III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку и установку плат NIBP и микропроцессора дефибриллятора SCHILLER Defigard 5000 s/n 101998003150 для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Платы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, упакованы;

- Платы должны сопровождаться документами, подтверждающими качество товара и его соответствие согласно ГОСТ Р 50444-92 - Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата NIBP для дефибриллятора SCHILLER Defigard 5000 s/n 101998003150 | шт | 1 |
| 2 | Плата микропроцессора для дефибриллятора SCHILLER Defigard 5000 s/n 101998003150 | шт | 1 |