РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку аппарата магнитотерапевтического ПОЛИМАГ-02 для нужд ОВЛиР ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) Оборудование должно сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик, сроков годности, службы, который должен составлять не менее 5 лет, гарантийных сроков эксплуатации, которые должны составлять не менее 12 месяцев. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания;

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магнитотерапевтический аппарат ПОЛИМАГ-02 | шт | 1 | Магнитотерапевтический аппарат ПОЛИМАГ-02 предназначен для общей и локальной терапии низкочастотным, низкоинтенсивным импульсным магнитным полем больных с острыми и хроническими заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, бронхолегочной, опорно-двигательной, мочеполовой, эндокринной систем; внутренних органов; нагноительных заболеваний; с иммунодефицитными состояниями; травматическими повреждениями и их осложнениями. Аппарат ПОЛИМАГ-02 может применяться в лечебных и лечебно-профилактических и санаторно — курортных учреждениях. В состав аппарата входит блок управления на мобильной стойке, к которому в максимальной комплектации могут быть подключены: - два основных излучателя в чехлах, что создает удобство медицинскому персоналу при наложении излучателей. Основные излучатели содержат гибкую излучающую поверхность, состоящую из 2 гибких излучающих линеек по 6 индукторов в каждой; - локальный излучатель, обладающий максимальной проникающей способностью. Магнитное поле проникает вглубь тела на 15 см, что создает возможность проводить лечение глубоко расположенных органов; - офтальмологический излучатель - для лечения глазных и ЛОР заболеваний, а также применяется в качестве локальных излучателей при лечении детей. Излучатель офтальмологический состоит из питающего кабеля с устройством формирования импульсов и двух излучающих модулей; - излучатель оголовье предназначен для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний головного мозга; - столик-штатив; - комплект для организации АРМ1. Все индукторы имеют маркировку с одной стороны «N» (север), и с другой стороны «S» (юг). При выполнении процедуры необходимо учитывать возможность применения магнитотерапии разными магнитными полюсами. Время непрерывной работы аппарата не менее 8 часов (в циклическом режиме 30 мин. - магнитное воздействие, 10 мин. - перерыв) Технические характеристики:. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм - аппарата - основного излучателя - линейки излучающей; 685х468х1160 1000х400х40 900х120х35. Вес, кг - аппарата - основного излучателя - линейки излучающей; 27 4 1. Амплитудное значение индукции на поверхности индукторов излучателей, мТл - бегущее поле - неподвижное поле; от 2 до 25 от 2 до 6. Электропитание, В/Гц; 220/50. Потребляемая мощность, ВА; 220. Класс по электробезопасности; I, тип В. |