РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 3 лотов.

Общие требования к поставляемого Товара:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Лот №1 – Поставка медицинского расходного материала для нужд урологического и ЛОР-отделений ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Саморасширяющаяся уплотнительная носовая вкладка nasal dressing hemox doyle, 10 шт/уп | уп | 25 | № п/п; Функциональные и технические характеристики объекта закупки. Показатель объекта закупки; Единицы измерения показателя (при наличии); Значения показателей. Значения показателей, которые могут изменяться; Значения показателей, которые не могут изменяться. Минимальное значение; Максимальное значение. Тампон носовой 450413; Наличие. Количество; шт; 250. Применяется для абсорбции жидкостей, образующихся при септопластике, ринопластике, конхэктомиии и других хирургических процедурах в полости носа; Наличие. Длина; мм; 75; 80. Ширина; мм; 9; 10. Высота; мм; 30; 35. Анатомическая форма; Наличие. Нить для извлечения; Наличие. Без трубки для дыхания; Наличие. Специальная пропитка для дополнительного гемостатического эффекта; Наличие. Материал; Пористая губка из оксицеллюлозы. Не содержит крахмал и какие-либо остатки химического производства; Наличие. Безворсовая структура; Наличие. Биосовместимость; Наличие. Гемостатический эффект; Наличие. Принимает любую форму при сдавливании, что обеспечивает легкое введение и установку в полости носа; Наличие. При впитывании жидкости щадящее увеличение в объёме, обеспечивающее бережную и надежную фиксацию тампона в полости носа; Наличие. Максимальный объем впитываемой жидкости; % от собственного веса; 2000. Стентирующее действие; Наличие. Быстро увлажняется, приобретая при этом гладкость поверхности; Наличие. Тампон не прилипает к тканям; Наличие. Тампон не разламывается, не крошится и не расползается; Наличие. Возможность подрезания; Наличие. Поставляется в спрессованном виде; Наличие. Индивидуальная стерильная упаковка; Наличие. Остаточный срок стерильности; мес; 3. |
| 2 | Саморасширяющаяся уплотнительная носовая вкладка staxi-stat w/string hemox, 10 шт/уп | уп | 5 | Тампон носовой 450416; Наличие. Количество; шт; 50. Применяется при носовом кровотечении; Наличие. Длина; мм; 80; 85. Ширина; мм; 15; 16. Высота; мм; 20; 23. Анатомическая форма; Наличие. Нить для извлечения; Наличие. Без трубки для дыхания; Наличие. Специальная пропитка для дополнительного гемостатического эффекта; Наличие. Материал; Пористая губка из оксицеллюлозы. Материал низкой плотности и с крупными порами; Наличие. Не содержит крахмал и какие-либо остатки химического производства; Наличие. Безворсовая структура; Наличие. Биосовместимость; Наличие. Гемостатический эффект; Наличие. Принимает любую форму при сдавливании, что обеспечивает легкое введение и установку в полости носа; Наличие. При впитывании жидкости щадящее увеличение в объёме, обеспечивающее бережную и надежную фиксацию тампона в полости носа; Наличие. Максимальный объем впитываемой жидкости; % от собственного веса; 2000. Стентирующее действие; Наличие. Быстро увлажняется, приобретая при этом гладкость поверхности; Наличие. Тампон не прилипает к тканям; Наличие. Тампон не разламывается, не крошится и не расползается; Наличие. Возможность подрезания; Наличие. Поставляется в спрессованном виде; Наличие. Индивидуальная стерильная упаковка; Наличие. Остаточный срок стерильности; мес; 3. |
| 3 | Одинарный назальный сплинт (шина), наружный, средний, 25 шт/уп | уп | 2 | Шина носовая наружная 1528120; Наличие. Количество; шт; 50. Размер; Средний. Шине можно придать любую форму перед установкой; Наличие. Материал; легкий и гибкий сплав на основе алюминия. Тонкий слой пенорезины; Наличие. Прочный и водостойкий клейкий слой; Наличие. |
| 4 | Клипсы лигирующие ClickaV, размер большой, цвет фиолетовый, 6 шт. в картридже, в упаковке 20 картриджей | уп | 6 | 4.; Клипсы лигирующие. 4.1.; Нерассасывающаяся лигирующая клипса предназначена для клипирования секреторно – сосудистых структур диаметром от 5 до 13 мм; Наличие. 4.2.; Изготовлена из высокотехнологичного биополимера. Клипса имеет V-образную изогнутую форму, что обеспечивает максимальный охват лигируемой ткани; Наличие. 4.3.; Длина внешней стороны клипсы; мм; 13. 4.4.; Толщина ножки клипсы; мм; 1,29. 4.5.; Зубчатые микровыступы на внутренней поверхности клипсы и замочного механизма для эффективной и надёжной фиксации клипсы на лигируемой ткани, и предотвращения соскальзывания; Наличие. 4.6.; Диаметр замков; мм; 1,2. 4.7.; Наличие расстояние между замками; мм; 10,20. 4.8.; Фиолетовая маркировка картриджа и упаковки; Наличие. 4.9.; Клипса фиксируется в клипаторе специальными выступами в соответствующих углублениях. Амортизирующий механизм в основании клипсы, позволяет примерить клипсу перед фиксацией; Наличие. 4.10.; Возможность деклипирования клипсы (специальным инструментом), в случае некорректного лигирования; Наличие. 4.11.; Липкая лента для фиксации к поверхности при наборе клипс в клипатор; Наличие. 4.12.; Стерильные клипсы в картридже; шт.; 6. 4.13.; Клипсы должны устанавливаться с помощью клипатора 0301-04LE, фирмы «Grena Ltd» Великобритания, имеющегося в наличии у Заказчика; Наличие. |
| 5 | Комплект для дакрицисториностомии, 1 шт/уп | уп | 5 | 5.; Комплект для дакрицисториностомии. 5.1.; Зонды из нержавеющей стали, соединенные силиконовой трубкой; шт.; 2. 5.2.; диаметр; мм; 0,9. 5.3.; длина; мм; 4,5. 5.4.; Прочная силиконовая трубка; шт.; 1. 5.5.; диаметр; мм; 0,8. 5.6.; длина; см; 40. |

Лот №2 – Поставка медицинского расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гель для УЗИ, средней вязкости, 250 мл. | шт | 3 | Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель», средней вязкости, флакон 250 мл. |
| 2 | Гель для УЗИ, средней вязкости, 5 л. | кан | 100 | Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель», средней вязкости, в канистрах по 5 л. |
| 3 | Емкость о/р – 1 л. | шт | 4100 | Емкость-контейнер пластиковый (ведро 1 л) для сбора острого инструментария, одноразовый (класс Б, В). |
| 4 | Емкость о/р – 3 л. | шт | 850 | Емкость-контейнер пластиковый (ведро 3 л) для сбора острого инструментария, одноразовый (класс Б, В). |
| 5 | Емкость одноразовая, 4,0 л. | шт | 10 | Ёмкость-контейнер – 4,0 литровое пластмассовое одноразовое для сбора использованных биопсийных игл, класса Б и В. |
| 6 | Игла эпидуральная Portex | шт | 500 | Игла эпидуральная (Туохи) - предназначена для проведения эпидуральной (перидуральной) анестезии. Игла с градуировкой по всей длине для контроля глубины прокола, цена деления 1 см, пластина-рукоятка обеспечивает надежное введение иглы, игла изготовлена из тончайшей хирургической стали, что позволяет сохранить прочность при минимальной толщине стенки, стерильна, предназначена для однократного применения, каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку, размер 16G и 18G, длина 80 мм. |
| 7 | Катетер эпидуральный Portex | шт | 100 | Эпидуральный катетер для игл 16G и 18G, стерильный, однократного применения. |
| 8 | Скальпель Paragon | шт | 9230 | Скальпель одноразовый стерильный используется для основных инвазивных процедур. Выпускаются со всеми стандартными вариантами лезвий из углеродистой или нержавеющей стали, поставляются в комплекте с пластиковыми рукоятками, индивидуально упакованы в стерильные пакеты по 10 шт. размеры №11, 15, 21, 22. |
| 9 | Термобумага глянцевая Soni UPP-110HG для принтера УЗИ | шт | 45 | Глянцевая рулонная термобумага высокого разрешения шириной 110 мм UPP-110HG используется для термопринтеров Sony UP-895, UP-D895, UP-897, UP-D897 и их модификаций (с буквами CE, MD, MDW и т.п.). Оригинальная термобумага Sony UPP-110HG обладает стабильными характеристиками термочувствительного слоя (более высокими, чем у UPP-110S и UPP-110HD. Длина рулона - 18 м (около 193 стандартных отпечатков). Вес рулона в упаковке - 0,175 кг. Количество рулонов в картонной упаковке - 5 шт. Производство - Япония. |
| 10 | Трубка трахеостомическая (с манжэетой) | шт | 62 | Трубка трахеостомическая с манжетой - предназначена для поддержания проходимости дыхательных путей, в том числе при вспомогательной и искусственной вентиляции легких через трахеостому, стерильная, предназначена для одноразового использования, изготовлена из имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки, термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, имеет в комплекте стилет и шейную ленту, оборудована гибкими фланцами для крепления на шее пациента, размеры: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. |
| 11 | Трубка эндотрахеальная (с манжетой) | шт | 606 | Трубка эндотрахеальная с манжетой - предназначена для длительной оральной или назальной интубации, стерильная, предназначена для одноразового использования, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, рентгеноконтрастная линия встроена в стенку трубки, термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, дистальный конец трубки оборудован окошком Мерфи, размеры: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. |
| 12 | Трубка эндотрахеальная армированная | шт | 30 | Трубка эндотрахеальная армированная, одноразовая - предназначена для длительной оральной или назальной интубации трахеи с целью проведения ИВЛ, подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика, армированная эндотрахеальная трубка чрезвычайно устойчива к перегибам и давлению с сохранением проходимого внутреннего просвета, что исключает опасность окклюзии трубки при внешних воздействиях, дистальный конец трубки и края окошка Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации, на пилотном баллоне указан внутренний диаметр трубки, стерильна, предназначена для одноразового использования, изготовлена из мягкого прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида со встроенной металлической спиралью из нержавеющей стали, термопластический материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, размеры: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0. |
| 13 | Шпатель деревянный о/р стерильный | шт | 35000 | Шпатель медицинский деревянный (для языка) стерильный для осмотра полости рта, изготовлен из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева длина 150 мм., ширина 18 мм., толщина 1,8 мм., упакован в индивидуальную стерильную упаковку. |
| 14 | Набор эпидуральный Portex | шт. | 40 | Набор для эпидуральной анестезии Минипак предназначен для пункции и последующей катетеризации эпидурального пространства с целью введения анестетика. Применение эпидурального набора Минипак дает возможность поддержания эффективного обезболивания в постоперационный период у наиболее тяжелого контингента больных. В состав набора входит: фиксатор эпидурального катетера, игла Туохи, эпидуральный катетер, шприц, бактериовирусный фильтр, коннектор, размер 16G и 18G, длина 80 мм. |

Лот №3 – Поставка медицинского одноразового расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага фильтровальная лабораторная | кг | 30 | Марка ФС, ГОСТ 12026-76. Формат 840*600 мм., белая. |
| 2 | Воздуховод | шт. | 60 | Воздуховод, размер№4,длина 110мм. Изготовлен из медицинского ПВХ, цветной индентификационный код - оранжевый, гладкий, атравматичный край трубки, блок-загубник. Индивидуально упакован. |
| 3 | Жгут венозный | шт. | 170 | Предназначен для увеличения кровенаполнения периферических вен, уменьшения венозного возврата, остановки артериального тока крови, нестерилен, изготовлен из мягкой, упругой прорезиненной ленты, длина ленты в свободном состоянии: взрослого – 45 см. |
| 4 | Загубники для ФГДС одноразовые | шт. | 4200 | Загубник стандартный одноразовый в комплекте с пеленкой одноразовой 30х40см. предназначен для предотвращения закусывания гибких эндоскопов всех типов с диаметром тубуса до 17мм. при проведении фиброэзофаго-гастродуоденоскопии. |
| 5 | Зонд желудочный | шт. | 270 | Зонд желудочный - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размеры: 20G, 22G, 32G. |
| 6 | Зонды для декомпрессии ЖКТ ЗЖКС №33 | шт. | 6 | Зонд желудочно-кишечный двухканальный силиконовый для форсированной аспирации с протоком воздуха ЗЖКС №33 ТУ16-500.026-84 предназначен для аспирации содержимого желудка и тонкой кишки. |
| 7 | Игла подключичная Сельдингера | шт. | 100 | 16 G х 100 мм. игла Сельдильгера одноразовая, стерильная упаковка №50. |
| 8 | Игла спинальная 22G | шт. | 200 | Игла спинальная Spinex предназначена для пункции субарахноидального пространства, размер 22G черная. |
| 9 | Канюли назальные стерильные в п\э упаковке | шт. | 50 | Предназначена для длительной или кратковременной подачи кислорода, стерильная, для одноразового использования, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, длина трубки для присоединения к кислородной магистрали 2 м. |
| 10 | Катетер аспирационный | шт. | 100 | Катетер аспирационный стерильный однократного применения с вакуум-контролем предназначен для аспирации трахеобронхиального секрета и мокроты из респираторного тракта пациента размер по шкале Шарьера №14. |
| 11 | Катетер внутривенный (периферический) | шт. | 3600 | Катетер внутривенный переферический предназначен для длительного введения медикаментов в переферические вены, стерильный, однократного применения, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла изготовлена из прочной медицинской стали, размеры 18G, 20G, 22G. |
| 12 | Катетер Нелатона | шт. | 1800 | Катетер Нелатона урологический (мужской 40 см) стерильный. Одноразовый предназначен для кратковременной катеризации мочевого пузыря размеры CH\FR16,CH\FR14,CH\FR12,CH\FR10. |
| 13 | Катетер Пайпеля | шт. | 300 | Предназначен для забора эндометрия из полости матки (аспират). Состоит из 2х деталей: поршня с ограничителем и катетера. Катетер имеет закрытый конец с 4-мя боковыми отверстиями. Поршень катетера цилиндрической формы с ручкой для удержания и ограничитель глубины введения в катетер. Длина 235мм. Стерильный, одноразовый. Страна производитель-Голландия. Бренд- Apexmed. |
| 14 | Катетер Пеццера | шт. | 50 | катетер Пеццера стерильный однократного применения предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря длина 40 см размер 32,34. |
| 15 | Катетер подключичный (г.Курган) | шт. | 50 | катетер подключичный стерильный однократного применения предназначен для катеризации подключичной вены диаметр 1,0 мм., длина 200 мм. |
| 16 | Катетер Фолея двухходовой | шт. | 1350 | Урологический катетер Фолея 2 –х ходовой для дренирования мочевого пузыря размер по Шарьера CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20, CH/FR22, CH/FR24. |
| 17 | Катетер Фолея трехходовой | шт. | 890 | Урологический катетер Фолея 3-х ходовой предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, размер по шкале Шарьера CH/FR 16, CH/FR 18, CH/FR 20, CH/FR22, CH/FR24. |
| 18 | Кольчужные перчатки | пар | 10 | Перчатки хирургические кольчужные стерильные предназначены для защиты рук от порезов при работе с инфицированными больными ТУ 9398-008-18078209-2003 размеры 7,8. |
| 19 | Кружка Эсмарха | шт. | 3 | Многоразовая резиновая емкость с петлей для подвешивания с отводной трубкой до 2-х метров, вместимость 2 литра № 3 для промывания кишечника. |
| 20 | Кружка Эсмарха одноразовая | шт. | 24 | Стерильная, индивидуальная упаковка, предназначена для одноразового использования, изготовлена из прозрачного полиэтилена, трубка изготовлена из имплантационно-нетоксичного термолабильного поливинилхлорида, емкость кружки 1500 или 1750 мл., градуировка на мешке от 50 мл., цена деления 100 мл. |
| 21 | Бумага для ЭКГ Nihon Kohden | шт. | 10 | Лента диаграммная складывающаяся термочувствительная типоразмер 63х75х400, для регистратора ЭКГ Nihon Kohden. |
| 22 | Бумага для ЭКГ Schiller АТ-101 | шт. | 60 | Лента диаграммная складывающаяся термочувствительная типоразмер 80х70х315, для ЭКГ Schiller АТ-101. |
| 23 | Термобумага для электрокардиографа ЭКЗТ-02 «Аксион» | шт. | 6 | Термобумага, рулон размер 110 мм*25 м, втулка диаметр 12 мм для электрокардиографа ЭКЗТ-02 «Аксион». |
| 24 | Удлинительная магистраль | шт. | 500 | Удлинительная магистраль к дозатору шприцевому Luer-lock d-150 см, индивидуальная стерильная упаковка. |
| 25 | Маска наркозная | шт. | 10 | Маска анестезиологическая Venticare силиконовая многократного применения код FS-606 взрослая. |
| 26 | Мочеприемник прикроватный о/р | шт. | 100 | Мочеприемник прикроватный объем 1000 мл., предназначен для сбора мочи, снабжен клапаном против обратного тока мочи, изготовлен из прозрачного поливинилхлорида, стерильный, длина трубки 90 см. |
| 27 | Мочесборник о/р детский | шт. | 30 | Одноразовый, стерильный 100/200 мл. |
| 28 | Мочеточниковый катетер | шт. | 400 | Урологический мочеточниковый катетер рентгеноконтрастный (левый-синий) №3-8, (правый-красный) №3-8 однократного применения. |
| 29 | Мундштуки одноразовые | шт. | 2000 | Мундштук картонный одноразовый размер 28х65х1,0 мм. |
| 30 | Одноразовые иглы различных размеров | шт. | 30100 | Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт.: 21G*1 1/2 (0,8*38мм) цвет зеленый; 18G*1 1/2 (1,2*40мм) цвет розовый; 24G*1 (0,55*25 мм) цвет фиолетовый; 18G (1,2*40 мм) и 29G (0,33*12,7) – согласно потребности Заказчика. |
| 31 | Одноразовый наконечник к кружке Эсмарха | шт. | 2400 | Наконечник для кружки Эсмарха стерильный одноразовый взрослый размер 8,0 х 160 мм., изготовлен из полипропилена, предназначен для промывания полостей организма человека. |
| 32 | Перчатки полиэтиленовые | шт. | 1000 | Перчатки полиэтиленовые HDPE прозрачные 100 шт./пакет размер "М». |
| 33 | Повязка для фиксации канюль | шт. | 2400 | Стерильная повязка для фиксации канюль 5 см*7,2 см. |
| 34 | Термобумага для встроенных термопринтеров (для АТ 550, Аксион ДКИ-Н-10 и т.д.) | шт. | 27 | Термобумага 57 мм. * 23 м., втулка диаметром 12 мм., рулон. |
| 35 | Бумага для ЭКГ Schiller AT-1 | шт. | 10 | Лента диаграмная складывающаяся термочувствительная для Schiller AT-1, размер 90*90*400 мм. |
| 36 | Бумага для ЭКГ Nihon Kohden | шт. | 100 | Лента диаграмная складывающаяся термочувствительная для ЭКГ Nihon Kohden, размер 110*140*142 мм. |
| 37 | Бумага для ЭКГ Schiller AT-5 | шт. | 240 | Лента диаграмная складывающаяся термочувствительная для Schiller AT-5, размер 135*140*150 мм. |
| 38 | Тест полоски на ВИЧ | шт. | 2 | Набор реагентов « ИХА-ВИЧ-1/2-ФАКТОР» для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-ого и/или 2-ого типа ( ВИЧ ½) экспресс – методом. Кассета из пластика белого цвета с двумя окошечками внутри находится полоска нитроцеллюлозной мембраны с пористыми фильтрами. Буферный раствор – прозрачная жидкость во флаконе из полиэтилена. Набор дополнительно комплектуется пипеткой одноразовой для внесения образца, скарификатор одноразовый, салфетка асептическая одноразовая, Комплект № 1 ООО «ФАКТОР-МЕД». |
| 39 | Тест-полоски на алкоголь «Алкоскан» | уп. | 2 | Бумажные тест полоски индикаторы в герметичном флаконе с крышкой для определения наличия алкоголя в слюне на 25 индикаторов. |
| 40 | Трахеопищеводный набор COMBITUBE | шт. | 5 | Код 5-18537 состав: аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжеты, коннектор, размер 37. |
| 41 | Трубка силиконовая | м. | 100 | Трубка силиконовая медицинская (ТСМ), внутренний диаметр 5 или 7 мм., наружный 8 или 11 мм. Одноканальная. |
| 42 | Устройство для активного дренирования 250 см3 | шт. | 100 | Устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном, вместимостью 250 см3. |
| 43 | Устройство для активного дренирования 500 см3 | шт. | 100 | Устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном, вместимостью 500 см3. |
| 44 | Устройство для ирригоскопии | шт. | 300 | Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний стерильное одноразовое в детский комплект входит: наконечник диаметр 16 мм., зажим, прозрачная трубка длина 1560 мм. |
| 45 | Шприц Жане | шт. | 1200 | Шприц Жане 150 мл. инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный, предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей пациента. |
| 46 | Электроды для ЭКГ одноразовые детские артикул 31.1245.21 | шт. | 300 | H124SG губчатый материал с контактом, покрытым Ag/AgCl, запрессованным коннектором, «быстрый» твердый гидрогель, диаметр 24 мм, 50 шт/уп. |
| 47 | Электроды для ЭКГ одноразовые 30 шт. в упаковке артикул 31.1715.21 | шт. | 3000 | H71SSG электрод, с адгезивным материалом, специально разработанный для стресс-теста. Изготовлен из губчатого материала с контактом, покрытым Ag/AgCl, запрессованным коннектором, «быстрый» твердый гидрогель, размер 48 мм*34 мм, фиксация кабеля, 30 шт/уп. |
| 48 | Электроды для ЭКГ одноразовые 48*34 мм 50 шт. в упаковке Код 31.1917.21 | шт. | 4500 | H91SSG электрод специально разработанный для Холтера изготовлен из губчатого материала с контактом, покрытым Ag/AgCl, запрессованным коннектором, «быстрый» твердый гидрогель, размер 52 мм*58 мм, овальная форма обеспечивает легкое наложение, 50 шт/уп. |
| 49 | Эпиндорфы о/р | шт. | 100 | Коническая микроцентрифужная пробирка с крышкой на 1.5 мл. используется для всех видов лабораторных исследований как транспортно-сохраняющая тара при отсроченных отборах проб. |