РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских изделий для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 2 лотов.

Общие требования к поставляемого Товара:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

ЛОТ №1 Поставка медицинского расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GD090CA Вакуумная пробирка RusTech c активатором свертывания, 9 мл | шт | 60000 | GD090CA Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 9 мл, с активатором свертывания. Объем забираемой крови 9 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 16*100 мм, (диаметр*высота), цветовая маркировка – красная, крышка пробирки из полиэтилена красного цвета; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой на боку. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. |
| 2 | GD045SC Вакуумная пробирка RusTech c Na-цитрат 3,8%, 4,5 мл | шт | 9600 | GD045SC Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 4,5 мл с антикоагулянтом цитратом натрия 3,8% (0,129 моль/л). Объем забираемой крови 4,5мл, объем антикоагулянта 0,5мл, общий объем пробы 5мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – голубая, крышка пробирки из полиэтилена голубого цвета; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100 шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для проведения коагулологических исследований. |
| 3 | GD002H Иглодержатель RusTech с автоматическим сбросом иглы. | шт | 3000 | GD002H Держатель для игл RusTech с автоматическим сбросом иглы, наличие кнопки в верхней части иглодержателя для автоматического сброса иглы и резьбы для ввинчивания иглы, материал – полипропилен, совместимость с двухсторонней иглой. Не менее 200 шт/уп. |
| 4 | GD021G Двусторонняя игла 21Gх1 1/2"(0,8*38мм) | шт | 49000 | GD021G Игла двухсторонняя для вакуумной пробирки размер 21Gх1 1/2 (0,8х38мм), цвет зеленый. Назначение: для отбора проб у одного пациента. Материал иглы – сталь. Игла с заточкой обоих концов, для использования с иглодержателем. Игла имеет мягкий резиновый клапан на дистальном конце иглы, обращенный к пробирке, резьбовое соединение для крепления с иглодержателем. Этикетка с маркировкой СЕ (международный сертификат). Упаковка: картонная коробка, не менее 100шт. Стерильность – этилен оксидом. |

ЛОТ №2 Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бахилы нетканые низкие | пара | 100 | Бахилы нетканые низкие на резинке. Плотность – не менее 25 г/м². Количество в упаковке – не менее 50шт. |
| 2 | Трусы процедурные | шт. | 1200 | Трусы для колонотерапии для пациента (укороченные с разрезом, длина не менее 38см). Размер 52-54. Изготовлены из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд. Плотность не менее 25 г/м². Нестерильные. Цвет голубой. Срок годности не менее 4 лет. |
| 3 | Колпак | шт. | 100 | Шапочка-колпак без подворота, плотность материала – не менее 60г/м², цвет - белый, нестерильная, одноразовая. |
| 4 | Маска трехслойная | шт. | 26000 | Маска одноразовая, трехслойная на резинке. Материал: гипоаллергенный полипропиленовый нетканый материал. Размер – не менее 17 х 9,5 см. Носовой фиксатор – наличие. Фильтрующий элемент (промежуточный слой) – мельтблаун. |
| 5 | Нарукавники | шт. | 40 | Одноразовые стерильные нарукавники для обеспечения дополнительной защиты одежды во время операции. Материал: Ламинированный полипропилен (верхний слой), манжета – 50%, полиэстер, 50% полиамид. Плотность не менее 65 г/м². Цвет – зеленый. Прочность на разрыв в продольном направлении не менее 122,66 Н/ 50 мм, в поперечном направлении не менее 48,3 Н/ 50 мм. Размеры: длина – не менее 50 см., ширина – не менее 50 см., ширина манжеты – не менее 30 см. Стерилизация оксидом этилена (с контрольной карточкой, имеющей цифровой код). Срок годности не менее 5 лет. |
| 6 | Пеленка влаговпитывающая | шт. | 6000 | Пеленка нестерильная впитывающая многослойная с обязательным включением гранул гелевого абсорбента №1, размер не менее 60х90см ±1,0см, включающая не менее шести слоёв. Описание слоёв: 1 - верхний слой - мягкий нетканый материал; 2 - нижний слой – влагонепроницаемая не скользящая пеленка, перекрывающая края впитывающей зоны; 3 и 4 - впитывающий слой - два слоя прессованной целлюлозы; 5 - впитывающий абсорбирующий слой: многослойная распушенная целлюлоза 6. - суперабсорбент, введённый в структуру многослойной распушенной целлюлозы, состоит в сухом состоянии из абсорбирующих гранул в кол-ве не менее 150 ед. на см/кв. Суперабсорбент при соприкосновении с жидкостью превращает её в гель. Размер гранул суперабсорбентна не более 0,8±0,05мм. Впитываемость салфетки не менее - 1200±50мл. Впитывающая поверхность салфетки разделена на четко выделенные термически скрепленные ячейки для большей фиксации жидкости внутри салфетки. Полимерная пленка обеспечивает полную влагонепроницаемость. Пеленка с суперабсорбентом не токсична, не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей. Срок годности не менее 3-х лет с даты изготовления, остаточный срок годности не менее 90%. |
| 7 | Пеленка влаговпитывающая | шт. | 650 | Пеленка стерильная впитывающая многослойная Месорб с обязательным включением гранул гелевого абсорбента №1, размер не менее 60х90см ±1,0см, включающая не менее шести слоёв. Описание слоёв:1. - верхний слой - мягкий нетканый материал; 2. - нижний слой – влагонепроницаемая не скользящая пеленка, перекрывающая края впитывающей зоны; 3. и 4. - впитывающий слой - два слоя прессованной целлюлозы;5. - впитывающий абсорбирующий слой: многослойная распушенная целлюлоза 6. - суперабсорбент, введённый в структуру многослойной распушенной целлюлозы, состоит в сухом состоянии из абсорбирующих гранул в кол-ве не менее 150 ед. на см/кв. Суперабсорбент при соприкосновении с жидкостью превращает её в гель. Размер гранул суперабсорбентна не более 0,8±0,05мм. Впитываемость салфетки не менее -1200±50мл. Впитывающая поверхность салфетки разделена на четко выделенные термически скрепленные ячейки для большей фиксации жидкости внутри салфетки. Полимерная пленка обеспечивает полную влагонепроницаемость. Пеленка с суперабсорбентом не токсична, не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей. Радиационно стерилизовано. Срок годности не менее 3-х лет с даты изготовления, остаточный срок годности не менее 90%. |
| 8 | Пеленка стерильная | шт. | 2900 | Простынь одноразовая стерильная. Размер – не менее 70*80 см. Материал – спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Плотность – не менее 20 г/м². |
| 9 | Перчатки стерильные Peha-taft Classic без пудры,Изготовитель: фирма «Paul Hartmann AG», Германия | пара | 14000 | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций. Перчатки латексные без пудры. Цвет белый. Манжета с валиком. Валик скручен вовнутрь, что препятствует скатыванию перчатки (для лучшей фиксации на рукаве халата). Наружная поверхность текстурированная для лучшего захвата инструментов (в сухой и влажной среде). Внутренняя поверхность обработана полиуретаном, что обеспечивает возможность контакта со спиртсодержащими препаратами. Полная анатомическая форма обеспечивает больший комфорт во время длительных операций. Толщина (средний палец) не менее 0,25мм. Протеины по методу Лоури не более 36 µ/г. Длина манжеты не менее 300 мм. Срок годности 5 лет. Размер: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5. |
| 10 | Простынь | шт. | 28000 | Простынь одноразовая нестерильная. Размер – не менее 140*200 см. Материал – спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Цвет – белый. |
| 11 | Простынь | шт. | 1700 | Простынь одноразовая стерильная. Размер – не менее 140*200 см. Материал – спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Плотность – не менее 20г/м². Цвет – голубая. |
| 12 | Фартук ламинированный | шт. | 700 | Фартук одноразовый ламинированный стерильный, нетканный, материал спанбонд, ламинированный полиэтиленовой пленкой, плотность не менее 40 г/м². Размер не менее 85*140 см. |
| 13 | Халат н/стерильный | шт. | 300 | Халат хирургический нестерильный. Плотность материала – не менее 40г/м². Материал – спанбонд. Рукава на манжетах. Размер халата в развернутом виде - 160*140 см (+/-5%). |
| 14 | Халат стерильный | шт. | 3000 | Халат хирургический стерильный. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 40 г/м². Рукава на манжетах. Размер халата в развернутом виде - 160*140 см (+/-5%). Радиационно стерилизовано. Срок годности продукции – не менее 3-х лет. |
| 15 | Халат ламинированный | шт. | 270 | Халат хирургический ламинированный частично (перед и рукава, плотность не менее 40 г/м²), спинка плотность не менее 25 г/м², материал спанбонд, рукава с белыми трикотажными манжетами, ворот на застежке-липучке, запах на спине и система завязок на поясе 4 штуки (две внутренние и две наружные). Размер халата в развернутом виде - 160*140 см (+/-5%). Стерильный. Упаковка в крафт-пакет. |
| 16 | Чехол для защиты камерных кабелей | шт. | 1400 | Одноразовый стерильный чехол для защиты камерных кабелей. Материал – полиэтилен. Толщина не менее 50 мкм. Размеры: не менее 13х200 см. Плотность не менее 35 г/м². Стерилизация оксидом этилена. Каждый чехол стерильно упакован в индивидуальную упаковку с крепированной бумагой. Срок годности не менее 5 лет. |
| 17 | Шапочка о/р | шт. | 13000 | Шапочка-берет. В упаковке – не менее 100шт. Цвет-белый. |
| 18 | Клеящаяся лента | уп. | 10 | При удалении клеящей ленты на поверхности кожи пациента или покровных хирургических материалов не должно оставаться следов клея. Клеящая лента должна быть выполнена из нетканого полиэстера с клеящим слоем на основе синтетического каучука или из прозрачного полиэтилена с прозрачной пленкой из полиуретана клеящий слой на основе акрилового клея. Размер не менее 10 х 50 см. |
| 19 | Пленочное покрытие | уп. | 10 | Материал – полиуретановая пленка. Самофиксирующееся – наличие. Адгезивный слой – наличие. Антистатично – наличие. Не создает бликов – наличие. Не оказывает отрицательного влияния на кожное дыхание – наличие. Адгезивный слой покрыт защитной бумагой, состоящей из целлюлозы, с обеих сторон покрытой полиэтиленовой пленкой, силиконизирована с одной стороны – наличие. Плотность не менее 65 г/м². Толщина не более 55 µm. Паропроницаемость за 24 часа не менее 750 г/м². Предел прочности при растяжении не менее 15 Н/см. Размер повязки 40х35±2% см. Индивидуальная стерильная упаковка – наличие. Количество в упаковке не менее 10 шт. |