III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка медицинского оборудования (Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT АТ-102 мод. Plus) для диагностического отделения ООО «Медсервис»

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Медицинское оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

- Медицинское оборудование должно сопровождаться документами, подтверждающими качество товара и его соответствие согласно ГОСТ Р 50267.25-94.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT АТ-102 мод. Plus, программное обеспечение С, в комплекте с принадлежностями | 1 |
| 2 | Полностью автоматизированный, микропроцессорный, 12-ти канальный электрокардиограф с большим ЖК экраном. Работа от сети и от встроенного аккумулятора. Соединение через RS- |  |
| 3 | 232, USB, Ethernet для коммуникаций с внешними периферическими устройствами Стандартная конфигурация включает: |  |
| 4 | - подновременная регистрация 12 отведений; |  |
| 5 | - программу измерений М SCHILLER, включающую усредненные комплексы и маркеры измерений, а также подробную таблицу результатов измерений; |  |
| 6 | - программу памяти более чем на 350 ЭКГ -длительная регистрация ритма; |  |
| 7 | - распознавание пейсмекера; |  |
| 8 | - термопринтер высокого разрешения; |  |
| 9 | - ЖК-дисплей высокого разрешения для 12 каналов ЭКГ; |  |
| 10 | - буквенно-цифровая клавиатура; |  |
| 11 | - встроенный Шиллеровский коммуникационный модуль (SCM); |  |
| 12 | - интерфейсы: для спирометрического датчика, для устройства считывания штрих-кода и др. |  |

Комплект поставки:

| 1 | Базовый набор принадлежностей: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | - 10-и жильный пациентный кабель; | 1 |
| 3 | - комплект многоразовых электродов (грудные 6 шт., для конечностей 4 шт., гель); | 1 |
| 4 | - регистрационная бумага; | 1 |
| 5 | - сетевой кабель; | 1 |
| 6 | - интерпретационные сообщения для взрослых, детей и новорожденных на русском языке; | 1 |
| 7 | - руководство пользователя на русском языке, Программное обеспечение «С»; | 1 |
| 8 | инновационный ручной сканер штрих-кода со сканирующим элементом «Symbol LS2208», выполненным по технологии инжекторного литья (LIM) и встроенной противоударной защитой. Удобный и сбалансированный корпус, наличие гибкой регулируемой подставки и автоматическое сканирование штрих-кода. | 2 |
|  | Особенности: - сканирующий элемент на базе LIM-технологии обеспечивает надежность и пожизненную гарантию; - яркий индикатор, "бипер" с регулируемой громкостью; - высокая производительность (100 сканирований в секунду); - самый быстрый ручной построчный сканер шрих-кода в своем классе (время сканирования менее 30 мс); - расширенное форматирование данных (Advanced Data Formatting, ADF) позволяет модифицировать данные до их отправки в компьютер; - мульти-интерфейсный: RS232, USB, PS/2; - возможность модернизации и изменения настроек (наличие Flash памяти); - быстрый переход от ручного режима сканирования к стационарному и наоборот. |  |