III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка и установка двигателя для рентгеновского аппарата STEPHANIX Evolution E+I, s/n G-30680

для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Обязательные требования к товару:

- Двигатель должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакован;

- Двигатель должен сопровождаться документами, подтверждающими качество товара и его соответствие согласно ГОСТ Р 50444-92 - Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель для рентгеновского аппарата STEPHANIX Evolution E+I, s/n G-30680 в сборе (редуктор с электромотором) | шт | 1 | Производства MOTOVARIO (ITALY), Type NMRV 090, TBS80D4, brake 15Nm, 230V, 50Hz, 1,1 kW, 1410 1/min, Cos φ 0,80, 4,6A |