Приложение №1

к спецификации №1 к договору №____________ от ______2016г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Дезинфицирующие средства для очистки  и дезинфекции твердых  поверхностей, поверхностей медицинского оборудования, датчиков УЗИ.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики | Ед.измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство | фл | 615 | Дезинфицирующее средство в виде готового к применению раствора на основе комплекса четвертичных аммониевых соединений | - | наличие |
|  |  |  |  | Комплекс четвертичных аммониевых соединений, (алкилдиметилбензиламмоний хлорида, дидецилдиметиламмоний хлорида, диоктилдиметиламмоний хлорида и октилдецилдиметиламмоний хлорида | % | не менее 0,60 |
|  |  |  |  | Не содержит в своем составе спиртов, альдегидов, хлора, ПГМГ, аминов, перекисных соединений. | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций,включая микобактерии туберкулеза - тестировано на М.terrae (Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.), кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Средство активно разрушает на поверхностях биологические пленки; обладает хорошими моющими свойствами, не портит и не обесцвечивает обрабатываемые объекты | - | наличие |
|  |  |  |  | Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания или распыления проводится без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов. После обработки в помещении не требуется последующее его проветривание. | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство должно активно разрушать на поверхностях биологические пленки | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство разрешено к применению в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью: датчиков УЗИ; стетоскопов и фонендоскопов; стоматологических наконечников; поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, в том числе матрасов, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т.п.; напольных ковровых покрытий, обивочных тканей;поверхностей медицинского оборудования и приборов (в том числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа);наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования: детских кроваток; оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка от иммерсионного масла); перчаток (из латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки персонала лечебных учреждений после контакта с инфекционными больными и материалом, биологическими жидкостями, выделениями больных; предметов ухода за больными, игрушек; телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники; резиновых, пластиковых и полипропиленовых ковриков; внутренней поверхности обуви для профилактики грибковых заболеваний | - | наличие |
|  |  |  |  | рН 1% водного раствора средства | % | не менее 6 |
|  |  |  |  |  |  | не более 8 |
|  |  |  |  | Средство обладает утвержденными режимами дезинфекции: |  |  |
|  |  |  |  | - в отношении бактериальных инфекций | сек | не более 30 |
|  |  |  |  | - в отношении вирусов, микобактерий туберкулеза и грибов рода Кандида и Трихофитон. | мин | не более 3 |
|  |  |  |  | Средство обладает утвержденными режимами дезинфекции перчаток, надетых на руки персонала | - | наличие |
|  |  |  |  | - дезинфекционная экспозиция | мин | не более 3 |
|  |  |  |  | Форма выпуска: флакон с распылителем |  | наличие |
|  |  |  |  | Объем упаковки | литр | 0,75±0,05 |
| 2 | Дезинфицирующие салфетки | бан | 140 | Дезинфицирующие салфетки готовые к использованию однократного применения на основе н-пропанола, комплекса ЧАС, гуанидинов. | - | наличие |
|  |  |  |  | Пропитывающий состав салфеток не должен содержать перекись водорода, альдегидов, глиоксаля, кислот | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство с антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон. | - | наличие |
|  |  |  |  | Дезинфицирующие салфетки воздействуют на биологические пленки; обладают хорошими моющими свойствами, не портят поверхности и не оставляют следов, не требуют смывания, обладают дезодорирующими свойствами. | - | наличие |
|  |  |  |  | Должны обладать пролонгированным эффектом | час | не менее 3 |
|  |  |  |  | Срок годности в невскрытой упаковке должен составлять | лет | не менее 2 |
|  |  |  |  | Срок годности после вскрытия должен составлять | мес. | не менее 3 |
|  |  |  |  | Средство предназначено для быстрой очистки и дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе Стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, в инфекционных очагах) небольших по площади поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью, наружных поверхностей оптических приборов и оборудования, разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами; датчиков УЗИ, ИМН простой конфигурации, медицинских термометров, физиотерапевтического оборудования, фонендоскопов; поверхностей и детских кроваток; телефонных аппаратов, мониторов и клавиатуры компъютеров, дверных ручек: внутренней поверхности обуви; а также в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук и обработки ступней ног. | - | наличие |
|  |  |  |  | Режим дезинфекции поверхностей при бактериальной (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций) и вирусной инфекции должен составлять | мин | не более 5 |
|  |  |  |  | Упаковка. Объем упаковки пластиковая тара | салфеток | 60±5 |
| 3 | Дезинфицирующее средство | бан | 110 | Дезинфицирующее средство представляет собой таблетированную формуна основе дихлоризоциануровой кислоты с добавлением ПАВ и специальных компонентов. | - | наличие |
|  |  |  |  | ПАВы | - | наличие |
|  |  |  |  | При растворении 1 таблетки в воде выделяется активный хлор | - | не менее 0,7 |
|  |  |  |  | По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 3-му классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4-му классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Оказывать слабое местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, обладает слабым сенсибилизирующим и местно-раздражающим действием. | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство: - обладает моющим эффектом; - Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза тестировано на M.terrae (Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.), внутрибольничных, анаэробных инфекций, чумы, холеры, туляремии), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, ротавирусов, энтеровирусов, гепатитов А, В, С, ВИЧ, ОРВИ, гриппа в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» пневмонии, парагриппа, герпеса, аденовирусов), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, спор бактерий (возбудитель сибирской язвы); возбудителей паразитарных болезней (цистами и ооцистами простейших, яйцами, онкосферами и личинками гельминтов, включая острицы). - эффективно обеззараживает биологические выделения и биологические жидкости (кровь, ликвор, сыворотку, мочу, фекалии, рвотные массы, околоплодные и промывные воды и другие), в том числе при особо опасных инфекциях; - смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется; - применяется в целях дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - Средство должно обладать моющими свойствами и отбеливающим эффектом. | - | наличие |
|  |  |  |  | Для дезинфекции поверхностей в отношении бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), вирусов рабочие растворы должны применяться в концентрации по активному хлору | % | не более 0,0075 |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |
|  |  |  |  | Для дезинфекции посуды в отношении бактерий | мин | не более 15 |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | сутки | не менее 5 |
|  |  |  |  | Средство должно сопровождаться: 1.Вкладышем-иглосъемником для острого медицинского инструментария с целью последующей его утилизации в соответствии с действующими нормативными актами. 2. Самоклеющейся этикеткой с соответствующими данными о возможности сбора, дезинфекции и утилизации острого медицинского инструментария и биологических отходов класса Б или В. | - | наличие |
|  |  |  |  | Объем упаковки пластиковая тара | таблетки | 300±20 |
| 4 | Дезинфицирующее средство | бан | 360 | Дезинфицирующее средство в виде таблеток массой не менее 1г, с добавлением ПАВ |  | наличие |  |
|  |  |  |  | Содержание (ЧАС) | % | не менее 10,0 |  |
|  |  |  |  | Содержание гуанидинов | % | не менее 52 |  |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | сутки | не менее 28 |  |
|  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза – тестировано на М.terrae (Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.), легионеллеза, особо опасных инфекций (ООИ) – чумы, холеры, туляремии), вирусов (включая вирусы полиомиелита, парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ, острых респираторных вирусных инфекциях, герпеса, аденовируса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, моющим действием | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство предназначено для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, дезинфекции биологических выделений (кровь, сыворотка, эритроцитарная масса, мокрота, эндоскопические смывные воды); дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические инструменты, в том числе жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам) ручным и механизированным способами (в ультразвуковых установках любого типа); дезинфекции пищевых яиц; борьбы с плесенью; для обеззараживания поверхностей. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора 1 таблетки для текущей дезинфекции при бактериальном режиме составляет: | литр мин | не менее 10 не более 60 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 2 таблеток для генеральных уборок в процедурных кабинетах составляет: | литр мин | не менее 10 не более 60 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 40 таблеток для генеральных уборок в процедурных кабинетах составляет: | литр мин | не менее 10 не более 5 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 таблетки для дезинфекции, совмещённой с предстерилизационной очисткой ИМН при вирусных, бактериальных инфекциях и кандидозах составляет: | литр мин | не менее 10 не более 60 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 20 таблеток для дезинфекции, совмещённой с предстерилизационной очисткой ИМН при вирусных, бактериальных инфекциях и кандидозах составляет: | литр мин | не менее 10 не более 15 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 40 таблеток для дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез – тестировано на M.terrae) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях | литр мин | не менее 10 не более 30 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 таблетки для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения | литр мин | не менее 10 не более 10 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 3 таблеток для дезинфекции различных объектов при особо опасных инфекциях бактериальной этиологии (чума, холера, туляремия и др.) | литр мин | не менее 10 не более 30 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 20 таблеток для борьбы с плесневыми грибами | литр мин | не менее 10 не более 60 |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке | таблетки | 300±20 |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |