РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

3) Весь товар должен быть новым, ранее не использованным;

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Предмет договора: Поставка медицинских одноразовых стерильных перчаток для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки хирургические латексные стерильные Peha-taft Classic без пудры | пары | 15 000 | Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических операций. Перчатки латексные без пудры. Цвет белый для объективной оценки характера остаточных следов биологических жидкостей и выделений, попадающих на перчатки во время процедур. Манжета с валиком. Валик скручен вовнутрь, что препятствует скатыванию перчатки (для лучшей фиксации на рукаве халата). Наружная поверхность текстурированная для лучшего захвата инструментов (в сухой и влажной среде). Внутренняя поверхность обработана полиуретаном, что обеспечивает возможность контакта со спиртсодержащими препаратами. Полная анатомическая форма обеспечивает больший комфорт во время длительных операций. Толщина (средний палец) не менее 0,25мм. Длина манжеты не менее 300 мм. Размер: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5. Производство: фирма «Paul Hartmann AG», Германия |