РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Товар должен быть датой выпуска не ранее 2015 года.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка медицинского расходного материала для отоларингологического отделения для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Функциональные и технические характеристики объекта закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель объекта закупки | Значения показателей, которые могут изменяться |  | Значения показателей, которые не могут изменяться |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение |  |
| 1 | Саморасширяющая уплотнительная носовая вкладка Nasal Dressing Hemox Doyle | уп | 5 | Тампон носовой 450413 |  |  |  |
|  |  |  |  | Применяется для абсорбции жидкостей, образующихся при септопластике, ринопластике, конхэктомиии и других хирургических процедурах в полости носа |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 75 | 80 |  |
|  |  |  |  | Ширина, мм | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  | Высота, мм | 30 | 35 |  |
|  |  |  |  | Анатомическая форма |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Нить для извлечения |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Без трубки для дыхания |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Специальная пропитка для дополнительного гемостатического эффекта |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Материал |  |  | Пористая губка из оксицеллюлозы |
|  |  |  |  | Не содержит крахмал и какие-либо остатки химического производства |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Безворсовая структура |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Биосовместимость |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Гемостатический эффект |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Принимает любую форму при сдавливании, что обеспечивает легкое введение и установку в полости носа |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | При впитывании жидкости щадящее увеличение в объёме, обеспечивающее бережную и надежную фиксацию тампона в полости носа |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Максимальный объем впитываемой жидкости, % от собственного веса | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | Стентирующее действие |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Быстро увлажняется, приобретая при этом гладкость поверхности |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тампон не прилипает к тканям |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тампон не разламывается, не крошится и не расползается |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Возможность подрезания |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Поставляется в спрессованном виде |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Остаточный срок стерильности | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке, шт | 10 |  |  |
| 2 | Саморасширяющая уплотнительная носовая вкладка Staxi-star w/string Hemox | уп | 5 | Тампон носовой 450416 |  |  |  |
|  |  |  |  | Применяется при носовом кровотечении |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 80 | 85 |  |
|  |  |  |  | Ширина, мм | 15 | 16 |  |
|  |  |  |  | Высота, мм | 20 | 23 |  |
|  |  |  |  | Анатомическая форма |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Нить для извлечения |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Без трубки для дыхания |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Специальная пропитка для дополнительного гемостатического эффекта |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Материал |  |  | Пористая губка из оксицеллюлозы |
|  |  |  |  | Материал низкой плотности и с крупными порами |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Не содержит крахмал и какие-либо остатки химического производства |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Безворсовая структура |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Биосовместимость |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Гемостатический эффект |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Принимает любую форму при сдавливании, что обеспечивает легкое введение и установку в полости носа |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | При впитывании жидкости щадящее увеличение в объёме, обеспечивающее бережную и надежную фиксацию тампона в полости носа |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Максимальный объем впитываемой жидкости, % от собственного веса | 2000 |  |  |
|  |  |  |  | Стентирующее действие |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Быстро увлажняется, приобретая при этом гладкость поверхности |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тампон не прилипает к тканям |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Тампон не разламывается, не крошится и не расползается |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Возможность подрезания |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Поставляется в спрессованном виде |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Остаточный срок стерильности | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке, шт | 10 |  |  |
| 3 | Одинарный назальный сплин (шина), наружный, средний | уп | 1 | Шина носовая наружная 1528120 |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер |  |  | Средний |
|  |  |  |  | Шине можно придать любую форму перед установкой |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Материал |  |  | Легкий и гибкий на основе алюминия |
|  |  |  |  | Тонкий слой пенорезины |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Прочный и водостойкий клейкий слой |  |  | Наличие |
|  |  |  |  | Количество в упаковке, шт | 25 |  |  |
| 4 | Назальная термопластичная шина | уп | 1 | Наружная шина средняя 1529010 |  |  |  |
|  |  |  |  | Изготовлена |  |  | Из термопластика усиленной алюминиевой сетки, фиксируемая, водостойкая, при перемещении в горячую воду становится мягкой и гибкой |
|  |  |  |  | Размер ширины, см | 6,0 | 6,2 |  |
|  |  |  |  | Размер высоты, см | 3,5 |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке, шт | 10 |  |  |
| 5 | Назальная термопластичная шина | уп | 1 | Наружная шина большая 1529020 |  |  |  |
|  |  |  |  | Изготовлена |  |  | Из термопластика усиленной алюминиевой сетки, фиксируемая, водостойкая, при перемещении в горячую воду становится мягкой и гибкой |
|  |  |  |  | Размер ширины, см | 6,4 | 6,6 |  |
|  |  |  |  | Размер высоты, см | 3,7 |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке, шт | 10 |  |  |