Приложение №1

к  спецификации № _________к договору №    от       2016 года

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

3) Весь товар должен быть новым, ранее не использованным; датой выпуска не ранее 2015 года.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Срок поставки товара: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания договора. Поставка всего объема Товара единовременная

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка протекторов противопролежневых  для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протектор противопролежневый для затылка, взрослый, кольцо 200х45мм OASIS ELITE OA012 | шт | 10 | Протектор для затылочной части головы имеет форму кольца, с углублением в центре, что обеспечивает эффективную защиту и безупречное удобство. Протектор заполнен силиконовым гелем, покрыт полиуретановой пленкой. Размеры не менее 200x45 мм. Вес не более 1,199 кг. Со сроком годности не менее 2 лет. |
| 2 | Протектор противопролежневый для затылка и шеи 275x237x90мм OASIS ELITE EL151 | шт | 4 | Протектор для затылочной части головы и верхней трети задней поверхности шеи, имеет форму прямоугольника, с углублением в центре и выемкой на краю, что обеспечивает эффективную защиту и фиксацию головы. Протектор покрыт полиуретановой пленкой. Состоит из пенного основания и верхнего слоя из силиконового геля. Размеры не менее 275x237х90 мм. Вес не более 2,02 кг. Сроком годности не менее 2 лет |
| 3 | Протектор противопролежневый для лица и подбородка 280x240x140мм OASIS ELITE EL141 | шт | 6 | Протектор для фиксации лица и подбородка, при положении "лицом вниз", обеспечивает расположение эндотрахеальной трубки без перегиба, состоит из пенного образования и гелиевого верхнего слоя, устойчив на поверхности. Протектор покрыт полиуретановой пленкой. Размер не менее 280х240х140мм. Вес не более 3,52 кг. Со сроком годности не менее 2 лет |
| 4 | Протектор противопролежневый для головы AZURE AZ100 | шт | 2 | Протектор для головы имеет инновационный дизайн, и повторяет форму затылка пациента, что обеспечивает эффективную защиту и безупречное удобство. Состоит из сверхмягкого силикона в основании и уплотненного силиконового геля в верхней части. Протектор покрыт полиуретановой пленкой. Размеры не менее 260x250x50 мм, вес не более 1,4 кг. Со сроком годности не менее 2 лет |
| 5 | Протектор противопролежневый для защиты пяток AZURE AZ401, упак 2 шт. | пар | 1 | Протекторы для защиты пяток, одновременно обеспечивают устойчивость и поддержку. Имеют округлую форму с углублением, вырезкой на краю, обеспечивают "подвешенное" положение пятки. Протекторы состоят из сверхмягкого силикона в основании и уплотненного силиконового геля в верхней части. Протекторы покрыты полиуретановой пленкой. Поставляются попарно. Размер не менее 190x175x30 мм. Вес не более 1,26 кг. Со сроком годности не менее 2 лет |
| 6 | Протектор противопролежневый для пяток 105х90х43мм OASIS ELITE OA131-2, | пар | 1 | Протекторы для защиты пяток. Имеют форму с углублением для пятки, заполненную силиконовым гелем, фиксируются к пятке при помощи ремня из текстиля. Поставляются попарно. Размер не менее 105x90x43 мм. Вес не более 0,285 кг. Со сроком годности не менее 2 лет |
| 7 | Протектор противопролежневый для крестца AZURE AZ301 | шт | 1 | Протектор для крестца предназначен для перераспределения давления опоры в положении лежа на спине или литотомической позиции. Состоит из сверхмягкого силикона в основании и уплотненного силиконового геля в верхней части, имеет округлую форму с вырезкой и углублением под наклоном. Протектор покрыт полиуретановой пленкой. Размер большой, не менее 450x445x30 мм. Вес не более 3,17 кг. Со сроком годности не менее 2 лет |