Приложение №1

к договору №____________ от ______2016.

Техническое задание

по оказанию услуг по поверке средств измерений медицинского назначения

и метрологическому контролю состояния изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками

- Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по  поверке средств измерений медицинского назначения и метрологическому контролю состояния изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками. Перечень средств измерений подлежащих поверке и изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками указан в расчете стоимости услуг (приложение №2 к Договору).

2 . Наличие лицензии на оказание услуг по метрологии

- Основные требования к оказываемым услугам:

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Технические требования к оказываемым услугам | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по поверке средств измерений медицинского назначения (СИМН) и метрологическому контролю состояния (МКС) изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками (ИМТ МХ) |  |  |
| 1.1. | Поверка средств измерений медицинского назначения (СИМН) | Поверка СИМН - установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. Периодичность проведения поверки определяется межповерочным интервалом, указанным в эксплуатационной документации. | Срок оказания услуг: в течение 2016 года по согласованию сторон, исходя из объемов услуг, возможности транспортировки эталонов и СИМН (ИМТ МХ). |
| 1.2. | Метрологический контроль состояния (МКС) изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками (ИМТ МХ) | МКС ИМТ с МХ – инструментальный контроль, определяющий соответствие значений основных эксплуатационных и технических характеристик изделия параметрам, указанным в документации на изделие. |  |

3. Место оказания услуг: на территории Исполнителя по месту эксплуатации средств измерений медицинского назначения и изделий медицинской техники.

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |