РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, датой выпуска не ранее 2015 года

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот №1: Поставка устройства для блокады кровообращения - гемоблок для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гемаблок HemaClear (PRN-040-YE-01A) желтый | шт | 10 | Устройство обескровливания конечностей для ортопедических операций. Выполняет три подготовительные процедуры, проводимые при подготовке конечности к операции: удаление крови из оперируемой конечности, артериальная блокада кровообращения (occlusion) , покрытие операционной зоны стерильным чулком. Для предотвращения избыточного давления на ткани конечности устройство откалибровано согласно размерному ряду. Должно состоять из силиконового кольца, хирургического стерильного эластичного чулка, натягивающих ремней с пластиковыми держателями, одноразовой линейной ленты для измерения конечности, пластиковой карточки для удаления устройства. Устройство должно находиться в индивидуальной стерильной упаковке из прочного пластика, иметь термошов по периметру упаковки и цветоиндикацию размерного ряда. Срок годности не менее 5 лет |
| 2 | Гемаблок HemaClear (PRN-060-BR-01A) коричневый | шт | 10 | Устройство обескровливания конечностей для ортопедических операций. Выполняет три подготовительные процедуры, проводимые при подготовке конечности к операции: удаление крови из оперируемой конечности, артериальная блокада кровообращения (occlusion) , покрытие операционной зоны стерильным чулком. Для предотвращения избыточного давления на ткани конечности устройство откалибровано согласно размерному ряду. Должно состоять из силиконового кольца, хирургического стерильного эластичного чулка, натягивающих ремней с пластиковыми держателями, одноразовой линейной ленты для измерения конечности, пластиковой карточки для удаления устройства. Устройство должно находиться в индивидуальной стерильной упаковке из прочного пластика, иметь термошов по периметру упаковки и цветоиндикацию размерного ряда. Срок годности не менее 5 лет |
| 3 | Гемаблок HemaClear (PRN-090-BW-01A) черный | шт | 10 | Устройство обескровливания конечностей для ортопедических операций. Выполняет три подготовительные процедуры, проводимые при подготовке конечности к операции: удаление крови из оперируемой конечности, артериальная блокада кровообращения (occlusion) , покрытие операционной зоны стерильным чулком. Для предотвращения избыточного давления на ткани конечности устройство откалибровано согласно размерному ряду. Должно состоять из силиконового кольца, хирургического стерильного эластичного чулка, натягивающих ремней с пластиковыми держателями, одноразовой линейной ленты для измерения конечности, пластиковой карточки для удаления устройства. Устройство должно находиться в индивидуальной стерильной упаковке из прочного пластика, иметь термошов по периметру упаковки и цветоиндикацию размерного ряда. Срок годности не менее 5 лет |