Приложение №1

к спецификации  №____________ от ______2016.

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2015 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2016г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

ЛОТ №1: Поставка расходных материалов для биохимии, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human, Германия  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72.696 Микропробирки. 1.5 мл 39х10,8мм, РР, бесцветные, без крышки, 500 шт./уп. | уп. | 50 | Микропробирка (1.5 мл, 39х10.8 мм, нейтральная, без крышки, бесцветные, полипропилен). Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором «HUMASTAR 180». В упаковке не менее 500 штук |
| 2 | 02.1063.001 Устройства вакуумные с поршнем для взятия проб крови c коагулянтом S-Monovette 9,0 мл, 92х16 мм, с активатором свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой 50шт./уп. | уп. | 14 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 9 мл, не менее 92х16 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Упаковке не менее 50 штук. |
| 3 | 03.1397.001 Устройства вакуумные с поршнем для взятия проб крови c коагулянтом S-Monovette 5,5 мл, 75х15 мм, с активатором свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой, 50шт./уп. | уп. | 6 | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 5,5 мл, не менее 75х15 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. Упаковке не менее 50 штук. |
| 4 | 85.1162 Иглы трубчатые S-Monovette. 21 G x 1 1/2", зеленые, 100 шт/уп. | уп. | 8 | Двухсторонние, не менее 0.9х25 мм, 20 G x 1", силиконовое покрытие, стерильные, инд.уп. Игла соединена с держателем (холдером). Холдер иглы снабжен карабином для фиксации к стопороному механизму устройства для взятия крови. Игла и холдер во избежание повторного использования холдера должны быть неразборными. Внутренняя часть иглы закрыта латексным чехлом. Цветовая маркировка - желтые. Назначение: для венепункции и забора проб венозной крови в вакуумную пробирку с поршнем. Упаковка не менее 100 шт. |

ЛОТ №2: Поставка расходных материалов для селективного автоматического анализатора-коагулометра  Destiny Plus (Tcoag, Ирландия)

для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72.706 Микропробирка Тип эппендорф. Крышка на петле SafeSeal (1.5 мл 39х10.8мм, РР, с низким содержанием протеина, бесцветны, градуировка) 250шт./уп. | шт | 500 | Микропробирка серии PCR Rerformance Tested, нестерильная. Материал: полипропилен повышенной прозрачности. Цвет прозрачный (нейтральный). Наличие крышки на петле и замка-защелки крышки. Высота не более 39 мм. Диаметр не более 11 мм. Объем не менее 1,5 мл. Упаковка: пакет не менее 250шт. Назначение: для проведения ПЦР анализов в лаборатории. |
| 2 | Наконечники для дозаторв на 1-5 мл 100 шт в уп | уп | 22 | Наконечник для дозаторов на 1-5 мл 100 шт в упаковке |
| 3 | 70.762 Наконечник 1000 мл, тип В, РР, бесцветные, 250шт./уп | шт | 2500 | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, не менее 1000 мкл, тип В, голубого цвета, для ПЦР исследований. Совместимость с микродозаторами Eppendorf , Pipetman, Finnpipette, Biohit, Socorex, Titertek Plus, Brand, Oxford. Упаковка: пакет не менее 250шт. |
| 4 | 70.762.411 Наконечник 1000 мл, тип В, РР, бесцветные, с фильтром 200шт./уп | шт | 600 | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, не менее 1000 мкл, тип В, голубого цвета, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Eppendorf , Pipetman, Finnpipette, Biohit, Socorex, Titertek Plus, Brand, Oxford. Упаковка: пакет не менее 200шт. |
| 5 | 70.760.002 Наконечник 200 мл, тип А, РР, бесцветные, 500шт./уп | шт | 50000 | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, 2-200 мкл, тип А, желтого цвета. Совместимость с микродозаторами Eppendorf , Pipetman, Finnpipette, Titertek Plus, Socorex, Brand, Oxford 8000, Benchmate. Упаковка: пакет не менее 500шт. |
| 6 | 70.1130.410 Наконечник 10 мл, тип Е, РР, бесцветные, с фильтром, 480шт./уп. | шт | 480 | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, стерильный, не менее 10 мкл, тип Е, белого (прозрачного) цвета, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Pipetman, Biohit, Eppendorf, Finnpipette. Упаковка: пакет не менее 480шт. |
| 7 | 70.760.411 Наконечник 250 мл, тип С, РР, бесцветные, с фильтром, 480шт./уп. | шт | 480 | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, не менее 200 мкл, тип С, белого (прозрачного) цвета, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Biohit, Biohit (многоканальный), Eppendorf, Finnpipette, Finnpipette (многоканальный) . Упаковка: пакет не менее 480шт. |

ЛОТ №3: Поставка неонтральных материалов для гематологических анализаторов  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для исследований проб крови Микроветта с антикоагулянтом 200 мкл К3-ЭДТА, 100 шт/уп. | шт | 5000 | Устройства для исследования проб крови с антикоагулянтом. Пробирка не менее 46х9мм, РР, круглодонная, "юбка" устойчивости, напыление К3-ЭДТА. На пробирку нанесены градуировочная отметка "200 EDTA K", срок годности, № лота. Поставляется в комплекте с двумя съемными крышками: специальной резьбовой крышкой для фиксации коллектора для взятия крови и прокалываемой резьбовой крышкой, обеспечивающей герметичное закрывание пробирки и проведение исследования на автоматических анализаторах без необходимости снятия крышки, и интегрированным в пробирку коллектором. Коллектор обработан К3-ЭДТА. Длина коллектора не менее 70 мм, объем не менее 200 мкл. Коллектор имеет характерные сужения с двух концов, обеспечивающих быстрое заполнение коллектора. Цветовая маркировка - розовый. Сертификат СЕ. В упаковка не менее 100 шт. Назначение: для получения пробы капиллярной крови и проведения общеклинических исследований. |
| 2 | 85.1018 Атравматический ланцет "Супер", лезвие 1,5 мм, глубина прокола 1,6 мм, лавандовый, 200 шт/уп. | уп | 12 | Ланцет атравматический. Вариант исполнения "супер". Лезвие не менее 1,5 мм, глубина прокола не менее 1,6 мм. Объем получаемой капли крови до 600 мкл. Цветовая маркировка - лавандовый, Назначение: автоматический и безопасный прокол кожного прокрова на заданную глубину для получения пробы капиллярной крови на исследование. В упаковке не менее 200 шт. |
| 3 | 85.1019 Атравматический ланцет "Неонотал", лезвие 1,5 мм, глкбин прокола 1,2 мм, розовый, 200 шт/уп. | уп | 10 | Ланцет атравматический. Вариант исполнения "неонатал". Лезвие не менее 1,5 мм, глубина прокола не менее 1,2 мм. Объем получаемой капли крови до 500 мкл. Цветовая маркировка - розовый, Назначение: автоматический и безопасный прокол кожного прокрова на заданную глубину для получения пробы капиллярной крови у новорожденных на исследование. В упаковке не менее 200 шт. |
| 4 | GD050EK Вакуумная пробирка RusTech c EDTA K3, 5 мл, 13 х 75 мм, 100шт./уп. | шт | 5000 | Пробирка RusTech с дозированным вакуумом не менее 5мл с антикоагулянтом калиевой соли ЭДТА на внутренних стенках пробирки в мелкодисперстном виде (К3-EDTA). Объем забираемой крови 5 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки не менее 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – сиреневая, крышка пробирки из полиэтилена сиреневого цвета15*20 мм (диаметр*высота), пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента, даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для гематологических исследований цельной крови. |
| 5 | GD021G Двусторонняя игла 21Gх1 1/2"(0,8*38мм) 100шт./уп. | шт | 2500 | Игла двухсторонняя для вакуумной пробирки размер не менее 21Gх1 1/2 (0,8х38мм), цвет зеленый. Назначение: для отбора проб у одного пациента. Материал иглы – сталь. Игла с заточкой обоих концов, для использования с иглодержателем. Игла имеет мягкий резиновый клапан на дистальном конце иглы, обращенный к пробирке, резьбовое соединение для крепления с иглодержателем. Этикетка с маркировкой СЕ (международный сертификат). Упаковка: картонная коробка не менее 100шт. Стерильность – этилен оксидом. |
| 6 | Скарификатор одноразовый, стерильный, боковое копье 2000 шт/уп. | уп. | 10 | Скарификаторы-копье стерильные однократного применения для прокола пальца при взятии общего клинического анализа крови, Упаковка не менее 2000шт. |
| 7 | Салфетка спиртовая для инъекций 60*100мм | шт | 30000 | Салфетка спиртовая для инъекций 60*100мм |

ЛОТ №4: Поставка расходных изделий из стекла для лабораторных исследований  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стекло покровное, 1000 шт/уп | уп | 6 | Разработано для рутинных микроскопических процедур. Изготовлено из стекла марки М4. Размер 18*18±1,0 мм, толщ. 2,0±0,1 мм, не менее 1000шт./уп |
| 2 | Стекло покровное, 1000 шт/уп | уп | 6 | Разработано для рутинных микроскопических процедур. Изготовлено из стекла марки М4. Размер 24*24±1,0 мм, толщ. 2,0±0,1 мм, не менее 1000шт./уп |
| 3 | Прибор СОЭ-метр ПР-3 комплект (штатив+пробирки) | шт | 1 | Предназначен для постановки реакции СОЭ в пипетках ПС/СОЭ - 0,1. Белый экран облегчает отсчет уровня эритроцитов. Гнезда штатива имеют оцифровку от 1 до 20. Изготовлен из полистирола, гигиенический сертификат 1П - 11/1683. Автоклавированию не подлежит. Устойчив к дезсредствам. |
| 4 | Контейнер для кала, 60 мл, стерильный, со шпателем, PS, с этикеткой, в индивидуальной упаковке | шт | 3500 | Контейнер стерильный, в индивидуальной упаковке на 60мл для сбора кала со шпателем, закручивающаяся крышка, крышка и контейнер имеют резьбу на два полных оборота. Цвет крышки – красный. Контейнер имеет бумажную этикетку для нанесения информации: Имя (name); Дата (data); Время (time); Палата (room) №; Врач (doctor); Инструкция (instructions). |
| 5 | Контейнер для сбора биоматериалов, 60 мл, стерильный, PР, с этикеткой, в индивидуальной упаковке | шт | 2500 | Контейнер стерильный в индивидуальной упаковке на 60мл для сбора мокроты и мочи, с градуировкой до 50мл, шаг градуировки 10мл, с бумажной этикеткой, с закручивающейся крышкой, крышка и контейнер имеют резьбу на два полных оборота. Размер контейнера 70х35мм (высота*диаметр). На индивидуальной упаковке указана информация: наименование товара, наименование и адрес изготовителе на русском языке, номер и дата регистрационного удостоверения и сертификата соответствия. В транспортной коробке вложена информация (листок вкладыш) о правилах сбора биоматериала. |
| 6 | Чашки Петри, п/c, 92х16мм, крышка с вентиляцией, стерильные | шт | 10000 | Чашка Петри, стерильная, с вентиляцией, однократного применения. Назначение: для культивирования микроорганизмов при проведении бактериологических исследований. Материал: полистирол (пластик). Цвет: прозрачный. Размеры не менее 90-92 мм х 15-16 мм. Термоустойчивость до 80ºС. Упаковка: не менее 10 шт. |
| 7 | Чашка Петри стеклянные | шт | 360 | Предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Изготовлена из стекла марки НС. Наружный диаметр 110+2,0 мм; высота 20±2,0 мм. Упаковка: не менее 36шт. |
| 8 | Спиртовка | шт | 2 | Спиртовка со стеклянным притертым колпачком, предотвращающим испарение спирта вне работы. Хлопчатобумажный фитиль обеспечивает ровное спокойное горение. Предназначена для подогрева открытым пламенем. |
| 9 | Таймер лабораторный ТЛ-2 электронный | шт | 1 | Mнoгoфункциoнaльный тaймep сочетает в себе две функции: таймер и секундомер, простая настройка с помощью 4-х кнопок управления, память на последнею установку, режим отсчета «опаздывания» таймера от установленного времени. Громкий сигнал зуммера при достижении установленного времени, длительность 60 ceкунд. Контрастный ЖК дисплей. |