РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 13 лотов.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2015 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2016г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

ЛОТ №1: Поставка наборов реагентов для иммуноферментного определения аллергоспецифических антител производства ООО «НПО Иммунотэкс», Ставрополь, для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищевая панель №1: Молоко коровье, Белок куриного, яйцо, Желток куриного яйца, Яйцо цельное, Свинина, Говядина, Курица, Треска, Пшеничная мука, Рисовая крупа, Кукурузная крупа | набор | 10 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. |
| 2 | Пищевая панель №2: Пшено, Гречка, Овсянка, Лимон, Апельсин, Мандарин, Виноград, Томаты, Кофе, Какао, Картофель | набор | 10 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. |
| 3 | Пищевая панель №3: Черная смородина, Арахис, Баранина, Гусь, Утка, Хек, Мед, Соя, Бобы, Бананы, Колбаса копченая | набор | 3 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. |
| 4 | Пищевая панель №4 индивидуальная: яблоко, банан, груша, персик, вишня, малина, дыня, клубника, арбуз, черная смородина, красная смородина | набор | 1 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. |
| 5 | Пищевая панель №5 индивидуальная: сельдь, горбуша, свекла, морковь, тыква, сыр голландский, кефир, майонез, грецкие орехи, печень говяжья, дрожжи пекарские | набор | 6 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. |
| 6 | Скрининговая панель №1: Домашняя пыль, D.farinae, D.pteronissimus, Шерсть собаки, Шерсть кошки, Cladosporum herbar, Aspergilus niger, Candida albicans, Микст деревьев, Микст луговых трав, Микст сорных трав | набор | 5 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. |
| 7 | Бытовая панель: Домашняя пыль, Библиотечная пыль, Перо подушки, Шерсть собаки, Шерсть кошки, Шерсть овцы, D.pteronissimus, D.farinae, Дафния, Таракан, Табак | набор | 4 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. |
| 8 | Грибковая панель: Alternaria tenuis, Penicillum tardum, Candida kruzei, Candida albicans, Cladosporum herbar, Aspergilus niger, Aspergilus flavus, Penicillum expansum, Rhizopus nigricans, Fusarium oxyspora, Mucor pusillus | набор | 3 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. |
| 9 | Пыльцевая панель №1: Микст пыльцы деревьев Микст луговых трав, Береза, Ольха, Орешник, Дуб, Тимофеевка, Ежа, Овсянница, Клен, Ясень | набор | 1 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. |
| 10 | Пыльцевая панель №2: Микст сорных трав, Лебеда, Полынь, Амброзия, Одуванчик, Рожь, Мятлик, Конопля, Лисохвост, Подсолнечник, Пырей | набор | 1 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. |

ЛОТ №2: Поставка наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства ЗАО «Вектор-Бест», г.Новосибирск,  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вектогеп В-HBs-антиген-стрип (комплект №3) (кат.№0556) | набор | 45 | Наборы реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 2 | БЕСТ-анти-ВГС (комплект 2 / стрип) (кат.№0772) | набор | 45 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека (одностадийная постановка). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее двух 96-луночных (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 3 | ВектоВКЭ-IgM (кат.№1152) | набор | 1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 4 | ВектоВКЭ-IgG (кат.№1156) | набор | 1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 5 | ВектоЦМВ-IgM (кат.№1552) | набор | 3 | Набор реагентов. Назначение: иммуноферментный анализ для качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса М к антигенам Цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 6 | ВектоЦМВ-IgG (кат.№1554) | набор | 3 | Набор реагентов. Назначение: иммуноферментный анализ для качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 7 | ВектоЦМВ-IgG-авидность (кат.№1558) | набор | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 48-луночного (6 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 8 | ВектоТоксо-IgG (кат.№1752) | набор | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 9 | ВектоТоксо-IgM (кат.№1756) | набор | 2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 10 | ВекторТоксо-IgG-авидность (кат.№1762) | набор | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 48-луночного (6 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 11 | РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела (комплект 2 / стрип) (кат.№1856) | набор | 40 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее двух 96-луночных (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 12 | Векто-Рубелла-IgG (кат.№2552) | набор | 2 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 13 | Векто-Рубелла-IgМ (кат.№2554) | набор | 2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 14 | ВектоРубелла-IgG-авидность (кат.№2556) | набор | 2 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 48-луночного (6 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 15 | Гельминты-IgG (кат.№3354) | набор | 12 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее трех 64-луночного (8 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 16 | Аскарида-IgG (кат.№3452) | набор | 2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 17 | Лямблия-антитела (кат.№3552) | набор | 8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 18 | ХеликоБест-антитела (кат.№3752) | набор | 8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 19 | PAPP-A-ИФА-БЕСТ (кат.№4160) | набор | 2 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации плазменного белка А, ассоциированного с беременностью (pregnancy-associated plasma protein F, PAPP-A) в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 20 | Mycoplasma hominis-IgG-ИФА-БЕСТ (кат.№4352) | набор | 2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 21 | РЭА-ИФА-БЕСТ (кат.№8454) | набор | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |
| 22 | Векто-dsДНК-IgG (кат.№8656) | набор | 1 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к двухцепочечной ДНК в сыворотке (плазме) крови человека. Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, ферментного конъюгата, стоп-раствора, контрольных растворов. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). В комплекте: растворы для разведения образцов и промывочный, пленка для накрывания планшета, схема (инструкция) проведения иммуноферментного анализа. |

ЛОТ №3: Поставка диагностических наборов для биохимии, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human, Германия  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения Альфа-амилазы 780(3х260) №12028600 | наб. | 7 | Состав набора: Реагент. Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Кинетический, CNPG3. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С не менее12 недель; 15-25°С не менее 4 недели. Количество тестов не менее 780. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 2 | Набор реагентов для определения АЛТ 1550(5х310) №12022600 | наб. | 4 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 3 | Набор реагентов для определения АСТ 1550(5х310) №12021600 | наб. | 9 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 4 | Набор реагентов для определения Билирубина прямого 1050 (5х210) №10741600 | наб. | 17 | Состав набора: Детергент не менее 5,2 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения общего билирубина. Линейность не менее 513 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 5 | Набор реагентов для определения Билирубина общего 1050 (5х210) №10742600 | наб. | 17 | Состав набора: Соляная кислота не менее 170 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения прямого билирубина. Линейность не менее 171 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 15-25°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 6 | Набор реагентов для определения Гамма-ГТ 750(3х250) №12023600 | наб. | 15 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по Persijn & van der Slik. Линейность не менее 280 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 6 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 7 | Набор реагентов для определения Креатинина 2х100 мл №10051 | наб. | 2 | Состав набора: Пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Яффе, кинетический или по конечной точке с депротеинизацией. Линейность сыворотка/плазма - не менее 1150 мкмоль/л, моча - не менее 44200 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности, 15-25°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недели. |
| 8 | Набор реагентов для определения Креатинкиназы 360(2х180) №12015600 | наб. | 8 | Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Метод модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории, а также IМеждународной Федерации по Клинической Химии. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 9 | Набор реагентов для определения Креатинкиназы МБ 200(2х100) №12118600 | наб. | 4 | Креатинкиназа MB фракция. Состав набора: Ферментативный реагент, Субстрат. Тест основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Количество тестов не менее 200. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 10 | Набор реагентов для определения ЛДГ 360(2х180) №12014600 | наб. | 5 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод Кинетический по рекомендации SCE. Линейность не менее 2000 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 11 | Набор реагентов для определения Мочевой кислоты 1250(5х250) №10694600 | наб. | 3 | Состав набора: ферментативный реагент, стандарт (476 мкмоль/л). Пробы сыворотка гапаринизированная, или ЭДТА-плазма, моча.. Метод Ферментативный колориметрический (PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 1488 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 12 | Набор реагентов для определения Мочевины 1250(5х250) №10521600 | наб. | 3 | Состав набора: Ферментативный реагент, субстрат, стандарт (13,3 ммоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод GLDH кинетический. Линейность сыворотка/плазма - не менее 50 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 13 | Набор реагентов для определения Триглицеридов 630(3х210) №10724600 | наб. | 3 | Состав набора: реагент, стандарт (2,28 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (GPO-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 11,4 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 4 недель. Количество тестов не менее 630. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 14 | Набор реагентов для определения Холестерина 450(3х150) №10028600 | наб. | 30 | Состав набора: реагент, стандарт (5,17 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (CHOD-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 19,3 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 2 недель. Количество тестов не менее 450. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 15 | Набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы 750(3х250) №12027600 | наб. | 5 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по рекомендации DGKC c ДЭА буфером. Линейность не менее 700 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/рабочий реагент не менее 2 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 16 | Набор растворов для промывки зонда 2(4х20 мл) №16663/25 | уп. | 5 | Набор растворов предназначен для промывки системы анализатора. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). Объем не менее 2(4х20 мл). |
| 17 | Набор реагентов для определения Холестерина ЛПВП 360(2х180) №10084600) | уп. | 10 | Фасовка: не менее 2 х 180 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 3,9 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 18 | Набор реагентов для определения Холестерина ЛПНП 180(2х90) №10094600) | уп. | 4 | Фасовка: не менее 2 х 90 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 25,8 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). |
| 19 | Измерительные кюветы, 1200 шт/уп. №16661/1 | уп. | 3 | Кюветы из оптического пластика, закрепленные в стрипы по пять кювет. Упаковка: не менее 1200 шт. Кюветы предназначены для проведения исследований на анализаторе Humastar 600 |
| 20 | Реагенты Quo-Lab, 50 тестов №0055 | наб. | 3 | Назначение: для измерения гликозилированного гемоглобина на анализаторе Quo-Lab, Quotient Diagnostics Ltd, UK. Упаковка: картонная коробка; в упаковке не менее 50 тестов, каждый тест вставлен в отдельное отверстие бумажного держателя, в одном держателе не менее 25 тестов. В один тест включается: тестовый картридж с реагентом + специальный пробозаборник. Тестовый картридж содержит в себе буфер, состоящий из: вода, натрия диоксихолат моногидрат, хлорид аммония, гидроксид натрия, азид натрия. |
| 21 | Набор реагентов для определения Альбумина №10560600 | наб. | 4 | Фасовка: не менее 6 х 150 тестов. Состав набора: реагент. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: бромкрезоловый зеленый. Линейность: не менее 70 г/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 |
| 22 | Набор реагентов для определения Общего белка №10570600 | наб. | 4 | Фасовка: не менее 6 х 210 тестов. Состав набора: реагент. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: биуретовый. Линейность: не менее 120 г/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 30 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 |
| 23 | Билирубин общий Диаклон ДДС №10071 | наб. | 2 | Биохимические реагенты для количественного определения содержания общего билирубина в сыворотке крови. Метод: С 2, 4-дихлоранилином (ДХА), колориметрический. Конечная точка. Объем реагента: не менее 300 мл. Линейность не менее 510 мкмоль/л |
| 24 | Алат Диакон ДДС №10011 | наб. | 5 | Биохимические реагенты для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека. Метод: УФ кинетический, IFCC. Объем реагента: не менее 125 мл. Линейность не менее 260 Е/л |
| 25 | Асат Диакон ДДС №10031 | наб. | 5 | Биохимические реагенты для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека. Метод: УФ кинетический, IFCC. Объем реагента: не менее 125 мл. Линейность не менее 260 Е/л 340 нм. |
| 26 | Мочевина Диакон ДДС №10234 | наб. | 2 | Биохимические реагенты для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека. Метод: УВ, уреазный – глутаматдегидрогеназный, ферментативный. Кинетический. Объем реагента: не менее 500 мл. Линейность не менее 300 мг/дл (50 ммоль/л) |
| 27 | Билирубин прямой ДДС №10062 | наб. | 2 | Биохимические реагенты для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови. Метод: Конечная точка, с 2, 4-дихлоранилином (ДХА) для общего, Йендрашика-Грофа для прямого. Объем реагента: не менее 600 мл. Линейность не менее 510 мкмоль/л |
| 28 | Креатинин Диакон ДДС №10112 | наб. | 2 | Биохимические реагенты для количественного определения содержания креатинина в сыворотке крови и моче. Метод: Реакция Яффе, колориметрический без депротеинизации, кинетика по 2 точкам. Объем реагента: не менее 600 мл. Линейность не менее 1062 мкмоль/л |

ЛОТ №4: Поставка наборов реагентов для гематологических анализаторов  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель J.T.BAKER Diluid III Diff, 20 л/уп., №3963 | уп. | 25 | Состав - водный раствор веществ: Хлорид натрия – 2.5 г/л., Неорганический фосфатный буфер – 5.6 г/л., Сульфат натрия – 10 г/л., ЭДТА – 1 г/л., Консервант – 0.5 г/л. Реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора. Фасовка: в упаковке не менее 1 пластиковой канистры по не менее 20 л/канистре. Упаковка: пластиковая канистра упакована в картонном кубическом коробе (для сохранности целостности канистры от внешних повреждений) с пластиковой ручкой (для удобства транспортировки внутри лаборатории). |
| 2 | Лизирующий реагент J.T.BAKER CyMet III Diff, 1 л/уп., №3968 | уп. | 12 | Состав - водный раствор веществ: Четвертичная аммониевая соль – 30 г/л., Хлорид натрия – 5 г/л., Цианид калия - 0.1 г/л. Лизирующий реагент для гематологического анализатора, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. В пластиковом флаконе не менее 1л. |
| 3 | Очищающий реагент J.T.BAKER ProClean (Enzymatic), 5л/уп., №3900 | уп | 4 | Это обычный ежедневно применяемый химический очищающий раствор, изотонический и содержащий, кроме того, поверхностно-активные вещества, которые позволяют при промывке удалять остатки клеток крови. Он содержит также безвредный краситель зеленого цвета, благодаря которому раствор виден в соединительных шлангах прибора. |
| 4 | Контрольный материал J.T.BAKER 3-Diff Control / 12-Parameter Control NORMAL, 2,5 мл/фл., №3422 | фл. | 6 | Норма. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Фасовка – флакон не менее 2,5 мл. Стабильность при температуре 2-8 С: 6 месяцов с даты изготовления, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). |
| 5 | Изотонический разбавитель EX-ISO Diff diluent, 20л./уп., № RA1720 | уп. | 18 | Изотонический разбавитель (EX-ISO) для проведения исследований на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем канистры не менее 20л. Предназначен для приготовления разведений цельной крови на гематологическом анализаторе Excell 22/2280. Позволяет сохранить форменные элементы крови в нативном состоянии и обеспечивает возможность проведения анализа лейкоцитов по популяциям. Не содержит токсичных веществ (например, азида натрия). Содержит формальдегид и сульфат натрия. |
| 6 | Реагент для дифференциации лейкоцитов EXFLO Sheath fluid 10 л./уп., № RA6010 | уп. | 10 | Реагент для дифференцировки лейкоцитов (EX-FLO) на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем канистры не менее 10 л. Используется для разведения крови с сохранением формы лейкоцитов и формирования тонкой ламинарной струи разведенного образца крови в проточной оптической ячейке, а также, как гипертонический раствор, приводит к уменьшению размеров эритроцитов до таких величин, при которых эти клетки не мешают дифференцировке лейкоцитов дискриминатором после прохождения через лазерный луч. Не содержит опасных ингредиентов. Чистая бесцветная жидкость с pH: 9.0 – 9.6. Храниться при температуре от 2 до 30°С. |
| 7 | Лизирующий реагент EX-LYZE 0,5л./уп., № RA9500 | уп. | 12 | Лизирующий реагент (EX- LYSE) для проведения исследований на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем флакона не менее 0,5л. Предназначен для быстрого и эффективного разрушения эритроцитов, высвобождения гемоглобина и подготовки лейкоцитов для проведения анализа. Содержит цианид-анион, позволяющий проводить определение концентрации гемоглобина, переводя его в цианметгемоглобиновую форму. Состав: 2-пропанол < 2,5%, четвертичные аммониевая соль < 3,6%, цианид калия < 0,02%. Хранится при температуре от 2 до 30°С. Лизирующий реагент используется только с изотоническим разбавителем EX-ISO. После вскрытия стабилен в течение не менее 30 дней. |
| 8 | Очищающий раствор EX-ZYME 10 л./уп., № RA004C | уп. | 6 | Очищающий реагент (EX-ZYME) для работы на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем канистры не менее 10 л. Содержит ферменты, быстро и эффективно разлагающие белки, и детергент для улучшения смачивания поверхностей. Используется для очистки измерительных трубок в измерительной системе прибора в течение всего цикла измерения и обеспечивает промывку апертур. После завершения работы с прибором используется для автоматической тщательной промывки всей измерительной системы, а также заполнение реагентом апертур до следующего запуска гематологического анализатора. Содержит соли, органические составляющие и раствор красителя. Все ингредиенты классифицируются как неопасные. Храниться при температуре от 2 до 30°С. |
| 9 | Контрольный материал EX TROL+NORMAL, 3 мл/уп., №EX-3N+ | фл. | 6 | Контрольная кровь для гематологических исследований, нормальные значения. Контрольный материал для проведения внутрилабораторного контроля качества на гематологическом анализаторе EXCELL 2280, позволяет проводить контроль качества по следующим показателям: WBC, LYM(#,%), Neu (#,%), EOS (#,%), Bas (#,%), Mon (#,%), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, PLT, MPV, нормальный уровень, фасовка - флакон не менее 3 мл с зеленой крышкой, срок годности с момента производства - не менее 3-х месяцев, со дня вскрытия флакона - не менее двух недель |
| 10 | Набор диагностических реагентов DREW3-PAC, для анализатора DREW-3, 3 набора/уп, №3Drem3-PAC | уп | 10 | Набор диагностических реагентов предназначен для проведения общего анализа крови на гематологическом анализаторе Drew-3. Представляет собой кортонную коробку, на которой указан номер лота, дата истечения срока годности и код. Набор содержит три флакона. Изотонический разбавитель - флакон объемом не менее 5 л, промывающий раствор - флакон объемом не более 0,75 л, лизирующий раствор - флакон объемом не более 125 мл. Для удобства пользователя при подсоединении реагентов крышки флаконов промаркированы различными цветами - голубым, зеленым и белым. Упаковка содержит 3 набора реагентов - не менее 3×350 анализов. |
| 11 | Реагент для срочной очистки J.T.BAKER ProClean Plus (Enzymatic), 100мл/уп, №3901 | уп | 1 | Реагент используется для очистки системы анализатора. Состав - водный раствор веществ: Фосфат натрия – 5 г/л., Сульфат натрия – 8 г/л., Консервант 1 г/л., Протеолитический фермент – 6-9 г/л. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой не менее 100 мл. |
| 12 | Раствор для срочной очистки J.T.BAKER Hypochlorite 5%, 1л/уп., №3936 | уп | 1 | Промывающий реагент для срочной очистки системы гематологических анализаторов. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой по не менее 1л/фл. |

ЛОТ №5: Поставка реагентов и расходных материалов для автоматического анализатора глюкозы и лактата BIOSEN C-Line Sport  производства EKF Diagnostic (Германия)  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чип-сенсор Глюкоза II типа 5206-3011 | шт. | 1 | Назначение: для измерения глюкозы на анализаторе. Представляет собой прямоугольную керамическую подложку с электродом и нанесенным на неё ферментом. Состав: глюкозооксидазу, фосфатный буфер, нереактивные добавки, формирующий комплекс. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line |
| 2 | Раствор РедиКонПат для глюкозы и лактата в пробирках (патология), 25х1 мл, 5130-6162 | уп. | 3 | Назначение: для контроля измерения глюкозы/лактата на анализаторе (патология). Состав р-ра: 13.6-18.4 ммоль/л глюкозы/ лактата в фосфатном буфере РН 7.2 сост. из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: пластиковый пакет. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл желтого цвета, заполненные не менее 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |
| 3 | Раствор РедиКонНорм для глюкозы и лактата в пробирках (норма), 25х1 мл, 5130-6152 | уп. | 3 | Назначение: для определения глюкозы/лактата на анализаторе (норма). Состав р-ра: 5-7 ммоль/л глюкозы, 2.5-3.5 ммоль/л лактата в фосфатном буфере РН 7.2 сост. из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: пластиковый пакет. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл желтого цвета, заполненные не менее 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |
| 4 | Раствор глюкоза/лактат системный 5 л, 0201-0002-026 | уп. | 2 | Назначение: для измерения глюкозы/лактата на анализаторе.Состав: фосфатный буфер PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: пластмассовый флакон не менее 5 л. прямоугольной формы с ручкой. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |
| 5 | Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий с капиллярами 20 мкл в микропробирках, 1000 шт/уп, 0209-0100-012 | уп. | 20 | Назначение: для измерения глюкозы/лактата на анализаторе. Состав р-ра: фосфатный буфер PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: картонная упаковка; в упаковке не менее 1000 пробирок типа Эппендорф по 2 мл., заполненные не менее 1 мл гемолизирующего раствора + внутри картонная упаковка, в ней не менее 1000 пластиковых капилляров по 20 мкл End to end расфасованные по не менее 100 шт в пластиковые контейнеры. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |

ЛОТ №6: Поставка наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства ООО Алкор Био, г.Санкт-Петербург  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-07 ГонадотропинИФА-ХГч | набор | 2 | Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 2 МЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 2-500 МЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для разведения образцов, для промывки лунок. |
| 2 | 100-05 ГонадотропинИФА-ЛГ | набор | 3 | Набор реагентов для количественного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 3 | 100-06 ГонадотропинИФА-ФСГ | набор | 3 | Набор реагентов для количественного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций, 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 4 | 100-14 ИФА-АФП | набор | 1 | Набор реагентов для количественного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 1 МЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 1-300 МЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 5 | 100-04 ИФА-пролактин | набор | 5 | Набор реагентов для количественного определения концентрации пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 50 мМЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 0-4500 мМЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 6 | 100-22 ИФА-ферритин | набор | 1 | Набор реагентов для количественного определения ферритина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 5 нг/мл. Диапазон определяемых концентраций 5-1000 нг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 7 | 100-17 ОнкоИФА-общий ПСА | набор | 10 | Набор реагентов для количественного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,3 нг/мл. Диапазон определяемых концентраций 0,3-30 нг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 8 | 100-33 ОнкоИФА-СА 19-9 | набор | 2 | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации ракового антигена CA 19-9 в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 1 Ед/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-500 Ед/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 9 | 100-01 СтероидИФА-Кортизол | набор | 2 | Набор реагентов для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 10 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 5-2000 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 10 | 100-02 СтероидИФА-Прогестерон | набор | 4 | Набор реагентов для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,5 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,5-100 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 11 | 100-03 СтероидИФА-тестостерон | набор | 4 | Набор реагентов для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность теста не менее 0,2 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,2-50 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 12 | 100-11 ТироидИФА-ТТГ | набор | 30 | Набор реагентов для количественного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,01 мкМЕ/мл. Диапазон измеряемых концентраций 0-2,5 мкМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибровочной пробы, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 13 | 100-09 ТироидИФА-свободныйТ4 | набор | 15 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 1 пмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0-100 пмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибровочной пробы, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 14 | 100-13 ТироидИФА-атТПО | набор | 20 | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации антител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 10 Ед/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-500 Ед/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 15 | 100-08 ТироидИФА-трийодтиронин | набор | 1 | Набор реагентов предназначен для количественного определения концентрации трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,15 пмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,15-12 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. |
| 16 | 100-18 ОнкоИФА-свободный ПСА | набор | 8 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного простат-специфического антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Объем набора, определений (включая контроли) не менее 96. Чувствительность метода, не более 0,08 нг/мл. Воспроизводимость не менее 8%. Диапазон измеряемых концентраций не хуже 1-10 нг/мл. Время инкубации не более 60+60 мин. Температура инкубации 37 ºС. Объём пробы не более 50 мкл. Срок хранения не более 12 месяцев |
| 17 | Эстриол Estriol Elisa |  | 1 | Иммуноферментный тест для количественного определения свободного эстриола в сыворотке или плазме крови человека. Количество определений не менее 96 (12×8 анализов). Стрипы 8-луночные (в рамке-держателе), разделяемые на отдельные лунки, покрытые антителами кролика к эстриолу. Аналитическая чувствительность не более 0,02 нг/мл. Состав набора: 1. стрипы 8-луночные (в рамке-держателе) не менее 12 шт; 2. калибраторы A - F (готовые к использованию) человеческие сыворотки, содержащие эстриол в концентрациях 0 (А), 0,3 (В), 1,2 (С), 4,0 (D), 15 (Е) и 40 (F) нг/мл; 3. конъюгат (готовый к использованию, белого цвета, содержащий прогестерон, меченый пероксидазой хрена, БСА (0,5%), Трис-MOPS буфер (0,05 моль/л) и NaCl (0,1 моль/л), рН 6,9±0,2) не менее 1×14 мл; 4.промывочный раствор не менее 1×30 мл; 5. субстратный раствор (готовый к использованию ацетатный буфер (0,05 моль/л), содержащий 3,3’,5,5’-тетраметилбензидин (0,26 г/л), перекись водорода (0,015%) и ДМСО (<5%); pH 3,5-4,0) не менее 1×14 мл; 6.Стоп-реагент не менее 1×14 мл. Условия инкубации: стадия 1 – 60 минут при 20-25 °С, стадия 2 - 15 минут при 20-25 °С. Реагенты стабильны в течение срока годности, указанного на этикетках, в условиях хранения при температуре 2-8 °С. После вскрытия флаконов реагенты стабильны не менее 2 месяцев при температуре 2-8 °С. |

ЛОТ №7: Поставка наборов реактивов для селективного автоматического анализатора коагулометра Destiny Plus (Tcooag, Ирландия) для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реактивов для определения протромбинового времени 10х6 мл №Т1104 | наб. | 2 | Предназначен для определения протромбинового времени, МНО и активности протромбина по Квику в плазме крови. Состав: тромбопластиновый реагент лиофил., содержит экстракт мозга кролика не менее 10х6 мл, растворитель не менее 10х6 мл. Тромбопластиновый реагент должен быть лот-специфически аттестован по МИЧ. Срок годности разведенного реагента – не менее 4 дней (при 2…8 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 2 | Набор реактивов для определения АЧТВ высокочувствительный 10х3 мл №Т1204 | наб. | 1 | Предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови. Состав: АЧТВ-реагент, содержащий фосфолипиды (свинья, курица) и микрочастицы окиси кремния не менее 10х3 мл. Набор высокочувствителен к присутствию волчаночных антикоагулянтов. Срок годности вскрытых реагентов – не менее 30 дней (при 2…8 гр.С), не менее 8 часов (при 37 гр. С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 3 | Набор реактивов для определения фибриногена 3х6 мл №Т1301 | наб. | 5 | Предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови методом Клауса. Состав: тромбин бычий лиофил. 75 NIH ед/мл (3х6 мл), имидазоловый буфер не менее 2х20 мл, калибровочная плазма лиофил. не менее 2х1 мл. Срок годности разведенного тромбина – не менее 3 дня (18…26 гр.С), не менее 12 дней (при 2…8 гр.С). Срок годности разведенной референтной плазмы – не менее 24 часа (при 2…8 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 4 | Реакционные планшеты 20х5 шт./уп. №Z04050 | наб. | 2 | Реакционные планшеты предназначены для выполнения лабораторных исследований на автоматическом коагулометре Destiny Plus. Реакционная планшета содержит 24 кюветы для тестов, проводимых механическим методом и 20 кювет для тестов, проводимых оптическим методом. Материал: оптический пластик. Размер: длина не менее 117 мм, ширина не менее 92 мм, высота не менее 20 мм. Упаковка: не менее 100 шт. |
| 5 | Промывающий раствор // Destiny Pro-wash, 12х10 мл №DPW10 | наб. | 2 | Раствор предназначен для промывки и обеззараживания коагулометра. Фасовка: не менее 12х10 мл. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – не менее 30 дней (при 20-25 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |

ЛОТ №8: Поставка наборов  реагентов для количественного и качественного ПЦР-анализа с детекцией в режиме реального времени производства ООО «НПО ДНК-Технология»,  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выделения ДНК вируса гепатита В (HBV), артикул R1-P602-23/9 | шт | 3 | Набор реагентов для выделения ДНК вируса гепатита В (HBV) методом ПЦР (ВГБ-ГЕН) по ТУ 9398-419-46482062-2007 с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов |
| 2 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HСV), артикул R1-P603-23/9 | шт | 3 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HСV) методом ОТ-ПЦР (ОТ-ГЕПАТОГЕН-С) по ТУ 9398-014-46482062-2007 с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов |
| 3 | Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска методом полимеразной цепной реакции (ВПЧ-ГЕН-16/18), артикул R1-P301-23/9 | шт | 2 | Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска методом полимеразной цепной реакции (ВПЧ-ГЕН-16/18) по ТУ 9398-008-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 48 тестов. |
| 4 | Набор реагентов для выявления ДНК микобактерий туберкулеза человеческого и бычьего видов (Мycobacterium tuberculosis – Мycobacterium bovis complex), артикул R1-P404-23/4 | шт | 2 | Набор реагентов для выявления ДНК микобактерий туберкулеза человеческого и бычьего видов (Мycobacterium tuberculosis – Мycobacterium bovis complex) методом полимеразной цепной реакции (МИКО-ГЕН) по ТУ 9398-007-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 48 тестов. |
| 5 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2), артикул R1-P201-23/9 | шт | 7 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) методом полимеразной цепной реакции (ВПГ-ГЕН) по ТУ 9398-006-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 6 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр, артикул R1-P205-23/9 | шт | 7 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр методом полимеразной цепной реакции (EBV) по ТУ 9398-021-46482062-2009 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 7 | Набор реагентов для выявления ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis), артикул R1-P108-23/9 | шт | 7 | Набор реагентов для выявления ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ГАРД-ГЕН) по ТУ 9398-001-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 8 | Набор реагентов для выявления ДНК кандиды альбиканс (Сandida albicans), артикул R1-P110-23/9 | шт | 5 | Набор реагентов для выявления ДНК кандиды альбиканс (Сandida albicans) методом полимеразной цепной реакции (КАНД-ГЕН) по ТУ 9398-002-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 9 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium), артикул R1-P103-23/9 | шт | 7 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мг) по ТУ 9398-440-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 10 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы пневмонии (Mysoplasma pneumoniae), артикул R1-P411-23/4 | шт | 1 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы пневмонии (Mysoplasma pneumoniae) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 48 тестов. |
| 11 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis), артикул R1-P102-23/9 | шт | 7 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-Мх) по ТУ 9398-439-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 12 | Набор реагентов для выявления ДНК Нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae), артикул R1-P109-23/9 | шт | 2 | Набор реагентов для выявления ДНК Нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) методом полимеразной цепной реакции (ГОНО-ГЕН) по ТУ 9398-009-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 13 | Набор реагентов для выявления ДНК гомолитического стрептококка, артикул R1-P402-23/4 | шт | 2 | Набор реагентов для выявления ДНК гомолитического стрептококка методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 48 тестов. |
| 14 | Набор реагентов для выявления ДНК Токсоплазмы гондии (Toxoplasma gondii), артикул R1-P001-23/9 | шт | 2 | Набор реагентов для выявления ДНК Токсоплазмы гондии (Toxoplasma gondii) методом полимеразной цепной реакции (ТОКС-ГЕН) по ТУ 9398-019-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 15 | Набор реагентов для выявления ДНК трихомонаса вагиналис (Trichomonas vaginalis), артикул R1-P107-23/9 | шт | 2 | Набор реагентов для выявления ДНК трихомонаса вагиналис (Trichomonas vaginalis) методом полимеразной цепной реакции (ТРИХО-ГЕН) по ТУ 9398-003-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 16 | Набор реагентов для выявления ДНК уреплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum), артикул R1-P106-23/9 | шт | 3 | Набор реагентов для выявления ДНК уреплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП (уреалитикум) по ТУ 9398-018-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 17 | Набор реагентов для выявления ДНК уреплазмы уреалитикум и парвум (Ureaplasma Urealyticum – Ureaplasma Parvum), артикул R1-P104-23/9 | шт | 7 | Набор реагентов для выявления ДНК уреплазмы уреалитикум и парвум (Ureaplasma Urealyticum – Ureaplasma Parvum) методом полимеразной цепной реакции (ПЛАЗМОГЕН-УП) по ТУ 9398-018-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 18 | Набор реагентов для выявления ДНК хламидии пневмонии, артикул R1-P406-23/4 | шт | 1 | Набор реагентов для выявления ДНК хламидии пневмонии методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ХЛАМИ-ГЕН-Пн) с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 48 тестов. |
| 19 | Набор реагентов для выявления ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis), артикул R1-P101-23/9 | шт | 7 | Набор реагентов для выявления ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (ХЛАМИ-ГЕН) по ТУ 9398-412-46482062-2007 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 20 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV), артикул R1-P204-23/9 | шт | 7 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции (ЦМВ-ГЕН) по ТУ 9398-005-46482062-2008 с детекцией в режиме реального времени; расх. 0,2 мл; ДТ; 96 тестов. |
| 21 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК), артикул Р-002/1 | упак | 3 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК) по ТУ 9398-035-46482062-2009 (100 тестов). |
| 22 | Комплект реагентов для выделения (ДНК-ЭКСПРЕСС) НПФ Литех артикул I-P-005/1 | упак | 10 | Предназначен для выделения ДНК из биологического материала (соскобы эпителиальных клеток из цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани; осадок мочи, сперма, отделяемое простаты) для последующего анализа выделенной ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Рассчитан на выделение ДНК из не менее чем 100 образцов. В упаковке не менее 100 пробирок по 300 мкл. |

ЛОТ №9: Поставка сывороток диагностических  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антиген Кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП) | упак | 5 | Раствор для диагностических целей. Назначение: исследование активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации в целях выявления антител к возбудителю сифилиса. Состав: раствор трех высокоочищенных липидов (кардиолипина, лецитина, холестерина) в спирте этиловом абсолютизированном. Комплект: 5 ампул антигена кардиолипинового по 2,0 мл препарата и 1 флакон 70% раствора холин-хлорида с 5,0 мл препарата. Комплект рассчитан на не менее чем 200 определений. Упаковка: не менее 2-х комплектов. |
| 2 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная, положительная для РСК | уп | 2 | Сыворотка контрольная положительная, для РСК. Назначение: для диагностики сифилиса. Упаковка: не менее 10 амп. |
| 3 | Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток жидкая | флак | 2 | Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток жидкая. Назначение: в качестве рост стимулирующего компонента питательных сред для выращивания культур клеток (от 5 до 20% в зависимости от вида клеточных культур и условий их культивирования). Состав: нативная сыворотка, получаемая из крови крупного рогатого скота путем ее свертывания, удаления декантированием сгустков крови и эритроцитов с последующей стерилизующей фильтрацией. |
| 4 | Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕНСАЛ) о-типовые, н-типовые, н-поливалентные | амп | 5 | Сыворотки в ассортименте 1ампула*2 мл |
| 5 | Сыворотки диагностические сальмонеллёзные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (ПЕНСАЛ) о-поливалентные, АВСДЕ, редких групп | амп | 5 | Сыворотки диагностические сальмоноллезные адсорбированные сухие для РА |
| 6 | Сыворотки диагностические эшерихиозные ОК сухие | амп | 10 | Сыворотки диагностические эшерихиозные адсорбированные сухие. |
| 7 | Сыворотки диагностические шигеллезные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА (АГНОЛЛА) поливалентные, моновалентные | амп | 10 | Сыворотки диагностические, шигеллезные адсорбированные сухие. Назначение: для серологической идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на стекле. |
| 8 | Сыворотки диагностические эшерихиозные ОК сухие для РА (ОКА, ОКВ, ОКС, ОКД, ОКЕ) | амп | 25 | Сыворотки диагностические поливалентные, эшерихиозные адсорбированные сухие для РА |

ЛОТ №10: Поставка транспортных систем и расходных материалов для микробиологических исследований производства Medical Wire Equipmrnt Co, Великобритания,  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MW168 Тупфер Transtube: среда Кери Блэра агар гель + пластик/ вискоза, 125шт/уп | шт | 250 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Кери Блэра. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с белой крышкой и зонд-тампон, интегрированный в крышку красного цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (эффект двойного сжатия пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) с универсальным вискозным тампоном. В пробирке агаризованная транспортная среда Кери Блэра (не менее 5 мл). Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; наличие сертификатов СЕ и М40-А. Назначение: для отбора и безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования фекальных и ректальных проб. В упаковке не менее 125шт. |
| 2 | MW 170 Тупфер Тranswab среда Эймса агар гель+ пластик /вискоза, 125шт/уп | шт | 2500 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса без угля. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с агаризованной транспортной средой Эймса (объем не менее 5 мл), белой крышкой и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку синего цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (двойное сжатие пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Маркировка пробирки на русском языке. Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) с универсальным вискозным тампоном. Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для отбора проб биологического материала и безопасной транспортировки образцов в лабораторию для дальнейших микробиологических исследований. В упаковке не менее 125шт. |
| 3 | MW 171 Тупфер Тranswab среда Эймса агар гель /уголь+ пластик/вискоза, 125шт/уп | шт | 500 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса с углем. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы, белой крышкой и зонд-тампон, интегрированный в крышку черного цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (эффект двойного сжатия пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более125мм) с универсальным вискозным тампоном. В пробирке агаризованная транспортная среда Эймса с углем (объем не менее 5 мл). Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для взятия образцов и их безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования. В упаковке не менее 125шт. |
| 4 | MW 172Р Тупфер Тranswab среда Эймса агар гель+ алюминий /вискоза, 125шт/уп | шт | 250 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса без угля. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с агаризованной транспортной средой Эймса (объем не менее 5 мл), белой крышкой и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку оранжевого цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (двойное сжатие пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: прямой алюминиевый зонд (длина не более 125мм) с вискозным тампоном. Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для отбора уретральных, отоларингологических проб, глазного отделяемого и безопасной транспортировки образцов в лабораторию для дальнейших микробиологических исследований. В упаковке не менее 125шт. |
| 5 | MW172C Тупфер Transwab: среда Эймса агар гель/уголь + алюминий/ вискоза, 125шт/уп | шт | 250 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса с углем. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы, белой крышкой и зонд-тампон, интегрированный в крышку оранжевого цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (эффект двойного сжатия пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: прямой алюминиевый зонд (длина не более 125мм) с вискозным тампоном. В пробирке агаризованная транспортная среда Эймса с углем (объем не менее 5 мл). Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для взятия уретральных проб и их безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования. В упаковке не менее 125шт. |
| 6 | МW 1028 Тупфер Dryswab пластик/вискоза, 100 шт/уп | шт | 1500 | Тупферы для мазков в пробирке. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку черного цвета. На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) и универсальный вискозный тампон. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 60 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для взятия образцов (раневое отделяемое, назальные, эндоцервикадьные, кожные пробы) и их безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования. В упаковке не менее 100 шт. |
| 7 | MW190/1 Петли Microloop нихромовые калиброванные: объем 1/100 мл, Ǿ 5.05 мм, размер 10 μl . Индивидуальная калибровка. | шт | 10 | Петли микробиологические. Характеристика изделия: петля выполнена из сплава никеля и хрома (80/20), прецизионная, d 1.59 мм, для взятия образца объемом 1/1000 мл (1 мкл), без держателя. Изделие должно отвечать следующему требованию: многократное накаливание петли для ее стерилизации при температуре +1200°С. Наличие сертификатов ISO 9001:2000, CЄ 0088, сертификата калибровки. Поставляется в индивидуальной упаковке. |
| 8 | MW195/1 Петли Microloop нихромовые калиброванные: объем 1/1000 мл, Ǿ 1.59 мм, размер 1 μl. Индивидуальная калибровка. | шт | 10 | Петли микробиологические. Характеристика изделия: петля выполнена из сплава никеля и хрома (80/20), прецизионная, d 1.59 мм, для взятия образца объемом 1/1000 мл (1 мкл), без держателя. Изделие должно отвечать следующему требованию: многократное накаливание петли для ее стерилизации при температуре +1200°С. Наличие сертификатов ISO 9001:2000, CЄ 0088, сертификата калибровки. Поставляется в индивидуальной упаковке. |

ЛОТ №11: Поставка питательных сред и прочая продукция для бактериологических исследований  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HiCombi двух фазная система для гемокультур (для взрослых) (1 уп/10 фл) ФСЗ 2009/03708 | уп | 10 | Двухфазная система (комбинированная среда) для гемокультур. Назначение: для выращивания аэробов, микроаэрофилов и факультативных анаэробов (в том числе энтеробактерий, псевдомонад, стафилококков, грибов Candida). Представляет собой комбинацию 20,0 мл агара (плотная среда), омываемого 40,0 мл бульона (жидкая среда). Состав: твердая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 1 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1 г/л, буфер 0,7 г/л, агар 15 г/л, карагенан 4 г/л), жидкая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 3 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1,02 г/л, буфер 1,9 г/л, СПС 0,25 г/л). В комплекте игла-аэратор. В упаковке не менее 10 флаконов с соответствующим количеством игл. |
| 2 | HiCombi двух фазная система для гемокультур (для детей) (1 уп/10 фл) ФСЗ 2009/03708 | уп | 1 | Двухфазная система (комбинированная среда) для гемокультур. Назначение: для выращивания аэробов, микроаэрофилов и факультативных анаэробов (в том числе энтеробактерий, псевдомонад, стафилококков, грибов Candida). Представляет собой комбинацию 7,0 мл агара (плотная среда), омываемого 20,0 мл бульона (жидкая среда). Состав: твердая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 1 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1 г/л, буфер 0,7 г/л, агар 15 г/л, карагенан 4 г/л), жидкая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 3 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1,02 г/л, буфер 1,9 г/л, СПС 0,25 г/л). В комплекте игла-аэратор. В упаковке не менее 10 флаконов с соответствующим количеством игл. |
| 3 | HiCombi двух фазная система для сальмонелл (для детей) (1 уп/10 фл) ФСЗ 2009/03708 | уп | 1 | Двухфазная селективная система (комбинированная среда). Назначение: для быстрого роста (обнаружение до 24 часов) и подтверждения выделения Salmonella. Представляет собой комбинацию 7,0 мл агара Сальмонелла-Шигелла (плотная среда), омываемого 20,0 мл бульона (жидкая среда). Твердая и жидкая фазы селективны. В комплекте игла-аэратор. В упаковке не менее 10 флаконов с соответствующим количеством игл. |
| 4 | Питательный агар (Nutient Agar) (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03707 | уп | 20 | Питательный агар. Используется в качестве основной среды для посевов микроорганизмов, для проверки чистоты культур перед биохимическим и серотипированием или специальной для культивирования и подсчета неприхотливых микроорганизмов. Добавление в эту среду биологических жидкостей (лошадиной или бараньей крови, сыворотки крови, яичного желтка и др.) делает ее пригодной для культивирования относительно прихотливых микроорганизмов. Микроген. Упаковка 500 гр. |
| 5 | Среда Вильсон-Блера (Iron Sulphite Agar) (1уп/500 гр) ФСЗ 2009/03705 | уп | 4 | Железосодержащий сульфитный агар. Среда используется для количественного определения термофильных анаэробов (в том числе Clostridium sporogenes, Clostridium botulinum, Desulfotomaculum nigrificans). Упаковка 500 гр. |
| 6 | Среда Клиглера (Kligler Iron Agar) (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03705 | уп | 10 | Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий (Агар Клиглера). Используется в качестве дифференциальной для изучения у грамотрицательных бактерий кишечного происхождения (в том числе Citrobacter freundii, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris) способности ферментировать глюкозу и лактозу, а также продуцировать сероводород. Упаковка 500 гр. |
| 7 | HiCrome универсальная среда для дифференциации (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03705 | уп | 2 | Хромогенная универсальная среда. Используется для дифференциации и предварительной идентификации микроорганизмов из клинического и не клинического материала. Упаковка 500 гр. |
| 8 | Солевой агар-М (1уп/500гр) ФСЗ 2009/03709 | уп | 20 | Солевой агар для выделения стафилококков из инфицированного материала: гной, слизь из зева, носа, влагалища, из продуктов при пищевом отравлении и т.д. Упаковка 500 гр. |
| 9 | Агар Сабуро (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03709 | уп | 4 | Питательная среда для контроля микробной загрязненности, культивирования грибов, а также определения общего числа грибов в нестерильных лекарственных средствах и других объектах внешней среды. Упаковка 500 гр. |

ЛОТ №12: Поставка экспресс-тестов для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГлюкоФАН Lahema (кат.№10003351) | упак | 100 | Монофункциональная тест-полоски предназначены для полуколичественного анализа мочи для in vitro диагностики. Назначение: для определения глюкозы в моче. Тест основан на ферментативной (глюкозаоксидаза/пероксидаза) реакции. Наличие цветной шкалы показателей на этикетке. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. |
| 2 | ИктоФАН Lahema (кат.№10003315) | упак | 5 | Монофункциональная тест-полоски предназначены для полуколичественного анализа мочи для in vitro диагностики. Назначение: для определения уровня уробилиногена и билирубина в моче. Тест основан на реакции азосочетания уробилиногена и билирубина со стабилизированным реактивом. Наличие цветной шкалы показателей на этикетке. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. |
| 3 | КетоФАН Lahema (кат.№10003313) | упак | 5 | Монофункциональная тест-полоски предназначены для полуколичественного анализа мочи для in vitro диагностики. Назначение: для определения уровня ацетона (кетоновых тел) в моче. Тест основан на реакции Легала. Наличие цветной шкалы показателей на этикетке. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. |
| 4 | ПИРАтест Lahema (кат.№10003344) | упак | 1 | Специальная диагностическая тест-полоска. Назначение: для выявления активности бактериальной пирролидонилариламидазы, принадлежности культур к роду Enterococcus или к Streptococcus pyogenes, также использование в качестве дифференциально-диагностического теста при идентификации Энтеробактерий. Комплект: не менее 50 полосок, пипетка для дозирования реактива, инструкция для пользователя. |
| 5 | Реактив для ОКСИтеста Lahema (кат.№10003375) | упак | 1 | Вспомогательный реактив для теста ОКСИтеста. Повышает чувствительность реакции на цитохромоксидазу. Состав реагента: хлорид натрия 1,3 г/л; борная кислота 5,6 г/л; тетраборат натрия 10,5 г/л. Количество определений не менее 500. В упаковке 1 флакон с реактивом 18,0 мл, инструкция для пользователя. |
| 6 | Реактив для ПИРАтеста Lahema (кат.№10003379) | упак | 1 | Вспомогательный реактив для теста ПИРАтеста. Для визуализации цветной реакции теста пирролидонилариламидаза. Состав реагента I: 4-диметилсульфат натрия 0,1 %, лаурилсульфат натрия 6,8 %, 2-метоксиэтанол 36%. Состав реагента II: уксусная кислота 19-23 г/л. Количество определений не менее 500. В упаковке 2 флакона по 9,0 мл с реактивами I и II, флакон с капельницей, инструкция для пользователя. |
| 7 | Суспензионная среда для СТРЕПТОтеста 24 Lahema (кат.№10010246) | упак | 1 | Вспомогательный препарат для СТРЕПТОтеста 24, предназначенного для идентификации стрептококков. Содержание одной пробирки рассчитано на приготовление суспензии 1 штамма. В упаковке 20 стерильных стеклянных пробирок по 1,0 мл. |
| 8 | Гептафан №10003317 | упак | 30 | Предназначен для полуколичественного экспресс анализа мочи. Определяемые параметры: кровь, кетоны, глюкоза, белок, рН, билирубин, уробилиноген, 50 шт/уп. |
| 9 | Комбинированная тест-кассета для одноэтапного определения миоглобина/СК-МВ/тропонина I (ACON (ABON) Myoglobin/ CK-MB/ Troponin I/ combo Rapid Test) Acon Biotech Co, Ltd (кат.№CMA-435) | набор | 10 | Иммунохроматографический тест для качественного определения миоглобина, СК-МВ (креатинкиназы-МВ) и сердечного тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека. Тест предназначен для диагностики инфаркта миокарда (ИМ). Тест-кассета содержит частицы, покрытые антителами к миоглобину; частицы, покрытые антителами к СК-МВ; частицы, покрытые антителами к тропонину I и мембрану с нанесенными на ее поверхность специфическими антителами в виде трех тестовых (отдельно для каждого маркера) и одной контрольной линий. Минимальная определяемая концентрация составляет: 50 нг/мл для миоглобина, 5 нг/мл для СК-МВ и 0,5 нг/мл для тропонина I. Точность определения должна быть не менее 96,2% для миоглобина, 98,8% для СК-МВ, 97,4% для тропонина I. Состав набора: тест-кассета в индивидуальной упаковке, буфер, пипетка одноразовая, инструкция для пользователя. |
| 10 | Тропонин I, бесприборный экспресс-тест, качественное определение (Standard Diagnostics, Корея) (кат.№90FK10) | упак | 14 | Одностадийный твердофазный иммунохроматографический тест для определения сердечного тропонина I в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Упаковка: 25 тестов. |
| 11 | Набор иммунохроматографический для определения прокальцитонина Thermo Scentific | набор | 2 | Иммунохроматографические тест-полоски для полуколичественного экспресс-определения уровня прокальцитонина в сыворотке или плазме, 25 тестов+25 карточек учета данных, содержащихся в одной коробке, каждый тест запаян в защитную индивидуальную упаковку и содержит одну одноразовую пипетку для забора образца. |
| 12 | Ренампластин «РЕНАМ» (кат.№ПГ-5/1) | набор | 20 | Стандартизованный по Международному Индексу Чувствительности реагент для определения протромбинового времени в плазме венозной крови человека. Назначение: для мониторинга терапии непрямыми антикоагулянтами, диагностики наследственных и приобретенных коагулопатий, заболеваний печени. Состав: тромбопластин-кальциевый реагент, водорастворимый, полученный из мозга кроликов. Флакон объемом 8,0 мл. В упаковке не менее 10 флаконов |
| 13 | Клиника-Кал. Комплект № 1 (общий) «ЭКОлаб» (кат.№38.03) | набор | 2 | Набор реагентов для клинического анализа кала. Набор рассчитан на следующее количество анализов: скрытая кровь не менее 1000 определений, стеркобилин не менее 50 определений, билирубин не менее 200 определений, микроскопическое исследование (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельминтов) не менее 2000 определений |
| 14 | Клиника-Мокрота «ЭКОлаб» (кат.№38.05) | набор | 2 | Набор реагентов для клинического анализа мокроты. Набор рассчитан на следующее количество анализов: кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) не менее 200 определений, альвеолярные макрофаги с гемосидерином (реакция на берлинскую лазурь) не менее 100 определений, клетки злокачественных новообразований не менее 300 определений |
| 15 | Набор краски по Грамму | набор | 1 | Бумага окрашена генциаанвиолетом (100 шт) Раствор Люголя 2*50 мл Раствор сафранина 2*50 мл |
| 16 | Антистрептолезин О-11 (полный набор) «Ольвекс Диагностикум» №050.011 | набор | 4 | Набор реактивов для определения АСЛО, рассчитан на не менее 100 определений при расходе не более 20 мкл реагента на анализ. Флакон объемом не менее 10 мл. В составе набора тест-пластина (слайд). |
| 17 | С-реактивный белок-11 (полный набор) «Ольвекс Диагностикум» №051.011 | набор | 20 | Набор реактивов для определения С-реактивного белка, рассчитан на не менее 100 определений при расходе не более 20 мкл реагента на анализ. Флакон объемом не менее 10 мл. В составе набора тест-пластина (слайд). |
| 18 | 11379208077 Тест-полоски Combur 10 Test M | упак | 60 | Диагностические тест-полоски. Предназначены для анализа мочи по 10 параметрам. Определяемые показатели: относительная плотность, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь. Не менее 100 шт./уп. Совместимость с анализатором мочи типа "Медитрон" |
| 19 | Масло иммерсионное | фл | 20 | Для микроскопии. Объем флакона не менее 100 мл |
| 20 | Краска по Романовскому с буфером 1 л/фл. 12000101 | упак | 20 | Для дифференцированного окрашивания форменных элементов крови |
| 21 | Фиксатор по Май-Грюнвальду 1 л/фл. 12005702 | упак | 20 | Для дифференцированного окрашивания форменных элементов крови |
| 22 | Натрий хлористый, хч, 1кг/уп. №14005405 | кг | 5 | Порошок, хч, 1кг./уп. |
| 23 | Натрий хлористый, ч №14005402 | кг | 5 | Пластины, ч, 1кг./уп. |
| 24 | Натрий фосфорнокислый 2-х замещенный безводный | кг | 0,3 | Натрий фосфорнокислый двухзамещенный безводный ХЧ (химически чистый) СТП ТУ КОМП 2-460-11. Массовая доля двухзамещенного фосфорнокислого натрия (Na2HPO4), %,не менее 99,0%. Фасовка банки п/э по 0,5 кг |
| 25 | Сульфосалициловая кислота (ч) | кг | 3 | Порошок, ч, 1кг./уп. |
| 26 | Плазма кроличья сухая | уп | 2 | Для реакции плазмокоагуляции. Порошок в ампулах объемом 1,0 мл. Фасовка не более 10 ампул в упаковке. |

ЛОТ №13: Поставка реактивов и расходных материалов для ионоселективного анализа, совместимые с автоматическим анализатором электролитов EASYLYTE Na/K производства MEDICA, США  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2120 Пакет с растворами Na/K // Solution pack Na/K | шт | 6 | Пакет с растворами используется для работы на ионоселективном анализаторе EasyLyte Na+/K+. Предназначен для участия в операции калибровки и промывки. Обеспечивает хранение отходов отработанных калибровочных и промывочных растворов, а также биологических жидкостей с помощью отдельной емкости. Состав набора: раствор «Стандарт А» - не менее 800 мл водного раствора Na+ - 140,0 ммоль/л, K+ - 4,0 ммоль/л, буфер, консерванты, смачивающий агент; раствор «Стандарт В» - не менее 180 мл водного раствора Na+ - 35,0 ммоль/л, K+ - 16,0 ммоль/л, буфер, консерванты, смачивающий агент; промывающий и обнуляющий реагент – не менее 80 мл водного раствора бифлюорид аммония - 0,1 моль/л; комплектуется осушителями зонда проб для очистки иглы пробозаборника – не менее 6 шт. Содержит встроенный электронный чип, по которому прибор опознает реагентный пак, проводит определение объема пака, дату истечения срока годности, и осуществляет мониторинг оставшегося количества реагентов в паке. |
| 2 | 2102 Электрод Na+ // Na+ (Sodium) Electrode | шт | 1 | Электрод Na+ предназначен для измерения концентрации ионов Na+ при работе на ионоселективном анализаторе EasyLyte. |
| 3 | 2101 Электрод К+ // K+ (Potassium) Electrode | шт | 1 | Электрод K+ предназначен для измерения концентрации ионов K+ при работе на ионоселективном анализаторе EasyLyte. |
| 4 | 2103 Референсный электрод для Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li // Reference Electrode | шт | 1 | Референсный электрод предназначен для исключения фоновых значений при работе на ионоселективном анализаторе EasyLyte |
| 5 | 2258 Сборка мембраны для реф. электрода // Membrane Assembly | уп | 1 | Сборка мембраны для референсного электрода, предназначена для обеспечения работы референсного электрода при проведении исследований на ионоселективном анализаторе EasyLyte |
| 6 | 2492 Раствор для заполнения внутренней камеры // Internal filling solution | уп | 1 | Раствор для заполнения внутренней камеры ионоселективного анализатора EasyLyte. Фасовка Пластиковый флакон объемом не менее 125 мл и г-образная пластиковая пипетка. Химический состав раствора: KCl - 2 моль/л, ТРИС буфер pH=7,5 , ТВИН-20 <0,5%, Азид натрия <0,1% . Условия хранения. При температуре от 4 до 25°С. |
| 7 | 2118 Набор реагентов для ежедневной промывки (1х90мл;6х0.3г) // Daily Cleaning Solution Kit | наб | 6 | Набор для ежедневной промывки при работе с ионоселективным анализатором EasyLyte. Не менее 6 флаконов, содержащих пепсин, и не менее одного флакона разбавителя. Хранят при температуре t° 18 –25°C до указанного на этикетке срока годности. |
| 8 | 2814 Набор контрольных материалов, 2 ур. // QC kit, Bi-level | наб | 1 | Набор реагентов. Контрольный материал для ведения внутрилабораторного контроля качества по двум уровням при работе с ионоселективным анализатором EasyLyte. Контрольные растворы, входящие в комплект, находятся во флаконах объемом не менее 10 мл. Контрольный раствор сохраняет стабильность в течение не менее 8 недель после вскрытия флакона. |