ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2015 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

-с остаточным сроком годности не менее 5 лет;

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2016г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

Лот №1: Поставка зеркал гинекологических и зондов урогенитальных для нужд ООО «Медсервис»

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало гинекологическое | шт. | 4000 | Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным фиксатором. Предназначено для проведения профилактических гинекологических осмотров и манипуляций, представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме «утиного клюва». Наличие механизма фиксации створок. Зеркало должно фиксироваться в необходимом, строго заданном положении. Края створок гладкие, атравматичные. Изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола. Механизм фиксации створок – поворотный. Зеркало стерилизовано оксидом этилена. Предназначено для однократного применения. Размер S. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, |
| 2 | Зеркало гинекологическое | шт. | 7000 | Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным фиксатором. Предназначено для проведения профилактических гинекологических осмотров и манипуляций, представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме «утиного клюва». Наличие механизма фиксации створок. Зеркало должно фиксироваться в необходимом, строго заданном положении. Края створок гладкие, атравматичные. Изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола. Механизм фиксации створок – поворотный. Зеркало стерилизовано оксидом этилена. Предназначено для однократного применения. Размер М. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, |
| 3 | Зонд урогенитальный тип А | шт. | 2500 | Зонд урогенитальный "Универсальный" Тип "А" одноразовый, предназначен для взятия биологического материала из цервикального канала и уретры у мужчин и женщин, длина 178 мм, длина рабочей части 22 мм. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, |
| 4 | Цитощетка-зонд урогенитальный тип Д1 | шт. | 4500 | Зонд урогенитальный тип "Д1" (цитощетка цервикальная) одноразовая, предназначена для взятия материала с поверхности слизистых оболочек. Наличие мягких эластичных щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать большое количество материала для различных видов исследований, длина 200 мм, длина рабочей части 20 мм, металлический кончик щетки должен быть покрыт полимерным шариком. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке,. |
| 5 | Цитощетка-зонд урогенитальный тип F | шт. | 3000 | Зонд урогенитальный тип "F" (комбинированный) одноразовый, предназначен для получения биологического материала (взятия соскоба) с поверхности шейки матки и цервикального канала с целью проведения цитологических исследований, длина 200 мм, длина рабочей части 25мм. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, |