ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2016г.,

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

Лот№1 Поставка эндоскопических инструментов для нужд ООО «Медсервис»

| № | Наименование товара | Кат № | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петля полипэктомическая овальная (стандарт) | 00711120 | уп | 5 | Для эндоскопической резекции слизистой оболочки и полипэктомии Овальная Вращающаяся Размер петли (25 х 54) мм Длина инструмента 2300 мм Диаметр внешний 2,4 мм Подключение активного электрода через штепсель одинарный, тип Olympus Одноразовая Стерильная Количество в упаковке 10 шт. |
| 2 | Петля (МИНИ) полипэктомическая овальная | 00711121 | уп | 5 | Для эндоскопической резекции слизистой оболочки и полипэктомии Овальная Вращающаяся Размер петли (12,5 х 30) мм Длина инструмента 2300 мм Диаметр внешний 2,4 мм Подключение активного электрода через штепсель одинарный, тип Olympus Одноразовая Стерильная Количество в упаковке 10 шт. |
| 3 | Ловушка для полипов | 00711099 | уп | 5 | Для улавливания полипов во время эндоскопических операций Установка в линию для отсасывания между отсосом и эндоскопом Корпус 1 шт. Сетка для образца улавливающая сменная 2 шт. Окно-увеличитель Изъятие образца совместно с улавливающей сеткой без отсоединения ловушки для полипа Количество в упаковке 25 шт. |
| 4 | Петля полипэктомическая холодная Exacto | 00711115 | уп | 5 | Для эндоскопической резекции слизистой оболочки и полипэктомии Девятиугольная Размер петли (25 х 54) мм Длина инструмента 2300 мм Диаметр внешний 2,4 мм Срезание ткани механическим путём без подключения к электрохирургическому аппарату Отсутствие разъёма для подключения к электрохирургическому аппарату Одноразовая Стерильная Количество в упаковке 10 шт. |

Каталог US Endoscopy, США