РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ в ООО «Медсервис» в 2016 году

1. Объект: Главный корпус

1.1.Место выполнения работ – РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 35.

1.2.Необходимо выполнить следующие работы:

1.2.1.Ремонтные работы:

Рентгенологическое отделение, ремонт кровли

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов 8 слоев | 100 м2 | 4,11 |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1,16 |
| 3 | Разборка покрытий кровель цементных (прим.) | 100 м2 | 1,23 |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 1,23 |
| 5 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 200 | м3 | 1,882 |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 (толщ.70 мм) | 100 м2 стяжек | 1,23 |
| 7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 200 | м3 | 6,9 |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 4,662 |
| 9 | Праймер битумный производства (Техно-Николь) | т | 0,2098 |
| 10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 4,11 |
| 11 | Материал рулонный Унифлекс ЭКП | м2 | 468,5 |
| 12 | Материал рулонный Унифлекс ЭПП | м2 | 476,8 |
| 13 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 28,36 |
| 14 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,99 |
| 15 | Материал рулонный Унифлекс ЭКП | м2 | 249,5 |
| 16 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 100 | м3 | 0,5049 |
| 17 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,316 |
| 18 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,464 |
| 19 | Отлив шир.400мм | м | 117,16 |
| 20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 24,2 |
| 21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I | т | 24,2 |

2.3.Срок выполнения работ – 15 рабочих дней со дня подписания договора.

Требования к выполнению работ

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием из собственных материалов  согласно сметной документации и графика производства работ, утвержденной Заказчиком.

Все применяемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и/или иные документы, подтверждающие качество и безопасность материалов