РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому товару:

1) При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новой, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот№1: Поставка изделий медицинского назначения для нужд ООО «Медсервис»

| № | Наименование товара | Каталожный номер | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало носовое | 403655 | шт | 2 | Зеркало, носовое по COTTLE, длина крыльев 55мм, длина 13 см. |
| 2 | Зеркало носовое | 403555 | шт | 2 | Зеркало, носовое по KILLIAN-STRUYCKEN, стандартная модель, длина крыльев 55 мм, длина 13.5 см |
| 3 | Электрод коагуляционный шарик | 27050NK | шт | 12 | Электрод, коагуляционный шарик, диаметр 5 мм, 24 Шр., цветовой код: желтый. Поставляется только упаковками по 6 штук в упаковке. Применяется с монополярным рабочим элементом резектоскопа. |
| 4 | Электрод биполярный | 27040NB | шт | 12 | Электрод, биполярный, 24 Шр., вапоризационный шарик для использования с оптикой HOPKINS II 27005 FA и 27005 BA, цветовой код: желтый. Поставляется только упаковками по 6 штук в упаковке. |
| 5 | Петля режущая | 27050G | шт | 12 | Петля, режущая, угловая, для тубусов 24 Шр., цветовой код: желтый Поставляется только упаковками по 6 штук в упаковке. Для использования с рабочим элементом монополярного резектоскопа. |
| 6 | Колпачок уплотняющий | 27550C-10 | уп | 10 | Колпачок уплотняющий, резиновый наконечник, с отверстием 1,2 мм. Поставляется только упаковками по 10 штук в упаковке. |
| 7 | Канюля, отсасывающая трубка | 203730 | шт | 2 | Канюля, отсасывающая трубка, цилиндрический ЛЮЕР, рабочая длина 11 см, внешний диаметр 3 мм. |
| 8 | Нож | 223100 | шт | 2 | Нож по PLESTER, круглый, вертикальный, 16 см, стандартный размер 3.5 х 2.5 мм |
| 9 | Пинцет хирургический | 793302 | шт | 2 | Пинцет, хирургический, с зубцами 1 х 2, средний, длина 13 см. |
| 10 | Ножницы прямые | 512310DS | шт | 1 | Ножницы, с карбид-вольфрамовыми лезвиями, прямые, острые/острые, длина 11 см, цветовой код: одно кольцо рукоятки черное, другое позолоченное |
| 11 | Ножницы носовые | 449002 | шт | 1 | Носовые ножницы по HEYMANN, средние (стандартная модель), рабочая длина 9,5 см. |
| 12 | Долото | 488022 | шт | 1 | Долото, с кнопкой для пальца, плоское, специально матированное, ширина 2 мм, длина 18 см. |
| 13 | Ретрактор | 498400 | шт | 1 | Ретрактор по COTTLE, узкий, длина 14 см. |
| 14 | Щипцы, выкусыватель Silcut | 28171OAN | шт | 1 | Щипцы, выкусыватель Silcut, овальный, бранши загнуты вверх на 15 градусов, диаметр тубуса 3 мм, рукоятка с коннектором для чистки, рабочая длина 12 см. |
| 15 | Щипцы, выкусыватель Silcut | 28171ABN | шт | 1 | Щипцы, выкусыватель Silcut, режущий на сквозь, бранши прямые, ширина разреза 3,4 мм, диаметр тубуса 3 мм, прямой, рукоятка с коннектором для чистки, рабочая длина 12 см. |

Каталог Karl Storz, Германия