РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2015 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2016г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

Лот №1: Поставка стоматологических материалов для ортопедии нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БОР твердосплавный Диаметр 016, длина раб. Части 8,0 мм. Форма конус. | шт | 5 | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 016, длина раб. Части 8,0 мм. Форма конус. |
| 2 | БОР твердосплавный Диаметр 012, длина рабочей части 3,5 мм. Форма цилиндр круглый | шт | 25 | Боры для разрезания коронок. Диаметр 012, длина рабочей части 3,5 мм. Форма цилиндр круглый. |
| 3 | БОР твердосплавный Диаметр 010, длина рабочей части 2,1 мм. Форма цилиндр круглый | шт | 25 | Боры для разрезания коронок. Диаметр 010, длина рабочей части 2,1 мм. Форма цилиндр круглый. |
| 4 | БОР твердосплавный Диаметр 010, длина рабочей части 4,2 мм. Форма цилиндр круглый. | шт | 25 | Сверхострый многофункциональный инструмент. Для следующих областей применения: разрезание коронок, удаление пломб и обработка абатментов. Инструмент обладают специальной геометрией лезвия с очень острым углом, что делает его очень агрессивным на всех сплавах, а также на амальгаме и композитах. Активная верхушка рабочей части облегчает быстрое проникновение в материал. Диаметр 010, длина рабочей части 4,2 мм. Форма цилиндр круглый. |
| 5 | БОР алмазный Диаметр 012, длина рабочей части 12 мм. Форма цилиндр с плоским концом. Сверхмелкое зерно | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12 мм. Форма цилиндр с плоским концом. Сверхмелкое зерно |
| 6 | БОР алмазный Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальная. Сверхмелкое зерно | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальная. Сверхмелкое зерно |
| 7 | БОР алмазный Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Мелкое зерно | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Мелкое зерно |
| 8 | БОР алмазный Диаметр 037, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно. | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 037, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно. |
| 9 | БОР алмазный Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Крупное зерно | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Крупное зерно |
| 10 | БОР алмазный Диаметр 018, длина рабочей части 10,0мм. Форма Цилиндр длинный. Крупное зерно | шт | 5 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 10,0мм. Форма Цилиндр длинный. Крупное зерно |
| 11 | БОР алмазный Диаметр 012, длина рабочей части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Крупное зерно | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Крупное зерно |
| 12 | БОР алмазный Диаметр 016, длина рабочей части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Крупное зерно | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Крупное зерно |
| 13 | БОР алмазный Диаметр 018, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупное зерно. | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупное зерно. |
| 14 | БОР алмазный Диаметр 018, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Крупное зерно | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Крупное зерно |
| 15 | БОР алмазный Диаметр 014, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Крупное зерно | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Крупное зерно |
| 16 | БОР алмазный Диаметр 016, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Сверхкрупное зерно. | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Сверхкрупное зерно. |
| 17 | БОР алмазный Диаметр 012, длина рабочей части 4,0 мм. Форма Цилиндр, плоский конец. Крупное зерно | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 4,0 мм. Форма Цилиндр, плоский конец. Крупное зерно |
| 18 | БОР алмазный Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Сверхкрупное зерно. | шт | 10 | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Сверхкрупное зерно. |
| 19 | Зубная нить | упак | 1 | Ортодонтическая зубная нить которая обеспечивает чистку между брекетами, мостовидными протезами и широкими межзубными промежутками. Нить состоит из трех частей переходящих одна в другую: Первая часть - твердое волокно для введения под и между конструкциями; Вторая часть - широкое "губчатое" волокно для удаления налета и остатков пищи; Третья часть - обычная нить для чистки межзубных промежутков и вдоль линии десен. Упаковка: количество нитей: не менее 50 шт. |
| 20 | Материал стоматологический слепочный: Titanium Zetalabor Окончательная твердость - 95 по Шору А Белого цвета. Упаковка не менее 2,6 кг | упак | 1 | С-Силикон для использования в зуботехнической лаборатории. Применение: Матрицы для дублирования протезов Контрольный ключ при проектировании металлической структуры Ключ для заливки пластмассы в комбинированных протезах Ключ для изготовления временных коронок и мостов Ключи для создания съемных десневых масок Изоляция зубов/гипса в кювете Характеристики: Силикон, смешиваемый с жидким катализатором или с катализатором в виде геля Окончательная твердость - 95 по Шору А Белого цвета. Упаковка не менее 2,6 кг |
| 21 | НАСАДКИ Automix (смешивающие) желтые 1:1 50шт к материалам слепочным SILAGUM, HONIGUM, LUXACORE | упак | 4 | НАСАДКИ Automix смешивающие желтые 1:1 50шт к материалам слепочным SILAGUM, HONIGUM, LUXACORE |
| 22 | НАСАДКИ Automix (смешивающие) розовые 1:1 50шт - используются для слепочных материалов O-Bite, SILAGUM BITE | упак | 1 | НАСАДКИ Automix смешивающие розовые 1:1 50шт - используются для слепочных материалов O-Bite, SILAGUM BITE |
| 23 | Насадки Automix-Tips Blu (смешивающие) голубые 10:1 к картриджам LUXATEMP (45шт) | упак | 4 | Насадки Automix-Tips Blu смешивающие голубые 10:1 к картриджам LUXATEMP (45шт) |
| 24 | Насадка для картриджаSilagum, Honigum, LuxaCore интраоральные , 50 шт (желтые) | упак | 1 | Насадки для картриджа Silagum /Honigum/ LuxaCore, интраоральные, желтые, 50 шт. |
| 25 | Силагум (SILAGUM PUTTY SOFT) проверенный материал для предварительных оттисков. Упаковка: банки по не менее 262 мл (база+катализатор) | шт | 6 | Проверенный материал для предварительных оттисков с меньшей конечной твердостью Назначение: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок. Упаковка: банки по не менее 262 мл (база+катализатор) |
| 26 | Силагум ( SILAGUM LIGHT) проверенный коррегирующий материал на основе А-силиконов. Упаковка 2 картриджа по 50 мл, 12 смешивающих насадок и 12 интраоральных насадок | шт | 3 | Корригирующий материал на основе А-силикона. Показания: Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок. Преимущества: Отличные свойства гидрофильности, Текучая вязкость. Доступны формы нормальной и ускоренной полимеризации. Упаковка 2 картриджа по 50 мл, 12 смешивающих и 12 интраоральных насадок |
| 27 | Силагум (SILAGUM MONO) - многофазный оттискной материал на основе А-силиконов. Упаковка: не менее 2 картриджа не менее 50 мл, не менее 12 смешивающих насадок, не менее12 интраоральных насадок. | шт | 2 | Монофазный А-силиконовый оттискный материал. Показания: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок, функциональные оттиски. Преимущества: отображение мельчайших деталей, благодаря превосходным реологическим качествам, удобное и точное внесение с помощью интраоральных насадок, стабильность формы в полости рта и в оттискной ложке, легкий мятный запах у материала в тубах. Упаковка: не менее 2 картриджа не менее 50 мл, не менее 12 насадок, не менее12 интраоральных насадок. |
| 28 | Хонигум (HONIGUM LIGHT) оттскный материал. Упаковка: 2 картриджа по 50 мл насадки 12шт Automix-Tips (или эквивалент), 12 шт Intraoral-Tips (или эквивалент) | шт | 1 | Корригирующий оттискный материал на основе А-силиконов. Показания Оттиски для коронок и мостов, Оттиски для вкладок и накладок. Преимущества: Отличные свойства текучести Превосходная стабильность Сбалансированная гидрофильность Отображает самые мельчайшие детали. Упаковка: 2 картриджа по 50 мл насадки 12шт Automix-Tips (или эквивалент), 12 шт Intraoral-Tips (или эквивалент) |
| 29 | СПИДЕКС АКТИВАТОР (Speedex universal activator) 60 мл Упаковка: не менее 60 мл | упак | 8 | СПИДЕКС АКТИВАТОР (Speedex universal activator) 60 млТип материала - Полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно-голубого цвета. Упаковка: не менее 60 мл |
| 30 | СПИДЕКС КОРРЕГИРУЮЩИЙ СЛОЙ Speedex light body 140 мл -коррегирующий слой низкой плотности (материал стоматологический слепочный Спидекс) Упаковка: не менее 140 мл. | шт | 12 | Speedex light body 140 мл - коррегирующий слой низкой плотности (материал стоматологический слепочный Спидекс Паста, предназначенная для корригирующего слоя силиконовой слепочной массы. Упаковка: не менее 140 мл. |
| 31 | СПИДЕКС БАЗА 910 мл (Speedex putty) Упаковка: не менее 910 мл. | упак | 8 | СПИДЕКС БАЗА 910 мл (Speedex putty)Тип материала - Полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно - голубого цвета. Упаковка: не менее 910 мл |
| 32 | Фейс плюс (PHASE PLUS) хроматический беспыльный альгинат с быстрым схватыванием. Упаковка не менее 453 гр. | упак | 10 | PHASE PLUS - хроматический беспыльный альгинат с быстрым схватыванием. Трехфазная альгинатная слепочная масса, т.е. альгинат с цветовой индикацией состояния. Время схватывания 2 минуты и 35 секунд, что вполне достаточно для единовременного замешивания достаточного количества слепочного материала при снятии слепка (изготовления копии) лица и многих других моделей средней величины. Цветовая индикация состояния "трёхфазного" альгината: Фиолетовая фаза: время смешивания Красная фаза: время подготовки к снятию слепка Белая фаза: период снятия слепка. Упаковка не менее 453 гр. |
| 33 | Гидрогум (HYDROGUM 5) альгинатный слепочный материал. Упаковка не менее 453гр | упак | 30 | Альгинатный слепочный материал. Применение: Временные мосты и коронки, Съемные и бюгельные протезы, Диагностические модели, Антагонисты в несъемном и съемном протезе. Время схватывания 1 мин 50 сек. Упаковка не менее 453гр |
| 34 | Ортопринт (ORTHOPRINT) - упругий альгинат для ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием. Упаковка 500гр. | упак | 1 | ORTHOPRINT - упругий альгинат для ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием. Сверхупругий альгинат мукокомпрессионными свойствами. Короткие сроки обработки и схватывания. Благодаря приятному ванильному запаху незаменим у пациентов с выраженным рвотным рефлексом и у детей. Беспылен, удобен при получении анатомических оттисков с беззубых челюстей. Преимущества: легко смешивается, быстро впитывает воду, гладкая поверхность, однородная масса, сохранность слепков. Упаковка 500гр. |
| 35 | Индурент гель (INDURENT Gel) катализатор в виде геля для С-силиконов. Упаковка 60мл | упак | 6 | INDURENT Gel катализатор в виде геля для С-силиконов. Характеристики: Гель красного цвета для контроля за однородностью массы во время смешивания. Упаковка 60мл |
| 36 | МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕРЕБАЗИРОВКИ ПРОТЕЗОВ RELINE STANDARD PACK. Упаковка: флакон с порошком не менее 80г., флакон с жидкостью не менее 50 мл, флакон с бондинговым агентом не менее 15 мл, аксессуары | шт | 1 | RELINE STANDARD PACK - Материал для жесткой перебазировки съёмных протезов в клинических условиях. Материал для прямой жесткой перебазировки полных и частичных съёмных протезов. Свойства и преимущества Работа в присутствии пациента, прямая и простая перебазировка • Не вызывает раздражения слизистых полости рта Минимальное тепловыделение при отверждении, приятный запах и вкус Окончательная обработка всего через 5 мин 30 сек от начала замешивания. Упаковка: флакон с порошком не менее 80г., флакон с жидкостью не менее 50 мл, флакон с бондинговым агентом не менее 15 мл, аксессуары |
| 37 | ТЕМП-БОНД NE - цемент для временной фиксации. Упаковка: 1 тюбик базы (не менее 50 г), 1 тюбик катализатора (не менее15 г), 1 блокнот для замешивания | упак | 1 | ТЕМП-БОНД NE - цемент для временной фиксации, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. Упаковка: 1 тюбик базы (не менее 50 г), 1 тюбик катализатора (не менее15 г), 1 блокнот для замешивания. |
| 38 | О-Байт (O-BITE) материал для регистрации прикуса на основе А -силикона. Упаковка; не менее 2 картриджа по не менее 50 мл, 10 смешивающих насадок и 10 носиков. | шт | 8 | О-Байт (O-BITE) материал для регистрации прикуса на основе А -силикона. Упаковка; не менее 2 картриджа по не менее 50 мл, 10 смешивающих насадок и 10 носиков. |
| 39 | Люксатемп (Luxatemp Fluorescence) бис-акриловый материал для изготовления временных коронок Упаковка: 1 картридж не менее 76 г, не менее 15 насадок. Оттенок А1,А2,A3 | шт | 6 | Luxatemp Fluorescence Бис-акриловый материал для изготовления временных коронок и мостов. Показания: Временные коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры и временные конструкции длительного ношения. Упаковка: 1 картридж не менее 76 г, не менее 15 насадок. Оттенок А1,А2,A3 |
| 40 | Зета плюс (Zeta plus) полисилоксан для первого оттиска, Упаковка: базовый слой-900 мл Oranwash L; корригирующий слой -140 мл Indurent gel ; катализатор - 60 мл; смесительный блокнот со шкалой дозировки. | упак | 20 | Зета плюс (Zeta plus) полисилоксан для первого оттиска, Упаковка: базовый слой-900 мл Oranwash L; корригирующий слой -140 мл Indurent gel ; катализатор - 60 мл; смесительный блокнот со шкалой дозировки. С-Силикон очень высокой вязкости. Характеристики: высокая начальная текучесть, зеленый цвет, мятный аромат. Применение: двухэтапная техника слепка, одномоментная техника с материалами разной степени вязкости Преимущества: уменьшает сдавливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта, оптимальная жесткость после схватывания, при снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки, при повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью, время обработки и схватывания зависит от количества катализатора Комплектация – База не менее 900 мл – корригирующий слой не менее 140 мл – катализатор в виде геля не менее 60 мл – смесительный блокнот со шкалой дозировки. |
| 41 | Порселан (PORCELAIN ETCH) - гель для протравливания фарфора и керамики. Упаковка - 2 шприца по 1,2 мл | шт | 4 | PORCELAIN ETCH Refill - протравливающий гель на основе 9% плавиковой (фтористоводородной) кислоты для создания микрошероховатости поверхности керамики. Упаковка - 2 шприца по 1,2 мл |
| 42 | Консепсис (CONCEPSIS SCRUB INDISPENSE) антибактериальная суспензия. Упаковка: шприц не менее 30 мл. | шт | 1 | CONCEPSIS SCRUB INDISPENSE - Антибаректиальная суспензия на основе хлоргексидина в шприце. Показания к применению: Медикаментозная обработка кариозных полостей, в том числе при эстетической реставрации зубов композитными материалами. Медикаментозная обработка зубов перед временной и постоянной фиксацией несъемных ортопедических конструкций (коронок, мостовидных протезов, вкладок и т.д.).Медикаментозная обработка корневых каналов зубов. Упаковка: шприц не менее 30 мл. |
| 43 | Гипс зуботехнический высокопрочный "ЗВГ-01 "Супергипс-Ц", тип III, Упаковка 5кг | шт | 6 | Гипс зуботехнический высокопрочный "ЗВГ-01 "Супергипс-Ц", тип 1II, для изготовления гипсовых моделей челюстей. Гипс должен относиться 3 типу гипсовых материалов по ИСО 6873. Время твердения: начало не менее 4 мин., конец не более 30 мин; Прочность при сжатии через 1 час не менее 20 мПа; Объемное расширение, не более 0,3%. Упаковка 5кг |
| 44 | Фуджи 1 (GC FUJI I 1) - Стеклоиономерный цемент для фиксации коронок и мостов. Порошок - флакон не менее 35 г, жидкость - флакон не менее 20 мл, аксессуары. | упак | 2 | GC FUJI I 1-1 PKG Стеклоиономерный цемент для постоянного цементирования ортопедических коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок из любых стоматологических сплавов. Порошок - флакон не менее 35 г, жидкость - флакон не менее 20 мл, аксессуары. |
| 45 | Фуджи Цем (GC FujiCEM)- стеклоиномерный цемент. Модифицированный композитом. Для фиксации ортопедических конструкций.Упаковка:2 картриджа по 13,3 г, блокнот для замешивания | упак | 1 | Стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации, получаемый путем смешивания двух паст. Свойства и преимущества: Упаковка в виде картриджа сокращает время подготовки Обе пасты выдавливаются автоматически в точно заданном соотношении, что сокращает расход материала Пасты замешиваются в течение всего 10 секунд, в замешанном материале отсутствуют пузырьки воздуха Оптимальное рабочее время Материал приобретает текучесть под давлением, за счет чего образуется пленка толщиной всего в 3μm, дающая идеальную припасовку. Гарантированная надежная адгезия обеспечивает оптимальный клинический результат Показания: Подходит для постоянного цементирования большинства конструкций, включая любые металлические сплавы и керамические кладки/накладки. Упаковка: не менее 2 картриджа по не менее 13,3 гр, блокнот для замешивания. |
| 46 | Релаэкс Ю200 (RelyX U200) самопротравляющий самоадгезивный универсальный композитный цемент двойного отверждения. Упаковка: 1 диспенсер Clicker (11 г.) А2 универсальный блокнот для замешивания | упак | 3 | Самопротравливающий самоадгезивный универсальный композитный цемент двойного отверждения. Назначение: Цемент показан для постоянной фиксации: Коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок из керамики, металлов и композитных материалов Всех видов штифтов и культевых вкладок Мерилендские мостовидные протезы протяженностью 2-3 единицы Мостовидные протезы на вкладках/накладках протяженностью 3 единицы Фиксация цельнокерамических, композитных,металлических реставраций на абатменты имплантатов. Оттенок А2 универсальный в дозирующей система Clicker™ (или эквивалент) 11 г, Блокнот для замешивания. |
| 47 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-09 40мкм синяя 200 шт - средство стоматологическое для определения прикуса Упаковка: пластиковая кассета не менее 200 листов, 40 мкм синяя. | упак | 1 | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: пластиковая кассета не менее 200 листов, 40 мкм синяя. |
| 48 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-14 40мкм красная 16мм х15м - средство стоматологическое для определения прикуса Упаковка: Рулон 16мм х 15м. Цвет красный. | шт | 1 | Артикуляционная бумага толщиной 40 мкм красная с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: Рулон 16мм х 15м. Цвет красный. |
| 49 | ПОЛОСКИ-ШАБЛОНЫ ГИБКИЕ для определения прикуса ВК 253 Упаковка: не менее 15шт | упак | 1 | ПОЛОСКИ-ШАБЛОНЫ Гибкие измерительные полоски представляют собой достаточно эластичные ленточки для измерения уровня подготовленности при шлифовке зубов и зубных протезов или их реставрации. Упаковка: не менее 15шт |
| 50 | ПОЛОСКИ-ШАБЛОНЫ ГИБКИЕ для определения прикуса ВК 254 Упаковка: не менее 3шт. | шт | 1 | ПОЛОСКИ-ШАБЛОНЫ Гибкие измерительные полоски представляют собой достаточно эластичные ленточки для измерения уровня подготовленности при шлифовке зубов и зубных протезов или их реставрации. Упаковка: не менее 3шт. |
| 51 | ФОЛЬГА артикуляционная ВК 22 20м х22мм 8мкм зеленая, односторонняя Размер: ширина 22мм, длина 20м., цвет зеленый. | шт | 1 | Артикуляционная фольга толщиной 8 мкм двухсторонняя. Окклюзионная фольга для многоцветной регистрации статической и динамической окклюзии. Размер: ширина 22мм, длина 20м., цвет зеленый. |
| 52 | ФОЛЬГА артикуляционная ВК 20 20м х22мм 8мкм черная, односторонняя Размер: ширина 22мм, длина 20м., цвет черный. | шт | 1 | Артикуляционная фольга толщиной 8 мкм двухсторонняя. Окклюзионная фольга для многоцветной регистрации статической и динамической окклюзии. Размер: ширина 22мм, длина 20м., цвет черный. |
| 53 | ФОЛЬГА артикуляционная ВК 21 20м х22мм 8мкм красная, односторонняя - средство стоматологическое для определения прикуса Размер: ширина 20мм, длина 20м., цвет красный. | шт | 1 | Артикуляционная фольга толщиной 8 мкм двухсторонняя. Окклюзионная фольга для многоцветной регистрации статической и динамической окклюзии. Размер: ширина 20мм, длина 20м., цвет красный. |
| 54 | АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ №ВК 287 - цветной индикатор для металлокерамики Упаковка 75 мл, цвет синий. | шт | 3 | АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ №ВК 287 Универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов, в виде спрея. Легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой. Упаковка 75 мл, цвет синий. |
| 55 | Дриль специальная пенетрационная (SPECIAL PENETRATION DRILL) Упаковка не менее 6шт. Размеры 008/108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика) | упак | 6 | Дрили пенетрирующие, для работы с титановыми внутриканальными штифтами. Упаковка не менее 6шт. Размеры 008/108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика) |
| 56 | Дриль специальная калибровочная (SPECIAL CALIBRATING DRILL) Упаковка не менее 6шт. Размеры 008/108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика) | шт | 6 | Дрили калибровочные для работы с эндодонтическими титановыми штифтами. Упаковка не менее 6шт. Размеры 008/108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика) |
| 57 | ШТИФТЫ пластиковые (беззольные) Упаковка не менее 100 штук. | упак | 8 | ШТИФТЫ пластиковые, беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом. Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размеры 108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика). Упаковка не менее 100 штук. |
| 58 | Изделия стоматологические полировальные Полиры для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. | шт | 3 | Полиры для керамики. Алмазный порошок специальных фракций и новый материал связки полируют любую керамическую. Регламентное полирование. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. |
| 59 | Изделия стоматологические полировальные Полиры для керамики Диаметр 030, длина рабочей части 6,0мм. Форма Точка (пламя). | шт | 3 | Полиры для керамики. Алмазный порошок специальных фракций и новый материал связки полируют любую керамическую. Регламентное полирование. Диаметр 030, длина рабочей части 6,0мм. Форма Точка (пламя). |
| 60 | Изделия стоматологические полировальные Полиры алмазные для керамики Форма широкое пламя. | шт | 3 | Полиры алмазные для керамики. Полирование до глянцевого блеска, для углового наконечника. Форма широкое пламя. |
| 61 | Изделия стоматологические полировальные Полиры алмазные для керамики Форма Точка (пламя). | шт | 3 | Полиры алмазные для керамики. Полирование до глянцевого блеска, для углового наконечника. Форма Точка (пламя). |

Лот №2: Поставка стоматологических материалов для терапии для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладки абсорбирущие стоматологические, упаковка не менее 50 шт | 1 | упак | Описание: Прокладки для впитывания слюны. Преимущества:- Отлично впитывает слюну и контролирует слюноотделение - Пленка полностью покрывает область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щеки, защищая их от порезов - Мягкий, надежный, не повышает чувствительность, не вызывает раздражений, приклеиваясь к области отверстий околоушных желез и слизистой оболочке щеки, легко удаляется - Позволяет обрабатывать более глубокие участки ротовой полости - После применения не оставляет волокон или каких-либо других остаточных материалов во рту - Эластичен, приспосабливается к движениям щек Состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. Большие упаковка не менее 50шт |
| 2 | Прокладки абсорбирущие стоматологические, упаковка не менее 50 шт | 1 | шт | Описание: Прокладки для впитывания слюны. Преимущества:- Отлично впитывает слюну и контролирует слюноотделение - Пленка полностью покрывает область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щеки, защищая их от порезов - Мягкий, надежный, не повышает чувствительность, не вызывает раздражений, приклеиваясь к области отверстий околоушных желез и слизистой оболочке щеки, легко удаляется - Позволяет обрабатывать более глубокие участки ротовой полости - После применения не оставляет волокон или каких-либо других остаточных материалов во рту - Эластичен, приспосабливается к движениям щек Состоит из трех скрепленных вместе слоев прокладки, эффективно абсорбирующих слюну, предназначен для наложения на область отверстий околоушных желез и слизистые оболочки щек во время стоматологических процедур, для которых полость рта постоянно должна оставаться сухой. Малые упаковка не менее 50шт |
| 3 | Наконечник для аспирации слюны и фракции, изготовленный из нетоксичного материала ПВХ, длиной-150мм, диаметром - 6,5 мм. Упаковка не менее 100шт | 75 | упак | Наконечники для слюноотсоса - гибкий инструмент, изготовленный из нетоксичного материала ПВХ, длиной-150мм, диаметром - 6,5 мм. Стенка слюноотсоса армирована проволокой, позволяющей удерживать нужную форму, используется для отсасывания слюны из ротовой полости. Упаковка не менее 100шт |
| 4 | Эвакуаторы для аспирации слюны и фракций одноразовые (наконечники для пылесоса), длина: 15 см ±1см, диаметр: 1 см ±0,5см. В упаковке: не менее 100 шт. | 40 | упак | Одноразовые наконечники для пылесосов применяются при всех видах стоматологических манипуляций успешно решают задачу ликвидации инфицированной взвеси изо рта пациента. Боковые отверстия наконечника пылесоса, обеспечивают турбулентность воздуха и служат дополнительному неагрессивному подсушиванию препарируемой поверхности зуба, длина: 15 см ±1см , диаметр: 1 см ±0,5см. В упаковке: не менее 100 шт. |
| 5 | САЛФЕТКИ для пациентов. Размер: не менее 330 х 450 мм. Упаковка: не менее 500 шт | 20 | упак | Салфетки для пациентов один слой прочного и тонкого полиэтилена. Два слоя тисненой бумаги. Обладают хорошей впитываемостью. Обеспечивают отличный барьер против влаги. Размер: не менее 330 х 450 мм. Упаковка: не менее 500 шт. |
| 6 | ВАЛИКИ медицинские стоматологические из 100% хлопка, Упаковка не менее 2000 шт | 7 | упак | ВАЛИКИ медицинские стоматологические - для формирования удобной «рабочей зоны» вокруг нужного зуба. произведены из 100% хлопка, обладают повышенной гигроскопичностью, приобретают контур внутренней полости рта, не содержат волокон вискозы и целлюлозы, не прилипают к слизистой, сохраняют форму, будучи влажными. Упаковка не менее 2000 шт |
| 7 | СРЕДСТВО смазочное "KAVO SPRAY" для стоматологических наконечников и микромоторов, емкостью не менее 500 мл | 12 | шт | Средство смазочное для стоматологических наконечников и микромоторов KaVo - смазка для наконечников в аэрозольном баллончике емкостью не менее 500 мл. |
| 8 | СРЕДСТВО для стоматологических наконечников QUATTRO care plus spray "KaVo" .Упаковка в аэрозольном баллончике не менее 500мл | 1 | шт | Спрей-смазка для автоматической смазки наконечников и микромоторов в приборе KaVo QUATTRO care plus в аэрозольной упаковке. Упаковка не менее 500мл. |
| 9 | ГУБКА ДЛЯ ПОДСТАВКИ "CLEAN-STAND" .Изготовлены из поролона диаметр 50 мм. Упаковка 25 шт | 20 | упак | Губки для подставки Clean Stand для предварительной очистки эндодонтических инструментов. Изготовлены из поролона диаметр 50 мм. Упаковка 25 шт. |
| 10 | Микроаппликаторы стоматологические. Упаковка 100шт. Размер Fine -1.5mm | 90 | упак | Пластиковый микроаппликатор для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. Упаковка 100шт. Размер Fine -1.5mm |
| 11 | ФАРТУК пластиковый в рулоне, размером 53х80 см, изготовленная из прочного полиэтилена толщиной 18 микрон с вырезом для горловины и завязками. Упаковка: в рулонах по не менее 200 штук. | 4 | упак | Фартук пластиковый медицинский в рулонах (диспенсерная упаковка) Представляет собой контурную салфетку размером 53х80 см, изготовленную из прочного полиэтилена толщиной 18 микрон с вырезом для горловины и завязками. Изделие полностью водонепроницаемое. Упаковка: в рулонах по не менее 200 штук. |
| 12 | БОР Burs CARBIDE 4 SL RA (твердосплавный Шаровидный RA 4 SL) | 10 | шт | Бор твердосплавный Шаровидный RA 4 SL для углового наконечника хирургический длинный |
| 13 | БОР Burs CARBIDE 6 SL RA (твердосплавный Шаровидный RA 6 SL) | 10 | шт | Бор твердосплавный Шаровидный RA 6 SL для углового наконечника хирургический длинный |
| 14 | Бор твердосплавный. Диаметр 016. Форма шар. | 10 | шт | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для работы на угловых наконечниках. Диаметр 016. Форма шар. |
| 15 | Бор твердосплавный. Диаметр 018. Форма шар. | 5 | шт | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для работы на угловых наконечниках. Диаметр 018. Форма шар. |
| 16 | Бор твердосплавный. Диаметр 018, длина рабочей части 3,5 мм. Форма бутон | 5 | шт | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 018, длина рабочей части 3,5 мм. Форма бутон |
| 17 | Бор твердосплавный. Диаметр 014. длина рабочей части 9,0 мм. Форма конус тупой. | 5 | шт | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для турбинного наконечника. Диаметр 014. длина рабочей части 9,0 мм. Форма конус тупой. |
| 18 | Бор алмазный. Диаметр 018, длина рабочей части 4,5 мм. Форма бутон. Мелкое зерно | 5 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 4,5 мм. Форма бутон. Мелкое зерно |
| 19 | Бор алмазный. Диаметр 012, длина рабочей части 3,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | 10 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 3,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно |
| 20 | Бор алмазный. Диаметр 016, длина рабочей части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой длинный. Среднее зерно | 20 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой длинный. Среднее зерно |
| 21 | Бор алмазный. Диаметр 016, длина рабочей части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупное зерно | 10 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупное зерно |
| 22 | Бор алмазный. Диаметр 018, длина рабочей части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупное зерно | 10 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупное зерно |
| 23 | Бор алмазный. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | 50 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно |
| 24 | Бор алмазный. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | 75 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно |
| 25 | Бор алмазный. Диаметр 023. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | 10 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно |
| 26 | Бор алмазный. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Сверхмелкое зерно | 5 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Сверхмелкое зерно |
| 27 | Бор алмазный. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Мелкое зерно | 5 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Мелкое зерно |
| 28 | Бор алмазный. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Сверхмелкое зерно | 5 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Сверхмелкое зерно |
| 29 | Бор алмазный. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Мелкое зерно | 5 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Мелкое зерно |
| 30 | Бор алмазный. Диаметр 014, длина рабочей части 2,7 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | 5 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 2,7 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно |
| 31 | Бор алмазный. Диаметр 016, длина рабочей части 5,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | 5 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 5,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно |
| 32 | Бор алмазный. Диаметр 012, длина рабочей части 4,0 мм. Форма цилиндр. Мелкое зерно | 5 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 4,0 мм. Форма цилиндр. Мелкое зерно |
| 33 | Бор алмазный. Диаметр 016, длина рабочей части 11,5 мм. Форма конус остроконечный. Мелкое зерно | 20 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 11,5 мм. Форма конус остроконечный. Мелкое зерно |
| 34 | Бор алмазный. Диаметр 016, длина рабочей части 1,6 мм. Форма Обратный конус. крупное зерно | 10 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 1,6 мм. Форма Обратный конус. крупное зерно |
| 35 | Бор алмазный. Диаметр 016, длина рабочей части 8,0мм. Форма Цилиндр, плоский конец. Крупное зерно | 5 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 8,0мм. Форма Цилиндр, плоский конец. Крупное зерно |
| 36 | Бор алмазный. Диаметр 016, длина рабочей части 8,0мм. Форма Цилиндр, круглый конец. Крупное зерно | 5 | шт | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 8,0мм. Форма Цилиндр, круглый конец. Крупное зерно |
| 37 | Полир алмазный амбразивно-шлифовальный. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) | 20 | шт | Полиры для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Предварительное, грубо абразивное полирование. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) |
| 38 | Полир алмазный амбразивно-шлифовальный. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) | 20 | шт | Полиры для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Полирование до зеркального блеска. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) |
| 39 | Полир алмазный амбразивно-шлифовальный. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | 20 | шт | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя |
| 40 | Полир алмазный амбразивно-шлифовальный. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Чашка (обратный конус) | 20 | шт | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Чашка (обратный конус) |
| 41 | Полир алмазный амбразивно-шлифовальный. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | 20 | шт | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Предварительное, грубо абразивное полирование. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя |
| 42 | Полир алмазный амбразивно-шлифовальный. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | 20 | шт | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Полирование до зеркального блеска. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя |
| 43 | Щетка полировальная для снятия налета. Средняя жесткость. Форма цилиндр. | 5 | шт | Нейлоновые щеточки для гигиенических и профилактических работ. Средняя жесткость. Форма цилиндр. |
| 44 | Щетка полировальная для снятия налета. Средняя жесткость. Форма чашка широкая. | 20 | шт | Нейлоновые щеточки для гигиенических и профилактических работ. Средняя жесткость. Форма чашка широкая. |
| 45 | Набор триммеров. Упаковка 2шт | 1 | упак | Набор триммеров тканевых для операций на мягких тканях. Область применения: моделирование десны, расширение края десны для снятия слепков, обнажение глубоких полостей шейки зуба, удаление бугорков, обнажение внутрикостных имплантатов, непрорезываюющихся зубов. Упаковка 2шт |
| 46 | Алмазные штрипсы. Ширина штрипса 2,5мм,3.75мм (в зависимости от выбора заказчика). Толщина 0,08мм, 0,10мм, 0,13мм (в зависимости от выбора заказчика). Образивность средняя, мелкая, сверхмелкая (в зависимости от выбора заказчика). | 45 | шт | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Ширина штрипса 2,5мм,3.75мм (в зависимости от выбора заказчика). Толщина 0,08мм, 0,10мм, 0,13мм (в зависимости от выбора заказчика). Образивность средняя, мелкая, сверхмелкая (в зависимости от выбора заказчика). |
| 47 | Каналорасширитель для углового наконечника. Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава | 100 | шт | Каналорасширитель для углового наконечника. Каналорасширители применяются для расширения и очистки корневого канала. Изготавливаются из высококачественной нержавеющей. Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава |
| 48 | Каналорасширители ручные. Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. | 500 | шт | Каналорасширители ручные. Каналорасширители применяются для расширения и очистки корневого канала. Изготавливаются из высококачественной нержавеющей. Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. |
| 49 | Корневой бурав ручной H-File Длина рабочей части 21,25,28,31 мм (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | 200 | упак | Корневой бурав ручной H-File .Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 21,25,28,31 мм (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). |
| 50 | Дрильбор ручной K-File. 21,25,28,31 мм (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | 100 | упак | Дрильбор ручной K-File. Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-файл. 21,25,28,31 мм. (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). |
| 51 | Дрильбор ручной Reamers. 21,25,28,31 мм (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | 250 | упак | Дрильбор ручной Reamers .Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. 21,25,28,31 мм (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). |
| 52 | Уплотнитель гуттаперчи для латеральной конденсации. Нержавеющая сталь. Длина оперативной части 25 мм. Размер №10, Упаковка 6шт | 10 | упак | Уплотнитель гуттаперчи с заостренным концом для латеральной конденсации гуттаперчи. Нержавеющая сталь. Длина оперативной части 25 мм. Размер №10, Упаковка 6шт |
| 53 | Уплотнитель гуттаперчи для вертикальной конденсации | 60 | упак | Инструмент для работы с гуттаперчей в канале для вертикальной конденсации в ассортименте, 6 штук в упаковке, размеры 15/20/25/30/35/40, ассорти (в зависимости от выбора заказчика), длина 25мм |
| 54 | Корневое сверло машинное Mani Gates Drills. Размер 1,2,3,4,5,6 (в зависимости от выбора заказчика). Длина рабочей части со стержнем 32 мм. Упаковка не менее 6шт. | 15 | шт | Корневое сверло машинное Mani Gates Drills. Механический инструмент предназначенный для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы - для расширения устья и верхней трети корневого канала. Расширитель – состоит из хвостовика с помощью которого инструмент фиксируется в угловом наконечнике, длинного тонкого металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций). Инструмент изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали. Рабочая часть инструмента короткая, копьеобразной формы с неагрессивным (нережущим) кончиком. Металлический стержень имеет предопределенное место возможного излома (легко извлечь в случае поломки). Хвостовик имеет кольцевую маркировку размера инструмента. Размер 1,2,3,4,5,6 (в зависимости от выбора заказчика). Длина рабочей части со стержнем 32 мм. Упаковка не менее 6шт. |
| 55 | ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ .Размер рабочей части 30 мм. Упаковка не менее 100 шт. ассорти | 15 | упак | ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ. Эндодонтический инструмент, для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. С цельной ручкой из нержавеющей стали, или с насаженной ручкой — из алюминиевого сплава, рабочая часть изготовленная из углеродистой стали. Размер рабочей части 30 мм. Упаковка не менее 100 шт. ассорти |
| 56 | ПроТейпер ручной. Никель-титановые вращающиеся, файлы. Размер S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx (в зависимости от выбора заказчика) длина 25мм. Упаковка не менее 6шт | 40 | упак | Никель-титановые вращающиеся файлы ПроТейпер, для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Размер S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx (в зависимости от выбора заказчика) длина 25мм. Упаковка не менее 6шт |
| 57 | ПроТейпер машинный никель-титановые вращающиеся, файлы. Размер S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx (в зависимости от выбора заказчика) длина 25мм. Упаковка не менее 6шт | 30 | упак | Никель-титановые вращающиеся файлы ПроТейпер, для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Размер S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Sx (в зависимости от выбора заказчика) длина 25мм. Упаковка не менее 6шт |
| 58 | Пасфайл машинный никель-титановый файл, длина 21,25мм (в зависимости от выбора заказчика), размер ассорти13,16,19(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 6шт. | 8 | упак | Машинный никель-титановый файл Пасфайл устойчивый к циклической усталости: не приводит к транспортации апикального отверстия и образованию уступов, при этом сохраняя естественную анатомию канала. Для всех типов каналов (узких, изогнутых, кальсифицированных) Длина 21,25мм (в зависимости от выбора заказчика), размер ассорти13,16,19(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 6шт. |
| 59 | Набор ПроТейпер для перелечивания D1-D3, машинный. Упаковка не менее 6шт | 1 | упак | Набор ПроТейпер для перелечивания D1-D3, машинный, специально разработан для простой распломбировки корневых каналов. Упаковка не менее 6шт |
| 60 | Каналонаполнитель машинный. Размер №001,002,003, ассорти(в зависимости от выбора заказчика). длина 25мм. Упаковка не менее 4шт | 6 | упак | Каналонаполнитель машинный. Инструмент для пломбирования корневого канала. Представляет собой спираль конической формы. Размер №001,002,003, ассорти(в зависимости от выбора заказчика). длина 25мм. Упаковка не менее 4шт |
| 61 | Штифты стоматологические гуттаперчевые. Конусность: 0,2; размер 010,015,020,025,030,035,040(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 120шт | 200 | упак | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; размер 010,015,020,025,030,035,040(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 120шт |
| 62 | Штифты стоматологические гуттаперчевые. Конусность: 0,4; размер 020,025,030(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 60шт | 3 | упак | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,4; размер 020,025,030(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 60шт |
| 63 | Штифты стоматологические гуттаперчевые. Конусность: 0,6; размер 020,025,030(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 60шт | 3 | упак | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,6; размер 020,025,030(в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 60шт |
| 64 | Штифты стоматологические бумажные. Размер ассорти (015-040,045-080), 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 080 (в зависимости от выбора заказчика) конусность 02. Упаковка не менее 200шт. | 150 | упак | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Размер ассорти (015-040,045-080), 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 080 (в зависимости от выбора заказчика) конусность 02. Упаковка не менее 200шт. |
| 65 | ШТИФТЫ внутриканальные стекловолоконные. Размер L1, L2, L3,L4 (в зависимости от выбора заказчика) не менее 6шт в упаковке | 40 | шт | Стекловолоконные штифты для восстановления и усиления коронки зуба стекловолоконными внутриканальными штифтами после эндодонтического лечения (при небольшом наддесневом дефекте одной из стенок зуба) и перед протезированием. Размер L1, L2, L3,L4 (в зависимости от выбора заказчика) не менее 6шт в упаковке |
| 66 | ШТИФТЫ стекловолоконные, конусная форма. Размер: 1,25 мм, 1,5мм, 1,375мм (в зависимости от выбора заказчика). | 60 | упак | Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, рентгенконтрастность, предварительно силанизированные, конусная форма атравматична к тканям зуба, высокая эстетика. Упаковка: не менее 5 штифтов одного размера, Размер: 1,25 мм, 1,5мм, 1,375мм (в зависимости от выбора заказчика). |
| 67 | Развёртка для стекловолоконных композитных штифтов LuxaPost. | 12 | упак | Развёртка для стекловолоконных композитных штифтов LuxaPost. |
| 68 | ШТИФТЫ Unimetric титановые. Размер 008,108, 208, 308, 110, 210, 310 (в зависимости от выбора заказчика). S,L (в зависимости от выбора заказчика) упаковка 25шт. | 3 | упак | Титановые штифты выполнены из титанового сплава. Применяются в эндодонтии в качестве армирующего элемента для восстановления частично разрушенной коронки зуба пломбировочным материалом. Размер 008,108, 208, 308, 110, 210, 310 (в зависимости от выбора заказчика). S,L (в зависимости от выбора заказчика) упаковка 25шт. |
| 69 | ЛИНЕЙКА эндодонтическая измерительная "GAUGE FOR GUTTA PERCHA POINTS "для гуттаперчи и штифтов | 2 | шт | Эндолинейка, для определения рабочей длины эндодонтического инструмента, гуттаперчи и бумажных штифтов: один измерительный канал предназначен для инструментов с силиконовыми эндостопперами второй, более глубокий канал, разработан специально для обтурационных штифтов. Тонкая рабочая длина может быть отмаркирована как ножницами, так и простым латеральным изгибом штифта. |
| 70 | ШПРИЦ медицинский эндодонтический, диаметр 0,3 мм (калибр 27) и длина 30 мм. | 300 | шт | Эндодонтические шприцы применяются для орошения корневых каналов ирригационными растворами (гипохлоритом натрия) в процессе подготовки их к пломбированию. Шприц представляет собой комплект: шприц со специальным замком (Luer lock) и надетую на него специальную эндодонтическую иглу с диаметром 0,3 мм (калибр 27) и длиной 30 мм. |
| 71 | Эндодонтические иглы, диаметр 0,4 мм, длина 35 мм. Имеет тупой срез кончика иглы. Упаковка не менее 100шт. | 2 | упак | Предназначены для орошения корневых каналов ирригационными растворами. Представляет собой специальную эндодонтическую иглу с диаметром 0,4 мм, длиной 35 мм. Имеет тупой срез кончика иглы. Упаковка не менее 100шт. |
| 72 | Иглы стоматологические одноразовые (карпульные) длина 12,25,35 мм (в зависимости от выбора заказчика). Упаковка содержит не менее 100 шт | 75 | упак | Иглы стоматологические одноразовые 9карпульные). Инструмент для введения карпульной анестезии. Характеристики: Трехгранная заточка острия и скругленная режущая кромка защищающая десну. Индикация скоса иглы. Силиконовое покрытие, обеспечивающее безболезненную инъекцию, а также возможность повторной инъекции. Длина 12,25,35 мм. (в зависимости от выбора заказчика). Упаковка содержит не менее 100 шт |
| 73 | Материал стоматологический Дисилан+, для наружного применения. Упаковка флакон-спрей 30 мл. | 4 | шт | Материал стоматологический для наружного применения спрей 20%, для местной анестезии слизистой ткани рта. Состав: бензокаин, полиэтиленгликоль, натуральный ароматизатор, сахароза. Упаковка флакон-спрей 30 мл. |
| 74 | Анестезирующий гель Лидоксор для поверхностного обезболивания слизистой оболочки рта. Гель не менее 45гр. | 15 | упак | Анестезирующий гель для наружного применения. Показания: местная анестезия слизистой оболочки до инъекции; поверхностная анестезия при удалении молочных зубов; удаление подвижных зубов; вскрытие абсцессов; удаление зубного камня. Состав: натрий карбоксиметилцеллюлоза; экстракт ромашки; экстракт тысячелистника; ксилитол; ароматизатор; наполнитель. Гель не менее 45гр. |
| 75 | Аппликационный Топикал гель. Упаковка не менее 30 гр | 10 | упак | Гель для местной анестезии слизистой ткани рта. Упаковка не менее 30 гр |
| 76 | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов, размер 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, оттенок в ассортименте (в зависимости от выбора заказчика) не менее 20 дозирующих насадок. | 4 | шт | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя, размер которых составляет 0,6 микрон. Упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму, оттенок в ассортименте (в зависимости от выбора заказчика) не менее 20 дозирующих насадок. |
| 77 | Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный. Упаковка не менее 2 шприца по не менее 2 гр, оттенок А2, А3, А3,5, ОА3 (в зависимости от выбора заказчика) | 3 | шт | Жидкотекучий реставрационный материал является текучим светоотверждаемым рентгенконтрастным нанокомпозитом низкой вязкости. Показания Реставрация дефектов III и V классов. Реставрация минимально инвазивных отпрепарированных полостей (в том числе малых реставраций в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки). Основа/прокладка под прямые реставрации. Небольших дефектов в эстетических непрямых реставрациях. Герметик ямок и фиссур. Блокирование поднутрений для предотвращения возможного отрыва при снятии оттиска. Починка композитных и акриловых временных материалов. Упаковка не менее 2 шприца по не менее 2 гр, оттенок А2, А3, А3,5, ОА3 (в зависимости от выбора заказчика) |
| 78 | Материал стоматологический универсальный реставрационный композит .Цвет Body А 2, А3, А3,5, Цвет Enamel А2, А3. (в зависимости от выбора заказчика) Упаковка 1 шприц (не менее 4 г). | 12 | шт | Универсальный реставрационный композит. Применяется для прямой и непрямой реставраций I-V класса во фронтальных и жевательных зубах. Вкладки, накладки, виниры. Сэндвич-техника. Надстройка культи. Шинирование. Обладает высокой прочностью, эффектом хамелеона, высокой износоустойчивостью, низкой усадкой. Не липнет к инструментам. Сочетается с другими композитами. Цвет Body А 2, А3, А3,5, Цвет Enamel А2, А3. (в зависимости от выбора заказчика) Упаковка 1 шприц (не менее 4 г). |
| 79 | Реставрационный композитный материал химического отверждения. В наборе: паста база в баночке не менее 14 гр.; паста катализатор в баночке не менее 14гр.; Бонд для дентина и эмали (катализатор); Бонд для дентина и эмали (база); Протравочная жидкость; Аксессуары | 30 | упак | Реставрационный композитный материал химического отверждения имеет в своей основе полимер BIS-GMA и неорганический наполнитель в виде частичек с диаметром 5-10 микрон. Материал рекомендуется использовать для реставрации полостей III и V классов, а также в ограниченных случаях для полостей I класса в премолярах и в некоторых случаях для полостей IV класса, где требуется хорошая эстетика.. Композит химического отверждения в наборе: паста база в баночке не менее 14 гр.; паста катализатор в баночке не менее 14гр.; Бонд для дентина и эмали (катализатор); Бонд для дентина и эмали (база); Протравочная жидкость; Аксессуары |
| 80 | Стоматологический универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. паковка: оттенок I, А1, А2, А3, А3,5, А4, В1, В2, В3, С2, С3, С4, OA2, ОА3 (в зависимости от выбора заказчика) - шприц 4 г. | 30 | шт | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок I, А1, А2, А3, А3,5, А4, В1, В2, В3, С2, С3, С4, OA2, ОА3 (в зависимости от выбора заказчика) - шприц 4 г. |
| 81 | Материал стоматологический для пломбирования, универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Упаковка: Оттенок A2,А3 - шприц 4 г | 2 | шт | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм. Наполненность материала – 82,4% по весу. Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов, закрытие трем и диастем; пломбирование молочных зубов; шинирование зубов; реставрация сколов металлокерамических протезов; восстановление культи зуба. Упаковка: Оттенок A2,А3 - шприц 4 г |
| 82 | Диа плюс бодинг однокомпонентный адгезив 5-й генерации. Упаковка: 1 флакон не менее 5 мл. | 6 | шт | Однокомпонентный адгезив для эмали и дентина. Однокомпонетный адгезив 5-й генерации, создан для эффективной адгезии с дентином, эмалью, а также металлом, фарфором и амальгамой. Упаковка: 1 флакон не менее 5 мл. |
| 83 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ. Упаковка:12 книжечек по 12 листов тонкая (76,2 мкм) | 6 | упак | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получение точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка:12 книжечек по 12 листов тонкая (76,2 мкм) |
| 84 | ГЕЛЬ ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ дентина и эмали. Упаковка: не менее 3 шприцев по не менее 2,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации. | 2 | упак | Гель для протравления эмали и дентина, содержит 37% фосфорной кислоты высшей квалификации, содержит антибактериальный компонент - цетилпиридин хлорид. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации. Упаковка: не менее 3 шприцев по не менее 2,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации. |
| 85 | Глассин Рест стеклоалкенатный восстановительный цемент химического отверждения. Упаковка не менее 10 г порошка и не менее 8 г жидкости. | 5 | упак | Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения, применяется при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов. Пломбирование всех классов молочных зубов. Пломбирование некариозных поражений тканей зубов. Возможно использование в качестве подкладки под все виды пломб. Характеризуется высокой прочностью и биологической совместимостью с тканями зуба. Повышенная химическая адгезия к дентину и эмали обеспечивает герметичное краевое прилегание. Обладает оптимальными эстетическими показателями. Противокариесный эффект обеспечивается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. Упаковка не менее 10 г порошка и не менее 8 г жидкости. |
| 86 | Глассин Бейз стеклоалкенатный подкладочный цемент химического отверждения, используемый при пломбировании композитами. Упаковка: порошок – не менее 10 гр., жидкость - не менее 8 гр. | 20 | упак | Стеклоалкенатный подкладочный цемент химического отверждения, используемый при пломбировании композитами.При глубоком кариесе с прокладкой на основе гидроокиси кальция. Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций-лантан-фтор-кремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость – водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массой) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Материал характеризуется высокой биологической совместимостью с тканями зуба, обладает химической адгезией к дентину и эмали. Противокариесный эффект достигается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. Упаковка: порошок – не менее 10 гр., жидкость - не менее 8 гр. |
| 87 | Прокладочный материал. Шприц не менее 0,33 грамм | 2 | шт | Светоотверждаемый фторосодержащий однокомпонентный компомерный прокладочный материал. Шприц не менее 0,33 грамм |
| 88 | Витремер материал стеклоиономерный пломбировочный. Упаковка: не менее 30гр порошка, не менее 16мл жидкости. | 2 | упак | Гибридный стеклоиономерный цемент обладает всеми основными свойствами, присущими классическим стеклоиономерам, - активное выделение фтора, прочная химическая связь с патологически измененным дентином, биосовместимость. Материал имеет три механизма отверждения: Световое отверждение полимерной матрицы – немедленное отверждение при светооблучении. Химическое отверждение – благодаря микрокапсулам с каталитической системой. Классическая стеклоиономерная реакция – длится 24 часа, обеспечивает химическую адгезию, биосовместимость, выделение фтора. Представляет собой двухкомпонентную систему порошок/жидкость. Порошок состоит из рентгеноконтрастного фторалюмосиликатного стекла, микрокапсулированного персульфата калия и аскорбиновой кислоты (катализатор), в состав жидкости входят водный раствор поликарбоновой кислоты, модифицированный дополнительной этакрилатной группой, HEMA, виннокаменная кислота, фотоинициатор. Показания к применению: Пломбирование полостей I, II, III и V классов Лечение пациентов с низким гигиеническим индексом Лечение при некариозных поражениях зубов Пломбирование при кариесе корня Пломбирование молочных зубов Надстройка культи Построение основы реставрации при сэндвич-технике Фиксация анкерных штифтов Упаковка: не менее 30гр порошка, не менее 16мл жидкости. |
| 89 | Эндометазон N материал стоматологический для пломбировки каналов. Упаковка: (порошок не менее 14 г ). | 8 | упак | Материал для пломбирования каналов – универсальное средство для пломбировки каналов, содержащее ацетат гидрокортизона и дийодтимол, не содержащее формальдегид и не выделяющее его при отверждении. Упаковка: (порошок не менее 14 г). |
| 90 | Эндометазон N материал стоматологический для пломбировки каналов. Упаковка: (порошок не менее 14 г + жидкость не менее 10 мл). | 4 | упак | Материал для пломбирования каналов – универсальное средство для пломбировки каналов, содержащее ацетат гидрокортизона и дийодтимол, не содержащее формальдегид и не выделяющее его при отверждении. Упаковка: (порошок не менее 14 г + жидкость не менее 10 мл). |
| 91 | Метапекс - паста гидроксида кальция стоматологическая пломбировочная, паста в шприце 2,2 г. | 12 | шт | Паста гидроксида кальция стоматологическая пломбировочная.Пломбировочный материал для корневых каналов с высокой рентгеноконтрастностью и мощным бактерицидным эффектом. Показания: при случайном вскрытии пульпы и при пульпотомии, при негерметичности канала, при инактивации микробного инфильтрата в инфицированных каналах, при апексфиксации. При формировании защитного твердотканевого барьера при перфорациях, оссификации, в областях резорбции костной ткани. При лечении каналов зубов с несформированным апексом в молочных зубах и при периодонтитах. Как постоянный пломбировочный материал для инфицированных корневых каналов. Состав гидроокись кальция с иодоформом. Форма выпуска паста в шприце 2,2 г. |
| 92 | Кариес Маркер. Упаковка не менее 2 бутылочки по не менее 3 мл | 1 | упак | Кариес Маркер содержит красный цветовой индикатор для окрашивания некротически измененного дентина, пораженного кариесом. Облегчает визуальный контроль поверхности зубов, поврежденных кариесом. Здоровые ткани зуба – эмаль, а также минерализованный дентин при этом окрашиваться не будут, что облегчит щадящее удаление пораженного участка зуба. Здоровый не окрашенный дентин должен быть сохранен при лечении кариеса. Упаковка не менее 2 бутылочки по не менее 3 мл |
| 93 | Диски полировальные средний, диаметр 12,6 мм, Упаковка не менее 100 шт | 1 | упак | Диски полировальные средний, диаметр 12,6 мм, Упаковка не менее 100 шт. Характеристики: Прозрачный диск - Обеспечивает расширенный обзор рабочего пространства. Гибкость-Тонкий диск обладает оптимальной гибкостью. Длительное использование. Изготовлен из высокопрочного полиэстера, импрегнированного частицами оксида алюминия. Точность-Специальное покрытие держателя и запатентованная система ретенции обеспечивают точность работы, защищая соседние зубы от царапин и повреждения мягких тканей. |
| 94 | Диски полировальные тонкий, диаметр 12,6 мм, Упаковка не менее 100 шт. | 1 | упак | Диски полировальные тонкий, диаметр 12,6 мм, Упаковка не менее 100 шт. Характеристики: Прозрачный диск - Обеспечивает расширенный обзор рабочего пространства. Гибкость-Тонкий диск обладает оптимальной гибкостью. Длительное использование. Изготовлен из высокопрочного полиэстера, импрегнированного частицами оксида алюминия. Точность-Специальное покрытие держателя и запатентованная система ретенции обеспечивают точность работы, защищая соседние зубы от царапин и повреждения мягких тканей. |
| 95 | Диски полировальные грубый, диаметр 12,6 мм, Упаковка не менее 80 шт. | 1 | упак | Диски полировальные грубый, диаметр 12,6 мм, Упаковка не менее 80 шт. Характеристики: Прозрачный диск - Обеспечивает расширенный обзор рабочего пространства. Гибкость - Тонкий диск обладает оптимальной гибкостью. Длительное использование. Изготовлен из высокопрочного полиэстера, импрегнированного частицами оксида алюминия. Точность - Специальное покрытие держателя и запатентованная система ретенции обеспечивают точность работы, защищая соседние зубы от царапин и повреждения мягких тканей. |
| 96 | Диски Соф-Лекс для шлифования и полирования. Диаметр 9,5мм +-1мм., 12,7 +-1мм (в зависимости от выбора заказчика) Образивность грубые, средние, мягкие, супермягкие (в зависимости от выбора заказчика) сверхтонкие. Упаковка не менее 50шт | 10 | шт | Диски для шлифования и полирования. Назначение: Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Диаметр 9,5мм +-1мм., 12,7 +-1мм (в зависимости от выбора заказчика) Образивность грубые, средние, мягкие, супермягкие (в зависимости от выбора заказчика) сверхтонкие. Упаковка не менее 50шт |
| 97 | Дискодержатель для углового наконечника. Совместимы с системой SOF-LEX | 2 | шт | Дискодержатель для углового наконечника Предназначены для применения в клинических условиях для закрепления шлифовальных, полировальных и сепарационных дисков. Для углового наконечника. Совместимы с системой SOF-LEX |
| 98 | Паркан материал стоматологический для обработки каналов перед пломбированием. Флакон не менее 250 мл раствора | 6 | упак | Материал стоматологический для обработки каналов перед пломбированием. Стабилизированный раствор с 3% содержанием гипохлорита натрия, подготовка корневых каналов к пломбированию. Упаковка Флакон не менее 250 мл раствора |
| 99 | Гипохлоран-3 раствор гипохлората натрия для антисептической обработки корневых каналов. Упаковка флакон с жидкостью объемом не менее 300 мл. | 4 | флак | Раствор гипохлорита натрия для обработки корневых каналов в процессе подготовки их к пломбированию. Концентрация гипохлорита натрия 3,25%. При ирригации канала этим раствором некротические ткани и гной растворяются, позволяя антимикробному агенту эффективнее дезинфицировать канал. Упаковка флакон с жидкостью объемом не менее 300 мл. |
| 100 | ПОЛИ-ПАНЕЛЬ для замешивания пломбировочных и слепочных масс., Размер: 60ммХ60мм | 10 | упак | ПОЛИ-ПАНЕЛЬ. Предназначена для замешивания пломбировочных и слепочных масс. Состоят из 100 листов, покрытых полимерным слоем, исключающим их промокание и разрушение. Имеет стабилизирующую основу, позволяющую плотно фиксировать их на поверхности рабочего стола. Размер: 60ммХ60мм. |
| 101 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ С ЛУНКАМИ, Толщиной 4 мм, без лунок. | 30 | шт | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ С ЛУНКАМИ стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д. Толщиной 4 мм, без лунок. |
| 102 | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ БЕЗ ЛУНОК. Толщиной 4 мм, с 3-мя лунками. | 10 | шт | СТЕКЛО ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ БЕЗ ЛУНОК стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т.д. Толщиной 4 мм, с 3-мя лунками. |
| 103 | КЛИНЬЯ светопрзрачные. Упаковка: набор не менее 40 шт тонкие - 1.5 х 1.5 мм средние - 1.5 х 2.0 мм. | 10 | упак | Клинья светопрозрачные должны быть изготовлены из специального пластика. Характеризуются оптимальным сочетанием гибкости и жесткости. Должны допускать многократное сгибание. Рассеивающая поверхность нижней части клина должна обеспечивать распределение светового потока по направлению к аппроксимальным поверхностям зубов. Упаковка: набор не менее 40 шт тонкие - 1.5 х 1.5 мм средние - 1.5 х 2.0 мм. |
| 104 | Клинья деревянные. упаковка не менее 200шт (белые - 50 шт+синие - 50 шт+ желтые - 50 шт, розовые - 50 шт) | 1 | упак | Клинья деревянные Клинья фиксирующие применяются для создания межзубного промежутка при установке матриц или сепарационных пластин, а также для дополнительной фиксации матриц и обеспечения лучшего их прилегания к поверхности зуба. Упаковка не менее 200шт (белые - 50 шт+синие - 50 шт+ желтые - 50 шт, розовые - 50 шт) |
| 105 | Набор матриц контурных секционных металлических, толщиной 30 мкм твердые. Упаковка малые не менее 10 шт., большие не менее 10 шт, большие с выступом не менее 5 шт | 5 | упак | Набор матриц контурных секционных металлических Толщиной 30 мкм твердые. Упаковка малые не менее 10 шт., большие не менее 10 шт, большие с выступом не менее 5 шт |
| 106 | Матрицы металлические контурные замковые толщина 50 мкм. Упаковка: 18 шт малые - 6 шт средние - 6 шт большие - 6 шт фиксатор замыкающий малый - 1 шт. | 10 | упак | Матрицы металлические замковые контурные. Матрицы изготавливают из специальной коррозионностойкой стали. Толщиной 50 мкм Упаковка: 18 шт малые - 6 шт средние - 6 шт большие - 6 шт фиксатор замыкающий малый - 1 шт. |
| 107 | Матрицы лавсановые, ширина 8 мм, длина не менее 10 м | 1 | упак | Матрицы лавсановые в рулоне. Ширина 8 мм, длина не менее 10 м |
| 108 | Матрицы стоматологические стальные, толщина 0,038мм, высота 5мм, 6,3мм (в зависимости от выбора заказчика) Упаковка не менее 50шт | 2 | упак | Матрицы стальные. Показания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под коронку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,038мм, высота 5мм, 6,3мм (в зависимости от выбора заказчика) Упаковка не менее 50шт |
| 109 | Матрицы стоматологические стальные, толщина 0,030 мм, высота 5мм, 6,3мм (в зависимости от выбора заказчика) Упаковка не менее 50шт | 2 | упак | Матрицы стальные. Показания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под коронку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,030 мм, высота 5мм, 6,3мм (в зависимости от выбора заказчика) Упаковка не менее 50шт |
| 110 | Матричные полоски стальные, толщина 0,030мм, ширина 5мм.,6 мм, 7мм (в зависимости от выбора заказчика) длина 3м | 6 | упак | Стальные матричные полоски в практичной упаковке-дозаторе. Показания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под коронку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,030мм, ширина 5мм.,6 мм, 7мм (в зависимости от выбора заказчика) длина 3м |
| 111 | Материал пломбировочный стоматологический. Упаковка 3 шприца по не менее 4гр | 1 | упак | Материал пломбировочный стоматологический. Светоотверждаемый пломбировочный материал для временного пломбирования полостей и закрытия после обработки корневых каналов. Характеристики:- полимеризуется галогеновым светом - сохраняет эластичность - быстро и полностью удаляется инструментом. Упаковка 3 шприца по не менее 4гр |
| 112 | Гель для химического расширения каналов. Упаковка: шприц не менее 9 гр. | 4 | шт | Гель для химического расширения каналов. Содержит ЭДТА, смазочные вещества, облегчающие движение инструментов в канале, и флотирующие агенты, способствующие удалению частиц дентина. Упаковка: шприц не менее 9 гр. |
| 113 | Пульпосептин паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов. Упаковка: тюбик с пастой не менее 10 г. | 4 | упак | Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов. Используется в качестве медикаментозной повязки корневых каналов при лечении гангренозной пульпы, периапекальных периодонтитов и острых воспалений. Для лечения гранулем, свищей и кист. Состав: Хлорамфеникол; неомицин сульфат; дексаметазон. Упаковка: тюбик с пастой не менее 10 г. |
| 114 | Эдеталь г для химического расширения каналов зубов. Упаковка: шприц с гелем не менее 5мл | 4 | упак | Гель для расширения корневых каналов с пенящимся эффектом. Упаковка: шприц с гелем не менее 5мл |
| 115 | Эндосольв E, материал для обработки каналов перед пломбированием на основе эвгенатов. Флакон не менее 13 мл. | 4 | упак | Препарат для распломбировки каналов, запломбированных пастой на основе эвгенатов. Флакон не менее 13 мл. |
| 116 | Эндосольв R, материал для обработки каналов перед пломбированием для фенопластной смолы. Флакон не менее 13 мл. | 4 | упак | Препарат для распломбирования корневых каналов, для фенопластной смолы. Флакон не менее 13 мл. |
| 117 | Материал стоматологический вспомогательный для эндотонтии. Упаковка во флаконе 13 мл. | 1 | шт | Материал стоматологический вспомогательный для эндотонтии . Препарат для растворения гуттаперчи. Предназначен для припасовки основного гуттаперчевого штифта при пломбировании каналов методом латеральной конденсации. Перелечивания корневых каналов ранее пломбированных гуттаперчей. В состав входит эвкалиптол. Упаковка во флаконе 13 мл. |
| 118 | Гуттасольв материал стоматологический для эндодонтии. Тюбик–4,5г | 1 | шт | Паста для временного пломбирования каналов с целью обеззараживания. Содержит метронидазол. Показания: гангренозный пульпит, хронические формы периодонтита, острый периодонтит, возникший вследствие случайной закупорки канала с некротизированной пульпой. Тюбик–4,5г. |
| 119 | Гриназоль материал стоматолгический, антисептик для обработки каналов перед пломбированием, Флакон: (не менее) 13 мл. | 2 | упак | Антисептик для каналов. Поливалентное, не раздражающее бактерицидное средство на основе дексаметазона для антисептической обработки каналов с полной и неполной экстирпацией пульпы. Низкое поверхностное давление позволяет ему проникать даже в самые труднопроходимые каналы. Благодаря дексаметазону ослабевают воспалительные и аллергические реакции. Можно совмещать с антибиотиками. Флакон: (не менее) 13 мл. |
| 120 | Капрамин средство вяжущее для обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении. Жидкость не менее 30 мл | 6 | упак | Жидкость применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, для ретракции десны, при снятии камней, а также для обработки корневых каналов при кровотечении из канала. Жидкость не менее 30 мл |
| 121 | Ангидрин жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба. Жидкость 20 мл | 15 | упак | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба. Предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов, а также для очистки протезных поверхностей перед фиксацией. Форма выпуска: Жидкость 20 мл |
| 122 | Девит-АРС паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации Упаковка: 3 гр. | 4 | упак | Паста содержит: мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон; лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность тканей; эвгенол - антисептик широкого спектра действия; волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность. Девитализация пульпы происходит в течение 24-48 часов в зависимости от строения зуба (однокорневой или многокорневой), дозировки пасты, а также плотности слоя дентина, покрывающего пульпу при непрямом контакте пасты с ней. Упаковка: 3 гр. |
| 123 | Девитал паста без мышьяка для девитализации пульпы, Банка из темного стекла с закручивающейся пластиковой крышкой с уплотнителем 13 гр. | 4 | шт | Паста без мышьяка для девитализации пульпы. Назначение: Стоматологическая паста для быстрой и безболезненной девитализации пульпы. Состав: параформ - 35%, лидокаина гидрохлорид, эвгенол и м-крезол, пастообразователь, краситель и волокнистый наполнитель. Форма выпуска: Банка из темного стекла с закручивающейся пластиковой крышкой с уплотнителем 13 гр. |
| 124 | Дентин паста материал для временных пломб, Упаковка: паста (банка) - не менее 50 гр | 4 | упак | Временный пломбировочный материал, для покрытия лекарственного препарата в полости зуба при лечении кариеса. Материал изготовлен на основе порошка цинксульфатного цемента с добавлением отдушек, красителей и пастообразователя. Материал для накладывания гладилкой в заранее подготовленную и высушенную кариозную полость зуба слоем, толщиной 2 мм. Затвердевание материала происходит за два часа. Материал выводится из полости зуба легко, рычагообразным движением экскаватора или зонда. Упаковка: паста (банка) - не менее 50 гр |
| 125 | Септо-пак материал вспомогательный для терапевтической стоматологии, Баночка, содержащая не менее 60 г пасты. | 9 | упак | Материал вспомогательный для терапевтической стоматологии. Показания: Пародонтология: защитная повязка при лечении локализованных периодонтитов. Реставрационная стоматология: временное пломбирование. В случае пришеечного кариеса оттеснение десны до постановки пломбы. Состав: Ацетат амила, Фталат бутила, Полиметакрилат бутила, Оксид цинка, Сульфат цинка. Упаковка: Баночка, содержащая не менее 60 г пасты. |
| 126 | Временный пломбировочный материал, затвердевающий в воде. Упаковка: не менее 40 г. | 1 | шт | Полимерный материал для временных пломб, затвердевающий во влажной среде. Свойства: легкое введение и извлечение, герметичное заполнение полости, без эвгенола, оптимальное время затвердевания, превосходная стабильность после затвердевания, хорошая устойчивость к нагрузке. Упаковка: не менее 40 г. |
| 127 | Фторлак жидкость профилактическая. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл | 5 | флак | Жидкость профилактическая. Противокариесное профилактическое средство. Препарат в качестве активного компонента содержит аминофлюорид — соединение фтора. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл |
| 128 | Флюокаль материал стоматологический для удаления зубных отложений .Флакон не менее 125 мл. | 1 | упак | Материал стоматологический для удаления зубных отложений. Препарат для профилактики кариеса и лечения гиперестезии твердых тканей зубов (гель). Гель, содержащий фтористый натрий. Обладает всеми свойствами фтористых соединений, действует в двух направлениях: Останавливает рост бактерий, таким образом значительно снижая уровень агрессивности зубного налета. Это особенно важно в отношении группы лактобактерий, способствующих образованию кислот. Воздействие фтористых соединений на эмаль характеризуется трансформацией ее кристаллической структуры, благодаря чему повышается резистентность эмали действию химических кислот. Эффективен также на уровне дентина и цемента зуба. Упаковка: Флакон не менее 125 мл. |
| 129 | Детартрин-Z, материал стоматологический для удаления стоматологических отложений. Паста для снятия зубного камня. Упаковка не менее 45гр | 3 | упак | Паста для снятия зубного камня. Показан курильщикам, а также больным литиазом, который вызывает отложения зубного камня. Может применяться для полировки пломбированных зубов для придания им блеск. Паста розового цвета, обладает абразивным свойством механического характера за счет содержащихся зерен циркона, снимает зубной камень, не повреждая эмали. Имеет нейтральный вкус. Эссенции, входящие в состав, дают ощущение свежести. Кроме того, эссенции обладают легким бальзамическим действием, поэтому легко снимается раздражение, которое может вызвать операция по снятию зубного камня на слабых деснах. Упаковка не менее 45гр |
| 130 | Гиалудент гель метронидазолом и хлоргексидином для лечения и профилактики пародонта, Упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. | 15 | упак | Гель содержит метронидазол и хлоргексидин. Показания:- антисептическая обработка пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для более эффективного восстановления тканей: - антисептическая и профилактическая обработка послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей:- средство для улучшения микроциркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта:- лечебное и профилактическое средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта.Состав: гиалуронат натрия; хлоргексидин; метронидазол; трилон Б; вода дистиллированная; хлорбензиловый спирт. Упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. |
| 131 | Нить ретракционная, Размер 000; длина 244см | 15 | шт | Нить ретракционная плетеная, пропитанная. Тонкая узелковая ретракционная нить рекомендуется при препаровке и цементировке вениров, а также в других реставрационных операциях, когда врач имеет дело с тонкими участками тканей, склонными к разрыву. Размер 000; длина 244см |
| 132 | Малоабразивный, мелкодисперсный ПОРОШОК стоматологический для отбеливания зубов, для пескоструйного аппарата. Средний размер частиц – 65 мкм. Комплект поставки: флакон 200 г | 2 | шт | Малоабразивный, мелкодисперсный порошок для технологии Air-Flow (или эквивалент) на основе глицина. Предназначен для обработки зубов пациентам с чувствительным пародонтом, а также пациентам, нуждающимся в частом и регулярном проведении профессиональных гигиенических стоматологических манипуляций. Средний размер частиц – 65 мкм. Комплект поставки: флакон 200 г |
| 133 | ПОРОШОК стоматологический для отбеливания зубов. Средний размер частиц – 25 мкм. Упаковка: флакон 120 г | 1 | шт | Порошок предназначен для обработки поддесневой части корня с целью уничтожения биопленки, санации пародонтальных карманов, очистки поверхности имплантатов. Средний размер частиц – 25 мкм. Не повреждает эмаль и дентин зуба. Легко растворяется в воде. Способствует уменьшению глубины пародонтальных карманов. Применение по технологии Air-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 5 мм. Применение по технологии Perio-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 10 мм. Упаковка: флакон 120 г |
| 134 | ПОРОШОК стоматологический для отбеливания зубов, Средний размер частиц 65 мкм. флакон не менее 300 г | 6 | шт | Малоабразивный, мелкодисперсный порошок на основе бикарбоната натрия со средним размером частиц. Со вкусом лимона. Средний размер частиц 65 мкм. Для удаления наддесневых отложений и пигментированного налета, в том числе «налета курильщика». Противовоспалительное действие. Комплект поставки: флакон не менее 300 г |
| 135 | Материал стоматологический - набор для домашнего отбеливания зубов. Упаковка: 10 предварительно наполненных капп для верхней челюсти, 10 предварительно наполненных капп для нижней челюсти | 2 | шт | Набор для домашнего отбеливания зубов в готовых к использованию каппах. Набор универсальных капп, наполненных гелем на основе 10% перекиси водорода. Упаковка: 10 предварительно наполненных капп для верхней челюсти, 10 предварительно наполненных капп для нижней челюсти. |
| 136 | Опалесценс малый набор для отбеливания зубов. Комплект поставки: не менее 2 шприца x не менее 1,2 мл не менее – 1 шприц x не менее 1,2 мл. Прикусной блок не менее – 1 | 4 | шт | Система для кабинетного (офисного) отбеливания зубов. Особенности: Не требует световой активации. В основе 40% перекиси водорода. Обеспечивает быстрое и эффективное отбеливание. Содержит нитрат калия и фтор (формула PF) для снижения чувствительности, профилактики кариеса зубов и повышения микротвердости эмали. Поэтому после проведения отбеливания нет необходимости в применении средств для профилактики или лечения гиперестезии. Препарат эффективен в течение 10 дней после активации при условии хранения в холодильнике. Может использоваться как для одномоментного отбеливания большого количества зубов, так и для отбеливания одного зуба, или только отдельных участков зуба. Может использоваться для отбеливания девитальных зубов, включая внутрикоронковое кабинетное отбеливание. Простота клинической процедуры отбеливания. Комплект поставки: не менее 2 шприца x не менее 1,2 мл. не менее – 1 шприц x не менее1,2 мл. Прикусной блок не менее – 1 шт. Аппликационные канюли не менее – 10 шт. Шкала оттенков – 1 шт. |
| 137 | ДЕНТИН ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ЛИКВИД , 20гр+20гр | 4 | упак | ДЕНТИН герметизирующий ликвид обеспечивает глубокое фторирование и минеральное запечатывание пор эмали. Под глубоким фторированием понимают образование субмикроскопических кристалликов CaF2 в глубине (внутри) пор разрыхленной зоны эмали. Две жидкости: Препарат №1: не менее 20 мл жидкости для первой обработки Препарат №2: не менее 20 мл жидкости для второй обработки Состав препарата №1: безводный фтористый силикат магния, безводный фтористый силикат меди-¦¦, фтористый натрий (в качестве стабилизатора), дистиллированная вода. Состав препарата №2: гидроокись кальция высокодисперсная, метилцеллюлоза, дистиллированная вода |
| 138 | ЭМАЛЬ-ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ЛИКВИД, 20гр+20гр | 4 | упак | ЭМАЛЬ-герметизирующий ликвид обеспечивает глубокое фторирование и минеральное запечатывание пор эмали. Свойства и преимущества: Две жидкости: Препарат№1-20 мл жидкости для первой обработки, препарат№2- 20 мл жидкости для второй обработки. Состав препарата №1: безводный фтористый силикат магния, безводный фтористый силикат меди-¦¦, фтористый натрий (в качестве стабилизатора), дистиллированная вода. Состав препарата №2: гидроокись кальция высокодисперсная, метилцеллюлоза, дистиллированная вода |
| 139 | Трилокс средство дезинфицирующее, срок годности средства - 3года. Упаковка флакон-спрей не менее 0,75л. | 30 | шт | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, обязательно содержащее в составе смесь пропиловых спиртов, ЧАС, третичных аминов и гуанидинов. Средство должно обладать утвержденными режимами:- Дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 3 минут до 6 минут а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 22,1% спиртов и не менее 0,017% аминов а также не менее 0,034% гуанидинов, не менее 0,17% ЧАС. Срок годности средства-3года. Упаковка Флакон-спрей не менее 0,75л. |
| 140 | САЛФЕТКА дезинфицирующая. Упаковка сменный блок 160шт | 80 | упак | Салфетки для дезинфекции и чистки обладают широким спектром действия.Салфетки: - Одновременно дезинфицируют и чистят - Могут использоваться для всех типов поверхностей Никаких специальных условий хранения, как, например, для огнеопасных жидкостей. Не требуется предварительная чистка поверхности Салфетки не содержащат СПИРТ, альдегидов, хлора, фенолов и галогенов. СОСТАВ РАСТВОРА САЛФЕТОК DISPODENT: Бензалкония хлорид, Дидецилдиметиламмония хлорид, полигексаметиленбигуанид, гидрохлорид, нонилфенилэтоксилат, кокамидопропил бетаин, лимонная кислота, ароматизатор. Упаковка сменный блок 160шт |
| 141 | Мягкий ретрактор губ, Размер - Малый (Small).Упаковка не менее 80 шт | 1 | шт | Мягкий ретрактор губ - инновационное средство изоляции губ и щек пациента на время проведения стоматологических процедур. Размер - Малый (Small) Показания Ретрактор может использоваться при разнообразных процедурах: изготовление прямых и непрямых реставраций, высокоэстетичные реставрации передних зубов, пломбы V класса, косметическое лечение, профессиональная чистка зубов, клиническое отбеливание зубов, пародонтологическое лечение, получение оттисков. Приспособление создает мягкую круговую ретракцию губ и щек от передних до боковых зубов без использования каких-либо громоздких инструментов. Губы полностью перекрываются, тем самым обеспечивается их защита. Трехмерная гибкость и эластичность ретрактора не ограничивает движений нижней челюсти, следовательно, может находиться в полости рта от начала до конца лечения. Ретрактор полностью безлатексный, и поэтому может применяться у пациентов с аллегией на латекс. Упаковка не менее 80 шт. |
| 142 | Мягкий ретрактор губ, Размер - Средний (Regular).Упаковка не менее 80 шт | 1 | шт | Мягкий ретрактор губ - инновационное средство изоляции губ и щек пациента на время проведения стоматологических процедур. Размер - Средний (Regular) Показания Ретрактор может использоваться при разнообразных процедурах: изготовление прямых и непрямых реставраций, высокоэстетичные реставрации передних зубов, пломбы V класса, косметическое лечение, профессиональная чистка зубов, клиническое отбеливание зубов, пародонтологическое лечение, получение оттисков. Приспособление создает мягкую круговую ретракцию губ и щек от передних до боковых зубов без использования каких-либо громоздких инструментов. Губы полностью перекрываются, тем самым обеспечивается их защита. Трехмерная гибкость и эластичность ретрактора не ограничивает движений нижней челюсти, следовательно, может находиться в полости рта от начала до конца лечения. Ретрактор полностью безлатексный, и поэтому может применяться у пациентов с аллергией на латекс. Упаковка не менее 80 шт. |
| 143 | Концентрат для дезинфекции и ухода за отсасывающими системами ,Срок годности рабочего раствора-1сут. Упаковка не менее 2,5л. | 1 | шт | Концентрат для дезинфекции и ухода за отсасывающими системами. Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в составе ЧАС. Средство должно обладать утвержденными режимами:- Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом наличие режима с интервалом времени экспозиции от 40 минут до 70 минут обязательно, а рабочий раствор средства, в интервале указанных допустимых экспозиций (40 минут - 70 минут), должен содержать не менее 0,085% ЧАС. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя–3года; во вскрытой упаковке –3мес. Срок годности рабочего раствора-1сут. Упаковка не менее 2,5л. |
| 144 | Насадка силиконовая, в упаковке 40 шт | 1 | упак | Для обеспечения свободного доступа к полости рта пациента, 40 шт./уп. |
| 145 | Насадки Luer-Lock, черные , в упаковке 60шт | 2 | шт | Для обеспечения свободного доступа к полости рта пациента,60 шт./уп. |
| 146 | Жидкость для остановки капиллярных кровотечений Гемостаб. Упаковка: Флакон – 13 мл | 4 | шт | Жидкость для остановки капиллярных кровотечений Гемомтаб - предназначена для инфильтрации крови из десны в пришеечной области зуба, а также при апикальных кровотечениях. Состав: алюминия хлорид, сульфат оксикинолеина, лидокаин, наполнитель. Упаковка: Флакон – 13 мл |
| 147 | Насадки к шприцам к материалу LUXACORE для восстановления культи зуба. Упаковка не менее 50шт. | 1 | упак | НАСАДКА к шприцам к материалу SMARTMIX-TIPS COMBI LUXACORE (или эквивалент) Упаковка не менее 50шт. |
| 148 | Композитный материал премиум класса для восстановления культи зуба ,толщина слоя лишь 20 мкм. Цвет A3,не менее 2 шприца по не менее 9 г, не менее 20 насадок, не менее 10+10 интраоральных насадок | 10 | упак | Композитный материал премиум класса для восстановления культи зуба и фиксации внутриканальных штифтов. Материал - режется как естественный дентин, и благодаря своим выдающимся свойствам, соответствует натуральным зубам ближе как никакой другой материал данной категории. Материал сочетает в себе нанотехнологию и диоксид циркония. Материал используется в качестве цемента для фиксации штифтов, толщина слоя лишь 20 мкм. Цвет A3,не менее 2 шприца по не менее 9 г, не менее 20 насадок, не менее 10+10 интраоральных насадок |
| 149 | Композитный материал премиум класса для восстановления культи зуба, Упаковка: картридж 50г, +70насадок, оттенок White. | 1 | упак | Композитный материал премиум класса для восстановления культи зуба и фиксации внутриканальных штифтов. Преимущества: препарируется как дентин. Очень высокая прочность на сжатие Время полимеризации определяется врачом Быстрое достижение конечной твердости. Упаковка: картридж 50г, +70насадок, оттенок White. |
| 150 | Набор стоматологический бондинговый. Упаковка 3фл. по 5мл | 4 | шт | Набор стоматологический бондинговый. Адгезив двойного отверждения особенно для непрямых восстановлений. Показания: Адгезивная система двойного отверждения в комбинации с техникой тотальной протравки эмали и дентина для всех непрямых методик, таких как адгезивная фиксация корневых штифтов с последующим восстановлением коронковой части, виниров, вкладок, накладок, коронок и мостовидных протезов. Упаковка 3фл. по 5мл |
| 151 | ЖИДКОСТЬ для антисептической обработки корневых каналов зубов .Упаковка: Флакон – 13 мл. | 1 | шт | ЖИДКОСТЬ для антисептической обработки корневых каналов зубов .Не обладает раздражающим действием, позволяет приблизиться к пульпе или апексу без риска вызвать отрицательную реакцию. Низкое поверхностное давление позволяет проникать в труднопроходимые каналы Состав: тимол, камфора, эвгенол, хлоргексидин, дексаметазон, наполнитель. Упаковка: Флакон – 13 мл. |
| 152 | Эвгенат - жидкость для распломбировки каналов . Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | 1 | упак | Жидкость для распломбирования цинкоксид - эвгеноловых паст. Состав: тимол, изоамилацетат, тетрахлорэтилен. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. |
| 153 | Фенопласт - жидкость для распломбирования корневых каналов зубов. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | 1 | упак | Жидкость для распломбирования корневых каналов. Применяется для размягчения паст на основе фенол-альдегидных смол. Состав: фенилэтилен, формамид. Упаковка: флакон с жидкостью не менеее 13 мл. |
| 154 | Жидкость-ополаскиватель полости рта CURASEPT ADS 212, флакон 200 мл | 1 | шт | Жидкость-ополаскиватель CURASEPT ADS 212. Ополаскиватель полости рта с хлоргексидином. Содержит 0,12% хлоргексидина. Средства для полоскания полости рта на основе раствора хлоргексидина биглюконата считаются золотым стандартом контроля зубного налёта. В отличие от других средств с хлоргексидином не изменяет вкусовую чувствительность, сохраняет белизну зубов, не содержит спирт. Флакон 200 мл |
| 155 | Ортодонтическая ЗУБНАЯ НИТЬ, невощеная. Упаковка: количество нитей: не менее 50 шт. | 1 | шт | Ортодонтическая зубная нить которая обеспечивает чистку между брекетами, мостовидными протезами и широкими межзубными промежутками. Нить состоит из трех частей переходящих одна в другую: Первая часть - твердое волокно для введения под и между конструкциями; Вторая часть - широкое "губчатое" волокно для удаления налета и остатков пищи; Третья часть - обычная нить для чистки межзубных промежутков и вдоль линии десен. Упаковка: количество нитей: не менее 50 шт. |
| 156 | Форедент - материал стоматологический пломбировочный. Упаковка: не менее 40 г порошка и 2 жидкости по не менее 25 г. | 1 | упак | Материал стоматологический пломбировочный. Резорцин-формальдегидная смола, предназначенная для изготовления постоянных корневых пломб. Материал в корневом канале отвердевает через 60 минут и полностью затвердевает в течение 7 дней. Обладает постоянным дезинфицирующим эффектом, сохраняет объем, обладает рентгеноконтрастными свойствами и герметически закупоривает корневой канал. Упаковка: не менее 40 г порошка и 2 жидкости по не менее 25 г. |
| 157 | Порошок стоматологический абразивный PROPHY pearls KaVo .Упаковка не менее 80шт. (по15г.), персиковый, апельсиновый, мятный, нейтральный, чёрная смородина | 1 | шт | Порошок стоматологический абразивный PROPHY pearls KaVo .Порошок представляет собой сферические гранулы, что позволяет получить оптимальную мощность очистки: круглая форма гранул обеспечивает большее количество контактных точек, чем обычный порошок и, соответственно, очищает более эффективно. Кроме того, благодаря отсутствию острых краев, частицы порошка оказывают исключительно бережное воздействие на зубы. Применение Удаление пятен, налета и биопленки. Чистка зубов перед герметизацией фиссур. Чистка зубов перед отбеливанием. При выполнении ортопедических и ортодонтических манипуляций. Преимущества: Благодаря неограниченному количеству контактных точек, гранулы перекатываются по поверхности зуба и поэтому работают более эффективно. Упаковка не менее 80шт. (по15г.), персиковый, апельсиновый, мятный, нейтральный, чёрная смородина |
| 158 | Cветоотверждаемый, рентгеноконтрастный материал. Цвета: M1,M2,M5,M6. Адгезив 4,5 мл. Кондиционер | 1 | упак | Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный материал для реставрации передней и боковой группы зубов. Состав: 4 шприца по 3г. каждый. (Цвета: M1,M2,M5,M6) Адгезив 4,5 мл. Кондиционер |
| 159 | Материал стоматологический жидкотекучий композитный. Состав: 10 шприцев, аппликаторы | 1 | шт | Жидкотекучий материал для жевательных зубов, один универсальный оттенок. Вносится большими порциями, за счет чего уменьшается количество этапов реставрационной работы. Обладает свойствами самовыравнивания, совместим с любыми адгезивными системами. Снижает риск постоперационной чувствительности. Является однокомпонентным, фтор – содержащим, светоотверждаемым, рентгеноконтрастным композитным реставрационным материалом. Он показан для использования в качестве основы (базы) при реставрации полостей класса I и II. По манипуляционным характеристикам является типичным «текучим» композитом, но может вноситься порцией толщиной до 4 мм с минимальным полимеризационным стрессом. Материал имеет свойство самовыравнивания, которое позволяет плотно адаптироваться к стенкам полости. Имея один универсальный оттенок, материал должен быть перекрыт универсальным композитом/композитом для реставрации боковых зубов на основе метакрилатов, который будет замещать отсутствующую эмаль. Состав: 10 шприцев, аппликаторы |
| 160 | Дайрект ИксПи - материал стоматологический пломбировочный, Цвет А2. Упаковка 20 компьюл по 0.25 г. | 1 | упак | Материал стоматологический пломбировочный. Компомерный реставационный материал. Может использоваться для изготовления реставраций в полостях по всем классам во фронтальной и жевательной группах зубов. Cовмещает в себе антикариозные характеристики (подобно стеклоиономерным материалам высвобождает фториды), типичные для компомеров, с прочностью и эстетичностью композитных материалов. Обладает отличными характеристиками прочности и полируемости. Оказывает кариеспрофилактический эффект. Цвет А2. Упаковка 20 компьюл по 0.25 г. |
| 161 | Дайрект ИксПи - материал стоматологический пломбировочный. Цвет А3. Упаковка 20 компьюл по 0.25 г | 1 | упак | Материал стоматологический пломбировочный. Компомерный реставационный материал. Может использоваться для изготовления реставраций в полостях по всем классам во фронтальной и жевательной группах зубов. Cовмещает в себе антикариозные характеристики (подобно стеклоиономерным материалам высвобождает фториды), типичные для компомеров, с прочностью и эстетичностью композитных материалов. Обладает отличными характеристиками прочности и полируемости. Оказывает кариеспрофилактический эффект. Цвет А3. Упаковка 20 компьюл по 0.25 г. |
| 162 | Дайрект ИксПи - материал стоматологический пломбировочный . Цвет А3,5. Упаковка 20 компьюл по 0.25 г. | 1 | упак | Материал стоматологический пломбировочный. Компомерный реставационный материал. Может использоваться для изготовления реставраций в полостях по всем классам во фронтальной и жевательной группах зубов. Cовмещает в себе антикариозные характеристики (подобно стеклоиономерным материалам высвобождает фториды), типичные для компомеров, с прочностью и эстетичностью композитных материалов. Обладает отличными характеристиками прочности и полируемости. Оказывает кариеспрофилактический эффект. Цвет А3,5. Упаковка 20 компьюл по 0.25 г. |
| 163 | ПроРут МТА материал стоматологический для исправления и "ремонта" корневых каналов. Упаковка 5гр | 1 | упак | Материал для восстановления корневых каналов. Водная основа, хорошее отверждение во влажной среде; отсутствие краевой проницаемости и предупреждение бактериальной инвазии; восстановление мягких тканей без воспаления; простая техника применения; новая формула под цвет зуба; биосовместимость. Упаковка 5гр |
| 164 | ШТРИПСЫ для шлифования и полирования всех видов реставраций Упаковка 100 полосок – Грубые, средние (узкие) | 1 | упак | Комплексная система для шлифования и полирования всех видов реставраций. Назначение: Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др. Преимущества: Тонкие на гибкой основе, Идеальны для интерпроксимальных поверхностей, Сочетают 2 степени абразивности в одной полоске. Упаковка 100 полосок – Грубые, средние (узкие) |
| 165 | ЖИДКОСТЬ для расширения и выявления устья корневых каналов зубов. Флакон из темного стекла, 15мл, пластиковая крышка со стеклянной пипеткой. | 10 | шт | ЖИДКОСТЬ для расширения и выявления устья корневых каналов зубов. Назначение: Хелатный раствор для выявления устья и химического расширения корневых каналов зубов. Состав: соли ЭДТА не менее 20% и поверхностно-активный антисептик – цетримид, дистиллированная вода. Форма выпуска: Флакон из темного стекла, 15мл, пластиковая крышка со стеклянной пипеткой. |

Лот №3: Поставка стоматологических материалов для хирургии для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лезвие одноразовое стерильное Apexmed. Упаковка не менее 100шт, размер №15 | 100 | шт | Лезвие одноразовое стерильное - изделие из специальной карбоновой стали, предназначенное для выполнения разрезов тканей при хирургических вмешательствах. Лезвия стерильные одноразового применения. Упаковка не менее 100шт, размер №15 |
| 2 | Наконечник аспиратора Omniasurg, 2,20 мм. Упаковка 20шт. | 6 | упак | Наконечник аспиратора Omniasurg, 2,20 мм. Упаковка 20шт. |
| 3 | Ирригационая система Omnia 32.F0139 для Implantmtd, Nobel Bioc, упаковка 10 шт | 1 | шт | Ирригационая система Omnia 32.F0139 для Implantmtd, Nobel Bioc, упаковка 10 шт |
| 4 | БОРЫ стоматологические Burs CARBIDE SL FG FG 1 SL | 10 | шт | БОРЫ стоматологические Burs CARBIDE SL FG FG 1 SL. Стоматологический твердосплавный вращающийся инструмент, применяемый для обработки металлических коронок, имплантатов и в челюстно-лицевой хирургии. D-1.66mm. L-25.0мм, турбинный, хирургической длинны |
| 5 | БОРЫ стоматологические LAB DIAM. LAB 71/4040 | 1 | шт | БОРЫ стоматологические LAB DIAM. LAB 71/4040.Лабораторный алмазный инструмент. Средняя крошка. Синтетический алмаз. Для прямого наконечника (стандартная длина - 44,5 мм). Предназначен для снятия больших объемов и обработки материала при высоком режущем давлении. Рекомендуются при работе с металлокерамикой, кобальт-хромом, а также контурирования изделий из керамики перед последним обжигом. |
| 6 | ФРЕЗЫ хирургические твердосплавные специальные (для вскрытия устья канала) H269-016-FGXL/NTI. Длина рабочей части 11,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | 6 | шт | Фрезы хирургические твердосплавные специальные. Длина рабочей части 11,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 |
| 7 | ФРЕЗЫ хирургические твердосплавные специальные (д/вскрытия устья канала) H269-016-FGXXL/NTI Длина рабочей части 11,0 мм. Хвостовик FG, супер длинный, диаметр 016 | 6 | шт | Фрезы хирургические твердосплавные специальные. Длина рабочей части 11,0 мм. Хвостовик FG, супер длинный, диаметр 016 |
| 8 | ФРЕЗЫ хирургические твердосплавные (специальные) № H151-015-FGXL/NTI. Длина рабочей части 11,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 015 | 6 | шт | Фрезы хирургические твердосплавные специальные. Длина рабочей части 11,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 015 |
| 9 | Фрезы хирургические твердосплавные (специальные) № H151-015-FGХXL/NTI . Длина рабочей части 11,0 мм. Хвостовик FG, супер длинный, диаметр 015 | 6 | шт | Фрезы хирургические твердосплавные специальные. Длина рабочей части 11,0 мм. Хвостовик FG, супер длинный, диаметр 015 |
| 10 | Фрезы хирургические для кости твердосплавные H162A-016-FGXL/NTI Длина рабочей части 10,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | 6 | шт | Фрезы хирургические для кости твердосплавные Длина рабочей части 10,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 |
| 11 | Фрезы хирургические для кости твердосплавные H162A-016-FGXXL/NTI Длина рабочей части 10,0 мм. Хвостовик FG, супер длинный, диаметр 016 | 6 | шт | Фрезы хирургические для кости твердосплавные Длина рабочей части 10,0 мм. Хвостовик FG, супер длинный, диаметр 016 |
| 12 | Фрезы хирургические для кости твердосплавные H141-014 FGXL /NTI Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 014 | 12 | шт | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 014 |
| 13 | Фрезы хирургические для кости твердосплавные № H161-016-FGXL/NTI Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | 6 | шт | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 |
| 14 | Фрезы хирургические для кости твердосплавные H162-016-FGXL/NTI Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | 6 | шт | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 |
| 15 | Фрезы хирургические для кости твердосплавные H267-016-FGXL/NTI Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | 6 | шт | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 |
| 16 | АЛЬВЕОЖИЛ (СЕПТОДОНТ). Упаковка: Банка - паста не менее 12гр. | 4 | шт | Антисептический, болеутоляющий и кровоостанавливающий компресс для альвеол. Банка - паста не менее 12 гр. |
| 17 | АЛЬВОСТАЗ-губка, кровоостанавливающий и антисептический компресс для альвеол Упаковка не менее 30 губок (размер 1х1 см). | 6 | упак | Кровоостанавливающий и антисептический компресс для альвеол, представленный в виде гемостатических коллагеновых кубиков 1*1 см, пропитанных лекарственным раствором. |

Лот №4: Поставка стоматологического инструментария нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПОДСТАВКА CLEAN-STAND- для хранения, очистки и дезинфекции эндодонтических инструментов | шт | 2 | Подставка CLEAN-STAND предназначена для стерилизации и очистки эндодонтических инструментов от «зубных» опилок в процессе эндодонтических манипуляций. Она состоит из трех основных частей: чашки, поролоновой прокладки и крышки. В чашку наливается раствор антисептика, сверху кладется поролоновая прокладка и фиксируется крышкой. При этом инструменты, которые втыкаются в поролоновую прокладку, попадают в дезинфицирующий раствор. При такой манипуляции инструмент будет очищаться после каждого использования, и при повторном введении в канал будет чистым. |
| 2 | ЗЕРКАЛО внутриротовое EC aktiv, размер 5, увеличивающее, с цилиндрической резьбой | шт | 15 | Инструмент стоматологический оттесняющий-внутриротовой, зеркало размер 5, увеличивающее, с цилиндрической резьбой |
| 3 | Инструмент к аппарату ультрозвуковому стоматологическому (скалеру) "ПЬЕЗОН Мастер"/В/ DS-003А EMS | шт | 1 | Инструмент к аппарату ультрозвуковому стоматологическому (скалеру) "ПЬЕЗОН Мастер"/В/ DS-003А EMS |
| 4 | Инструмент для укладки ретракционной нити: FISHER'S ULTRAPAK PACKER размер Small | шт | 2 | Инструмент для укладки в десневую борозду вязанных ретракционный нитей ULTRAPAK, размер Small |
| 5 | Очки защитные оранжевые тип А-ПРЕМЬЕР | шт | 2 | Очки защитные оранжевые тип А-ПРЕМЬЕР поликарбонатные; 100% защита органов зрения от пыли, брызг, твердых частиц; Изготовлены из прочного термопластичного материала; Высокий коэффициент светопропускания защитных очков - 96%. Оранжевые предназначены для защиты зрения стоматологов от ультрафиолета во время работы с полимеризационной УФ-лампой |
| 6 | ОЧКИ защитные прозрачные тип А-ПРЕМЬЕР | шт | 12 | Очки защитные прозрачные тип А-Премьерполикарбонатные;100% защита органов зрения от пыли, брызг, твердых частиц; Изготовлены из прочного термопластичного материала; Высокий коэффициент светопропускания защитных очков - 96%. |
| 7 | ПРОВОЛОКА АЛЮМИНЕВАЯ для шинирования. Размер диаметр 0,5 мм, длина 5 метров | упак | 2 | Проволока алюминиевая для шинирования. Предназначена для наложения шин на зубы при переломах челюстей. Размер диаметр 0,5 мм, длина 5 метров |
| 8 | Роторасширитель взрослый «Cheek Retractor Clear», упаковка 2 шт. | упак | 2 | Роторасширитель взрослый «Cheek Retractor Clear». Стерилизация в автоклаве. Мягкий гибкий пластик. Расширяет рот широко. В упаковке (2 шт) |
| 9 | Ножницы глазные остроконечные вертикально- изогнутые, длина 113 ±2 мм | шт | 2 | Ножницы глазные остроконечные вертикально- изогнутые. Инструмент для рассечения мягких тканей, верикально-изогнутые, остроконечные , нержавеющая сталь, длина 113 ±2 мм |
| 10 | Ножницы глазные остроконечные прямые, длина 113 ±2 мм | шт | 2 | Ножницы глазные остроконечные прямые. Инструмент для рассечения мягких тканей, прямые, остроконечные, нержавеющая сталь, длина 113 ±2 мм |
| 11 | Ножницы остроконечные вертикально изогнутые, 140 мм Н-290 | шт | 2 | Ножницы остроконечные вертикально изогнутые. Инструмент для рассечения мягких тканей, нержавеющая сталь, длина 140 ±5 мм |
| 12 | SBE-01 Набор экспандеров для расщепления гребня | упак | 1 | Набор экспандеров для расщепления гребня в составе: экспандеры винтовые для конденсации кости конусные с метками глубины 4, 6, 8, 10 мм и цветовой маркировкой, диаметр вершины/основания 1,8/2,6; 2,1/3,0; 2,4/3,4; 2,7/3,8; 2,9/4,3 с уплотнительными резинками под четырехгранный ключ (5 шт); храповый ключ; ключ ручной для экспандеров; четырехгранный переходник для храпового ключа с уплотнительной резинкой; переходник экспандер/угловой наконечник; сепарационный диск зубчатый длина 22 мм, диаметр 10 мм, толщина 0,25 мм для углового наконечника; начальная фреза диаметр 2,0 мм; кассета для стерилизации с силиконовыми гнездами для крепления инструментов с таблицей размеров экспандеров, нержавеющая медицинская сталь. |
| 13 | SBE-02 Набор экспандеров для расщепления гребня расширенный | упак | 1 | SBE-02 Набор экспандеров для расщепления гребня расширенный в составе: экспандеры винтовые для конденсации кости конусные с метками глубины 4, 6, 8, 10 мм и цветной маркировкой, диаметр вершины/основания 1,8/2,6; 2,1/3,0; 2,4/3,4; 2,7/3,8; 2,9/4,3 с уплотнительными резинками под четырехгранный ключ (5 шт); храповый ключ; ключ ручной для экспандеров; четырехгранный переходник для храпового ключа с уплотнительной резинкой; переходник экспандер/угловой наконечник; сепарационный диск зубчатый длина 22 мм, диаметр 10 мм, толщина 0,25 мм для углового наконечника; начальная фреза диаметр 2,0 мм; долото градуированное, ширина 6 мм, толщина 0,5 мм, изогнутое с цветовой макировкой, медицинская сталь; синус-пакеры для закрытого синус-лифтинга винтовые цилиндрические, диаметр 3,0-3,5 мм с уплотнительными резинками под четырехгранный ключ и цветовой маркировкой, медицинская сталь (2 шт); кассета для стерилизации с силиконовыми гнездами для крепления инструментов с таблицей размеров экспандеров, нержавеющая медицинская сталь. |
| 14 | BOS-02 костный скребок байонетт, длина 17 см с перемычкой на ручке форма байонет со съёмным (на резьбе) лезвием (форма лезвия «зонтик» длина стержня 20 мм, диаметр лезвия 7 мм.) с металлическим стаканом для сбора аутокости длиной 20 мм, диаметр 7 мм с внутренней резьбой | шт | 1 | BOS-02 Костный скребок байонетт, длина 17 см с перемычкой на ручке форма байонет со съёмным (на резьбе) лезвием (форма лезвия «зонтик» длина стержня 20 мм, диаметр лезвия 7 мм.) с металлическим стаканом для сбора аутокости длиной 20 мм, диаметр 7 мм с внутренней резьбой. Медицинская сталь матовая. |
| 15 | BOS-03 Сменное лезвие для костного скребка, форма лезвия «зонтик», диаметр лезвия 7 мм длина стержня 20 мм с резьбой для фиксации в скребке | шт | 1 | BOS-03 Сменное лезвие для костного скребка, форма лезвия «зонтик», диаметр лезвия 7 мм длина стержня 20 мм с резьбой для фиксации в скребке. Медицинская сталь. |