ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2016г.

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с наличием  у заказчика  регистраторов ЭКГ и АД по Холтеру  Кардиотехника должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим оборудованием.

Лот№1 Поставка кабеля для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель для подключения одноразовых электродов на 1 отведение 3 электрода | шт | 4 | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющийся у заказчика регистратор носимый ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Разъем 10 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) Гарантия – не менее 4 месяцев |
| 2 | Кабель для подключения одноразовых электродов на 12 отведений 10 электродов | шт | 16 | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-8, Кардиотехника-04-8(М), Кардиотехника-04-3P(М), Кардиотехника-04-АД-3(М) – наличие. Разъем 12 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) наличие «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ» СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ с функциями: Встроенный в кабель микропроцессор должен содержать и автоматически отображать в программе KT-Registrator-04 информацию о: типе и индивидуальном номере кабеля; количестве постановок кабеля на запись для определения оставшегося ресурса, что позволяет врачу рационально использовать кабели и планировать их своевременную замену. Гарантия – не менее 4 месяцев или 100 постановок |
| 3 | Салфетки для манжет (большие) | уп | 1 | Салфетки одноразовые для обеспечения гигиеничности процедуры измерения артериального давления – наличие. Размер 45х17± 1 см, материал – нетканый материал медицинского назначения «Фибрелла», упаковка по 50 шт – наличие.. |
| 4 | Салфетки для манжет (средние) | уп | 1 | Салфетки одноразовые для обеспечения гигиеничности процедуры измерения давления – наличие. Размер 40 х 15 ± 1 см, , материал – нетканый материал медицинского назначения «Фибрелла», упаковка по 50 шт – наличие |
| 5 | Датчик храпа | шт | 50 | Предназначен для имеющихся у заказчика регистраторов носимых ЭКГ по Холтеру Кардиотехника-04-3Р(М), Кардиотехника-04-3Р(О) – наличие. Магистраль из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента - наличие. Материал – мягкий эластичный медицинский ПВХ без применения латекса, что исключает аллергические реакции - наличие. Мягкие изогнутые зубцы, исключающие травматичность – наличие. простота фиксации за счет регулирования длины петли – наличие. Длина шланга – не менее 2,1м. Для однократного применения. В комплект должен входить пневмоштуцер для соединения с каналом дыхания регистратора. |