ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2016г.

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с поставкой щеток и инструментов для видеогастроскопа GIF-H180,  видеоколоноскопа CF-H180AL, электрохирургического аппарата ESG-100,  Olympus, находящихся  на балансе в ООО «Медсервис», должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этим оборудованием.

Лот№1 Поставка щеток и инструментов для видеогастроскопа GIF-H180,  видеоколоноскопа CF-H180AL, электрохирургического аппарата ESG-100,  Olympus, Япония

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щетка одноразовая для чистки каналов BW-412T | шт | 250 | Одноразовая щетка для очистки каналов - комбинированная (щетка для чистки канала и щетка для устья канала в одной оболочке). Щетинки повышенной жесткости и толщины. Высокая сопротивляемость перекручиванию, хорошая проходимость при проталкивании. Пластиковый наконечник на дистальном конце для защиты канала эндоскопа. Диапазон инструментального канала эндоскопа, для пользования щеткой (2-4.2) мм. Совместимость с эндоскопами: часть с щеткой для чистки канала - для всех желудочной-кишечных эндоскопов Olympus с рабочей длиной инструментального канала 1800 мм; часть с щеткой для устья канала: для всех эндоскопов Olympus с диаметром инструментального канала в диапазоне (1.2-6) мм. |
| 2 | Многоразовая диатермическая петля SD-9U-1 | уп | 5 | Состоит: MAJ-15 Многоразовая оболочка для петли диатермической. Работа с эндоскопами с каналом 2.8 мм, длина 2300 мм. Оболочка изготовлена из пластика. Порт для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Совместимость с многоразовой ручкой Olympus. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. MAJ-16 Многоразовая овальная диатермическая петля. Работа с эндоскопами с каналом 2.8 мм, длина 2300 мм, диаметр раскрытия петли 25 мм, диаметр плетеной проволоки 0.47 мм. Функция вращения петли. Совместимость с многоразовой ручкой Olympus и электрохирургическим аппаратом ESG-100, Olympus. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. |
| 3 | Многоразовая диатермическая петля SD-12U-1 | уп | 5 | Состоит: MAJ-15 Многоразовая оболочка для петли диатермической. Работа с эндоскопами с каналом 2.8 мм, длина 2300 мм. Оболочка изготовлена из пластика. Порт для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Совместимость с многоразовой ручкой Olympus. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. MAJ-20 Многоразовая овальная диатермическая петля. Работа с эндоскопами с каналом 2.8 мм, длина 2300 мм, диаметр раскрытия петли 15 мм, диаметр плетеной проволоки 0.47 мм. Функция вращения петли. Совместимость с многоразовой ручкой Olympus и электрохирургическим аппаратом ESG-100, Olympus. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. |
| 4 | Многоразовая диатермическая петля SD-16U-1 | уп | 1 | Состоит: MAJ-15 Многоразовая оболочка для петли диатермической. Работа с эндоскопами с каналом 2.8 мм, длина 2300 мм. Оболочка изготовлена из пластика. Порт для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Совместимость с многоразовой ручкой Olympus. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. MAJ-24 Многоразовая овальная диатермическая петля с шипами. Работа с эндоскопами с каналом 2.8 мм, длина 2300 мм, диаметр раскрытия петли 25 мм, диаметр плетеной проволоки 0.43 мм. Шипы для предотвращения соскальзывания. Совместимость с многоразовой ручкой Olympus и электрохирургическим аппаратом ESG-100, Olympus. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. |
| 5 | Многоразовая диатермическая петля SD-6U-1 | уп | 1 | Состоит: MAJ-219 Многоразовая оболочка для петли диатермической. Работа с эндоскопами с каналом 2.8 мм, длина 2300 мм. Оболочка изготовлена из металла, снаружи покрыта пластиком. Порт для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Совместимость с многоразовой ручкой Olympus. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. MAJ-221 Многоразовая шестиугольная диатермическая петля. Работа с эндоскопами с каналом 2.8 мм, длина 2300 мм, диаметр раскрытия петли 22 мм, диаметр плетеной проволоки 0.4 мм. Совместимость с многоразовой ручкой Olympus и электрохирургическим аппаратом ESG-100, Olympus. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. |
| 6 | Ручка для диатермических петель МН-264 | шт | 3 | Многоразовая ручка из медицинского пластика для диатермических петель. Специальные кольца, ограничивающие ход слайдера, предотвращающих перегибы. Кнопка на дистальной части для фиксации инструмента. Универсальный разъем для соединения с электрохирургическим аппаратом. Совместимость с инструментами Olympus. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. |
| 7 | Корзинка для захвата FG-16L-1.А | уп | 2 | Многоразовая 4-проволочная захватывающая корзинка. Работа с эндоскопам с каналом 2.8 мм, длина 1650 мм, диаметр корзинки 35 мм. Оболочка изготовлена из пластика. Атравматичный закругленный дистальный конец. Порт для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Автоклавирование и ультразвуковая обработка. 1 корзинка и 1 ручка в упаковке. |
| 8 | Корзинка для захвата FG-16U-1.В | шт | 2 | Многоразовая 4-проволочная захватывающая корзинка. Работа с эндоскопами с каналом 2.8 мм, длина 2300 мм, диаметр корзинки 35 мм. Оболочка изготовлена из пластика. Атравматичный закругленный дистальный конец. Порт для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Совместимость с многоразовой ручкой Olympus. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. |
| 9 | Ручка для захватывающей корзины МА-479 | шт | 1 | Ручка из медицинского пластика для многоразовой захватывающей корзины. Два специальных фиксирующих устройств – винт на дистальной части и винт на слайдере, что обеспечивает надежную фиксацию инструмента. Специальные кольца, ограничивающие ход слайдера и предотвращающие перегибы. Совместимость с инструментами Olympus. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. |
| 10 | Катетер PW-6P-1 | шт | 2 | Многоразовый спрей-катетер. Работа с эндоскопами с каналом 2.0 мм, длина 1900 мм. Распылитель изготовлен из металла. Катетер изготовлен из пластика. Разъем типа "Луер-Лок" для соединения со шприцем. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. |
| 11 | Биопсийный клапан МВ-358 | уп | 3 | Автоклавируемый биопсийный клапан для гастро, колоноскопов серии 30,40, Е, 160, 180 Olympus, имеющихся у Заказчика (10 шт/уп). |
| 12 | Щипцы биопсийные FR-24U-1 | шт | 7 | Многоразовые биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали. Работа с эндоскопами с каналом 2.8 мм, длина 2300 мм. Отверстие в браншах для захвата увеличенного количества материала. Игла для точной фиксации инструмента при биопсии. Вводимая часть имеет конструкцию с двухэтапной гибкостью. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. |
| 13 | Щипцы биопсийные FR-24K-1 | шт | 7 | Многоразовые биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали. Работа с эндоскопами с каналом 2.8 мм, длина 1550 мм. Отверстие в браншах для захвата увеличенного количества материала. Игла для точной фиксации инструмента при биопсии. Вводимая часть имеет конструкцию с двухэтапной гибкостью. Автоклавирование и ультразвуковая обработка. |