РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Весь товар  должен быть новый, ранее не использованный. Датой производства не ранее 2016 года

4) Товар должен  быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ,

г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: лампа накачки необходима  оригинальная  т.к. на балансе  клиники в урологической операционной имеется лазерный аппарат Auriga.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка лампы накачки для лазерного аппарата Auriga XL

Объем и характеристики поставляемого товара:

| Лампа накачки | Лампа накачки для гольмиевого лазера | Количество |
| --- | --- | --- |
| Применяется для квантового генератора типа | Импульсный твердотельный, на кристалле. | 1 |
| Длинна волны лазера | 1900 – 2100 мкм |  |
| Импульсная мощность лампы | 3 кВт |  |
| Среда работы | Вода |  |
| Материал корпуса лампы | Кварцевое стекло |  |
| Присоединительные контакты | 2 шт: анод и катод |  |
| Способ разряда лампы | Искровой, через корпус. |  |
| Ресурс | 1 млн. вспышек |  |