РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому товару:

1) При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Товар должен быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Поставка должна быть произведена в течение 2016г.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка канализационных установок для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Описание, характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная установка Sani Plus | Максимальный напор, (м): 5 Пропускная способность, (куб. м/час): 5,7 Потребляемая мощность, (Вт): не менее 400 Качество воды: грязная Режущий нож: есть Возможное подключение: душ, рукомойник, унитаз, биде Уровень включения: 80-100 мм Уровень шума: 35-50 dB Подключение левое Тип: поверхностная канализационная установка Допустимая температура использованных вод: 35-50°С Рекомендуемый диаметр труб для откачивания: 22 мм, 28 мм, 32 мм Напряжение: 220–240 В / 50 Гц Откачивание по вертикали: до 5 метров Откачивание по горизонтали: до 100 метров Длина (мм): не более 512 Глубина (мм): не более 181 Высота (мм): не более 270 Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. | шт | 1 |
| 2 | Канализационная установка SaniVort 600 Model: 11142709 | Параметры электросети — 230 В/50 Гц Мощность —не менее 400 Вт Максимальный напор — 8 м Максимальная производительность — 100 л/мин Максимальная горизонтальная длина сброса — 80 м Сторона подключения правый Температура срабатывания устройства тепловой защиты – не более 135°C. Вход от туалета (DN 100), 3 входа (DN 38) от раковин и т. д. Выход (DN 38) - сверху. Электрокабель — Н05VV-F 3G 0,75 мм² с вилкой, длина — не менее 2 м Габаритные размеры — не более 180x312x398 мм Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. | шт | 5 |
| 3 | Канализационная установка Sani Top DOP. № 01BROY2 | Ватт (мощность) – не менее 400 Диаметр откачивания, мм 22 / 28 / 32 Европейский стандарт EN 12050-3 Максимальное откачивание по вертикали, 5 м Максимальное откачивание по горизонтали, 100 м Напряжение, В/Гц 220-240 / 50 Размеры Д х Г х В, не более 330 x 163 x 263 мм Режим работы мотора, об/мин не менее 2800 Средняя температура поступающих вод, 35 ˚C Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. | шт | 2 |