РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому товару:

1) При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: В позиции №1 -лампа ксеноновая для фотодинамической диагностики  кат номер 20133601-1 производства Карл Шторц , оригинальная лампа  к оборудованию находящемуся на балансе  Покупателя. В других случаях указания Покупателем в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот№1: Поставка ламп к  ксеноновому источнику света Карл Шторц  для нужд ООО «Медсервис»

Оригинальные запчасти (таблица №1)

| № | Описание требований | Кол-во | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лампа ксеноновая для фотодинамической диагностики D-LIGH T P light sources 300 Watt, 15 Volt | 1 | Наличие |
|  | Мощность Вт |  | Не менее 300 |
|  | Для использования с источником света D-LIGHТ кат номер 20133601-1 производства Карл Шторц , имеющемся в наличии в клинике |  | Наличие |