РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому товару:

1) При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:. В случаях указания Покупателем в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот№1: Поставка ламп к  ксеноновому источнику света для нужд ООО «Медсервис»

| № | Описание требований | Кол-во | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Лампа CERMAX PE300BFA (аналог MD-631 (Y1064S) 300W Olympus) АНАЛОГ ксеноновая короткодуговая эндоскопическая. - Номинальное рабочее напряжение - Потребляемая мощность - Потребляемый ток - Мин. рекомендуемое напряжение поджига - Максимальная температура - время работы - Цветовая температура - Световой поток В комплект входит специальная смазка для металлических и керамических поверхностей лампы. | 2 | Наличие 14 В (допуст.13-16В) 300Вт (допуст.180-320Вт) 21А (допуст.10-22А) 23кВ 150°С 1000ч (до снижения яркости на 50%) 5600K 2200 лн наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лампа CERMAX PE175BFA АНАЛОГ Специальная ксеноновая лампа CERMAX для эндоскопического светильника CLE-3, а также других ксеноновых осветителей, аналитических приборов, эндоскопии, эндовидеохирургии, микроскопии. Подходит для оборудования: BIRTCHER ELS2, GS9270, GS9480, GS9481, GS9250 LUXTEC 9175 OLYMPUS XLS/CLVA 175W Y-1176 Karl STORZ 615, Xénon Nova 175 20132020, 20131520, 20132026 WOLF 5121LP, 5122LP Luxtel CeraLux CL175BF, LX175BF, ORC175BF Интегрированный параболический отражатель Высокая интенсивность освещения - Направленный свет Широкая цветовая гамма Керамический корпус Лампа может излучать как УФ, так и ИК-спектр в зависимости от области применения Мощность Срок службы - УФ-выход, Вт (<390 нм) - Мощность номинальная - Ток номинальный (постоянный) - Рабочее напряжение - Напряжение зажигания (в зависимости от системы) - Температура (максимальная) - Цветовая температура - Смазка в комплекте | 2 | Наличие 2200 лм Наличие Наличие Наличие от 150 до 200 Вт 1000 ч 1,2 175 Вт 14 А 12-16 В 23-35 кВ 150°С 5900 К Наличие |