Приложение № 1 к договору №____________ от ______2016.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание на выполнение работ по ремонту аппарата ультразвуковой диагностики (УЗИ)

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Тип | Заводской номер | Год выпуска | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ультразвуковой диагностики (УЗИ) | PHILIPS HD15 | US61220187 |  | Замена контрольной панели | 1 |
|  |  |  |  |  | Замена кнопочной панели | 1 |
|  |  |  |  |  | Установка программного обеспечения | 1 |
|  |  |  |  |  | Настройка программного обеспечения | 1 |

Срок выполнения работ  5- (пять) недель с момента подписания Договора, гарантия на выполненные работы 3 месяца с даты подписания акта выполненных работ.

Обязательный возврат дефектных запасных частей

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |