Приложение №1

к договору  от _________ № __________

Техническое задание

на ремонтные работы в здании ЦВМиР "Маяк" ОВЛиР (устройство кровли над холлом).

1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 37.

2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |
| Разборка |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 | 0,71 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | 100 мест | 0,71 |
| 3 | Разборка вентилируемой фасадной системы с облицовкой плитами из композитного алюминия со скрытым креплением (с козырька) | 100 м2 | 0,54 |
| 4 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов шириной 300 мм | 100 м | 0,03 |
| Кирпичная кладка |  |  |  |
| 5 | Kладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до: 5 м3 | 1 м3 | 8 |
| 6 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 150 | м3 | 1,92 |
| 7 | Kирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 3,2 |
| 8 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0,034528 |
| 9 | Уголок Ст3пс, шириной полок 100-100 мм | т | 0,03591 |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой: ГФ-021 | 100 м2 | 0,013 |
| 11 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000312 |
| Кровля |  |  |  |
| 12 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | 100 м2 | 0,9808 |
| 13 | Устройство пароизоляции оклеечной: добавлять на каждый последующий слой | 100 м2 | 0,9808 |
| 14 | ТехноНиколь Бикрост ТПП 1*15м | м2 | 215,8 |
| 15 | Битум марки БН-90 | т | 0,02452 |
| 16 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,3316 |
| 17 | ТехноНиколь Бикрост ТПП 1*15м | м2 | 83,56 |
| 18 | Установка стропил | 1 м3 | 2,2 |
| 19 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 2,31 |
| 20 | Монтаж стальных крепежных пластин (прим.) | 100 м | 0,048 |
| 21 | Крепежная пластина оцинкованная 120х80х2 мм | шт | 24 |
| 22 | Постановка крепежа пластин(прим.) | 100 шт | 0,12 |
| 23 | Болты строительные с гайками и шайбами д.12 мм | кг | 4,2 |
| 24 | Установка зажимов стропил из бруса (прим.) | 100 м | 0,99 |
| 25 | Заготовки сухие не строганые (сосна, ель) сечением 25х100 мм, 25х125 мм, 25х150 мм, 25х200 мм, 50х100 мм, 50х150 мм | м3 | 1,0796 |
| 26 | Установка мауэрлатов прим. | 1 м3 | 0,84 |
| 27 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 0,882 |
| 28 | Постановка крепежа мауэрлата (прим.) | 100 шт | 0,24 |
| 29 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 |
| 30 | Затягивание стропил проволокой (прим.) | 100 м | 0,24 |
| 31 | Проволока арматурная | т | 0,006 |
| 32 | Устройство обрешетки из досок | 100 м2 | 1,3 |
| 33 | Доски обрезные твердых лиственных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта | м3 | 2,738 |
| 34 | Устройство обрешетки из оцинкованного шляпного профиля | 100 м плинтуса | 2,7 |
| 35 | Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 (ОЦ-01-БЦ Бесцветный- 1.2) | шт | 91 |
| 36 | Кровельные гвозди 30*3,5 мм | кг | 2,03 |
| 37 | Устройство фанеры влагостойкой прим. | 100 м2 | 1,3 |
| 38 | Плита OSB 9*2500*1250 мм (европейский стандарт) Кроношпан | м2 | 136,5 |
| 39 | Саморез 4,8x50 мм | шт. | 1560 |
| 40 | Устройство подкладочного ковра под мягкую черепицу | 100 м2 | 1,3 |
| 41 | ТехноНиколь подкладочный ковер Anderep prof 1*40 м | м2 | 143 |
| 42 | Устройство кровли из металлочерепицы Shinglas, в зависимости от сложности, по готовым прогонам: средней сложности | 100 м2 кровли | 1,3 |
| 43 | ШИНГЛАС гибкая черепица однослойная КЛАССИК КАДРИЛЬ коричневая | м2 | 166,4 |
| 44 | ШИНГЛАС Конек/Карниз для гибкой черепицы коричневый (для черепицы Кадриль) | м | 11 |
| 45 | Подшивка потолков: досками обшивки (парапет) | 100 м2 | 0,45 |
| 46 | Доски обрезные твердых лиственных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта | м3 | 0,837 |
| 47 | Устройство оцинкованного профиля (парапет) | 100 м | 0,2 |
| 48 | Крепежный профиль шляпный 90х20х3000 (ОЦ-01-БЦ Бесцветный- 1.2) | шт | 6,733333 |
| 49 | Кровельные гвозди 30*3,5 мм | кг | 0,15 |
| 50 | Устройство потолков из металлической рейки | 100 м2 | 0,45 |
| 51 | Фасонный элемент Н-17 | м | 472,5 |
| 52 | Фасонный элемент Н-6-1 | м | 45 |
| 53 | Подвес прямой ЕВРО (0,5м) | шт | 32 |
| 54 | Угол наружный 15*40*40*15 (RAL 103) светлое дерево Сосна | м | 60,6 |
| 55 | Hаружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом: без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0,07 |
| 56 | Евробрус Е370 RAL (103) Светлое дерево сосна (Штрипс) | м2 | 8,26 |
| 57 | Начальная планка 65*15*5 сосна (RAL103) | м | 2,94 |
| 58 | Угол наружный Евробрус 47*20*19*70*70*19*20*47 сосна (RAL103) | м | 3,85 |
| 59 | Нащельник Евробрус 31*20*18*70*18*20*31 сосна (RAL103) | м | 0,84 |
| 60 | КНАУФ Профиль ПС 60*27 3 м | м | 28 |
| Огнезащита |  |  |  |
| 61 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИK" | 100 м2 | 2,226 |
| Водоотвод |  |  |  |
| 62 | Устройство лотков подвесных | 100 м | 0,2 |
| 63 | Желоб водосточный полукруглый 125мм дл.3м | м | 20,2 |
| 64 | Крюк крепления желоба 125 мм дл.260 мм | шт | 28 |
| 65 | Смена частей водосточных труб: прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,18 |
| 66 | Труба круглая водосточная 90мм дл.3м | м | 20,61 |
| 67 | Смена частей водосточных труб: колен с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,06 |
| 68 | Колено трубы 60* 90мм | шт | 6 |
| 69 | Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,04 |
| 70 | Воронка выпускная 125*90 мм | шт | 4 |
| Разное |  |  |  |
| 71 | Установка люков герметических не утепленных размером 1200*600 мм | 1 шт. | 1 |
| 72 | Люк 1200*600 мм невидимка | шт | 1 |
| 73 | Разборка обшивки стен входной группы | 100 м2 | 0,12 |
| 74 | Очистка вручную поверхности от красок | 100 м2 | 0,12 |
| 75 | Простая окраска по дереву облицовочных досок | 100 м2 | 0,12 |
| 76 | Церезит Грунтовка СТ16 под тонкие штукатурки белый (10л) | кг | 1,01 |
| 77 | Краска алкидная Миранол базис А глянцевая тиксотропная ТИККУРИЛА | кг | 3,24 |

3. Требования к выполнению работ

•       В соответствии с требованием Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2014г. № 190-ФЗ – запросить в Администрации г. Салават разрешение на реконструкцию входной группы.

•        В соответствии с требованием п. 1.4 Правил внешнего оформления зданий и сооружений (фасадов) на территории городского округа г. Салават – разработать, утвердить и согласовать в отделе архитектуры и градостроительства Администрации городского округа г. Салават, паспорт «Колористические решения фасада».

•   Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием из собственных материалов  согласно смете.

•    После подписания договора в течение 3-х рабочих дней Подрядчик производит согласование применяемых материалов с Заказчиком и предоставляет график производства работ для утверждения Заказчиком.

•    Все применяемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и/или иные документы, подтверждающие качество и безопасность материалов).

4. Требования, предъявляемые к Подрядчику:

•	Наличие Свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

•	Опыт реализации за последние три года минимум двух проектов, аналогичных тому, на который производится  отбор.

•	Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала:

- не менее 2-х каменщиков не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности, охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска и охране труда при работе на высоте;

- не менее 2-х штукатуров-маляров не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности, охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска;

- не менее 6-ти плотников-отделочников не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности, охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска и охране труда при работе на высоте ;

- не менее 1-го человека ИТР (мастер), аттестованного по пожарной безопасности, и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска, промышленной безопасности не ниже 2-й группы допуска.

•	Наличие машин и механизмов, необходимых для выполнения работ.

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П. |