РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 45 дней с момента подписания договора

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Необходимы оригинальные запасные части к оборудованию находящемуся на балансе клиники.

Объем и характеристики поставляемого товара:

Лот№1-Поставка запасных частей для стоматологической установки Planmeca

| п/п № | артикул | название | производитель | материал | где используется | техническое описание | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02600265 | Шланг для турбинного наконечника | PM fibre optic turbine S instrument hose | силиконовая оболочка с гибкими пластиковыми трубками | стоматологическая установка Planmeca Compact | шланг гибкий, полимерный, без фитингов, не армированный, комбинируемый с другими материалами. Назначение: соединяет стоматологическую установку с стомаматологическим турбинным наконечником. | 1 |
| 2 | 10007697 | Патрон светильника | Bulb holder assembly | металл | светильник для стоматологической установки Planmeca Compact | патрон для галогеновой лампы напряжением 24 вольта в светильнике. Назначение: фиксация галогеновой лампы в светильнике. | 3 |
| 3 | 10004908 | Шланг для микромотора Bien-Air MC3LK | PM MC3 RotoS micromotor semi-revolving hose | силиконовая оболочка с гибкими пластиковыми трубками | стоматологическая установка Planmeca Compact | шланг гибкий, полимерный, без фитингов, не армированный, комбинируемый с другими материалами.Назначение: соединяет стоматологическую установку со стоматологическим микромотором Bien-Air MC3LK | 1 |
| 4 | 10011593 | Блок управления микромотором Bien-Air | BienAir DMX control-electronics | металлический корпус с печатной платой | стоматологическая установка Planmeca Compact | Блок управления микромотором Bien-Air предназначен для управления микромотором (для изменения скорости вращения) | 1 |

ЛОТ№2 Поставка запасных частей к оборудованию (KAVO)

| п/п № | артикул | название | name of product | материал | где используется | техническое описание | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.003.6884 | Роторная группа без ключа на наконечник KaVo GENTLEsilence LUX 8000В | KaVo GENTLEsilence LUX 8000В | металл | стоматологический наконечник KaVo | Роторная группа является частью турбинного наконечника. Назначение: вращение бора. | 3 |
| 2 | 0.211.1561 | Шланг пылесоса в сборе | KaVo | силиконовая оболочка с гибкими пластиковыми трубками | стоматологическая установка KaVo | шланг гибкий, полимерный,с фитингами, армированный. Назначение: соединяет стоматологическую установку с системой отсоса. | 3 |