***РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

**на поставку вставки вентилятора для нужд ООО «Медсервис»**

**Общие требования к поставляемому Товару:**

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

**ЛОТ №1 Предмет договора:** Поставка вставки вентилятора для нужд ООО «Медсервис»

**Наименование, количество (объем) продукции:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | ***Наименование товара*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** | ***Качественные характеристики*** |
| 1 | Вставка вентилятора для вентиляционной установки GOLD LP (правая), артикул 80090383 R | Шт. | 1 | Мощность –1 кВт  Количество оборотов - 400 об/мин и 3420 об/мин  Электроподключения 3х400V, 50/60 Hz  Управление по ModBus протоколу. |