РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 6 лотов.

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10  рабочих дней до конкретной даты поставки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания  Покупателем в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот №1: Поставка дезинфицирующих средств для обеззараживания операционного белья

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контакт | шт | 12 | Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на основе комплекса ЧАС, ПГМГ, третичные амины, спирты, ферменты, ПАВ | - | наличие |
|  |  |  |  | рН 1% водного раствора должен быть | % | не менее 7,0 не более 11 |
|  |  |  |  | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных (включая синегнойную палочку) и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (включая аденовирусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч. вирусов «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «атипичной пневмонии» (SARS), ВИЧ-инфекции и др.), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции. | - | наличие |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять для обработки поверхностей при бактериальных инфекциях (кроме туберкулёза) | литр минут | не менее 10000 не более 60 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять обработки поверхностей при вирусных инфекциях, туберкулезе, кандидозах | литр минут | не менее 1250 не более 60 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять для дезинфекции медицинских отходов | литр минут | не менее 125 не более 30 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять для обработки пищевых отходов | литр минут | не менее 500 не более 30 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять для дезинфекции совмещенной с ПСО, изделий медицинского назначения растворами средства при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы и дерматофитии) этиологии | литр минут | не менее 250 не более 15 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять для ДВУ эндоскопов | литр минут | не менее 30 не более 5 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять для дезинфекции крови и биологических выделений растворами средства при инфекциях бактериальной (вкл. туберкулез), вирусной и грибковой этиологии | литр минут | не менее 500 не более 90 |
|  |  |  |  | Рабочие растворы используются многократно в течение всего их срока годности | - | наличие |
|  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |
|  |  |  |  | Срок годности концентрата | лет | не менее 5 |
|  |  |  |  | Срок годностирабочих растворов | суток | не менее 28 |
|  |  |  |  | Остаточный срок годности | % | не менее 80 |
|  |  |  |  | Экономичный, с возможностью приготовления рабочих растворов для дезинфекции поверхностей по бактериальному режиму до 10 000 л из 1л. концентрата. | - | наличие |
|  |  |  |  | Упаковка: Флакон объемом | литр | не менее 1 |

Лот №2: Поставка  дезинфицирующих средств для дезинфекции инструментов

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абактерил | шт | 12 | Cредство представляет собой прозрачную жидкость слегка желтоватого или зеленого цвета со слабым специфическим запахом или запахом применяемой отдушки | - | наличие |
|  |  |  |  | В качестве действующих веществ содержит синергетическую смесь четвертичных аммониевых соединений алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида (ЧАС) с полигексаметиленгуанидин гидрохлоридом (ПГМГ) и N,N-бис(3-аминопропил) додециламином: кроме того, в состав средства также входят моющий и обезжиривающий компонент, ингибиторы коррозии- для предотвращения коррозии инструментов. | % | не менее 9 |
|  |  |  |  | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства |  | не менее 8 не более 10 |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов должно быть | сутки | не менее 35 |
|  |  |  |  | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции; средство обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц). |  | наличие |
|  |  |  |  | После обработки на обработанной поверхности должен сохраняться пролонгированный антимикробный эффект | сут | не менее 1 |
|  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство предназначено для: дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, дезинфекции медицинских отходов (класса А, класса Б и класса В) – изделий медицинского назначения однократного применения, перевязочного материала, белья одноразового применения и т.д. перед их утилизацией в ЛПО и ЛПУ, а также пищевых и прочих (жидкие отходы, кровь, сыворотка, смывные воды (включая эндоскопические смывные воды), выделения больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), диагностического материала и др.) отходов, дезинфекции крови в сгустках, донорской крови, предварительной очистки эндоскопов, предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ, проведения генеральных уборок, борьбы с плесенью, дезинфекции воздуха и др. | - | наличие |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции поверхностей при бактериальном режиме должен быть | литр мин | не менее 1000 не более 60 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции поверхностей при вирусном режиме должен быть | литр мин | не менее 200 не более 15 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции сан.тех.оборудования при вирусном режиме должен быть | литр мин | не менее 200 не более 30 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции белья при вирусном режиме должен быть | литр мин | не менее 100 не более 30 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции посуды без остатков пищипри вирусном режиме должен быть | литр мин | не менее 200 не более 5 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции ИМН при вирусном режиме должен быть | литр мин | не менее 1000 не более 60 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО при вирусном режиме должен быть | литр мин | не менее 200 не более 15 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора: Из 1 литра концентрата для дезинфекции поверхностей против плесени должен быть | литр мин | не менее 200 не более 15 |
|  |  |  |  | Фасовка: полиэтиленовый флакон | литр | не менее 1 |

Лот №3: Поставка дезинфицирующих средств для стирки текстильных изделий, уборки помещений, для дезинфекции инструментов  ООО"Полисепт"

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики | Ед.измерения | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альфадез форте | шт | 25 | Дезинфицирующее средство, представляет собой жидкий концентрат | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Глутарового альдегида и глиоксаля – суммарно | % | не менее 8 |  |
|  |  |  |  | ЧАС | % | не менее 12 |  |
|  |  |  |  | Средство не должно содержать в своем составе третичные амины, гуанидины, перекись водорода, ферменты, хлора, фенолов. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | рН 1% водного раствора должен быть | % | не менее 3 не более 6 |  |
|  |  |  |  | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на М.terrae (Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.), возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы), вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон, плесеней, а также спороцидными свойствами. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство предназначено для применения в лечебно-профилактических организациях и медицинских учреждениях: -для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов; Для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Контроль концентрации рабочих растворов средства осуществляется индикаторными полосками, соответствующими данному средству | шт | наличие |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного л. средства для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов должен составлять | литр | не менее 5 |  |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 5 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного л. средства для стерилизации ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) должен составлять | мин | не более 60 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного л. средства для дезинфекции ИМН при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях должен составлять | литр | не менее 100 |  |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного л. средства для дезинфекции поверхностей в помещениях при туберкулезе | литр | не менее 200 |  |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |  |
|  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации, должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | сутки | не менее 14 |  |
|  |  |  |  | Упаковка: пластиковая тара | литр | не менее 1 |  |
| 2 | Энзимосепт | шт | 10 | Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на основе комплекса ферментов (протеаза, липаза и амилаза) и ПАВ | % | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство не должно содержать в своем составе аминов, спиртов, альдегидов, кислот, ЧАС, гуанидинов | - | наличие |  |
|  |  |  |  | рН 1% водного раствора должен быть в интервале | % | не менее 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | не более 8 |  |
|  |  |  |  | Средство должно обладать хорошими моющими свойствами при малом пенообразовании, не коррозировать металлы, не повреждать термочувствительные материалы. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство обладает утвержденными режимами (из 1 литра концентрата): | - | - |  |
|  |  |  |  | - при предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, при предстерилизационной и окончательной очистки перед ДВУ гибких и жестких эндоскопов должно быть | литр | не менее 200 |  |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 10 |  |
|  |  |  |  | - для предстерилизационной очистки хирургических, стоматологических инструментов и инструментов к гибким эндоскопам механизированным способом с применением ультразвука. | литр | не менее 200 |  |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 5 |  |
|  |  |  |  | Упаковка: пластиковая тара | литр | не менее 1 |  |
| 3 | Хлормисепт-Р Гранулы | бан | 30 | Средство представляет собой гранулы белого цвета | - | наличие |  |
|  |  |  |  | В качестве действующих веществ содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты | % | не менее 99,0 |  |
|  |  |  |  | Содержание активного хлора в средстве | % | не менее 58,0 |  |
|  |  |  |  | Срок годности средства | лет | не менее 6 |  |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов средства | сутки | не менее 8 |  |
|  |  |  |  | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении широкого спектра грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая микобактерии (тестировано на М.terrae), возбудителей особо опасных инфекций (холеры, чумы, туляремии), внутрибольничных инфекций (включая ванкомицин-резистентный энтерококк, метициллин-резистентный стафилококк, синегнойная палочка и др.), легионеллеза; вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ и др.); патогенных грибов рода Кандида и дерматофитов, плесневых грибов рода Аспергиллюс (тестировано на Aspergillusniger), Мукор, Пенициллиум и их спор, спор бактерий (возбудители сибирской язвы и анаэробных инфекций), дезинвазионной активностью при контаминации цистами и ооцистами простейших, яйцами, онкосферами и личинками гельминтов (включая острицы). | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство должно быть предназначено для применения в медицинских организациях различного профиля, включая службы переливания крови, клинико-диагностические, микробиологические, ПЦР лаборатории и пр., противотуберкулезные, кожно-венерологические и инфекционные больницы, патологоанатомические отделения, отделения судмедэкспертизы, морги; аптеки и аптечные пункты; в инфекционных очагах. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство должно эффективно обеззараживать жидкие выделения (мочу, фекалии, рвотные массы и другие), в том числе при особо опасных инфекциях. В средстве должно быть указание на возможность обеззараживания жидких выделений, разлитых на поверхности; дезинфекции пищевых яиц. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 кг препарата должен составлять: при инфекциях бактериальной и вирусной этиологии для дезинфекции поверхностейпри экспозиции | литр минут | не менее 3700не более 60 |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции посудыпри экспозиции | мин | не более 15 |  |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 кг препарата должен составлять: в отношении микобактерий туберкулеза M.terrae, | литр минут | не менее 925 не более 90 |  |
|  |  |  |  | Для обеззараживания крови методом засыпания. | литр | не менее 33 |  |
|  |  |  |  | Средство должно сопровождаться:1.Вкладышем-иглосъемником для острого медицинского инструментария с целью последующей его утилизации в соответствии с действующими нормативными актами. 2. Самоклеющейся этикеткой с соответствующими данными о возможности сбора, дезинфекции и утилизации острого медицинского инструментария и биологических отходов класса Б или В. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Упаковка: пластиковая тара | кг | не менее 1 |  |
| 4 | Хлормисепт люкс | бан | 80 | Дезинфицирующее средство представляет собой таблетированнуюформуна основе дихлоризоциануровой кислоты с добавлением ПАВ и специальных компонентов. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | ПАВы | - | наличие |  |
|  |  |  |  | При растворении 1 таблетки в воде выделяется активный хлор | - | не менее 1,5 |  |
|  |  |  |  | По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 3-му классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4-му классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. Оказывать слабое местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, обладает слабым сенсибилизирующим и местно-раздражающим действием. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Средство: - обладает моющим эффектом; - Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза тестировано на M.terrae (Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.), внутрибольничных, анаэробных инфекций, чумы, холеры, туляремии), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, ротавирусов, энтеровирусов, гепатитов А, В, С, ВИЧ, ОРВИ, гриппа в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» пневмонии, парагриппа, герпеса, аденовирусов), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, спор бактерий (возбудитель сибирской язвы); возбудителей паразитарных болезней (цистами и ооцистами простейших, яйцами, онкосферами и личинками гельминтов, включая острицы). - эффективно обеззараживает биологические выделения и биологические жидкости (кровь, ликвор, сыворотку, мочу, фекалии, рвотные массы, околоплодные и промывные воды и другие), в том числе при особо опасных инфекциях; - смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется; - применяется в целях дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха. - Средство должно обладать моющими свойствами и отбеливающим эффектом. - Приготовление рабочих растворов не должно требовать активатора. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции поверхностей в отношении бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), вирусов рабочие растворы должны применяться в концентрации по активному хлору | % | не более 0,0075 |  |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции посуды в отношении бактерий | мин | не более 15 |  |
|  |  |  |  | Для дезинфекции поверхностей при особо опасных инфекциях – чуме, холере, туляремии | % | не более 0,03 |  |
|  |  |  |  |  | мин | не более 60 |  |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | сутки | не менее 5 |  |
|  |  |  |  | Средство должно сопровождаться: 1.Вкладышем-иглосъемником для острого медицинского инструментария с целью последующей его утилизации в соответствии с действующими нормативными актами. 2. Самоклеющейся этикеткой с соответствующими данными о возможности сбора, дезинфекции и утилизации острого медицинского инструментария и биологических отходов класса Б или В. | - | наличие |  |
|  |  |  |  | Объем упаковки пластиковая тара | таблетки | не менее 300 |  |
| 5 | Дезолвер клин | ведро | 23 | Средство дезинфицирующее в виде порошка | - | наличие |
|  |  |  |  | Содержание перкарбоната натрия | % | не менее 27 |
|  |  |  |  | Содержание активатора перекиси, а также ПАВ |  | наличие |
|  |  |  |  | Массовая доля активного кислорода должна быть | % | не менее 2,7 |
|  |  |  |  | Не должно содержать альдегиды, ЧАСы, энзимный комплекс, глиоксаль, гуанидины, амины, спирты, органических кислот, соды кальцинированной. |  | наличие |
|  |  |  |  | Срок годности средства | лет | не менее 2 |
|  |  |  |  | Срок годности после вскрытия упаковки | мес | не менее 12 |
|  |  |  |  | Должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза – тестировано на М.terrae(Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.)DSM 43227), вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Candida, Trichophyton. | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство должно обладать выраженными моющими и отбеливающими свойствами в соответствии с ГОСТ 25644 «Средство моющее синтетическое порошкообразное», ГОСТ Р 52488 «Средства для стирки», и дезинфицирующими свойствами в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». Средство должно удовлетворять Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство должно эффективно удалять пятна крови и других белковых загрязнений, следы от пищи, способствовать восстановлению цвета белья, в том числе белого, не обесцвечивать цветные ткани. Средство должно быть предназначено для одновременной дезинфекции, стирки и отбеливания текстильных изделий: постельного белья, одеял (байковые), полотенец, спецодежды обслуживающего персонала, столового и кухонного белья, текстильных средств уборки, в том числе МОПов, и других изделий из хлопчатобумажных, льняных, искусственных, синтетических и смешанных волокон, в т.ч. загрязненных кровью, выделениями, другими биологическими субстратами и пищей, ручным способом в концентрации | % | не более 0,5 |
|  |  |  |  | Расход средства в процессе машинной стирки в профессиональных и бытовых стиральных машинах любого типа, в том числе с дозирующими устройствами, в ЛПО и ЛПУ различного профиля на 5 кг белья должно быть в дозировке | гр. | не менее 50 |
|  |  |  |  |  |  | более 75 |
|  |  |  |  | Средство не обладает повреждающим действием на внутренние элементы стиральных машин. Средство предотвращает образование технического осадка и накипи и удаляет ее (при наличии) с нагревательных элементов стиральных машин. | - | наличие |
|  |  |  |  | Программа стирки должна быть при туберкулезе, грибковых при температуре | градусов | не менее 60°C |
|  |  |  |  | Упаковка: пластиковое ведро | кг | не менее 3,8 |

Лот №4: Поставка стериллиума

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики | Ед. измерения | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стериллиум | шт | 140 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, кожный антисептик | - |  | наличие |
|  |  |  |  | Содержащее в составе смесь пропиловых спиртов и ЧАС. | - |  | наличие |
|  |  |  |  | Содержание спиртов в составе средства должно быть | % |  | не менее 75 |
|  |  |  |  | Должен обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольных инфекций, микобактерий туберкулеза, (тестировано на микобактерии терра), грибов Кандида и трихофитов, а ткже вирусов герпеса, гепатитов В и С, ВИЧ, ротавируса, аденовирусов, вируса полиомы. | - |  | наличие |
|  |  |  |  | Средство должно обладать утвержденными режимами: | - |  | наличие |
|  |  |  |  | (Руки хирурга: наносят средство дважды | мл |  | не менее 3 |
|  |  |  |  | Общее время обработки составляет: При недостаточном увлажнении кожи необходимо дополнительное нанесение средства на руки. | мин |  | не менее 1,5 |
|  |  |  |  | Гигиеническая обработка рук:. (тестировано на M.Terrae в НИИД)). | мл сек |  | не менее 3 не менее 30 |
|  |  |  |  | Для профилактики вирусных инфекций – время обработки должно быть | мин |  | не менее 1 |
|  |  |  |  | Для профилактики инфекций, вызываемых вирусом полиомы |  |  |  |
|  |  |  |  | Флакон объемом | л |  | не менее 1 |
| 2 | Стериллиум | шт | 50 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, кожный антисептик | - |  | наличие |
|  |  |  |  | Содержащее в составе смесь пропиловых спиртов и ЧАС. |  |  |  |
|  |  |  |  | Содержание спиртов в составе средства должно быть | % |  | Не |
|  |  |  |  | Должен обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольных инфекций, микобактерий туберкулеза, (тестировано на микобактерии терра), грибов Кандида и трихофитов, а ткже вирусов герпеса, гепатитов В и С, ВИЧ, ротавируса, аденовирусов, вируса полиомы | - |  | наличие |
|  |  |  |  | Средство должно обладать утвержденными режимами: | - |  | наличие |
|  |  |  |  | Руки хирурга: наносят средство дважды | мл |  | не менее 3 |
|  |  |  |  | Общее время обработки составляет: При недостаточном увлажнении кожи необходимо дополнительное нанесение средства на руки. | мин |  | не менее 1,5 |
|  |  |  |  | Гигиеническая обработка рук:. (тестировано на M.Terrae в НИИД)). | мл сек |  | не менее 3 не менее 30 |
|  |  |  |  | Для профилактики вирусных инфекций – время обработки должно быть | мин |  | не менее 1 |
|  |  |  |  | Для профилактики инфекций, вызываемых вирусом полиомы | мин |  | не менее 5 |
|  |  |  |  | Флакон объемом | л |  | не менее 0,1 |
| 3 | Стериллиум | кан | 20 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, кожный антисептик | - |  | наличие |
|  |  |  |  | Содержащее в составе смесь пропиловых спиртов и ЧАС. |  |  |  |
|  |  |  |  | Содержание спиртов в составе средства должно быть | % |  | Не |
|  |  |  |  | Должен обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольных инфекций, микобактерий туберкулеза, (тестировано на микобактерии терра), грибов Кандида и трихофитов, а ткже вирусов герпеса, гепатитов В и С, ВИЧ, ротавируса, аденовирусов, вируса полиомы | - |  | наличие |
|  |  |  |  | Средство должно обладать утвержденными режимами: | - |  | наличие |
|  |  |  |  | Руки хирурга: наносят средство дважды | мл |  | не менее 3 |
|  |  |  |  | Общее время обработки составляет: При недостаточном увлажнении кожи необходимо дополнительное нанесение средства на руки. | мин |  | не менее 1,5 |
|  |  |  |  | Гигиеническая обработка рук:. (тестировано на M.Terrae в НИИД)). | мл сек |  | не менее 3 не менее 30 |
|  |  |  |  | Для профилактики вирусных инфекций – время обработки должно быть | мин |  | не менее 1 |
|  |  |  |  | Для профилактики инфекций, вызываемых вирусом полиомы | мин |  | не менее 5 |
|  |  |  |  | Объем | л |  | не менее 5 |

Лот №5: Поставка  дезинфицирующих средств для уборки помещений

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экобриз концентрат | шт | 100 | Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата | - | наличие |
|  |  |  |  | На основе комплекса ЧАС, производного алкиламина, ПАВы | - | наличие |
|  |  |  |  | Суммарное количество действующих веществ | - | не менее 19 |
|  |  |  |  | Не должно содержать альдегидов, спиртов, глиоксаля, кислот, перекисных соединений, производных фенола | - | наличие |
|  |  |  |  | рН 1% водного раствора должен быть | % | не менее 8 |
|  |  |  |  | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. возбудителей туберкулеза тестировано наM.terrae(Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.), вирусов (включая вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, полиомиелита, энтеровирусыКоксаки, ЕСНО, ротавирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, в том числе типа А H1N1, H5N1, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, вирус атипичной пневмонии, герпеса, цитомегалии), грибов – возбудителей кандидозов и трихофитий, плесневых грибов; средство должно обладать моющими и обезжиривающими свойствами. | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство должно быть разрешено для применения в лечебно-профилактических учреждениях, с целью дезинфекции, обеззараживания ,замачивания столовой, чайной посуды и столовых приборов, как инфицированной ,так и не инфицированной. | - | наличие |
|  |  |  |  | Контроль концентрации рабочих растворов средства осуществляется индикаторными полосками, соответствующими данному средству | шт | наличие |
|  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата для текущих уборок должен составлять | литр | не менее 2000 |
|  |  |  |  | Для мытья (обезжиривания - моющая способность раствора средства должна составлять по ГОСТ Р 51 696-2000 не менее 80%) и дезинфекции столовой посуды в режиме совмещения при бактериальных инфекциях. | литр | не менее 1000 |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |
|  |  |  |  | Для мытья (обезжиривания - моющая способность раствора средства должна составлять по ГОСТ Р 51 696-2000 не менее 80%) и дезинфекции столовой посуды в режиме совмещения при бактериальных инфекциях. | литр | не менее 400 |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 15 |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | сутки | не менее 14 |
|  |  |  |  | Упаковка: пластиковая тара | литр | не менее 1 |
| 2 | Миродез спрей | шт | 300 | Дезинфицирующее средство в виде готового к применению раствора на основе комплекса четвертичных аммониевых соединений | - | наличие |
|  |  |  |  | Комплекс четвертичных аммониевых соединений, (алкилдиметилбензиламмоний хлорида, дидецилдиметиламмоний хлорида, диоктилдиметиламмоний хлорида и октилдецилдиметиламмоний хлорида | % | не менее 0,60 |
|  |  |  |  | Не содержит в своем составе спиртов, альдегидов, хлора, ПГМГ, аминов, перекисных соединений, кислот, ферментов. | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций,включая микобактерии туберкулеза - тестировано на М.terrae (Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.), кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Средство активно разрушает на поверхностях биологические пленки; обладает хорошими моющими свойствами, не портит и не обесцвечивает обрабатываемые объекты | - | наличие |
|  |  |  |  | Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания или распыления проводится без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов. После обработки в помещении не требуется последующее его проветривание. | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство должно активно разрушать на поверхностях биологические пленки | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство разрешено к применению в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью: датчиков УЗИ; стетоскопов и фонендоскопов, глюкометоров; стоматологических наконечников; поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, в том числе матрасов, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т.п.; напольных ковровых покрытий, обивочных тканей;поверхностей медицинского оборудования и приборов (в том числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа);наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования: детских кроваток; оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка от иммерсионного масла); перчаток (из латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки персонала лечебных учреждений после контакта с инфекционными больными и материалом, биологическими жидкостями, выделениями больных; предметов ухода за больными, игрушек; телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники; резиновых, пластиковых и полипропиленовых ковриков; внутренней поверхности обуви для профилактики грибковых заболеваний | - | наличие |
|  |  |  |  | рН 1% водного раствора средства | % | не менее 6 |
|  |  |  |  |  |  | не более 8 |
|  |  |  |  | Средство обладает утвержденными режимами дезинфекции: |  |  |
|  |  |  |  | - в отношении бактериальных инфекций | сек | не более 30 |
|  |  |  |  | - при легионеллезе, туберкулезной, вирусных, грибковых и особо опасных (чума, холера, туляремия) инфекциях | мин | не более 3 |
|  |  |  |  | Средство обладает утвержденными режимами дезинфекции: поверхностей медицинских приборов, в том числе аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии, гемодиализа, физиотерапии, барокамер,рентгенологических аппаратов, включая маммографы; МРТ;предметов ухода за больными, средств гигиены; медицинских перчаток, надетых на руки персонала; для предварительной очистки наружных поверхностей эндоскопов | - | наличие |
|  |  |  |  | - дезинфекционная экспозиция | мин | не более 3 |
|  |  |  |  | Форма выпуска: флакон с распылителем |  | наличие |
|  |  |  |  | Объем упаковки | литр | не менее 0,75 |
| 3 | Миродез универ | шт | 280 | Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на основе четвертичных аммониевых соединений, глиоксаля или глутарового альдегида |  | наличие |
|  |  |  |  | Содержание (ЧАС) | % | не менее |
|  |  |  |  | Содержание | % | не менее |
|  |  |  |  | не должно содержать третичных аминов, кислот, производных гуанидинов |  |  |
|  |  |  |  | рН 1% водного раствора должен быть | % | не более 8 |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | сутки | не менее 14 |
|  |  |  |  | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на М.terrae), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов; также средство должно обладать моющими свойствами. | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство должно быть разрешено для применения в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе неонатологических отделениях. Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Контроль концентрации рабочих растворов средства осуществляется индикаторными полосками, соответствующими данному средству | - | наличие |
|  |  |  |  | Из одного литра концентрата выход рабочего раствора должен составлять для дезинфекции поверхностей, санитарно-технического оборудования, посуды без остатков пищи, для проведения генеральных уборок в процедурных кабинетах в отношении инфекций вирусной этиологии | литр мин | не менее 200 не более 15 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л концентрата для проведения дезинфекции поверхностей в отношении инфекций бактериальной этиологии должен составлять | литр мин | не менее 2000 не более 60 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л концентрата для проведения дезинфекции поверхностей в отношении инфекций бактериальной этиологии должен составлять | литр мин | не менее 100 не более 30 |
|  |  |  |  | для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии должен составлять | литр мин | не менее 100 не более 30 |
|  |  |  |  | для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии должен составлять | литр мин | не менее 50 не более 15 |
|  |  |  |  | для проведения дезинфекции всех биологических жидкостей и выделений должен составлять | литр мин | не менее 100 не более 90 |
|  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |
|  |  |  |  | Упаковка: полиэтиленовый флакон | литр | не менее 1 |
| 4 | Миродез базик | шт | 600 | Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата на основе комплекса ЧАС, ПГМГ, ПАВ | % | наличие |
|  |  |  |  | Не должно содержать третичных аминов, кислот, альдегидов, глиоксаль, ферментов | - | наличие |
|  |  |  |  | рН 1% водного раствора должен быть | % | не менее 3,5 не более 7 |
|  |  |  |  | Срок годности рабочих растворов | сут | не менее 14 |
|  |  |  |  | Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза- тестировано наM.terrae(Руководство Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», утвержденными Роспотребнадзором в 2010г.), вирусов, патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, моющими свойствами. | % | наличие |
|  |  |  |  | Средство должно быть разрешено для применения в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля, включая отделения интенсивной терапии и реанимации, с целью дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся инструменты), слюноотсасывающие установки, стоматологические материалы, жесткие и гибкие эндоскопы; Дезинфекцию поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить в присутствии пациентов. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Контроль концентрации рабочих растворов средства осуществляется индикаторными полосками, соответствующими данному средству. | - | наличие |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять при проведении дезинфекции (в отношении бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии поверхностей в помещениях,жесткой мебели (в т.ч. из дерева), приборов, оборудования, включая санитарно-техническое, предметов ухода за больными, средств личной гигиены; белья; при проведении генеральных уборок, при этом средство должно иметь единую концентрацию при одинаковой экспозиции | литр | не менее 1000 |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять при дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях (в т.ч. полиомиелите) | литр | не менее 500 |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять при дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН в отношении вирусных, бактериальных и грибковых инфекций | литр | не менее 200 |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 60 |
|  |  |  |  | Препарат должен быть протестирован заказчиком и по результатам апробации должны отсутствовать аллергические реакции персонала. А также препарат должен иметь отрицательные результаты микробиологических посевов. | - | наличие |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора из одного литра концентрата должен составлять для обеззараживания жидких отходов, смывных вод, крови, выделений больного (мокрота, моча, фекалии) | литр | не менее 100 |
|  |  |  |  |  | мин. | не более 90 |
|  |  |  |  | Контроль концентрации рабочих растворов средства осуществляется индикаторными полосками, соответствующими данному средству. | - | наличие |
|  |  |  |  | Упаковка: Флакон объемом | литр | не менее 1 |
| 5 | Экобриз салфетки | бан | 400 | Дезинфицирующие салфетки готовые к использованию однократного применения на основе н-пропанола, комплекса ЧАС, гуанидинов. | - | наличие |
|  |  |  |  | Пропитывающий состав салфеток не должен содержать перекись водорода, альдегидов, глиоксаля, кислот | - | наличие |
|  |  |  |  | Средство с антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон. | - | наличие |
|  |  |  |  | Дезинфицирующие салфетки воздействуют на биологические пленки; обладают хорошими моющими свойствами, не портят поверхности и не оставляют следов, не требуют смывания, обладают дезодорирующими свойствами. | - | наличие |
|  |  |  |  | Должны обладать пролонгированным эффектом | час | не менее 3 |
|  |  |  |  | Срок годности в невскрытой упаковке должен составлять | лет | не менее 2 |
|  |  |  |  | Срок годности после вскрытия должен составлять | мес. | не менее 3 |
|  |  |  |  | Средство предназначено для быстрой очистки и дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе Стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, в инфекционных очагах) небольших по площади поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью, наружных поверхностей оптических приборов и оборудования, разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами; датчиков УЗИ, ИМН простой конфигурации, медицинских термометров, физиотерапевтического оборудования, фонендоскопов; поверхностей и детских кроваток; телефонных аппаратов, мониторов и клавиатуры компъютеров, дверных ручек: внутренней поверхности обуви; а также в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук и обработки ступней ног. | - | наличие |
|  |  |  |  | Режим дезинфекции поверхностей при бактериальной (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций) и вирусной инфекции должен составлять | мин | не более 5 |
|  |  |  |  | Упаковка. Объем упаковки пластиковая тара | салфеток | не менее 60 |

Лот №6 Поставка дезинфицирующих средств для импортного оборудования.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лизафин (1л) | шт | 4 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в составе смесь ЧАС и альдегидов. Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, при этом необходимо, чтобы средство имело режим применения с экспозицией в пределах от 40 минут до 70 минут и при этом рабочий раствор средства (в указанном интервале времени экспозиции 40 минут - 70 минут) содержал не менее 0,02338% альдегидов и не менее 0,1275% ЧАС - Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 40 минут до 70 минут а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 0,04675% альдегидов и не менее 0,255% ЧАС - Дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 40 минут до 70 минут а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 0,04675% альдегидов и не менее 0,255% ЧАС - ПСО (предстерилизационной очистки), при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 10 минут до 20 минут а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 0,01402% альдегидов и не менее 0,0765% ЧАС - Дезинфекции медицинских отходов группы Б, при этом обязательно наличие режима применения с временем экспозиции, лежащим в диапазоне от 90 минут до 140 минут. В этом режиме, рабочий раствор средства должен содержать не менее 0,0935% альдегидов и не менее 0,51% ЧАС - Дезинфекции поверхностей в отношении плесневых грибов - Дезинфекции санитарно-технического оборудования Срок годности средства-3года, рабочих растворов–14сут. Многократность использования растворов-14сут. Фасовка – флакон не менее 1,0 л. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |
| 2 | Пресепт табл. (5,0 г/2,5 г Na соли ДХЦК) № 100 | бан | 4 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой таблетки, обязательно содержащее в составе хлоросодержащие соединения, выделяющие свободный хлор. Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, при этом средство обязательно должно иметь режим применения с экспозицией, лежащей в интервале от 70 минут до 100 минут, а рабочий раствор в режиме, с экспозицией, удовлетворяющей указанным условиям (70 минут - 100 минут), должен содержать не менее 0,02733% активного хлора - Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом обязательно наличие режима применения с временем экспозиции, лежащим в диапазоне от 70 минут до 100 минут. В этом режиме, рабочий раствор средства должен содержать не менее 0,05466% активного хлора - Дезинфекции белья, при этом обязательно наличие режима применения с временем экспозиции, лежащим в диапазоне от 90 минут до 140 минут. В этом режиме, рабочий раствор средства должен содержать не менее 0,08198% активного хлора - Дезинфекции посуды, при этом необходимо, чтобы средство имело режим применения с экспозицией в пределах от 90 минут до 140 минут и при этом рабочий раствор средства (в указанном интервале времени экспозиции 90 минут - 140 минут) содержал не менее 0,08198% активного хлора - Дезинфекции санитарно-технического оборудования Срок годности средства-5лет, рабочих растворов–5сут. Фасовка – банка не менее 100 табл. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |
| 3 | Сайдезим (5л) | кан | 22 | Ферментативное средство для предварительной, окончательной и предстерилизационной очистки инструментов. Концентрированное ферментативное моющее средство на основе субтилизина (бактериальной протеазы) с рН =7,8-8,8, обладающее малым пенообразованием и имеющее режимы ручной очистки и очистки механизированным способом с использованием ультразвука. Средство должно иметь одинаковую концентрацию для очистки изделий из различных материалов. Средство должно быть совместимо с аппаратом для ДВУ гибких эндоскопов AER, используемого в ООО «Медсервис». Время замачивания при предстерилизационной (окончательной)очистке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом при температуре не выше 22º С не более 15 мин. Полиэтиленовые флаконы вместимостью 5 л, для которых имеются дозирующие насадки на 20 мл. Все представляемые величины и свойства должны быть подтверждены методическими указаниями. Срок годности средства-2года. Фасовка – канистра не менее 5,0 л. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |
| 4 | Сайдекс ОПА (3,78л) | кан | 243 | Дезинфицирующий раствор, готовый к применению для дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов, совместимый с автоматической моюще-дезинфицирующей установкой для обработки гибких эндоскопов фирмы Olympus. Действующее вещество - ортофталевый альдегид. Концентрация действующего вещества не менее 0,05% Бактерицидное, туберкулоцидное, вирулицидное, фунгицидное, спороцидное действие. Диапазон PH средства не менее 7,4-7,6 ед. Многократное использование раствора Температура рабочего раствора не менее 21 градус. Срок использования раствора не менее 14 суток. Температура хранения не менее 30 градусов. Срок годности средства после вскрытия упаковки не менее 75 суток. Время экспозиционной выдержки при дезинфекции высокого уровня (ДВУ) ручным способом не более 5 мин. Наличие индикаторных полосок для контроля минимально эффективной концентрации. Показатель минимально эффективной концентрации не менее 0,3%. Класс опасности рабочего раствора по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу (ГОСТ 12.1007-76) не более 4. Класс опасности рабочего раствора по параметрам острой токсичности (ГОСТ 12.1007-76) при введении в брюшную полость не более 6. Срок годности средства-2года. Фасовка – канистра не менее 3,78 л. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |
| 5 | Секусепт АКТИВ (1,5кг) | бан | 2 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой порошок, обязательно содержащее в составе кислородосодержащие соединения (перекиси, НУК и др.). Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО - Дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО - Стерилизации - ДВУ (дезинфекции высокого уровня) - ПСО (предстерилизационной очистки) Срок годности средства-2года, рабочих растворов–1сут. Многократность использования растворов при проведении процессов ручным способом-1сут. При проведении процессов механизированным способом растворы используют однократно. Фасовка – банка не менее 1,5 кг. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |
| 6 | Ухажер антисептик (1л) | шт | 2 | Дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, кожный антисептик, обязательно содержащее в составе смесь пропиловых спиртов. Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции кожных покровов (Руки хирурга: наносят средство дважды по 5мл. Общее время обработки составляет 5мин.). Содержание спиртов в составе средства должно быть не менее 55,25% Срок годности средства-30мес. Фасовка – флакон не менее 1,0 л. Предлагаемый товар должен обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемого товара должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений. |