РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- препараты со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- препараты со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- препараты со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- препараты со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка тест-систем Хелпил для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система Хелпил-Планшет (на 10 обследований) | шт | 100 | Наименование изделия: Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза по уреазной активности биоптата (in vitro) тест-система ХЕЛПИЛ® (Планшет). Назначение изделия: Устройство предназначено для быстрой специфической инвазивной диагностики инфекции Helicobacter pylori по уреазной активности биоптата. Тест-система ХЕЛПИЛ® (Планшет) может быть использована в практике врачей-эндоскопистов после взятия биоптата в ходе ФГДС при обследовании взрослых и детей. Внешний вид устройства: Прямоугольная полимерная подложка с 10 сегментами, содержащими по одному индикаторному диску, герметично защищенному прозрачной пленкой. Каждый из сегментов представляет собой отдельную независимую ячейку, срабатывание которой не зависит от соседних. Благодаря перфорации использованный сегмент может быть отделен от подложки и утилизирован отдельно. Описание: Полимерная подложка и пленка защищают индикаторные диски от внешних воздействий (избыточная влажность, пары агрессивных веществ, дезинфектанты и пр.). Индикаторные диски защищены от риска повреждения и ухудшения диагностических свойств не только во время транспортировки и хранения, но и в ходе использования сегментов изделия. После помещения биоптата на индикаторный диск защитная прозрачная пленка заклеивается обратно и предотвращает естественное подсыхание биоптата, благодаря чему срабатывание в течение 3 минут происходит контрастнее, а результат обследования сохраняется дольше. Прозрачная лунка позволяет оценивать результат исследования с обеих сторон, что дает возможность отследить изменение окраски цвета индикаторного диска на всей его площади, включая обратную сторону. Использованный биоптат пригоден для проведения дальнейшего морфологического и гистологического исследования. - Технические характеристики. 1.1; Индикаторный диск; на одно обследование. - количество; 10 шт.. - диаметр; (6±2) мм. - цвет; от светло-желтого до темно-желтого (возможны красные вкрапления). 1.2; Размер подложки; (651)х(851)х(0,30,1) мм. 1.3; Материал подложки; Инертный, синтетический материал на основе поливинилхлорида. 1.4; Масса устройства, не более; 2,2 г. 1.5; Срок годности; 24 месяца. 1.6; Время проведения обследования, не более; 3 мин.. 1.7; Температура эксплуатации; от +15 0С до +60 0С. 1.8; Температура хранения; от +15 0С до +50 0С. 1.9; Температура транспортировки; от -50 0С до +60 0С. 1.10; Герметичность индикаторного диска; 100 % защита каждого индикаторного диска от ухудшения диагностических свойств в процессе хранения и использования изделия. 1. Единичное изделие (Планшет с десятью индикаторными дисками) должно сохранять технические и пользовательские характеристики при воздействии: - паров 10 % раствора NH4OH (время воздействия - 30 минут) - раствора специфичного индикатора (время воздействия - 30 минут) 2. Каждый сегмент изделия (содержащий 1 диск), отделенный от подложки, должен сохранять технические и пользовательские характеристики при воздействии: - паров 10 % раствора NH4OH (время воздействия - 30 минут) - раствора специфичного индикатора (время воздействия - 30 минут). 1.11; Чувствительность; Не менее 97%. 1.12; Специфичность; Не менее 98%. - Документация (разрешительная и эксплуатационная). 2.1; Регистрационное удостоверение; наличие. 2.2; Отказное письмо ВНИИС (о сертификации продукции); наличие. 2.3; Заключение о токсикологических, санитарно-химических и биологических испытаниях; наличие. 2.4; Паспорт качества на партию изделий; наличие. 2.5; Инструкция по применению; наличие. - Дополнительные услуги. 3.1; Инструктаж по применению устройства; проводится квалифицированными специалистами предприятия по телефону и посредством сеанса удаленного доступа через сеть Интернет. 3.2; Консультационная поддержка. |
| 2 | Набор для цифрового Хелик-аппарата для проведения 100 обследований | наб | 12 | Наименование изделия: Набор для проведения 100 обследований (далее набор) Назначение изделия: Набор для проведения 100 обследований применяется для неинвазивной специфической экспресс-диагностика Helicobacter pylori для диагностики инфекции Helicobacter pylori при проведении методики обследования с использованием ХЕЛИК- аппарата Описание: Для нагрузки используется мочевина нормального изотопного состава, не имеющая ограничений в использовании. Фармацевтическая чистота мочевины повышает точность полученных данных при обследовании. Для удобства пациента при отборе проб воздуха используется одноразовый мундштук Комплектация одноразовыми комплектующими материалами позволяет избежать микробной контаминации. - Комплект поставки. 1.1; Мочевина нормального изотопного состава; 100 шт.. 1.2; Соединительный шланг к ХЕЛИК® - аппарату; 10 шт.. 1.3; Мундштук одноразовый; 100 шт.. 1.4; Памятки пациенту; 100 шт.. - Технические характеристики. 2.1; Мочевины нормального изотопного состава,; на одно обследование. - вес; 0,5 г. - квалификация; фармацевтическая чистота. - внешний вид; гранулы/порошок. - массовая доля мочевины; 98%. 2.2; Чувствительность методики определения; 91 - 94%. 2.3; Специфичность методики определения; 84 - 91%. 2.4; Гарантийный срок мочевины; 5 лет. - Документация (разрешительная и эксплуатационная). 3.1; Сертификат соответствия на мундштук одноразовый; наличие. 3.2; Сертификаты качества на мочевину нормального изотопного состава; наличие. 3.3; Сертификат соответствия на соединительный шланг; наличие. - Дополнительные услуги. 4.1; Инструктаж по применению; проводится квалифицированными специалистами предприятия по телефону и посредством сеанса удаленного доступа через сеть Интернет. 4.2; Квалифицированная консультационная поддержка. |
| 3 | Индикаторная трубка, карбамид порционный, мундштуки | шт | 200 | Наименование изделия: Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo) тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой Назначение изделия: Тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой предназначена для быстрой специфической диагностики инфекции Helicobacter pylori. Устройство может использоваться в практике КДЛ, врачей гастроэнтерологов, эндоскопистов, терапевтов, педиатров и семейных врачей. Устройство применимо как для первичного обследования, так и для контроля эффективности антихеликобактерной терапии. Описание: Обследование с использованием тест-системы ХЕЛИК® проводится безболезненно и без привлечения лаборатории. Процедура обследования занимает 15 минут. Результат легко интерпретируется благодаря контрастному изменению цвета индикаторной композиции в трубке. Запаянная с двух сторон трубка позволяет защитить индикаторную композицию от ухудшения диагностических свойств. - Технические характеристики. 1.1; Индикаторная трубка; на одно обследование. внешний вид; полипропиленовая трубка, запаянная с двух сторон, внутри которой находится индикаторная композиция. герметичность; 100%, защита индикаторной композиции от ухудшения диагностических свойств.. наружный диаметр индикаторной трубки; (30,5) мм. длина индикаторной трубки; (1275) мм. длина слоя индикаторной композиции; (302) мм. масса, не более; 2,0 г. гарантийный срок годности; не менее 80 % от срока годности, установленного производителем. 1.2; Время проведения обследования, не более; 15 мин.. 1.3; Температура хранения; от +5 0С до +40 0С. 1.4; Температура транспортировки; от -400С до +450С. 1.5; Чувствительность; 92%. 1.6; Специфичность; 95%. - Документация (разрешительная и эксплуатационная). 2.1; Регистрационное удостоверение; Наличие. 2.2; Отказное письмо ВНИИС; наличие. 2.3; Заключение о токсикологических, санитарно-химических и биологических испытаниях; наличие. 2.4; Паспорт качества на партию индикаторных трубок; наличие. 2.5; Памятка пациенту; наличие. 2.6; Инструкция по применению; наличие. - Дополнительные услуги. 3.1; Инструктаж по применению устройства; проводится квалифицированными специалистами предприятия по телефону и посредством сеанса удаленного доступа через сеть Интернет. 3.2; Консультационная поддержка. |