РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке весь товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- препараты со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- препараты со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- препараты со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- препараты со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка инъекций для нужд ООО «Медсервис» в 2016 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ial-system 1,1 Гиалуронат натрия | Характеристика: стерильный, апирогенный, прозрачный, вязкоэластичный гель. Концентрация: 18 мг/ мл, Объем не менее 1,1 мг. Белок отсутствует. В комплекте шприц с упором и 2 стерильные иглы Молекулярный вес 106 Да. | шт | 40 |
| 2 | Ial-system АСР Гиалуронат натрия | Стерильный, апирогенный, прозрачный, вязкоэластичный гель. Метод получения ГК - биоферментация Концентрация эфира ГК 20 мг/мл. Объем не менее 1 мл. В комплекте шприц с упором и 2 стерильные иглы Модификация – внутренние эфирные связи по технологии АСР без использования внешнего химического агента. Белковые соединения – отсутствуют. | шт | 30 |
| 3 | ГИАЛРИПАЙЕР-10М / мезолифт | Состав: Гиалуроновая кислота (2 мг/мл), модифицированная витамином С, цистеином и глутатионом. Форма выпуска - флакон не менее 5 мл. Препарат стимулирует синтез волокон коллагена и эластина, обеспечивает адресную доставку активных веществ и способствует их длительному удержанию в коже. Цистеин и глутатион – мощные антиоксиданты. Цистеин входит в состав альфа-кератина – основного белка кожи, участвует в формировании эпидермального барьера. Глутатион оказывает цитопротективное действие, тормозя апоптоз клеток. | шт | 30 |
| 4 | ГИАЛРИПАЙЕР-6М / мезолифт | Гиалуроновая кислота (2 мг/мл), модифицированная витамином С, валином, глицином и цистеином. Форма выпуска - флакон не менее 5 мл. Препарат стимулирует синтез волокон коллагена и эластина, обеспечивает адресную доставку активных веществ и способствует их длительному удержанию в коже. Рибофлавин облегчает доступ кислорода к клеткам кожи и стимулирует процессы регенерации тканей. Катализирует многочисленные реакции окисления веществ в клетках. | шт | 10 |
| 5 | JUVEDERM ULTRA 3,2*0.8 мл | Предназначен для заполнения глубоких провисаний кожи лица путем введения препарата в глубокие слои дермы, а также для увеличения объема губ и скул. | уп | 3 |
| 6 | JUVEDERM ULTRA 4,2 - 0,8 мл Инъекционный имплант | Предназначен для заполнения глубоких провисаний кожи лица путем введения препарата в глубокие слои дермы, а также для увеличения объема губ и скул. | уп | 4 |