РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 15 лотов.

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10 дней до конкретной даты поставки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». В случае предложения Участником товара на эквивалентные торговые марки, то необходимо предоставить Заказчику ТМЦ на апробацию.

ПРИМЕЧАНИЕ:В связи с необходимостью полного взаимодействия приобретаемых наборов реагентов с находящимися на балансе клиники иммуноферментном анализаторе «Мультискан EX» производства «Термо Лабсистемс» Финляндия и автоматическим анализатором Elisys 2 Plus (Human Германия)  с программным обеспечением работающим только с данными  наборами  реагентов, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого Товара с этими аппаратами.

ЛОТ 1: Поставка наборов реагентов для иммуноферментного определения аллергоспецифических антител, для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищевая панель №1: Молоко коровье, Белок куриного, яйцо, Желток куриного яйца, Яйцо цельное, Свинина, Говядина, Курица, Треска, Пшеничная мука, Рисовая крупа, Кукурузная крупа | набор | 9 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 2 | Пищевая панель №2: Пшено, Гречка, Овсянка, Лимон, Апельсин, Мандарин, Виноград, Томаты, Кофе, Какао, Картофель | набор | 9 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 3 | Пищевая панель №3: Черная смородина, Арахис, Баранина, Гусь, Утка, Хек, Мед, Соя, Бобы, Бананы, Колбаса копченая | набор | 2 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 4 | Пищевая панель №4 индивидуальная: яблоко, банан, груша, персик, вишня, малина, дыня, клубника, арбуз, черная смородина, красная смородина | набор | 2 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 5 | Пищевая панель №5 индивидуальная: сельдь, горбуша, свекла, морковь, тыква, сыр голландский, кефир, майонез, грецкие орехи, печень говяжья, дрожжи пекарские | набор | 7 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 6 | Скрининговая панель №1: Домашняя пыль, D.farinae, D.pteronissimus, Шерсть собаки, Шерсть кошки, Cladosporum herbar, Aspergilus niger, Candida albicans, Микст деревьев, Микст луговых трав, Микст сорных трав | набор | 5 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 7 | Скрининговая панель №2: Рожь, Полынь, Яйцо цельное, Молоко коровье, Треска, Говядина, Свинина, Курица, Таракан, Одуванчик, Перхоть лошади | набор | 1 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 8 | Бытовая панель: Домашняя пыль, Библиотечная пыль, Перо подушки, Шерсть собаки, Шерсть кошки, Шерсть овцы, D.pteronissimus, D.farinae, Дафния, Таракан, Табак | набор | 7 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 9 | Грибковая панель: Alternaria tenuis, Penicillum tardum, Candida kruzei, Candida albicans, Cladosporum herbar, Aspergilus niger, Aspergilus flavus, Penicillum expansum, Rhizopus nigricans, Fusarium oxyspora, Mucor pusillus | набор | 2 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 10 | Пыльцевая панель №1: Микст пыльцы деревьев Микст луговых трав, Береза, Ольха, Орешник, Дуб, Тимофеевка, Ежа, Овсянница, Клен, Ясень | набор | 4 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |
| 11 | Пыльцевая панель №2: Микст сорных трав, Лебеда, Полынь, Амброзия, Одуванчик, Рожь, Мятлик, Конопля, Лисохвост, Подсолнечник, Пырей | набор | 4 | Набор реагентов для качественного иммуноферментного определения аллергенспецифических IgЕ-антител в сыворотке крови (IgЕ-АТ-ИФА). Качественный состав набора: готовые к применению калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата IgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества IgE – 0, 50, 100, 200 и 400 КЕ/л (калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту IgE человека IRP 75/502); 100-кратный концентрат коньюгата моноклональных антител к IgE (с пероксидазой хрена); 10-кратный концентрат промывающего раствора (трис (оксиметил) аминометан 3,6 г + 1М раствор соляной кислоты + натрия хлорид 5,1 г +твин-20 0,3 мл), pH 7.4; планшет 96-луночный наборный (один 8-луночный стрип, покрытый монокланальными анти-IgE-АТ (референс-стрип), и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами) 2 шт.; готовые к применению раствор ТМБ (тетраметилбензидин), стоп-реагент (1N раствор серной кислоты). Количественный состав набора: планшеты 2 шт, калибровочные пробы 5 флаконов по 0,07 мл, коньюгат 1 флакон 0,25 мл, промывающий раствор 1 флакон 30,0 мл, раствор ТМБ 1 флакон 22,0 мл, стоп-реагент 1 флакон 12,0 мл, трафарет для анализа 1 шт в комплекте. Производства ООО НПП Иммунотэкс, Ставрополь |

ЛОТ №2: Поставка экспресс-тестов для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГлюкоФАН Lahema (кат.№10003351) | упак | 100 | Монофункциональная тест-полоски предназначены для полуколичественного анализа мочи для in vitro диагностики. Назначение: для определения глюкозы в моче. Тест основан на ферментативной (глюкозаоксидаза/пероксидаза) реакции. Наличие цветной шкалы показателей на этикетке. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. |
| 2 | ИктоФАН Lahema (кат.№10003315) | упак | 10 | Монофункциональная тест-полоски предназначены для полуколичественного анализа мочи для in vitro диагностики. Назначение: для определения уровня уробилиногена и билирубина в моче. Тест основан на реакции азосочетания уробилиногена и билирубина со стабилизированным реактивом. Наличие цветной шкалы показателей на этикетке. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. |
| 3 | КетоФАН Lahema (кат.№10003313) | упак | 15 | Монофункциональная тест-полоски предназначены для полуколичественного анализа мочи для in vitro диагностики. Назначение: для определения уровня ацетона (кетоновых тел) в моче. Тест основан на реакции Легала. Наличие цветной шкалы показателей на этикетке. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. |
| 4 | АНАЭРОтест 23 Lahema (кат.№10003366) | набор | 1 | Предназначен для биохимической идентификации анаэробных бактерий из клинического материала. Количество определений не менее 40. Набор состоит из 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером (±1 см): 8,5 см х 12,5 см, содержащих 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 24 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 23 тестов: индол, глюкоза, мальтоза, фруктоза, галактоза, лактоза, мелецитоза, уреаза, нитраты, сахароза, салицин, трегалоза, маннитол, рамноза, N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза, β-глюкозидаза, эскулин, манноза, раффиноза, целлобиоза, ксилоза, арабиноза и сорбитол. В наборе: 10 микротитровальных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикагелем, 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации, 40 бланков для регистрации результатов, крышка, пакет для хранения частично использованной пластинки, цветная шкала, инструкция для пользователя с идентификационной таблицей. |
| 5 | НЕЙССЕРИЯтест Lahema (кат.№10003382) | набор | 1 | Предназначен для рутинной идентификации бактерий рода Neisseria из клинического материала. Количество определений не менее 36. Набор состоит из 3-х пластмассовых микротитровальных 96-луночных пластинок, состоящей из 12 стрипов. В каждом стрипе 7 ячеек с высушенными питательными средами и субстратами для 7 биохимических тестов: глюкоза, мальтоза, фруктоза, сахароза, Y-глутамил-трансфераза, трибутирин, синтез полисахаридов.8 ячейка содержит высушенную питательную среду и служит для постановки контроля. В наборе: 3 микротитровальные пластинки (каждая для идентификации 12 штаммов) с силикагелем, 3 полиэтиленовых пакетика для инкубации, 36 бланков для регистрации результатов, пакет для хранения частично использованной пластинки, рамка пластинки с крышкой для инкубации стерильная, инструкция для пользователя с идентификационной таблицей и индексами. |
| 6 | ОКСИтест Lahema (кат.№10003324) | упак | 1 | Специальная диагностическая тест-полоска. Назначение: для обнаружения бактериальной цитохромоксидазы. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. |
| 7 | ОНПтест Lahema (кат.№10003323) | упак | 1 | Специальная диагностическая тест-полоска. Назначение: для обнаружения бактериальной ß-галактозидазы. Комплект: не менее 50 полосок, инструкция для пользователя. |
| 8 | ПИРАтест Lahema (кат.№10003344) | упак | 1 | Специальная диагностическая тест-полоска. Назначение: для выявления активности бактериальной пирролидонилариламидазы, принадлежности культур к роду Enterococcus или к Streptococcus pyogenes, также использование в качестве дифференциально-диагностического теста при идентификации Энтеробактерий. Комплект: не менее 50 полосок, пипетка для дозирования реактива, инструкция для пользователя. |
| 9 | СТРЕПТОтест 24 Lahema (кат.№10010245) | набор | 1 | Предназначен для окончательной идентификации микроорганизмов рода Streptococcus, Enterococcus и родственных им грамположительных каталазоотрицательных кокков, выделенных из клинического материала. Количество определений не менее 40 по 24 биохимическим тестам с возможностью визуальной и автоматизированной оценки результатов биохимических реакций. Тесты помещены в лунки трехрядных стрипов; один трехрядный стрип предназначен для идентификации одного штамма. Набор состоит из 10 стриппированных пластмассовых пластинок размером (±1 см): 8,5 см х 12,5 см, содержащих 96 ячеек (4 трехрядных стрипа по 24 ячейки) с высушенными питательными средами и субстратами для 23 тестов: индол, глюкоза, мальтоза, фруктоза, галактоза, лактоза, мелецитоза, уреаза, нитраты, сахароза, салицин, трегалоза, маннитол, рамноза, N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза, β-глюкозидаза, эскулин, манноза, раффиноза, целлобиоза, ксилоза, арабиноза и сорбитол. В наборе: 10 микротитровальных пластинок (каждая для идентификации 4 штаммов) с силикагелем, 10 полиэтиленовых пакетиков для инкубации, 40 бланков для регистрации результатов, крышка, пакет для хранения частично использованной пластинки, цветная шкала, инструкция для пользователя с идентификационной таблицей, книга кодов на CD-диске. |
| 10 | Реактив для ОКСИтеста Lahema (кат.№10003375) | упак | 1 | Вспомогательный реактив для теста ОКСИтеста. Повышает чувствительность реакции на цитохромоксидазу. Состав реагента: хлорид натрия 1,3 г/л; борная кислота 5,6 г/л; тетраборат натрия 10,5 г/л. Количество определений не менее 500. В упаковке 1 флакон с реактивом 18,0 мл, инструкция для пользователя. |
| 11 | Реактив для ПИРАтеста Lahema (кат.№10003379) | упак | 1 | Вспомогательный реактив для теста ПИРАтеста. Для визуализации цветной реакции теста пирролидонилариламидаза. Состав реагента I: 4-диметилсульфат натрия 0,1 %, лаурилсульфат натрия 6,8 %, 2-метоксиэтанол 36%. Состав реагента II: уксусная кислота 19-23 г/л. Количество определений не менее 500. В упаковке 2 флакона по 9,0 мл с реактивами I и II, флакон с капельницей, инструкция для пользователя. |
| 12 | Суспензионная среда для СТРЕПТОтеста 24 Lahema (кат.№10010246) | упак | 1 | Вспомогательный препарат для СТРЕПТОтеста 24, предназначенного для идентификации стрептококков. Содержание одной пробирки рассчитано на приготовление суспензии 1 штамма. В упаковке 20 стерильных стеклянных пробирок по 1,0 мл. |
| 13 | Железо (Fe70) Lahema (кат.№10003155) | уп | 1 | Метод батофенантролиновый с депротеинизацией, 210 опр. |
| 14 | Гептафан №10003317 | упак | 25 | Предназначен для полуколичественного экспресс анализа мочи. Определяемые параметры: кровь, кетоны, глюкоза, белок, рН, билирубин, уробилиноген, 50 шт/уп. |
| 15 | Набор реагентов для иммунохроматографического определения Тропонина/Миоглобина/Креанинкиназы-МВ в цельной крови (сыворотке/плазме) человека экспресс методом, 20 кассет/уп) (кат.№ СМА-435) | набор | 5 | Иммунохроматографический тест для качественного определения миоглобина, СК-МВ (креатинкиназы-МВ) и сердечного тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека. Тест предназначен для диагностики инфаркта миокарда (ИМ). Тест-кассета содержит частицы, покрытые антителами к миоглобину; частицы, покрытые антителами к СК-МВ; частицы, покрытые антителами к тропонину I и мембрану с нанесенными на ее поверхность специфическими антителами в виде трех тестовых (отдельно для каждого маркера) и одной контрольной линий. Минимальная определяемая концентрация составляет: 50 нг/мл для миоглобина, 5 нг/мл для СК-МВ и 0,5 нг/мл для тропонина I. Точность определения должна быть не менее 96,2% для миоглобина, 98,8% для СК-МВ, 97,4% для тропонина I. Состав набора: тест-кассета в индивидуальной упаковке, буфер, пипетка одноразовая, инструкция для пользователя. |
| 16 | Экспресс-тест иммунохроматографический BRAHMS PCT-Qдля полуколичественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови человека (25 тестов) (кат.№106.025) | набор | 1 | Иммунохроматографические тест-полоски для полуколичественного экспресс-определения уровня прокальцитонина в сыворотке или плазме, 25 тестов+25 карточек учета данных, содержащихся в одной коробке, каждый тест запаян в защитную индивидуальную упаковку и содержит одну одноразовую пипетку для забора образца. |
| 17 | Ренампластин «РЕНАМ» (кат.№ПГ-5/1) | набор | 15 | Стандартизованный по Международному Индексу Чувствительности реагент для определения протромбинового времени в плазме венозной крови человека. Назначение: для мониторинга терапии непрямыми антикоагулянтами, диагностики наследственных и приобретенных коагулопатий, заболеваний печени. Состав: тромбопластин-кальциевый реагент, водорастворимый, полученный из мозга кроликов. Флакон объемом 8,0 мл. В упаковке не менее 10 флаконов |
| 18 | Клиника-Кал. Комплект № 1 (общий) «ЭКОлаб» (кат.№38.03) | набор | 2 | Набор реагентов для клинического анализа кала. Набор рассчитан на следующее количество анализов: скрытая кровь не менее 1000 определений, стеркобилин не менее 50 определений, билирубин не менее 200 определений, микроскопическое исследование (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельминтов) не менее 2000 определений |
| 19 | Клиника-Мокрота «ЭКОлаб» (кат.№38.05) | набор | 2 | Набор реагентов для клинического анализа мокроты. Набор рассчитан на следующее количество анализов: кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) не менее 200 определений, альвеолярные макрофаги с гемосидерином (реакция на берлинскую лазурь) не менее 100 определений, клетки злокачественных новообразований не менее 300 определений |
| 20 | Набор краски по Грамму | набор | 1 | Бумага окрашена генциаанвиолетом (100 шт) Раствор Люголя 2*50 мл Раствор сафранина 2*50 мл |
| 21 | Антистрептолезин О-11 (полный набор) «Ольвекс Диагностикум» №050.011 | набор | 4 | Набор реактивов для определения АСЛО, рассчитан на не менее 100 определений при расходе не более 20 мкл реагента на анализ. Флакон объемом не менее 10 мл. В составе набора тест-пластина (слайд). |
| 22 | С-реактивный белок-11 (полный набор) «Ольвекс Диагностикум» №051.011 | набор | 15 | Набор реактивов для определения С-реактивного белка, рассчитан на не менее 100 определений при расходе не более 20 мкл реагента на анализ. Флакон объемом не менее 10 мл. В составе набора тест-пластина (слайд). |
| 23 | Фотоглюкоза «Импакт» | набор | 1 | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке крови и моче человека глюкозооксидазный методом. Время анализа не более 20 минут. Линейность от 1 до 30 ммоль/л. Коэффициент вариации – не более 5%. Состав набора: таблетированная ферментная смесь, таблетированная буферно-субстратная смесь, таблетированная антикоагуляционная смесь, калибратор (раствор глюкозы 10 ммоль/л). |
| 24 | Тест-полоски Combur Control 10 Test M Roche Diagnostics | упак | 1 | Полоски для калибровки оптической системы анализаторов мидитрон, u411, Урисис, Урилюкс по параметрам: рН, лейкоциы, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин и кровь. Не менее 50 шт./уп. Совместимость с анализатором мочи типа "Медитрон" |
| 25 | 11379208077 Тест-полоски Combur 10 Test M | упак | 60 | Диагностические тест-полоски. Предназначены для анализа мочи по 10 параметрам. Определяемые показатели: относительная плотность, кислотность (рН), лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, кровь. Не менее 100 шт./уп. Совместимость с анализатором мочи типа "Медитрон" |
| 26 | Масло иммерсионное | фл | 20 | Для микроскопии. Объем флакона не менее 100 мл |
| 27 | Диахим-ГемиСтейн-РТЦ раствор для окраски ретикулоцитов 50 мл во флак | фл | 3 | Предназначена для фиксации и окраски мазков в гематологических и цитологических исследований. Объем флакона не менее 50мл |
| 28 | Азур эозин по Романовскому с буфером 1 л №12000101 | упак | 40 | Для дифференцированного окрашивания форменных элементов крови |
| 29 | Эозим по Май-Грюнвальду 1 л №12005702 | упак | 30 | Для дифференцированного окрашивания форменных элементов крови |
| 30 | Натрий хлористый, хч, 1кг/уп. №14005405 | уп | 5 | Порошок, хч, 1кг./уп. |
| 31 | Натрий хлористый, ч №14005402 | уп | 5 | Пластины, ч, 1кг./уп. |
| 32 | Натрий гидроокись (едкий), чда | кг | 1 | Порошок, чда, 1кг./уп. |
| 33 | Калий фосфорно-кислый однозамещенный | кг | 1 | Порошок, ч, 1кг./уп. |
| 34 | Калия теллурита раствор | амп | 15 | 2% раствор калия теллурита. Ампулы объемом 5,0 мл. Фасовка не более 10 ампул в упаковке |
| 35 | Плазма кроличья сухая | уп | 1 | для реакции плазмокоагуляции Порошок в ампулах объемом 1,0 мл. Фасовка не более 10 ампул в упаковке. |
| 36 | Сульфосалициловая кислота (ч) | кг | 4 | Порошок, ч, 1кг./уп. |
| 37 | Натрий фосфорнокислый 2-х замещенный безводный | кг | 1 | Натрий фосфорнокислый двухзамещенный безводный ХЧ (химически чистый) СТП ТУ КОМП 2-460-11. Массовая доля двухзамещенного фосфорнокислого натрия (Na2HPO4), %,не менее 99,0%. Фасовка банки п/э по 0,5 кг |

ЛОТ №3: Поставка наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа,  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вектогеп В-HBs-антиген-стрип (комплект №3) (кат.№0556) | набор | 45 | Назначение: для выявления HBsAg вируса гепатита В разных субтипов и мутантных форм образцах сыворотки (плазмы) и препаратах крови человека (иммуноглобулинах, интерферонах, криопреципитате, альбумине), может быть использован для обследования доноров крови, органов, тканей человека и дифференциальной диагностики вирусных гепатитов. Метод одностадийный без предварительной промывки планшета с однократным внесением конъюгата. Количество определений не менее 96 ( не менее 12 стрипов по 8 лунок). Объем образца не более 100 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Наличие жидкого слабоположительного контрольного образца, унифицированных неспецифических компонентов. Стабильность рабочего раствора хромогена не менее 10 ч., рабочего раствора конъюгата не менее 1 мес.. Наличие не менее двух режимов инкубации. Возможность выявления в наборе двух чувствительностей (не более 0,05 МЕ/мл и не более 0,01 МЕ/мл) при разных процедурах постановки анализа. Стадия проведения реакции с хромогеном должна быть стандартизирована в условиях термостата. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Возможность использования набора в автоматических анализаторах открытого типа. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 2 | ВектоВКЭ-антиген (кат.1154) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита. Одностадийный метод без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к ВКЭ), объем образца (клещи, ликвор человека и животных) не более 100 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 3 | БЕСТ-анти-ВГС (комплект 2 / стрип) (кат.№0772) | набор | 45 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС - не менее 12х8), объем образца не более 40 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Стабильность рабочих растворов конъюгата и хромогена не менее 10 ч. Цветовая индикация внесения реагентов, наличие не менее двух режимов инкубации (в шейкере и термостате), унифицированных неспецифических компонентов. Наличие дополнительных компонентов набора: разовых емкостей для растворов- не менее 2, разовые наконечники для дозаторов - не менее 16, липкая пленка для планшета -не менее 2.Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Возможность использования набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 4 | ВектоВКЭ-IgM (кат.№1152) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100). Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 5 | ВектоВКЭ-IgG (кат.№1156) | набор | 1 | Назначение:для качественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита. Метод должен быть двухстадийным без предварительной промывки планшета. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВКЭ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, планшета для предварительного разведения сывороток, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. |
| 6 | ЛаймБест-IgG (кат.№1452) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма). Двухстадийный метод без предварительной промывки планшет.Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Borrelia burgdorferi s.l. ), объем образца не более 10 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:10, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 7 | ВектоЦМВ-IgM (кат.№1552) | набор | 3 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. Метод двухстадийный без предварительной промывки. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета.Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после вскрытия в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 8 | ВектоЦМВ-IgG (кат.№1554) | набор | 3 | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Возможность определения титра антител. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия реагентов в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 9 | ВектоЦМВ-IgG-авидность (кат.№1558) | набор | 3 | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (конечное разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 10 | ВектоТоксо-IgG (кат.№1752) | набор | 3 | Назначение: для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), не менее 6 калибровочных растворов с концентрациями в диапазоне не менее от 0 до 200 МЕ/мл. Чувствительность не более 1,0 МЕ/мл. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения анализируемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 11 | ВектоТоксо-IgM (кат.№1756) | набор | 2 | Назначение:для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii для ручной постановки и постановки на автоматическом анализаторе. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Объем образца не более 10 мкл. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 12 | ВекторТоксо-IgG-авидность (кат.№1762) | набор | 3 | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, таблицы интерпретации результатов, планшета для предварительного разведения сывороток, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дополнительной регистрации при 405 нм, если ОП образца выше динамического диапазона спектрофотометра (для исключения повторного анализа сывороток с их дополнительным разведением). Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 13 | РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела (комплект 2 / стрип) (кат.№1856) | набор | 40 | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке(плазме) крови человека. Метод одностадийный, не требующий предварительной промывки планшет, для выявления суммарных антител (IgG, IgA, IgM) в сыворотке/плазме крови. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum). Объем образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 14 | Chlamydophila pneumoniaе-IgG (кат.№1944) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniaе. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Chlamydophila pneumoniae), объем образца не более 20 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 15 | Chlamydophila pneumoniaе-IgM (кат.№1946) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydophila pneumoniaе. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Chlamydophila pneumoniae), объем образца не более 10 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 16 | ХламиБест-C.trachomatis-IgG (кат.№1964) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis). Объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 17 | ХламиБест-C.trachomatis-IgM (кат.№1966) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный, с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis), объем образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 18 | ТрихомоноБестIgG (кат.№2052) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Tr. vaginalis), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы интерпретации результатов и перевода оптической плотности в титры антител. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 19 | ВектоВПГ-1,2-IgG (кат.№2152) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, готовый для использования), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 20 | ВектоВПГ-IgM (кат.№2154) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшет для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 21 | ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность (кат.№2156) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, готовый для использования). Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 22 | ВектоВЭБ-NA-IgG (кат.№2170) | набор | 1 | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок ядерным антигеном вируса Эпштейна-Барр), объем образца не более 10 мкл (конечное разведение 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата (моноклональные антитела к IgG человека с пероксидазой хрена) и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 23 | ВектоВЭБ-VCA-IgM (кат.№2176) | набор | 1 | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном VCА вируса Эпштейна-Барр), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 24 | ВектоВПГ-2-IgG (кат.№2180) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, выдача результатов в титрах. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 25 | ВектоВПГ-2-IgM (кат.№2181) | набор | 1 | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 2 типа. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия реагентов в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 26 | ВектоВПГ-2-IgG-авидность (кат.№2182) | набор | 1 | Назначение:для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток, планшета для предварительного разведения сывороток. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 27 | ВектоВЭБ-VCA-IgG-авидность (кат.№2183) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. ИФА, трехстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 28 | ВектоВЭБ-VCA-IgG (кат.№2184) | набор | 1 | Назначение:для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном вируса Эпштейна-Барр. Количество определений не менее 96, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении не менее 3 месяцев. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 29 | Ureaplasma urealyticum-IgG (кат.№2254) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 30 | УреаплазмаБест-IgA (кат.№2258) | набор | 1 | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum), объем образца не более 20 мкл. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 31 | АТ-Туб-Бест (кат.№2352) | набор | 2 | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител к микобактериям туберкулеза. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет с возможностью определения суммарных антител классов A, M и G к антигенам M.tuberculosis. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными антигенами микобактерий), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов, выдача результатов в титрах.Наличие приложения по диагностической ценности полученных результатов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 32 | Векто-Рубелла-IgG (кат.№2552) | набор | 2 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном вируса краснухи), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 33 | Векто-Рубелла-IgМ (кат.№2554) | набор | 2 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном вируса краснухи). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 34 | ВектоРубелла-IgG-авидность (кат.№2556) | набор | 2 | Назначение:для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Возможность дополнительной регистрации при 405 нм, если ОП образца выше динамического диапазона спектрофотометра. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 35 | Гельминты-IgG (кат.№3354) | набор | 14 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 192 (по 6х8 стрипов с каждым антигеном). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Возможность определения титра антител. Наличие готовых контрольных образцов, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 36 | Аскарида-IgG (кат.№3452) | набор | 9 | Назначение: для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме крови). Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100). Возможность определения титра антител. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, готовых контрольных образцов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 37 | Лямблия-антитела (кат.№3552) | набор | 14 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, G, М к антигенам лямблий. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100). Стабильность рабочих растворов коньюгата и тетраметилбензидина не менее 3 часов, возможность определения титра либо коэффициента позитивности в положительных образцах, наличие: унифицированных неспецифических компонентов, готовых контрольных образцов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 38 | ХеликоБест-антитела (кат.№3752) | набор | 12 | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител (А, G, М) к антигену CagA Helicobacter pylori. Метод «сэндвич»-вариант, двухстадийный. Количество определений не менее 96, планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном CagA Helicobacter pylori. Объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов , разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 39 | PAPP-A-ИФА-БЕСТ (кат.№4160) | набор | 2 | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации плазменного белка А, ассоциированного с беременностью в сыворотке крови. Метод одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), планшет стрипированный, объем образца не более 10 мкл, диапазон измерений от 0 до 10000 мЕд/л, чувствительность не более 20 мЕд/л. Наличие готовых жидких калибраторов не менее 6 шт, окрашенных с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Наличие контрольного образца. Условия инкубации - термостатируемый шейкер. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика, планшета для предварительного разведения сывороток. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 40 | Mycoplasma hominis-IgG-ИФА-БЕСТ (кат.№4352) | набор | 2 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующие дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител, таблицы интерпретации результатов и алгоритма обследования; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 41 | Mycoplasma hominis-IgA (кат.№4358) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител, таблицы интерпретации результатов и алгоритма обследования; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 42 | Mycoplasma pneumoniae-IgG (кат.№4362) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 43 | Mycoplasma pneumoniae-IgM (кат.№4366) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Mycoplasma pneumoniae. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 44 | ВектоРевматоидный фактор суммарный (кат.№8654) | набор | 6 | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации суммарного ревматоидного фактора в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), объем образца не более 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100, диапазон измерений от 0 до 300 Ед/мл, чувствительность не более 1,5 Ед/мл. Количество калибраторов не менее 6 шт. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |
| 45 | Векто-dsДНК-IgG (кат.№8656) | набор | 1 | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к двухцепочечной ДНК в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100), диапазон измерений от 0 до 200 Ед/мл, чувствительность не более 2 Ед/мл. Количество калибраторов не менее 6 шт. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск |

ЛОТ №4: Поставка наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства ООО Алкор Био, Санкт-Петербург  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-07 ГонадотропинИФА-ХГч | набор | 5 | Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 2 МЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 2-500 МЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для разведения образцов, для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 2 | 100-05 ГонадотропинИФА-ЛГ | набор | 6 | Набор реагентов для количественного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 3 | 100-06 ГонадотропинИФА-ФСГ | набор | 6 | Набор реагентов для количественного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,25 мМЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций, 0-100 мМЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 4 | 100-14 ИФА-АФП | набор | 4 | Набор реагентов для количественного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 1 МЕ/мл. Диапазон определяемых концентраций 1-300 МЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 5 | 300-19 ИФА-Общий IgE | набор | 8 | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 2,3 МЕ/мл. Диапазон измеряемых концентраций 0-500 МЕ/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 6 | 100-04 ИФА-пролактин | набор | 8 | Набор реагентов для количественного определения концентрации пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 50 мМЕ/л. Диапазон определяемых концентраций 0-4500 мМЕ/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 7 | 100-22 ИФА-ферритин | набор | 1 | Набор реагентов для количественного определения ферритина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 5 нг/мл. Диапазон определяемых концентраций 5-1000 нг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 8 | 100-20 СтероидИФА-ДГЭА-сульфат | набор | 2 | Набор реагентов для количественного определения концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,04 мкг/мл. Диапазон определяемых концентраций 0-10 мкг/мл. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 9 | 100-01 СтероидИФА-Кортизол | набор | 4 | Набор реагентов для количественного определения кортизола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 10 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 5-2000 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 10 | 100-02 СтероидИФА-Прогестерон | набор | 5 | Набор реагентов для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность метода не менее 0,5 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,5-100 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 11 | 100-03 СтероидИФА-тестостерон | набор | 5 | Набор реагентов для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Чувствительность теста не менее 0,2 Нмоль/л. Диапазон определяемых концентраций 0,2-50 Нмоль/л. Формат планшета: не менее одного 96-луночного (12 стрипов по 8 лунок). Наличие готовых к использованию растворов: ТМБ, калибраторов, конъюгата, стоп-реагента, контрольной сыворотки. В комплекте: буферный раствор для промывки лунок. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |
| 12 | Эстриол Estriol Elisa | набор | 1 | Иммуноферментный тест для количественного определения свободного эстриола в сыворотке или плазме крови человека. Количество определений не менее 96 (12×8 анализов). Стрипы 8-луночные (в рамке-держателе), разделяемые на отдельные лунки, покрытые антителами кролика к эстриолу. Аналитическая чувствительность не более 0,02 нг/мл. Состав набора: 1. стрипы 8-луночные (в рамке-держателе) не менее 12 шт; 2. калибраторы A - F (готовые к использованию) человеческие сыворотки, содержащие эстриол в концентрациях 0 (А), 0,3 (В), 1,2 (С), 4,0 (D), 15 (Е) и 40 (F) нг/мл; 3. конъюгат (готовый к использованию, белого цвета, содержащий прогестерон, меченый пероксидазой хрена, БСА (0,5%), Трис-MOPS буфер (0,05 моль/л) и NaCl (0,1 моль/л), рН 6,9±0,2) не менее 1×14 мл; 4.промывочный раствор не менее 1×30 мл; 5. субстратный раствор (готовый к использованию ацетатный буфер (0,05 моль/л), содержащий 3,3’,5,5’-тетраметилбензидин (0,26 г/л), перекись водорода (0,015%) и ДМСО (<5%); pH 3,5-4,0) не менее 1×14 мл; 6.Стоп-реагент не менее 1×14 мл. Условия инкубации: стадия 1 – 60 минут при 20-25 °С, стадия 2 - 15 минут при 20-25 °С. Реагенты стабильны в течение срока годности, указанного на этикетках, в условиях хранения при температуре 2-8 °С. После вскрытия флаконов реагенты стабильны не менее 2 месяцев при температуре 2-8 °С. Производство ООО Алкор Био, Санкт-Петербург |

ЛОТ 5: Поставка комплектов реагентов для количественного и качественного ПЦР-анализа с детекцией в режиме реального времени производства ООО ДНК-Технология,  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выявления ДНК Бордетелла пертуссис (Bordetella pertussis) методом ПЦР (48 тестов) (кат.№R1-P002-23/4) | шт | 4 | Набор реагентов для определения Bordetella pertussis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, бронхоальвеолярный лаваж. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 2 | Набор реагентов для выделения ДНК вируса гепатита В (HBV), методом ПЦР (96 тестов) артикул R1-P602-23/9 | шт | 2 | Набор реагентов для выделения ДНК вируса гепатита В (HBV) методом ПЦР (ВГБ-ГЕН) (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) Производство ООО ДНК-Технология |
| 3 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HСV), методом ОТ-ПЦР (96 тестов), артикул R1-P603-23/9 | шт | 2 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HСV) методом ОТ-ПЦР (ОТ-ГЕПАТОГЕН-С) (с детекцией в режиме реального времени; раск. 0,2 мл; 96 тестов) Производство ООО ДНК-Технология |
| 4 | Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска методом ПЦР (ВПЧ-ГЕН-16/18), (96 тестов) артикул R1-P301-23/9 | шт | 1 | Набор реагентов для определения Вируса папилломы человека типа 16/18. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 5 | Набор реагентов для выявленияДНК вирусов папиломы человека высокого онкогенного риска методом ПЦР ВПЧ-ГЕН-16,31,35 (96 тестов) (кат.№R1-P311-23/9) | шт | 1 | Набор реагентов для определения Вируса папилломы человека типов 16, 31, 35. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 6 | Набор реагентов для выявленияДНК вирусов папиломы человека высокого онкогенного риска методом ПЦР ВПЧ-ГЕН-18,39,45,59 (96 тестов) (кат.№R1-P313-23/9) | шт | 1 | Набор реагентов для определения Вируса папилломы человека типов 18, 39, 45, 59. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 7 | Набор реагентов для выявленияДНК вирусов папиломы человека высокого онкогенного риска методом ПЦР ВПЧ-ГЕН-33,52,58 (96 тестов) (кат.№R1-P312-23/9) | шт | 1 | Набор реагентов для определения Вируса папилломы человека типов 33, 52, 58. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 8 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P201-23/9 | шт | 4 | Набор реагентов для определения Вируса простого герпеса типов 1, 2. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 9 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P205-23/9 | шт | 5 | Набор реагентов для определения EBV. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 10 | Набор реагентов для выявления ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P108-23/9 | шт | 8 | Набор реагентов для определения Gardnerella vaginalis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 6000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 11 | Набор реагентов для выявления ДНК кандиды альбиканс (Сandida albicans) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P110-23/9 | шт | 5 | Набор реагентов для определения Сandida albicans. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл |
| 12 | Набор реагентов для выявления ДНК микобактерий туберкулеза человеческого и бычьего видов (Мycobacterium tuberculosis – Мycobacterium bovis complex) методом ПЦР, (48 тестов) артикул R1-P404-23/4 | шт | 1 | Набор реагентов для определения M.tuberculosis – M. bovis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, биоптат, осадок мочи, плевральный выпот. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 13 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P103-23/9 | шт | 8 | Набор реагентов для определения Mycoplasma genitalium. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 14 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы пневмонии (Mysoplasma pneumoniae) методом ПЦР, (48 тестов) артикул R1-P411-23/4 | шт | 1 | Набор реагентов для определения Mysoplasma pneumoniae. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, бронхоальвеолярный лаваж. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 15 | Набор реагентов для выявления ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P102-23/9 | шт | 8 | Набор реагентов для определения Mycoplasma hominis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 16 | Набор реагентов для выявления ДНК Нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P109-23/9 | шт | 3 | Набор реагентов для определения Neisseria gonorrhoeae. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 17 | Набор реагентов для выявления ДНК гомолитического стрептококка методом ПЦР, (48 тестов) артикул R1-P402-23/4 | шт | 2 | Набор реагентов для определения Streptococcus pyogenes (стрептококк группы А). Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: соскобы с пораженных участков кожи и слизистых. Аналитическая чувствительность 1000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 18 | Набор реагентов для выявления ДНК Токсоплазмы гондии (Toxoplasma gondii) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P001-23/9 | шт | 3 | Набор реагентов для определения Toxoplasma gondii. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 600 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 19 | Набор реагентов для выявления ДНК трихомонаса вагиналис (Trichomonas vaginalis) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P107-23/9 | шт | 3 | Набор реагентов для определения Trichomonas vaginalis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 20 | Набор реагентов для выявления ДНК уреплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P106-23/9 | шт | 3 | Набор реагентов для определения Ureaplasma urealyticum. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 6000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 21 | Набор реагентов для выявления ДНК уреплазмы уреалитикум и парвум (Ureaplasma Urealyticum – Ureaplasma Parvum) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P104-23/9 | шт | 6 | Набор реагентов для определения Ureaplasma urealyticum+Ureaplasma parvum. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 22 | Набор реагентов для выявления ДНК хламидии пневмонии методом ПЦР, (48 тестов) артикул R1-P406-23/4 | шт | 1 | Набор реагентов для определения Chlamydia pneumoniae. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 48. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 48 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 1 пробирка (500 мкл), минеральное масло 1 пробирка (1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (75 мкл). Исследуемый материал: мокрота, бронхоальвеолярный лаваж. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 23 | Набор реагентов для выявления ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P101-23/9 | шт | 8 | Набор реагентов для определения Chlamydia trachomatis. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы из урогенитального тракта, соскобы со слизистых, клеточный осадок мочи. Аналитическая чувствительность 2000 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 24 | Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом ПЦР, (96 тестов) артикул R1-P204-23/9 | шт | 8 | Набор реагентов для определения CMV. Методика исследования: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с последующей детекцией результатов в режиме реального времени (формате «Real-time»). Количество определений: 96. Состав набора: смесь для амплификации, запечатанная парафином 96 пробирок (по 20 мкл), раствор Taq-полимеразы 2 пробирки (по 500 мкл), минеральное масло 2 пробирки (по 1,0 мл), положительный контрольный образец («К+») 1 пробирка (150 мкл). Исследуемый материал: соскобы эпителиальных клеток, венозная кровь с ЭДТА, содержимое пустул, везикул, язв, слюна. Аналитическая чувствительность 200 копий/мл Производство ООО ДНК-Технология |
| 25 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ПРОБА-НК), (100 тестов) артикул Р-002/1 | упак | 3 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот (для применения in vitro). Методики выделения ДНК: на основе преципитации. Исследуемые образцы: биологический материал человека (периферическая кровь, слюна, мокрота, молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища; мазки и смывы из полости носа и ротоглотки). Состав набора: лизирующий раствор 1 флакон 30,0 мл, реагент для преципитации 1 флакон 40,0 мл, промывочные растворы 2 флакона 50,0 мл и 30,0 мл, буфер для растворения 4 пробирки по 1,25 мл, контрольные образцы: отрицательный 2 пробирки по 1,5 мл и внутренние (РНК-ВК и ДНК-ВК) 2 пробирки по 1,0 мл. Комплект рассчитан на выделение ДНК/РНК из не менее чем 100 анализируемых образцов (включая отрицательные и контрольные образцы). Производство ООО ДНК-Технология |
| 26 | Комплект реагентов для выделения (ДНК-ЭКСПРЕСС) НПФ Литех артикул I-P-005/1 | упак | 10 | Предназначен для выделения ДНК из биологического материала (соскобы эпителиальных клеток из цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани; осадок мочи, сперма, отделяемое простаты) для последующего анализа выделенной ДНК методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Рассчитан на выделение ДНК из не менее чем 100 образцов. В упаковке не менее 100 пробирок по 300 мкл. Производство ООО ДНК-Технология |

ЛОТ №6: Поставка расходных материалов и запасных частей для автоматического анализатора глюкозы и лактата BIOSEN C-Line Sport  производства EKF Diagnostic (Германия)  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чип-сенсор Глюкоза II типа 5206-3011 | шт. | 1 | Назначение: для измерения глюкозы на анализаторе. Представляет собой прямоугольную керамическую подложку с электродом и нанесенным на неё ферментом. Состав: глюкозооксидазу, фосфатный буфер, нереактивные добавки, формирующий комплекс. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line |
| 2 | Раствор РедиКонПат для глюкозы и лактата в пробирках (патология), 25х1 мл, 5130-6162 | уп. | 2 | Назначение: для контроля измерения глюкозы/лактата на анализаторе (патология). Состав р-ра: 13.6-18.4 ммоль/л глюкозы/ лактата в фосфатном буфере РН 7.2 сост. из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: пластиковый пакет. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл желтого цвета, заполненные не менее 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |
| 3 | Раствор РедиКонНорм для глюкозы и лактата в пробирках (норма), 25х1 мл, 5130-6152 | уп. | 2 | Назначение: для определения глюкозы/лактата на анализаторе (норма). Состав р-ра: 5-7 ммоль/л глюкозы, 2.5-3.5 ммоль/л лактата в фосфатном буфере РН 7.2 сост. из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: пластиковый пакет. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл желтого цвета, заполненные не менее 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |
| 4 | Раствор глюкоза/лактат системный 5 л, 0201-0002-026 | уп. | 2 | Назначение: для измерения глюкозы/лактата на анализаторе.Состав: фосфатный буфер PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: пластмассовый флакон не менее 5 л. прямоугольной формы с ручкой. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |
| 5 | Раствор мультистандарт 12 ммоль в пробирках, 100*2мл/упаковка, 5211-3017 | уп. | 1 | Назначение: для проведения калибровки анализатора в автоматическом режиме. Состав р-ра: раствор глюкозы не менее 12 ммоль/л в фосфатном буфере PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: картонная упаковка; в упаковке не менее 100 пробирок типа Эппендорф по 2 мл., заполненные не менее 2 мл раствор глюкозы 12 ммоль. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |
| 6 | Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий с капиллярами 20 мкл в микропробирках, 1000 шт/уп, 0209-0100-012 | уп. | 15 | Назначение: для измерения глюкозы/лактата на анализаторе. Состав р-ра: фосфатный буфер PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Описание: картонная упаковка; в упаковке не менее 1000 пробирок типа Эппендорф по 2 мл., заполненные не менее 1 мл гемолизирующе-го раствора + внутри картонная упаковка, в ней не менее 1000 пластиковых капилляров по 20 мкл End to end расфасованные по не менее 100 шт в пластиковые контейнеры. Совместимость с анализатором глюкозы и лактата BIOSEN C-Line. |

ЛОТ №7: Поставка вспомогательных изделий и принадлежностей  для лабораторных исследований  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру | шт | 100 | Пипетки к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 предназначены для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-1 по ГОСТ 19808-86 |
| 2 | Стекло предметное 26*76*2,0 мм, 1000 шт/уп | уп | 5 | Предназначено для защиты микропрепаратов. Изготовлено из стекла марки М4. Размер 26*76 мм, толщина стекла 0,18±0,01 мм. Не менее 1000шт./уп |
| 3 | Стекло покровное, 1000 шт/уп | уп | 5 | Разработано для рутинных микроскопических процедур. Изготовлено из стекла марки М4. Размер 18*18±1,0 мм, толщ. 2,0±0,1 мм, не менее 1000шт./уп |
| 4 | Стекло покровное, 1000 шт/уп | уп | 5 | Разработано для рутинных микроскопических процедур. Изготовлено из стекла марки М4. Размер 24*24±1,0 мм, толщ. 2,0±0,1 мм, не менее 1000шт./уп |
| 5 | Прибор СОЭ-метр ПР-3 комплект №1 (штатив+пробирки) | шт | 2 | Предназначен для постановки реакции СОЭ в пипетках ПС/СОЭ - 0,1. Белый экран облегчает отсчет уровня эритроцитов. Гнезда штатива имеют оцифровку от 1 до 20. Изготовлен из полистирола, гигиенический сертификат 1П - 11/1683. Автоклавированию не подлежит. Устойчив к дезсредствам. |
| 6 | Ареометр-урометр | шт | 2 | Применяется для определения плотности урины и других жидкостей. Диапазон измерения плотности 1000-1050 кг/м, цена деления 1 кг/м, длина 158±2 мм |
| 7 | Контейнер для кала, 60 мл, стерильный, со шпателем, PS, с этикеткой, в индивидуальной упаковке | шт | 1500 | Контейнер стерильный, в индивидуальной упаковке на 60мл для сбора кала со шпателем, закручивающаяся крышка, крышка и контейнер имеют резьбу на два полных оборота. Цвет крышки – красный. Контейнер имеет бумажную этикетку для нанесения информации: Имя (name); Дата (data); Время (time); Палата (room) №; Врач (doctor); Инструкция (instructions). |
| 8 | Контейнер для сбора биоматериалов, 60 мл, стерильный, PР, с этикеткой, в индивидуальной упаковке | шт | 2000 | Контейнер стерильный в индивидуальной упаковке на 60мл для сбора мокроты и мочи, с градуировкой до 50мл, шаг градуировки 10мл, с бумажной этикеткой, с закручивающейся крышкой, крышка и контейнер имеют резьбу на два полных оборота. Размер контейнера 70х35мм (высота*диаметр). На индивидуальной упаковке указана информация: наименование товара, наименование и адрес изготовителе на русском языке, номер и дата регистрационного удостоверения и сертификата соответствия. В транспортной коробке вложена информация (листок вкладыш) о правилах сбора биоматериала. |
| 9 | Чашки Петри, п/c, 92х16мм, крышка с вентиляцией, стерильные | шт | 7200 | Чашка Петри, стерильная, с вентиляцией, однократного применения. Назначение: для культивирования микроорганизмов при проведении бактериологических исследований. Материал: полистирол (пластик). Цвет: прозрачный. Размеры не менее 90-92 мм х 15-16 мм. Термоустойчивость до 80ºС. Упаковка: не менее 480 шт. |
| 10 | Чашка Петри, стеклянная, 100*20 мм, н/с | шт | 360 | Предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Изготовлена из стекла марки НС. Наружный диаметр 100+2,0 мм; высота 20±2,0 мм. Упаковка: не менее 36шт. |
| 11 | Секундомеры в металлическом корпусе 1-кнопочный СОПпр-2а-3-000 | шт. | 1 | Предназначен для точного измерения интервалов времени. Допустимая погрешность в положении заводной головки вверх или циферблатом вверх при измерении интервала времени 30 мин. находится в пределах ± 1,6 с. при температуре 20°С. |
| 12 | Укладка для лаборанта, артикул 12004502 | шт. | 1 | Состоит из контейнера - сумки для лаборанта, укомплектованного набором лабораторных принадлежностей. Содержимое укладки: Штатив п/э для пробирок на 50 гнёзд - 1шт.; Штатив п/э для пробирок на 10 гнёзд - 1 шт.; Пробирки ПБ-16 - 10 шт.; Пробирки ПХ-16 - 10 шт.; Пробирки цетрифужные П-1-10 (неградуированные) - 5 шт.; Спринцовки резиновые №0 - 2 шт.; Перчатки смотровые - 1 пара; Скарификаторы стерильные - 10 шт.; Плевательница медицинская (100 мл) - 1шт.; Стекло предметное с заточ. краями для растяжки мазков (СО - 2) - 1шт.Размеры контейнера 420*250*230 мм, общий вес снаряжённой укладки не менее 1,7 кг. |
| 13 | Спиртовка на 100 мл | шт | 4 | Спиртовка со стеклянным притертым колпачком, предотвращающим испарение спирта вне работы. Хлопчатобумажный фитиль обеспечивает ровное спокойное горение. Предназначена для подогрева открытым пламенем. |
| 14 | Таймер лабораторный ТЛ-2 электронный | шт | 1 | Mнoгoфункциoнaльный тaймep сочетает в себе две функции: таймер и секундомер, простая настройка с помощью 4-х кнопок управления, память на последнею установку, режим отсчета «опаздывания» таймера от установленного времени. Громкий сигнал зуммера при достижении установленного времени, длительность 60 ceкунд. Контрастный ЖК дисплей. |
| 15 | Штатив разборный для пробирок | шт | 5 | Штатив для пробирок 18 гнезд, d 13,5 мм, 137*70*40 мм, РС, разборный. |

ЛОТ №8: Поставка расходных материалов для лабораторных исследований  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники без фильтра не стерильные, 200 мкл, (5-200 мкл), длина 50 мм, желтые, в уп/25000 шт | уп | 6 | Наконечники, не стерильные, без фильтра, применимы для объемов от 5 до 200 мкл, для одноканальных дозаторов, длинна наконечника 50 мм, желтого цвета, 1000 штук в упаковке. |
| 2 | Наконечники без фильтра не стерильные, 1000 мкл, (100-1000 мкл), длина 71 мм, бесцветные, в уп/5000 шт | уп | 8 | Наконечники, не стерильные, без фильтра, применимы для объемов от 100 до 1000 мкл, для одноканальных дозаторов, длинна наконечника 71 мм, 5000 шт в упаковке. |
| 3 | Наконечники без фильтра не стерильные, 5 мкл, (500-5 мкл), длина 147 мм, бесцветные, в уп/3000 шт | уп | 1 | Наконечники, не стерильные, без фильтра, применимы для объемов от 0,5 до 5 мл, для одноканальных дозаторов, длинна наконечника 147 мм, 3000 шт в упаковке. |
| 4 | Пробирка лабораторная коническая 10 мл, 100 шт/уп | уп | 10 | Пробирка коническая 10 мл, 95х16,8 мм, PР, не стерильная, 100 шт в упаковке. |

ЛОТ №9: Поставка питательных сред и прочая продукция для бактериологических исследований  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HiCombi двух фазная система для гемокультур (для взрослых) (1 уп/10 фл) ФСЗ 2009/03708 | уп | 6 | Двухфазная система (комбинированная среда) для гемокультур. Назначение: для выращивания аэробов, микроаэрофилов и факультативных анаэробов (в том числе энтеробактерий, псевдомонад, стафилококков, грибов Candida). Представляет собой комбинацию 20,0 мл агара (плотная среда), омываемого 40,0 мл бульона (жидкая среда). Состав: твердая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 1 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1 г/л, буфер 0,7 г/л, агар 15 г/л, карагенан 4 г/л), жидкая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 3 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1,02 г/л, буфер 1,9 г/л, СПС 0,25 г/л). В комплекте игла-аэратор. В упаковке не менее 10 флакона с соответствующим количеством игл. |
| 2 | HiCombi двух фазная система для гемокультур (для детей) (1 уп/10 фл) ФСЗ 2009/03708 | уп | 1 | Двухфазная система (комбинированная среда) для гемокультур. Назначение: для выращивания аэробов, микроаэрофилов и факультативных анаэробов (в том числе энтеробактерий, псевдомонад, стафилококков, грибов Candida). Представляет собой комбинацию 7,0 мл агара (плотная среда), омываемого 20,0 мл бульона (жидкая среда). Состав: твердая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 1 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1 г/л, буфер 0,7 г/л, агар 15 г/л, карагенан 4 г/л), жидкая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 3 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1,02 г/л, буфер 1,9 г/л, СПС 0,25 г/л). В комплекте игла-аэратор. В упаковке не менее 10 флакона с соответствующим количеством игл. |
| 3 | HiCombi двух фазная система для сальмонелл (для детей) (1 уп/10 фл) ФСЗ 2009/03708 | уп | 1 | Двухфазная селективная система (комбинированная среда). Назначение: для быстрого роста (обнаружение до 24 часов) и подтверждения выделения Salmonella. Представляет собой комбинацию 7,0 мл агара Сальмонелла-Шигелла (плотная среда), омываемого 20,0 мл бульона (жидкая среда). Твердая и жидкая фазы селективны. В комплекте игла-аэратор. В упаковке не менее 1 флакона с соответствующим количеством игл. |
| 4 | HiCombi двух фазная система для сальмонелл (взрослые) ФСЗ 2009/03708 | уп | 1 | Двухфазная селективная система (комбинированная среда). Назначение: для быстрого роста (обнаружение до 24 часов) и подтверждения выделения Salmonella. Представляет собой комбинацию 20,0 мл агара Сальмонелла-Шигелла (плотная среда), омываемого 40,0 мл бульона (жидкая среда). Твердая и жидкая фазы селективны. В комплекте игла-аэратор. В упаковке не менее 1 флакона с соответствующим количеством игл. |
| 5 | Питательный агар (Nutient Agar) (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03707 | уп | 10 | Питательный агар. Используется в качестве основной среды для посевов микроорганизмов, для проверки чистоты культур перед биохимическим и серотипированием или специальной для культивирования и подсчета неприхотливых микроорганизмов. Добавление в эту среду биологических жидкостей (лошадиной или бараньей крови, сыворотки крови, яичного желтка и др.) делает ее пригодной для культивирования относительно прихотливых микроорганизмов. Микроген. Упаковка 500 гр. |
| 6 | Среда Вильсон-Блера (Iron Sulphite Agar) (1уп/500 гр) ФСЗ 2009/03705 | уп | 4 | Железосодержащий сульфитный агар. Среда используется для количественного определения термофильных анаэробов (в том числе Clostridium sporogenes, Clostridium botulinum, Desulfotomaculum nigrificans). Упаковка 500 гр. |
| 7 | ХайХром агар для дифференциации Enterococcus faecium (1 уп/500 гр)ФСЗ 2009/03705 | уп | 1 | Агар для дифференциации Enterococcus faecium. Используется для выделения и дифференциации Enterococcus faecium и Enterococcus faecalis из кала, мочи, продуктов питания, канализационных стоков и воды. |
| 8 | Среда Клиглера (Kligler Iron Agar) (1 уп/500 гр) ФСЗ 2009/03705 | уп | 5 | Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий (Агар Клиглера). Используется в качестве дифференциальной для изучения у грамотрицательных бактерий кишечного происхождения (в том числе Citrobacter freundii, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris) способности ферментировать глюкозу и лактозу, а также продуцировать сероводород. Упаковка 500 гр. |
| 9 | Солевой агар-М (1уп/500гр) ФСЗ 2009/03709 | уп | 10 | Солевой агар для выделения стафилококков из инфицированного материала: гной, слизь из зева, носа, влагалища, из продуктов при пищевом отравлении и т.д. Упаковка 500 гр. |

ЛОТ №10: Поставка  наборов реагентов для проведения иммуноферментного анализа)  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ 11-01, ТТГ-Имаксиз | набор | 30 | Количественное определение концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки: не более 50 мкл; диапазон определения концентраций не уже: 0,02-50 мкМЕ/мл. Чувствительность: не более 0,02 мкМЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 2 | ВТ 11-02, Свободный Т 4-Имаксиз | набор | 15 | Количественное определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный, конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки - не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1-90 пмоль/л. Чувствительность: не более 1 пмоль/л. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 3 | ВТ 11-03, ТЗ-Имаксиз | набор | 2 | Количественное определение концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество исследуемой сыворотки - не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,2 - 8 нг/мл, Чувствительность: не более 0,2 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 4 | ВТ 11-07, ат ТПО-Исмаксиз | набор | 20 | Количественное определение концентрации аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Метод анализа – двухстадийный, непрямой ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемого образца не более 100 мкл, количество анализируемой сыворотки - не более 10 мкл. Предварительное разведение образцов не менее, чем в 100 раз. . Диапазон определения концентраций не уже: 1,5-500 МЕ/мл. Чувствительность: не более 1,5 МЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 5 | ВТ 12-09, ПСА-Исмаксиз | набор | 13 | Количественное определение концентрации общего ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,15-60 нг/мл. Чувствительность: не более 0,15 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 6 | ВТ 12-10, Свободный ПСА-Исмаксиз | набор | 2 | Количественное определение концентрации свободного ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,06-12 нг/мл, Чувствительность: не более 0,06 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 7 | ВТ 12-11, СА 125-Исмаксиз | набор | 3 | Количественное определение концентрации антигена СА 125 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1,6-1000 Ед/мл, Чувствительность: не более 1,6 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 8 | ВТ 12-12 СА 19-9-Исмаксиз | набор | 3 | Количественное определение антигена СА 19-9 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 400 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 9 | ВТ 12-13, СА 15-3-Исмаксиз | набор | 3 | Количественное определение антигена СА 15-3 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, основная инкубация не более, чем в 1 стадию, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 270 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |
| 10 | ВТ 12-14, РЭА-Исмаксиз | набор | 3 | Количественное определение ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,25- 100 нг/мл, Чувствительность: не более 0,25 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) |

ЛОТ №11: Поставка транспортных систем и расходных материалов для микробиологических исследований производства Medical Wire Equipmrnt Co, Великобритания,  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MW168 Тупфер Transtube: среда Кери Блэра агар гель + пластик/ вискоза, 125шт/уп | шт | 250 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Кери Блэра. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с белой крышкой и зонд-тампон, интегрированный в крышку красного цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (эффект двойного сжатия пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) с универсальным вискозным тампоном. В пробирке агаризованная транспортная среда Кери Блэра (не менее 5 мл). Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; наличие сертификатов СЕ и М40-А. Назначение: для отбора и безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования фекальных и ректальных проб. В упаковке не менее 125шт. |
| 2 | MW 170 Тупфер Тranswab среда Эймса агар гель+ пластик /вискоза, 125шт/уп | шт | 1250 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса без угля. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с агаризованной транспортной средой Эймса (объем не менее 5 мл), белой крышкой и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку синего цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (двойное сжатие пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Маркировка пробирки на русском языке. Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) с универсальным вискозным тампоном. Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для отбора проб биологического материала и безопасной транспортировки образцов в лабораторию для дальнейших микробиологических исследований. В упаковке не менее 125шт. |
| 3 | MW 171 Тупфер Тranswab среда Эймса агар гель /уголь+ пластик/вискоза, 125шт/уп | шт | 500 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса с углем. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы, белой крышкой и зонд-тампон, интегрированный в крышку черного цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (эффект двойного сжатия пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более125мм) с универсальным вискозным тампоном. В пробирке агаризованная транспортная среда Эймса с углем (объем не менее 5 мл). Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для взятия образцов и их безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования. В упаковке не менее 125шт. |
| 4 | MW 172Р Тупфер Тranswab среда Эймса агар гель+ алюминий /вискоза, 125шт/уп | шт | 125 | Тупферы для мазков в пробирке со средой Эймса без угля. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы с агаризованной транспортной средой Эймса (объем не менее 5 мл), белой крышкой и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку оранжевого цвета, обеспечивающей плотное сжатие пробирки изнутри и снаружи (двойное сжатие пробирки). На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: прямой алюминиевый зонд (длина не более 125мм) с вискозным тампоном. Индивидуальная упаковка комплекта. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 24 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для отбора уретральных, отоларингологических проб, глазного отделяемого и безопасной транспортировки образцов в лабораторию для дальнейших микробиологических исследований. В упаковке не менее 125шт. |
| 5 | МW 1028 Тупфер Dryswab пластик/вискоза, 100 шт/уп | шт | 2000 | Тупферы для мазков в пробирке. Состав комплекта: пластиковая пробирка гладкой цилиндрической формы и зонд-тампон (аппликатор), интегрированный в крышку черного цвета. На пробирку наклеена бумажная глянцевая этикетка, переходящая на крышку (контроль первого вскрытия). Зонд-тампон: стандартный пластиковый зонд (длина не более 125мм) и универсальный вискозный тампон. Радиационная стерилизация. Срок годности не менее 60 месяцев с даты стерилизации. Продукция производится в соответствии с международными стандартами ISO 11014:2009, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003; имеет сертификаты СЕ и М40-А. Назначение: для взятия образцов (раневое отделяемое, назальные, эндоцервикадьные, кожные пробы) и их безопасной транспортировки в лабораторию для проведения исследования. В упаковке не менее 100 шт. |

ЛОТ №12: Поставка расходных материалов для селективного автоматического анализатора-коагулометра  Destiny Plus (Tcoag, Ирландия) для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72.706 Микропробирка Тип эппендорф. Крышка на петле SafeSeal (1.5 мл 39х10.8мм, РР, с низким содержанием протеина, бесцветны, градуировка) 250шт./уп. | шт | 500 | Микропробирка серии PCR Rerformance Tested, нестерильная. Материал: полипропилен повышенной прозрачности. Цвет прозрачный (нейтральный). Наличие крышки на петле и замка-защелки крышки. Высота не более 39 мм. Диаметр не более 11 мм. Объем не менее 1,5 мл. Упаковка: пакет не менее 250шт. Назначение: для проведения ПЦР анализов в лаборатории. |
| 2 | Наконечники для дозаторв на 1-5 мл 100 шт в уп | уп | 10 | Наконечник для дозаторов на 1-5 мл 100 шт в упаковке |
| 3 | 70.762.411 Наконечник 1000 мл, тип В, РР, бесцветные, с фильтром 200шт./уп | шт | 600 | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, не менее 1000 мкл, тип В, голубого цвета, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Eppendorf , Pipetman, Finnpipette, Biohit, Socorex, Titertek Plus, Brand, Oxford. Упаковка: пакет не менее 200шт. |
| 4 | 70.1130.410 Наконечник 10 мл, тип Е, РР, бесцветные, с фильтром, 480шт./уп. | шт | 480 | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, стерильный, не менее 10 мкл, тип Е, белого (прозрачного) цвета, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Pipetman, Biohit, Eppendorf, Finnpipette. Упаковка: пакет не менее 480шт. |
| 5 | 70.760.411 Наконечник 250 мл, тип С, РР, бесцветные, с фильтром, 480шт./уп. | шт | 480 | Наконечник для автоматических пипеток и микродозаторов, нестерильный, не менее 200 мкл, тип С, белого (прозрачного) цвета, для ПЦР исследований. Наличие встроенного в наконечник аэрозольного фильтра. Совместимость с микродозаторами Biohit, Biohit (многоканальный), Eppendorf, Finnpipette, Finnpipette (многоканальный) . Упаковка: пакет не менее 480шт. |

ЛОТ №13: Поставка расходных материалов для ПЦР для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планшеты для ПЦР, 96 лунок, U-образное дно, объем 1,2мл, PS, буквенно-цифровая нумерация, уп/32 шт | уп | 1 | Планшеты Mega Block 82.1970.002 для длительного хранения образцов, подвергаются стерилизации при стандартных условиях (1 атм+121 ͦ15 мин) тип лунки U, объем -1,2мл |
| 2 | Покровные маты для гемоблоков с диаметром лунки 1,2 мл, уп/10 шт | уп | 3 | Покровные силиконовые маты для планшетов Mega Block 95.1990.002 |

ЛОТ №14: Поставка наборов реактивов для селективного автоматического анализатора коагулометра Destiny Plus (Tcooag, Ирландия) для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реактивов для определения протромбинового времени 10х6 мл №Т1104 | наб. | 3 | Предназначен для определения протромбинового времени, МНО и активности протромбина по Квику в плазме крови. Состав: тромбопластиновый реагент лиофил., содержит экстракт мозга кролика не менее 10х6 мл, растворитель не менее 10х6 мл. Тромбопластиновый реагент должен быть лот-специфически аттестован по МИЧ. Срок годности разведенного реагента – не менее 4 дней (при 2…8 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 2 | Набор реактивов для определения тромбинового времени 10х1 мл №Т1411 | наб. | 3 | Предназначен для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: тромбиновый реагент лиофил., 10 NIH ед/мл (10х1 мл). Срок годности разведенного реагента – не менее 8 часов (при 18…25 гр.С), не менее 30 дней – в замороженном виде. Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 3 | Набор реактивов для определения АЧТВ высокочувствительный 10х3 мл №Т1204 | наб. | 3 | Предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови. Состав: АЧТВ-реагент, содержащий фосфолипиды (свинья, курица) и микрочастицы окиси кремния не менее 10х3 мл. Набор высокочувствителен к присутствию волчаночных антикоагулянтов. Срок годности вскрытых реагентов – не менее 30 дней (при 2…8 гр.С), не менее 8 часов (при 37 гр. С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 4 | Хлорид кальция (СаСl2 ), 0.025М, 10х10 мл №T1902 | наб. | 2 | Набор регентов - хлорид кальция 0.025 М [10x10 мл] Предназначен для определения АЧТВ и факторов гемостаза. Состав: раствор хлорида кальция не менее 10х10 мл. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – до истечения срока годности (при 2-8 гр.С). Совместимость с анализатором-коагулометром Destiny Plus |
| 5 | Набор реактивов для определения фибриногена 3х6 мл №Т1301 | наб. | 10 | Предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови методом Клауса. Состав: тромбин бычий лиофил. 75 NIH ед/мл (3х6 мл), имидазоловый буфер не менее 2х20 мл, калибровочная плазма лиофил. не менее 2х1 мл. Срок годности разведенного тромбина – не менее 3 дня (18…26 гр.С), не менее 12 дней (при 2…8 гр.С). Срок годности разведенной референтной плазмы – не менее 24 часа (при 2…8 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |
| 6 | Реакционные планшеты 20х5 шт./уп. №Z04050 | наб. | 3 | Реакционные планшеты предназначены для выполнения лабораторных исследований на автоматическом коагулометре Destiny Plus. Реакционная планшета содержит 24 кюветы для тестов, проводимых механическим методом и 20 кювет для тестов, проводимых оптическим методом. Материал: оптический пластик. Размер: длина не менее 117 мм, ширина не менее 92 мм, высота не менее 20 мм. Упаковка: не менее 100 шт. |
| 7 | Промывающий раствор // Destiny Pro-wash, 12х10 мл №DPW10 | наб. | 3 | Раствор предназначен для промывки и обеззараживания коагулометра. Фасовка: не менее 12х10 мл. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – не менее 30 дней (при 20-25 гр.С). Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. |

ЛОТ №15: Поставка реактивов и расходных материалов для ионоселективного анализа, совместимые с автоматическим анализатором электролитов EASYLYTE Na/K производства MEDICA, США  для нужд КДЛ ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2120 Пакет с растворами Na/K // Solution pack Na/K | шт | 4 | Пакет с растворами используется для работы на ионоселективном анализаторе EasyLyte Na+/K+. Предназначен для участия в операции калибровки и промывки. Обеспечивает хранение отходов отработанных калибровочных и промывочных растворов, а также биологических жидкостей с помощью отдельной емкости. Состав набора: раствор «Стандарт А» - не менее 800 мл водного раствора Na+ - 140,0 ммоль/л, K+ - 4,0 ммоль/л, буфер, консерванты, смачивающий агент; раствор «Стандарт В» - не менее 180 мл водного раствора Na+ - 35,0 ммоль/л, K+ - 16,0 ммоль/л, буфер, консерванты, смачивающий агент; промывающий и обнуляющий реагент – не менее 80 мл водного раствора бифлюорид аммония - 0,1 моль/л; комплектуется осушителями зонда проб для очистки иглы пробозаборника – не менее 6 шт. Содержит встроенный электронный чип, по которому прибор опознает реагентный пак, проводит определение объема пака, дату истечения срока годности, и осуществляет мониторинг оставшегося количества реагентов в паке. |
| 2 | 2102 Электрод Na+ // Na+ (Sodium) Electrode | шт | 1 | Электрод Na+ предназначен для измерения концентрации ионов Na+ при работе на ионоселективном анализаторе EasyLyte. |
| 3 | 2101 Электрод К+ // K+ (Potassium) Electrode | шт | 1 | Электрод K+ предназначен для измерения концентрации ионов K+ при работе на ионоселективном анализаторе EasyLyte. |
| 4 | 2103 Референсный электрод для Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li // Reference Electrode | шт | 1 | Референсный электрод предназначен для исключения фоновых значений при работе на ионоселективном анализаторе EasyLyte |
| 5 | 2258 Сборка мембраны для реф. электрода // Membrane Assembly | уп | 1 | Сборка мембраны для референсного электрода, предназначена для обеспечения работы референсного электрода при проведении исследований на ионоселективном анализаторе EasyLyte |
| 6 | 2492 Раствор для заполнения внутренней камеры // Internal filling solution | уп | 1 | Раствор для заполнения внутренней камеры ионоселективного анализатора EasyLyte. Фасовка Пластиковый флакон объемом не менее 125 мл и г-образная пластиковая пипетка. Химический состав раствора: KCl - 2 моль/л, ТРИС буфер pH=7,5 , ТВИН-20 <0,5%, Азид натрия <0,1% . Условия хранения. При температуре от 4 до 25°С. |
| 7 | 2118 Набор реагентов для ежедневной промывки (1х90мл;6х0.3г) // Daily Cleaning Solution Kit | наб | 4 | Набор для ежедневной промывки при работе с ионоселективным анализатором EasyLyte. Не менее 6 флаконов, содержащих пепсин, и не менее одного флакона разбавителя. Хранят при температуре t° 18 –25°C до указанного на этикетке срока годности. |
| 8 | 2814 Набор контрольных материалов, 2 ур. // QC kit, Bi-level | наб | 1 | Набор реагентов. Контрольный материал для ведения внутрилабораторного контроля качества по двум уровням при работе с ионоселективным анализатором EasyLyte. Контрольные растворы, входящие в комплект, находятся во флаконах объемом не менее 10 мл. Контрольный раствор сохраняет стабильность в течение не менее 8 недель после вскрытия флакона. |