РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 16 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 24 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г.,  конкретные даты поставки будут согласовываться между Заказчиком и Поставщиком дополнительно, за 10  рабочих дней до конкретной даты поставки

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Предоставить на апробацию вместе с пакетом документов по одному экземпляру,  для проведения экспертизы  качества предлагаемого товара, конкретно - на соответствие толщине.  Во всех случаях указания  Покупателем в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот №1: Поставка пакетов, емкостей, одноразового использования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов для нужд

ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования для сбора, хранения и удаления эпидемиологических безопасные отходов по составу приближенных к ТБО класса «А», цвет любой кроме жёлтого и красного (неопасные отходы), размер 500*600 мм | шт | 110 000 | Назначение: сбор, транспортировка, маркировка и герметизация эпидемиологических неопасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения , - Сертификат соответствия нормативному документу – ТУ, - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. Требования к характеристикам изделия: 1.Технические Цвет: любой кроме жёлтого и красного Материал: полиэтилен Толщина: не менее 25 микрон. Тип надписей (по способу нанесения) – флексография Цвет надписей – черный. 2.Безопасности и качества Толщина сварного шва – не менее 1 мм. Расположение сварного шва – не менее 10 мм. от края изделия. Прочность сварного шва – не менее 78% от прочности пленки Качество сварного шва – ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. 3.Функциональные: наличие Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов 4.Упаковка: Упакованы в картонную коробку по 1000 шт. Укладка в коробку – пластами не менее 100 шт. Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 2 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования для сбора, хранения и удаления эпидемиологических опасных медицинских отходов класса «Б», цвет желтый (опасные отходы), размер 500*600 мм | шт | 45 000 | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических опасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения, - Сертификат соответствия нормативному документу – ТУ, - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. Требования к характеристикам изделия: - Технические Цвет: желтый Материал: полиэтилен Толщина: не менее 25 микрон. Тип надписей (по способу нанесения) – флексография Цвет надписей – черный Пакеты оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения - Безопасности и качества Толщина сварного шва – не менее 1 мм. Расположение сварного шва – не менее 10 мм. от края изделия. Прочность сварного шва – не менее 78% от прочности пленки Качество сварного шва – ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. - Функциональные: наличие Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов - Упаковка: Упакованы в картонную коробку по 1000 шт. Укладка в коробку – пластами не менее 100 шт. Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 3 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования для сбора, хранения и удаления эпидемиологических безопасных отходов, по составу приближенных к ТБО класса «А», цвет любой кроме жёлтого и красного (неопасные отходы), размер 700*800 мм | шт | 30 000 | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических неопасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения , - Сертификат соответствия нормативному документу – ТУ, - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. Требования к характеристикам изделия: 1.Технические Цвет: белый Материал: полиэтилен Толщина: не менее 25 микрон. Размер: Длина – не менее 800 мм, ширина - не менее 700 мм. Тип надписей (по способу нанесения) – флексография Цвет надписей – черный. 2.Безопасности и качества Толщина сварного шва – не менее 1 мм. Расположение сварного шва – не менее 10 мм. от края изделия. Прочность сварного шва – не менее 78% от прочности пленки Качество сварного шва – ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. 3.Функциональные: наличие Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов Стяжка для герметизации 4.Упаковка: Упакованы в картонную коробку по 400 шт. Укладка в коробку – пластами не менее 50 шт. Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 4 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования для сбора, хранения и удаления эпидемиологических опасных медицинских отходов класса «Б», цвет желтый (опасные отходы), размер 700*800 мм | шт | 7 000 | Назначение: сбор, маркировка и герметизация эпидемиологических опасных медицинских отходов в местах их образования; Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения , - Сертификат соответствия нормативному документу – ТУ, - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. Требования к характеристикам изделия: - Технические Цвет: желтый Материал: полиэтилен Толщина: не менее 25 микрон. Размер: Длина – не менее 800 мм, ширина - не менее 700 мм. Тип надписей (по способу нанесения) – флексография Цвет надписей – черный. Пакеты оснащаются специальными стяжками, которые позволяют быстро и эффективно герметизировать пакеты после их заполнения - Безопасности и качества Толщина сварного шва – не менее 1 мм. Расположение сварного шва – не менее 10 мм. от края изделия. Прочность сварного шва – не менее 78% от прочности пленки Качество сварного шва – ровный, без пропусков, прожженных мест и складок. - Функциональные: наличие Информационное окно с графами для маркировки. Сведения о классе опасности отходов Стяжка для герметизации - Упаковка: Упакованы в картонную коробку по 400 шт. Укладка в коробку – пластами не менее 50 шт. Контроль безопасности и качества изделия: Толщина изделия будет измерена Заказчиков при помощи микрометра. Качество сварного шва будет определено Заказчиком визуально. Толщина и расположение сварного шва буду измерены Заказчиком при помощи линейки. Показатели прочности сварного шва могут быть дополнительно запрошены в виде копии листа Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия, содержащего данную информацию, заверенного Поставщиком. |
| 5 | Емкость о/р – 1 л. | шт | 1200 | Одноразовый контейнер для сбора острого инструментария (класс Б, В) – применяется для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т.д.). Бесконтактное снятие иглы со шприца или лезвия со скальпеля – осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке контейнера. Контейнер имеет дополнительную плотно закрывающеюся крышку красного цвета. Объем 1,0 л, высота 13,8 см, диаметр крышки 13,6 см, диаметр дна 9,6 см. |
| 6 | Емкость о/р – 3 л. | шт | 500 | Одноразовый контейнер для сбора острого инструментария (класс Б, В) – применяется для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т.д.). Бесконтактное снятие иглы со шприца или лезвия со скальпеля – осуществляется за счет специального рельефного отверстия в крышке контейнера. Контейнер имеет дополнительную плотно закрывающеюся крышку красного цвета. Объем 3,0 л, высота 14 см, диаметр крышки 19,5 см, диаметр дна 17,0 см. |