РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 16 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 24 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка всего объема товара единовременная.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания  Покупателем в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот №1: Поставка рентгенозащитной одежды для нужд ООО «Медсервис» в 2016 г.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фартук защитный комбинированный | Комплект (юбка+жилет). Размер L (обхват груди 108-118 см и талии 95-110 см). Длина юбки, не менее 70 см Свинцовый эквивалент передняя часть, не менее Pb 0,5 мм. Свинцовый эквивалент задняя часть, не менее Pb 0,25 мм Материал NovaLite, натуральная просвинцованная резина на основе каучука без искусственных пластификаторов. Покрытие ComforTex-HPMF - современная, высококачественная ткань, изготовленная из микроволокна с включением дополнительных углеродных волокон, обеспечивающих антистатические свойства изделия. Вес комплекта, не более 8,0 кг. Цвет на выбор : бирюзовый, серо-голубой, желтый, оранжевый, малиновый, зеленый. Застежка на "липучке". Кнопки для присоединения защитного воротника RA614, не менее 2шт. Дополнительная застежка-пояс на талии. Всестороннее соединение специальной лентой. Двойной слой максимальной защиты шириной не менее 8 см по бокам юбки и жилета. Жилет имеет сзади удлинение в нижней части для защиты поясницы. Юбка имеет сзади снизу вырез для удобства при хождении. Специальная вешалка-плечики для хранения. Срок гарантии на продукцию, не менее 2 года. Документация: Регистрационное удостоверение Минздрава России. Сертификат соответствия. | 1 |
| 2 | Очки для защиты от рентгеновского излучения | Фронтальня защита со свинцовым эквивалентом не менее Pb 0,75 мм. Боковая защита со свинцовым эквивалентом не менее Pb 0,75 мм. Регулируемые носовые упоры. Высококачественный синтетический материал. Футляр. Эластичный ободок, регулируемый по размеру головы. Вес, не более 90 г. Цвет оправы темно-коричневый. Документация: Регистрационное удостоверение Минздрава России. Декларация о соответствии | 1 |