РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), датой выпуска не ранее 2016 года

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Товар должен быть зарегистрировано в России. Необходимо наличие Декларации о соответствии, Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

5) Гарантийный срок на Товар  не менее 12  месяцев, с момента получения Покупателем счета-фактуры, оформленного надлежащим образом, при условии выполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 20 (двадцати)  календарных  дней с момента подписания договора

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка стерилизатора,  автоклава «Melatronic 23» для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | функциональные, технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор, Автоклав «Melatronic23 | электронное управление программами облегчаещее работу с автоклавом и позволяющее регулировать все основные параметры процесса, а также выявлят и указывает ошибки эксплуатации; цифровой дисплей отображающий температуру в стерилизационной камере; рабочая камера произведенная из нержавеющей стали, позволяющая увеличить срок службы автоклава; настройки позволяющие активировать функции предварительной сушки или прогрева; простая механическая система дренажа обеспечивающая простой слив использованной воды; устройство автоклава обеспечивающее удобный доступ к баку с водой. габариты, см 55×51×38 объем камеры 19 литров размер камеры Ø 23×45, см размер лотка 42×19×2, см питание 230, В мощность 2, кВт вес 30, кг макс. объем закгрузки, кг инструмент 4, текстиль 0,5 Программа: Время стерилизации: Время цикла (горячий старт): Универсальная программа 134°C / 2 бар) 5 минут около 35 минут Мягкая программа (121°C /1 бар) 20 минут около 50 минут | шт | 1 |