РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стоматологического расходного материала для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроаппликаторы стоматологические тип 3 /fine/ (100шт) | упак | 20 | АППЛИКАТОРЫ. Инструмент для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. Упаковка 100шт. Размер Fine -1.5mm |
| 2 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ LUXAPOST 1.25мм (5шт) | упак | 10 | Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба,как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, Рентгенконтрастность, Предварительно силанизированные, Конусная форма атравматична к тканям зуба, Одна развертка для каждого размера: не требуется предварительное сверление, Высокая эстетика. Упаковка: не менее 5 штифтов одного размера, развертка. Размер: 1,25 мм |
| 3 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ LUXAPOST 1,375мм (5шт) | упак | 10 | Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба,как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, Рентгенконтрастность, Предварительно силанизированные, Конусная форма атравматична к тканям зуба, Одна развертка для каждого размера: не требуется предварительное сверление, Высокая эстетика. Упаковка: не менее 5 штифтов одного размера, развертка. Размер: 1,5 мм |
| 4 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ LUXAPOST 1,5мм (5шт) | упак | 10 | Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба,как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, Рентгенконтрастность, Предварительно силанизированные, Конусная форма атравматична к тканям зуба, Одна развертка для каждого размера: не требуется предварительное сверление, Высокая эстетика. Упаковка: не менее 5 штифтов одного размера, развертка. Размер: 1,375 мм |
| 5 | НАБОР ИРРИГАЦИОННЫЙ В СБОРЕ | шт | 10 | Ирригационая система для Nobel Biocare80/Implantmed W&H/Frioss Unit S/Ace/Strauman/Innova Corp.3I/CenterPulse/Lifecore (или эквивалент) Ирригационная система комплектуется роликом или зажимом для регулировки струи, муфтой, встроенным перильстатическим насосом |
| 6 | САЛФЕТКИ для пациентов двухслойные 330х480мм /500шт/ | упак | 15 | Салфетки для пациентов Один слой прочного и тонкого полиэтилена. Два слоя тисненой бумаги. Обладают хорошей впитываемостью. Обеспечивают отличный барьер против влаги. Размер: 330 х 480 мм. Упаковка: не менее 500 шт. |
| 7 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧЕВЫЕ №15 (120шт) | упак | 20 | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2, размер №15 Упак. Не менее 120шт |
| 8 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧЕВЫЕ №20 (120шт) | упак | 20 | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2, размер №20 Упак. Не менее 120шт |
| 9 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧЕВЫЕ №25 (120шт) | упак | 20 | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2, размер №25 Упак. Не менее 120шт |
| 10 | ШТИФТЫ ГУТТАПЕРЧИВЫЕ 02 №45-80 /120 шт./ | упак | 20 | Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2, размер №45-80 Упак. Не менее 120шт |
| 11 | METAPEX 2.2 гр Материал стоматологический пломбировочный, прокладочный | шт | 2 | Пломбировочный материал для корневых каналов с высокой рентгеноконтрастностью и мощным бактерицидным эффектом. Показания: при случайном вскрытии пульпы и при пульпотомии, при негерметичности канала, при инактивации микробного инфильтрата в инфицированных каналах, при апексфиксации. При формировании защитного твердотканевого барьера при перфорациях, оссификации, в областях резорбции костной ткани. При лечении каналов зубов с несформированным апексом в молочных зубах и при периодонтитах. Как постоянный пломбировочный материал для инфицированных корневых каналов. Состав гидроокись кальция с иодоформом. Форма выпуска паста в шприце 2,2 г. |
| 12 | ВАЛИКИ медицинские стоматологические хлопковые нестерильные / 2000 шт./ №2 | упак | 10 | произведены из 100% хлопка, обладают повышенной гигроскопичностью , приобретают контур внутренней полости рта, не содержат волокон вискозы и целлюлозы , не прилипают к слизистой , сохраняют форму, будучи влажными. Упаковка не менее 2000 шт |
| 13 | Матрицы стоматологические стальные SuperCap Matrices Dead-Soft 5мм (50шт) | упак | 2 | Матрицы стальные. Показзания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,030мм, высота 5мм. |
| 14 | Матрицы стоматологические стальные SuperCap Matrices Dead-Soft 6,3мм (50шт) | упак | 2 | Матрицы стальные. Показзания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,030мм, высота 6,3 мм. |
| 15 | МАТРИЦЫ стальные SuperCap Matrices Dead-Soft (50шт, 0.38., высота 5 мм) | упак | 2 | Матрицы стальные. Показзания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,038мм, высота 5мм. |
| 16 | МАТРИЦЫ стальные SuperCap Matrices Dead-Soft толщина 0,38, высота 6,3мм (50шт) | шт | 2 | Матрицы стальные. Показзания к применению: Реставрация полостей МОД; Восстановление культи зуба под короонку; Реставрация полостей II класса по Блэку, особенно при отсутствии рядом стоящего зуба, когда использование секционных матриц невозможно; Толщина 0,038мм, высота 6,3мм. |
| 17 | Инструмент для расширения канала К- РИМЕР /Pro-Endo-K-Reamers/ L-25 mm №08 /6 шт | упак | 20 | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 08. |
| 18 | Инструмент для расширения канала К- РИМЕР /Pro-Endo-K-Reamers/ L-25 mm №10 /6 шт | упак | 20 | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 10. |
| 19 | Инструмент для расширения канала К- РИМЕР /Pro-Endo K-Reamers/ L-25 mm- №15-6 шт/ | упак | 20 | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 15. |
| 20 | Инструмент для расширения канала К- РИМЕР /Pro-Endo K-Reamers/ L-25 mm- №20 -6 шт | упак | 20 | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 20. |
| 21 | Инструмент для расширения канала К- РИМЕР /Pro-Endo K-Reamers/ L-25 mm- №25-6 шт | упак | 20 | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 25. |
| 22 | Эндодонтический инструмент Хедстрем-файлы/Pro-Endo-Н-Files/ L-31 mm №08 /6 шт/ | упак | 10 | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 08 |
| 23 | Эндодонтический инструмент Хедстрем-файлы/Pro-Endo-Н-Files/ L-31 mm №10 /6 шт/ | упак | 10 | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 10 |
| 24 | Эндодонтический инструмент Хедстрем-файлы/Pro-Endo-Н-Files/ L-31 mm №15 /6 шт/ | упак | 10 | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 31 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 15 |
| 25 | Эндодонтический инструмент ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ 30мм 100 ШТ | упак | 10 | Эндодонтический инструмент, для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. С цельной ручкой из нержавеющей стали, или с насаженной ручкой — из алюминиевого сплава, рабочая часть изготовленная из углеродистой стали. Длина 30 мм. Упаковка не менее 100 шт. ассорти |
| 26 | Эндодонтический инструмент Про-Тэйпер-Универсал формирующий S1 длина 31mm - 6шт | упак | 5 | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий S1 длина 31mm. Упаковка не менее 6шт |
| 27 | Эндодонтический инструмент Про-Тэйпер-Универсал формирующий S2 длина 31mm - 6шт | упак | 5 | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий S2 длина 31mm. Упаковка не менее 6шт |
| 28 | Эндодонтический инструмент Про-Тэйпер-Универсал завершающий F1 длина 31mm - 6шт | упак | 5 | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F1 длина 31mm. Упаковка не менее 6шт |
| 29 | Эндодонтический инструмент Про-Тэйпер-Универсал завершающий F2 длина 31mm - 6шт | упак | 5 | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F2 длина 31mm. Упаковка не менее 6шт |
| 30 | Эндодонтический инструмент Про-Тэйпер-Универсал завершающий F3 длина 31mm - 6шт | упак | 5 | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F3 длина 31mm. Упаковка не менее 6шт |
| 31 | Эндодонтический инструмент Про-Тэйпер-Универсал формирующий S1 длина 25mm - 6шт | упак | 5 | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий S1 длина 25mm. Упаковка не менее 6шт |
| 32 | Эндодонтический инструмент Про-Тэйпер-Универсал завершающий F3 длина 25mm - 6шт | упак | 5 | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Завершающий F3 длина 25 mm. Упаковка не менее 6шт |
| 33 | Эндодонтический инструмент Про-Тэйпер-Универсал формирующий SХ длина 19mm - 6шт | упак | 5 | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Формирующий ХS длина 19mm. Упаковка не менее 6шт |
| 34 | Эндодонтический инструмент PATHFILE 25мм №013 машиннный /6шт./ | упак | 5 | Инструмент стоматологический эндодонтический для предварительной обработки машиннный. Никель‐титановый инструмент для создания «КОВРОВОЙ ДОРОЖКИ» – это необходимый шаг при обработке корневых каналов для того, чтобы: • Полностью понять и оценить анатомию обрабатываемого канала • Свести к минимуму риск поломки вращающихся инструментов. Длина 25мм, размер 013. Упаковка не менее 6шт. |
| 35 | Эндодонтический инструмент PATHFILE 25мм №016 машиннный /6шт./ | упак | 5 | Инструмент стоматологический эндодонтический для предварительной обработки машиннный. Никель‐титановый инструмент для создания «КОВРОВОЙ ДОРОЖКИ» – это необходимый шаг при обработке корневых каналов для того, чтобы: • Полностью понять и оценить анатомию обрабатываемого канала • Свести к минимуму риск поломки вращающихся инструментов. Длина 25мм, размер 016. Упаковка не менее 6шт. |
| 36 | Эндодонтический инструмент ПАТФАЙЛ /машинный/25мм №019/6шт./ | упак | 5 | Инструмент стоматологический эндодонтический для предварительной обработки машиннный. Никель‐титановый инструмент для создания «КОВРОВОЙ ДОРОЖКИ» – это необходимый шаг при обработке корневых каналов для того, чтобы: • Полностью понять и оценить анатомию обрабатываемого канала • Свести к минимуму риск поломки вращающихся инструментов. Длина 25мм, размер 019. Упаковка не менее 6шт. |
| 37 | Эндодонтический инструмент ПАТФАЙЛ Д/ПРЕДВАРИТ.ОБРАБОТКИ 21мм ассорт.машин6шт | упак | 5 | Инструмент стоматологический эндодонтический для предварительной обработки машиннный. Никель‐титановый инструмент для создания «КОВРОВОЙ ДОРОЖКИ» – это необходимый шаг при обработке корневых каналов для того, чтобы: • Полностью понять и оценить анатомию обрабатываемого канала • Свести к минимуму риск поломки вращающихся инструментов. Длина 21мм, ассортимент. Упаковка не менее 6шт. |
| 38 | Эндодонтический инструмент Про-Тэйпер Universal - инструмент эндодонтич. машинный D1-D3 /6 шт./Maillefer / NA1412 | упак | 5 | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. инструменты для перелечивания D1-D3. Упаковка не менее 6шт |
| 39 | Каналонаполнитель машинный ЛЕНТУЛО 4 шт №001/L-25 mm/ | упак | 12 | Каналонаполнитель машинный. Инструмент для пломбирования корневого канала. Представляет собой спираль конической формы. Размер №001, длина 25мм. Упак. Не менее 4шт |
| 40 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные №-02 №30 (200шт) | упак | 20 | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Размер №30, конусность 02. Упак. Не менее 200шт. |
| 41 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные №-02 №35 (200шт) | упак | 20 | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Размер №35, конусность 02. Упак. Не менее 200шт. |
| 42 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные Е №-02 №40 (200шт) | упак | 20 | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Размер №40, конусность 02. Упак. Не менее 200шт. |
| 43 | ШТИФТЫ стоматологические бумажные №-02 №45-80 (200шт) | упак | 20 | Штифты бумажные используются для прочистки и удаления влаги в канале, либо для медикаментозной обработки. Изготовляются специально из бумаги высокого процента абсорбции. Размер №45-80, конусность 02. Упак. Не менее 200шт. |
| 44 | ШТИФТЫ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ CLASSIX L3 (6 шт) | упак | 15 | Cтекловолоконные штифты цилиндрической формы с ровным закругленным конусом, идеальным для корневого канала и точно соответствующими калиброванными развертками. Назначение: - Восстановление депульпированных зубов коронками при разрушении коронковой части более, чем на 2/3 - Укрепление депульпированных зубов, которые планируется восстановить композитами при разрушении одного и более жевательных бугров или при разрушении 1/2 коронковой части и более - Значительное истончение стенок зуба после эндодонтического лечения Преимущества стекловолоконных штифтов: - Высокая прочность - Отличная рентгеноконтрастность - Отличная светопроводимость - Высокая эластичность штифта – отсутствие риска перелома корня зуба. Размер № 3. |
| 45 | КОМПОЗИТ 15/15гр./PRIME-DENT/химического отверждения | упак | 15 | Реставрационный композитный материал химического отверждения имеет в своей основе полимер BIS-GMA и неорганический наполнитель в виде частичек с диаметром 5-10 микрон. Материал рекомендуется использовать для реставрации полостей III и V классов, а также в ограниченных случаях для полостей I класса в премолярах и в некоторых случаях для полостей IV класса, где требуется хорошая эстетика. Упаковка не менее 15 г базовая паста, не менее 15 г катализатора, базовый бонд не менее 3 мл, катализатор для бонда не менее 3 мл, протравка не менее 7,5 мл |
| 46 | Клинья светопроводные фиксирующие 40шт "ТОР ВМ" 1.811 | упак | 10 | Клинья светопрозрачные изготавливаются из специального пластика. Характеризуются оптимальным сочетанием гибкости и жесткости. Допускают многократное сгибание. Упаковка не менее 40 шт. размер тонкие (1.5х1.5 мм) |
| 47 | Материал стоматологический композитный CHARISMA 1шприц*4 гр./цвет А1 | шт | 5 | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм . Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок A1 - шприц 4 г. |
| 48 | Материал стоматологический композитный CHARISMA 1шприц*4 гр. /цвет А2/ | шт | 5 | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм . Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок A2 - шприц 4 г. |
| 49 | Материал стоматологический композитный CHARISMA 1шприц*4 гр./.цвет А3 | шт | 5 | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм . Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок A3 - шприц 4 г. |
| 50 | Материал стоматологический композитный CHARISMA 1шприц*4 гр.цвет В2 | шт | 5 | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм . Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок В2 - шприц 4 г. |
| 51 | Материал стоматологический композитный CHARISMA 1шприц*4 гр.цвет В1 | шт | 5 | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм . Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок В1 - шприц 4 г. |
| 52 | Материал стоматологический композитный CHARISMA 1шприц*4 гр.цвет С2 | шт | 5 | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм . Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок С2 - шприц 4 г. |
| 53 | Материал стоматологический композитный CHARISMA 1шприц*4 гр.цвет ОА3 | шт | 5 | Универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал со средним размером частиц 0,7 мкм . Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. Упаковка: оттенок ОА3 - шприц 4 г. |
| 54 | Стеклоиономерный прокладочный материал светового отверждения VITREBOND /9 гр + 5,5 мл/ | упак | 1 | Прокладочный рентгеноконтрастный светоотверждаемый материал на основе стеклоиономера применяется для наложения изолирующих прокладок при лечении среднего и глубокого кариеса. Состав: Представляет собой двухкомпонентную систему порошок/жидкость. Порошок состоит из фторалюмосиликатного стекла, в состав жидкости входят поликарбоновая кислота, вода, полимеризационноспособные моно- и олигомеры, гидроэтилметакрилат, фотоинициатор.Упаковка порошок не менее 9 гр + не менее 5,5 мл |
| 55 | Инструмент для расширения канала К- РИМЕР /Pro-Endo-K-Reamers/ L-28 mm №06/6 шт | упак | 20 | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 06. |
| 56 | Инструмент для расширения канала К- РИМЕР /Pro-Endo-K-Reamers/ L-28 mm №08 /6 шт | упак | 20 | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 08. |
| 57 | Инструмент для расширения канала К- РИМЕР /Pro-Endo-K-Reamers/ L-28 mm №10 /6 шт | упак | 20 | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 10. |
| 58 | Инструмент для расширения канала К- РИМЕР /Pro-Endo K-Reamers/ L-28 mm- №15-6 шт/ | упак | 20 | Инструмент для расширения канала, ручной типа файл, к-ример. Длина рабочей части 28 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 15. |
| 59 | ГОЛОВКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ NTI P19035G RA | шт | 25 | Алмазосодержащий инструмент для полирования композитов. Полирование до зеркального блеска. Форма Чашка (обратный конус). |
| 60 | ГОЛОВКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ NTI P19033G RA | шт | 25 | Алмазосодержащий инструмент для полирования композитов. Полирование до зеркального блеска. Форма Точка (пламя) |
| 61 | ГОЛОВКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ NTI P19032G RА | шт | 25 | Алмазосодержащий инструмент для полирования композитов. Полирование до зеркального блеска. Форма Широкое пламя |
| 62 | Стеклоиономерный реставрационный цемент в виде стеклополиалкенатного пломбировочного материала химического отверждения "Глассин Рест"10гр.пор.+8 гр.жид | упак | 20 | Используется для пломбирования кариозных полостей 3 и 5 классов, пломбирования всех классов молочных зубов, пломбирования некариозных поражений зубов. Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций-лантан-фтор-кремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость представляет собой водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массы) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Материал характеризуется высокой прочностью и биологической совместимостью с тканями зуба. Повышенная химическая адгезия к дентину и эмали обеспечивает герметичное краевое прилегание. Материал обладает оптимальными эстетическими показателями. Противокариесный эффект обеспечивается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. Упаковка: порошок –не менее 10 гр., жидкость – не менее 8 гр |
| 63 | Стеклоиономерный подкладочный цемент в виде стеклополиалкенатного подкладочного материала химического отверждения для применения в качестве прокладки при пломбировании композитами и амальгамой "Глассин Бейз"10гр.пор.+8 гр.жид | упак | 10 | При глубоком кариесе с прокладкой на основе гидроокиси кальция. Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций-лантан-фтор-кремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость – водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массой) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Материал характеризуется высокой биологической совместимостью с тканями зуба, обладает химической адгезией к дентину и эмали. Противокариесный эффект достигается за счет пролонгированного высвобождения ионов фтора. Упаковка: порошок – не менее 10 гр., жидкость - не менее 8 гр. |
| 64 | Светоотверждаемый прокладочный компомер ИОНОСИТ БАЙЗИЛАЙНЕР ШПРИЦ 0,33 гр | шт | 20 | Светоотверждаемый фторосодержащий однокомпонентный компомерный прокладочный материал. Шприц не менее 0,33 грамм |
| 65 | Стеклоиономерный пломбировочный материал тройной полимеризации VITREMER. набор 6 цв. (30гр+16мл) | упак | 1 | Гибридный стеклоиономерный цемент обладает всеми основными свойствами, присущими классическим стеклоиономерам, - активное выделение фтора, прочная химическая связь с патологически измененным дентином, биосовместимость. Материал имеет три механизма отверждения: Световое отверждение полимерной матрицы – немедленное отверждение при светооблучении. Химическое отверждение – благодаря микрокапсулам с каталитической системой. Классическая стеклоиономерная реакция – длится 24 часа, обеспечивает химическую адгезию, биосовместимость, выделение фтора. Представляет собой двухкомпонентную систему порошок/жидкость. Порошок состоит из рентгеноконтрастного фторалюмосиликатного стекла, микрокапсулированного персульфата калия и аскорбиновой кислоты (катализатор), в состав жидкости входят водный раствор поликарбоновой кислоты, модифицированный дополнительной этакрилатной группой, HEMA, виннокаменная кислота, фотоинициатор. Показания к применению: Пломбирование полостей I, II, III и V классов Лечение пациентов с низким гигиеническим индексом Лечение при некариозных поражениях зубов Пломбирование при кариесе корня Пломбирование молочных зубов Надстройка культи Построение основы реставрации при сэндвич-технике Фиксация анкерных штифтов Упаковка: не менее 30гр порошка, не менее 16мл жидкости. |
| 66 | Дискодержатель для углового наконечника SOF-LEX /1шт/ | шт | 8 | Предназначены для применения в клинических условиях для закрепления шлифовальных, полировальных и сепарационных дисков. Для углового наконечника. Совместимы с системой SOF-LEX |
| 67 | Материал стоматологический для обработки каналов перед пломбированием ПАРКАН 250 мл | упак | 5 | Стабилизированный раствор с 3% содержанием гипохлорита натрия, подготовка корневых каналов к пломбированию. Упаковка Флакон не менее 250 мл раствора |
| 68 | Раствор гипохлората натрия ГИПОХЛОРАН-3 /3,25 % 300 мл / | флак | 5 | Раствор гипохлорита натрия для обработка корневых каналов в процессе подготовки их к пломбированию. Концентрация гипохлорита натрия 3,25%. При ирригаци канала этим раствором некротические ткани и гной растворяются, позволяя антимикробному агенту эффективнее дезинфицировать канал. Упаковка флакон с жидкостью объемом не менее 300 мл. |
| 69 | Поли-панель для замешивания пломбировочных и слепочных масс /60*60 мм.//100 листов | упак | 20 | Предназначены для замешивания пломбировочных и слепочных масс. Состоят из 100 листов, покрытых полимерным слоем, исключающим их промокание и разрушение. Имеет стабилизирующую основу, позволяющую плотно фиксировать их на поверхности рабочего стола. Размер: 60ммХ60мм. |
| 70 | Матрицы "ТОР ВМ":матрицы контурные секционные /25 шт./ | упак | 10 | Набор матриц контурных секционных металлических Толщиной 50 мкм твердые. Упаковка малые не менее 10 шт., большие не менее 10 шт, большие с выступом не менее 5 шт. |
| 71 | Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов ПУЛЬПОСЕПТИН 10 гр/ | упак | 6 | Паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов. Используется в качестве медикаментозной повязки корневых каналов при лечении гангренозной пульпы, периапекальных периодонтитов и острых воспалений. Для лечения гранулем, свищей и кист. Состав: Хлорамфеникол; неомицин сульфат; дексаметазон. Упаковка: тюбик с пастой не менее 10 г. |
| 72 | ГЕЛЬ для химического расширения каналов зубов "Эдеталь"/с пенящимся эффектом 5 мл | упак | 10 | Гель для расширения корневых каналов с пенящимся эффектом. Упаковка: шприц с гелем не менее 5мл |
| 73 | ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ КАПРАМИН /30 мл./ | упак | 4 | Жидкость применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, для ретракции десны, при снятии камней, а также для обработки корневых каналов при кровотечении из канала. Жидкость не менее 30 мл |
| 74 | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба АНГИДРИН 20мл | упак | 10 | Предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов, а также для очистки протезных поверхностей перед фиксацией. ФОРМА ВЫПУСКА Жидкость 20 мл |
| 75 | Паста предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы ДЕВИТ АРС 3 гр | упак | 4 | Паста содержит: мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон; лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность тканей; эвгенол - антисептик широкого спектра действия; волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность. Девитализация пульпы происходит в течение 24-48 часов в зависимости от строения зуба (однокорневой или многокорневой), дозировки пасты, а также плотности слоя дентина, покрывающего пульпу при непрямом контакте пасты с ней. Упаковка: не менее 6,5 гр. |
| 76 | Паста для девитализации пульпы ДЕВИТАЛ паста без мышьяка для девитализации пульпы 13 г | шт | 2 | Стоматологическая паста для быстрой и безболезненной девитализации пульпы. Содержит: триоксиметилен - не менее 33%, лидокаина гидрохлорид, эвгенол, пастообразователь, краситель и волокнистый наполнитель. Банка из темного стекла с закручивающейся пластиковой крышкой с уплотнителем не менее 11 гр. |
| 77 | Плотная защитная повязка для десен SEPTO-PACK 60 гр | упак | 4 | Показания: Пародонтология: защитная повязка при лечении локализованных периодонтитов. • Реставрационная стоматология: временное пломбирование. В случае пришеечного кариеса оттеснение десны до постановки пломбы. Состав: Ацетат амила, Фталат бутила, Полиметакрилат бутила, Оксид цинка, Сульфат цинка. Упаковка: Баночка, содержащая не менее 60 г пасты. |
| 78 | ГЕЛЬ "ГИАЛУДЕНТ №2"/с метронидазолом и хлоргексидином/2шпр.*2,5 мл | упак | 10 | Гель содержит метронидазол и хлоргексидин. Показания: - антисептическая обработка пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для более эффективного восстановления тканей: - антисептическая и профилактическая обработка послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей: - средство для улучшения микроциркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта: - лечебное и профилактическое средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта. Состав: гиалуронат натрия; хлоргексидин; метронидазол; трилон Б; вода дистиллированная; хлорбензиловый спирт. Упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. |
| 79 | ТАБЛЕТКИ Д/ПОЛОСКАНИЯ /ШИПУЧИЕ//1000 шт./ | упак | 1 | Быстрорастворимые в воде антисептические таблетки. Показания: Применяются в качестве очищающего полость рта раствора во время стоматологического лечения. Упаковка не менее 1000шт |
| 80 | Набор для отбеливания зубов OPALESCENCE BOOST PF МАЛЫЙ UL4751/2 шпр.Opalescence Boost 40% по 1,043 мл.+ 2 шпр.Opalescence Boost PF Activator по 0,157 мл. + 1 шпр. OpalDam Green по 1,2 мл.+ 10 шт.насадок/ | шт | 6 | Система для кабинетного (офисного) отбеливания зубов. Особенности : •Не требует световой активации. •В основе 40% перекиси водорода. •Обеспечивает быстрое и эффективное отбеливание. •Содержит нитрат калия и фтор (формула PF) для снижения чувствительности, профилактики кариеса зубов и повышения микротвердости эмали. Поэтому после проведения отбеливания нет необходимости в применении средств для профилактики или лечения гиперестезии. •Препарат эффективен в течение 10 дней после активации при условии хранения в холодильнике. •Может использоваться как для одномоментного отбеливания большого количества зубов, так и для отбеливания одного зуба, или только отдельных участков зуба. •Может использоваться для отбеливания девитальных зубов, включая внутрикоронковое кабинетное отбеливание. •Простота клинической процедуры отбеливания. Комплект поставки: • не менее 2 шприца x не менее 1,2 мл. • не менее – 1 шприц x не менее1,2 мл. •Прикусной блок не менее – 1 шт. •Аппликационные канюли не менее – 10 шт.. •Шкала оттенков – 1 шт. |
| 81 | Набор для домашнего отбелевания зубов TRESWHITE MELON SUPREME UL5707A | шт | 10 | Набор универсальных капп, наполненных гелем на основе 10% перекиси водорода. Отбеливание с помощью готовых капп Комплект поставки: 10 предварительно наполненных капп для верхней челюсти 10 предварительно наполненных капп для нижней челюсти |
| 82 | С-Силикон /ZETAPLUS+ORANWASH L+ INDURENT GEL+блокнот | упак | 8 | С-Силикон очень высокой вязкости. Характеристики : высокая начальная текучесть , зеленый цвет, мятный аромат . Применение: двухэтапная техника слепка, одномоментная техника с материалами разной степени вязкости Преимущества: уменьшает сдваливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта, оптимальная жесткость после схватывания, при снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки, при повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью, время обработки и схватывания зависит от количества катализатора Комплектация – База не менее 900 мл – корригирующий слой не менее 140 мл – катализатор в виде геля не менее 60 мл – смесительный блокнот со шкалой дозировки . |
| 83 | Ретрактор OPTRAGATE Regular( 80шт) | шт | 1 | Мягкий ретрактор губ- инновационное средство изоляции губ и щек пациента на время проведения стоматологических процедур. Размер - Средний (Regular) Показания Ретрактор может использоваться при разнообразных процедурах: изготовление прямых и непрямых реставраций, высокоэстетичные реставрации передних зубов, пломбы V класса, косметическое лечение, профессиональная чистка зубов, клиническое отбеливание зубов, пародонтологическое лечение, получение оттисков. Приспособление создает мягкую круговую ретракцию губ и щек от передних до боковых зубов без использования каких-либо громоздких инструментов. Губы полностью перекрываются, тем самым обеспечивается их защита. Трехмерная гибкость и эластичность ретрактора не ограничивает движений нижней челюсти, следовательно, может находиться в полости рта от начала до конца лечения. Ретрактор полностью безлатексный, и поэтому может применяться у пациентов с аллегией на латекс. Упаковка не менее 80 шт |
| 84 | Ретрактор OPTRAGATE Small (80шт) | шт | 1 | Мягкий ретрактор губ- инновационное средство изоляции губ и щек пациента на время проведения стоматологических процедур. Размер - Малый (Small) Показания Ретрактор может использоваться при разнообразных процедурах: изготовление прямых и непрямых реставраций, высокоэстетичные реставрации передних зубов, пломбы V класса, косметическое лечение, профессиональная чистка зубов, клиническое отбеливание зубов, пародонтологическое лечение, получение оттисков. Приспособление создает мягкую круговую ретракцию губ и щек от передних до боковых зубов без использования каких-либо громоздких инструментов. Губы полностью перекрываются, тем самым обеспечивается их защита. Трехмерная гибкость и эластичность ретрактора не ограничивает движений нижней челюсти, следовательно, может находиться в полости рта от начала до конца лечения. Ретрактор полностью безлатексный, и поэтому может применяться у пациентов с аллегией на латекс. Упаковка не менее 80 шт |
| 85 | Самоотверждаемый композит LUXATEMP-FLUORESCENCE A2 76г | шт | 4 | Самоотверждаемый композит для изготовления временных коронок и мостов, вкладок, накладок и виниров. 2-компонентный материал на основе многофункциональных метакрилатов замешивается автоматически, флуоресцентные свойства этого материала позволяют изготавливать временные конструкции еще более естественного и эстетичного вида. Упаковка картридж не менее 76 г, не менее 15 насадок, цвет A2 |
| 86 | Самоотверждаемый композит Luxatemp Fluorescence A3 76г 110710 | шт | 4 | Самоотверждаемый композит для изготовления временных коронок и мостов, вкладок, накладок и виниров. 2-компонентный материал на основе многофункциональных метакрилатов замешивается автоматически, флуоресцентные свойства этого материала позволяют изготавливать временные конструкции еще более естественного и эстетичного вида. Упаковка картридж не менее 76 г, не менее 15 насадок, цвет A3 |
| 87 | Материал стомат. пломбировочный ДАЙРЕКТ XP 20 капсул А2 | упак | 1 | компомерный реставационный материал. Может использоваться для изготовления реставраций в полостях по всем классам во фронтальной и жевательной группах зубов. Cовмещает в себе антикариозные характеристики (подобно стеклоиономерным материалам высвобождает фториды), типичные для компомеров, с прочностью и эстетичностью композитных материалов. Обладает отличными характеристиками прочности и полируемости. Оказывает кариеспрофилактический эффект. Цвет А2. Упаковка 3,5 мл - 20 компьюл по 0.25 г. |
| 88 | Материал стомат. пломбировочный ДАЙРЕКТ XP 20 капсул А3 | упак | 1 | Компомерный реставационный материал. Может использоваться для изготовления реставраций в полостях по всем классам во фронтальной и жевательной группах зубов. Cовмещает в себе антикариозные характеристики (подобно стеклоиономерным материалам высвобождает фториды), типичные для компомеров, с прочностью и эстетичностью композитных материалов. Обладает отличными характеристиками прочности и полируемости. Оказывает кариеспрофилактический эффект. Цвет А3. Упаковка 3,5 мл - 20 компьюл по 0.25 г. |
| 89 | Материал стомат. пломбировочный ДАЙРЕКТ XP 20 капсул А3,5 | упак | 1 | Компомерный реставационный материал. Может использоваться для изготовления реставраций в полостях по всем классам во фронтальной и жевательной группах зубов. Cовмещает в себе антикариозные характеристики (подобно стеклоиономерным материалам высвобождает фториды), типичные для компомеров, с прочностью и эстетичностью композитных материалов. Обладает отличными характеристиками прочности и полируемости. Оказывает кариеспрофилактический эффект. Цвет А3,5. Упаковка 3,5 мл - 20 компьюл по 0.25 г. |
| 90 | Оттискный материал (силиконовая масса) SILAGUM-PUTTY SOFT 2х262мл | шт | 5 | А-силиконовый материал для предварительных оттисков с меньшей конечной твердостью Назначение: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок . Упаковка: банки по не менее 262 мл (база+катализатор) |
| 91 | СПИДЕКС КОРРЕГИРУЮЩАЯ ПАСТА(Speedex body) 140 | шт | 10 | Паста, предназначенная для коррегирующего слоя силиконовой слепочной массы. Упаковка: не менее 140 мл. |
| 92 | Слепочный материал HYDROGUM 5 453 гр | упак | 24 | Альгинатный слепочный материал. Сверхупругий альгинат быстрым схватыванием • время схватывания 1 мин 50 сек Применение: • Съемные протезы • Модели для исследования • Антагонисты в неподвижном и съемном протезе. Упаковка не менее 453гр |
| 93 | Материал пломбировочный LUXACORE Z-DUAL с насадками SMARTMIX цв.A3, 2шпр.х9г, /20 смешивающих насадок | шт | 10 | Композитный материал премиум класса для восстановления культи зуба и фиксации внутриканальных штифтов. Материал - режется как естественный дентин, и благодаря своим выдающимся свойствам, соответствует натуральным зубам ближе как никакой другой материал данной категории. Материал сочетает в себе нанотехнологию и диоксид циркония. Материал используется в качестве цемента для фиксации штифтов, толщина слоя лишь 20 мкм. Цвет A3,не менее 2 шприца по не менее 9 г, не менее 20 насадок, не менее 10+10 интраор. насадок |
| 94 | Набор стоматологический бондинговый Intro Rit LUXABOND 3х5мл | шт | 4 | Адгезивная система двойного отверждения. Бондинг - трех компонентная система полимеризуется как при помощи света, так и без, и поэтому особенно хорошо подходит для непрямых техник, таких как фиксация корневых штифтов и восстановление культи зуба, а также виниров, вкладок, коронок и мостов. Показания Адгезивная система двойного отверждения в комбинации с техникой тотальной протравки эмали и дентина для всех непрямых методик, таких как адгезивная фиксация корневых штифтов с последующим восстановлением коронковой части, виниров, вкладок, накладок, коронок и мостовидных протезов. Упаковка: 1 флакон 5 мл Pre-Bond (или эквивалент) 1 флакон 5 мл Bond A (или эквивалент) 1 флакон 5 мл Bond B (или эквивалент) 1 шприц 2 мл Etching Gel-Medium Viscosity (или эквивалент), Аксессуары |
| 95 | ЗУБНАЯ НИТЬ ORAL-B ESSENTIAL НЕВОЩЕНАЯ 50м | упак | 6 | Зубнаянить для проникание в межзубные пространства, где скапливается зубной налет. Нить легко проникает между зубам, а так же в поддесневые пространства. Это позволяет очищать зубной налет в труднодоступных местах. Состоит из 144 нейлоновых волокон, каждое из которых покрыто полимерной оболочкой, скрепленных в одну нить. Невощеная нить за счет трения лучше удаляет налет между зубами и вдоль линии десен. Упаковка не менее 50м |
| 96 | Порошок стоматологический для отбеливания зубов AIR-FLOW Classic DV-048/CHE 300 гр со вкусом вишни | шт | 2 | Полировочный порошок со вкусом вишни. Характеристика:Профилактический порошок на основе бикарбоната натрияПрофилактический порошок сдерживает окисляющую активность налета путем ощелачивания и под линией десныПрименение профилактического порошка сокращает образование налетаЭмаль защищена от механического повреждения благодаря сферической форме и диаметру 70 мкм гранул порошкаПорошок является водоотталкивающим. Упаковка 300гр. |
| 97 | УПЛОТНИТЕЛЬ ГУТАПЕРЧИ FINGER PLUGER№15 /6 шт | шт | 20 | Уплотнитель гуттаперчи. Инструмент длиной оперативной части 25 мм. Заостренный конец. Изготовлены из нержавеющей стали. Цветокодированные. Размер № 15. Упаковка не менее 4шт. |
| 98 | Эндодонтический инструмент Хедстрем-файлы/Pro-Endo-Н-Files/ L-25 mm- №20-6 шт/ | упак | 10 | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 20 |
| 99 | Эндодонтический инструмент Хедстрем-файлы/Pro-Endo-Н-Files/ L-25 mm №15 /6 шт/ | упак | 10 | Инструмент для расширения канала, ручной, типа файл, хендстрем. Длина рабочей части 25 мм. Одна упаковка содержит не менее 6 шт. размер: 15 |