РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Поставка должна быть произведена в течение 2017г.,  согласно заявок  направленных  Поставщику, по электронной почте: осуществляется в течение 10 (десяти)   рабочих дней с момента поступления Поставщику письменной заявки от Покупателя.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». Также необходимо  Участникам, предоставить по одному экземпляру ТМЦ на апробацию.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка изделий медицинского назначения разового пользования  для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бахилы одноразовые низкие, | пара | 2800 | Бахилы одноразовые низкие, из нетканого материала, на резинке. Высота 15см, длина следа 39см (большие) Ткань -Спанбонд Плотность – не менее 25 г/м². Количество в упаковке – не менее 50шт. |
| 2 | Бахилы хирургические нетканые (высокие) 45 см, на завязках, стерильные | пара | 200 | Бахилы хирургические нетканые (высокие) 45 см, на завязках. Плотность - не менее 25 г/м². Стерильные, в индивидуальной упаковке. |
| 3 | Брюки процедурные для пациентов,укороченные с разрезом, длина не менее 38 см, размер 52/54, материал-спанбонд, плотность не менее 25/г/м2, цвет; голубой | шт | 2400 | Брюки процедурные для пациентов,укороченные с разрезом Размер 52-54 Длина не менее 38см. Материал - спанбонд (гипоаллергенный, безворсовый, воздухопроницаемый, водоотталкивающий). Плотность не менее 25 г/м². Нестерильные. Цвет голубой. |
| 4 | Шапочка-колпак нестерильная одноразовая без подворота с впитыаающей полоской, материал –спанбонд, высота24 см, плотность 42 гр/м2, цвет белый. | шт | 250 | Шапочка-колпак естерильная одноразовая без подворота с впитыаающей полоской, материал –спанбонд плотность – не менее 42г/м², высота не менее 24 см цвет - белый. |
| 5 | ##### Маска медицинская ИВОЛГА, 3-х слойная на резинке, цвет голубой, Размер: 17,5* 9,5 см,плотность 17 гр/м2 | шт | 30000 | 3-х слойная гипоаллергенная маска с фиксатором на переносице. 2 наружных слоя изготовлены из гипоаллергенного полипропиленового нетканого материала Спанбонд, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Плотность – не менее 17 гр/м2. Фильтрующий элемент (промежуточный слой) - «мелтблаун». Увеличенная глубина складок маски позволяет удобно расположить ее на лице. Маска фиксируется на голове при помощи мягкой резинки.. Цвет - голубой. Размер: не менее 17,5* 9,5 см. |
| 6 | Нарукавники одноразовые нетканые | шт | 1000 | Нарукавники стерильные одноразовые, для обеспечения дополнительной защиты одежды во время операции. Верхний край на резинке. На запястье – трикотажная манжета. Материал нарукавника – ламинированный спандбол. Плотность не менее 40 г/м². Цвет – голубой. Размеры: не менее (40х18) см. |
| 7 | Салфетка (пеленка) Месорб впитывающая многослойная с абсорбентом ,нестерильная. Размер - 60 х 90 см. | шт | 11800 | Салфетка (пеленка) Месорб впитывающая многослойная с абсорбентом ,нестерильная). Размер не менее (60х90)±1,0см; Материал многослойный: 1-ый слой - мягкий нетканый материал; 2-ой слой - прессованная целлюлоза; 3-ий слой - распушеная целлюлоза; 4-ый слой - суперабсорбент. Равномерно распределен по всей площади салфетки, размер гранул не более 0,8±0,05мм. быстро поглощает жидкость по всей поверхности, при намокании превращая ее в гель, по аналогии действия женской прокладки. Надежно удерживает жидкость внутри салфетки даже в наклонном положении. 5-ый слой - влагонепроницаемая, нескользящая пленка, перекрывающая края впитывающей зоны. Впитываемость салфетки 60х90 см не менее 1500 мл. |
| 8 | Салфетка (пеленка) Месорб впитывающая многослойная с абсорбентом ,стерильная). | шт | 6000 | Салфетка (пеленка) Месорб впитывающая многослойная с абсорбентом ,стерильная). Размер не менее (60х90)±1,0см; Материал многослойный: 1-ый слой - мягкий нетканый материал; 2-ой слой - прессованная целлюлоза; 3-ий слой - распушеная целлюлоза; 4-ый слой - суперабсорбент. Равномерно распределен по всей площади салфетки, размер гранул не более 0,8±0,05мм. быстро поглощает жидкость по всей поверхности, при намокании превращая ее в гель, по аналогии действия женской прокладки. Надежно удерживает жидкость внутри салфетки даже в наклонном положении. 5-ый слой - влагонепроницаемая, нескользящая пленка, перекрывающая края впитывающей зоны. Впитываемость салфетки 60х90 см не менее 1500 мл. |
| 9 | Пеленка одноразовая нетканая стерильная, размер 0,8*0,7м | шт | 10000 | Пеленка стерильная одноразовая. Размер – не менее 0,8х0,7м. Материал трехслойный – спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Плотность – не менее 20г/м². |
| 10 | Простынь одноразовая нестерильная, размер 2,0*1,4 м, материал-спанбонд, плотность 42 гр/м2, Цвет – белый, голуб | шт | 50000 | Простынь одноразовая нестерильная. Размер – не менее 2,0х1,4 м. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 42г/м2 Цвет – белый, голубой. |
| 11 | Простынь одноразовая стерильная, , размер 2,0*1,4 м, материал- трехслойный SMS плотность 42 гр/м2, Цвет голубой | шт | 10000 | Простынь стерильная одноразовая. Размер – не менее 2,0х1,4м Материал – трехслойный SMS (S - спанбонд, M - мелтблаун, S - спанбонд) Плотность материала – не менее 42г/м². Цвет – голубой. |
| 12 | Фартук хирургический 1,4м ламинированный. стерильный, | шт | 1300 | Фартук стерильный одноразовый ламинированный. Материал - спанбонд ламинированный полиэтиленом, плотность не менее 40 г/м². Размер не менее 85х140 см. |
| 13 | Халат хирургический нестерильный одноразовый. Плотность материала – 42 г/м². Материал – спанбонд. Рукава с манжетом , длина140см. Размер54-56, 56-58. | шт | 1500 | Халат хирургический нестерильный одноразовый. Плотность материала – не менее 42г/м². Материал – спанбонд. Рукава с манжетом. Длина140см Размер халата 54-56, 56-58. |
| 14 | Халат хирургический, рукав на манжете стерильный одноразовый .Материал:спанбонд. Плотность материала –42 г/м². . Длина140 см Размер 54-56, 56-58. Цвет голубой | шт | 11000 | Халат хирургический, рукав на манжете стерильный одноразовый. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 42 г/м². Рукав на манжете. Длина140см Размер 54-56, 56-58. Цвет голубой |
| 15 | Халат ламинированный одноразовый стерильный. Рукава с трикотажными манжетами; Ворот на застежке-липучке; На спине – запах; Система завязок на поясе 4 штуки (две внутренние и две наружные).Размер 54-56, 56-58 | шт | 1270 | Халат хирургический стерильный одноразовый, ламинированный частично. Материал спанбонд - перед и рукава – плотность материала не менее 42 г/м²; - спинка – плотность материала не менее 25 г/м²; Рукава с трикотажными манжетами; Ворот на застежке-липучке; На спине – запах; Система завязок на поясе 4 штуки (две внутренние и две наружные). Размер 54-56, 56-58. |
| 16 | Чехол для защиты камерных кабелей стерильный одноразовый. Размеры: не менее 13х200 см | шт | 2100 | Чехол для защиты камерных кабелей стерильный одноразовый. Материал – полиэтилен. Толщина не менее 50 мкм. Размеры: не менее 13х200 см. Плотность не менее 35 г/м². Каждый чехол стерильно упакован в индивидуальную упаковку с крепированной бумагой. Сроком годности: не менее 5 лет. |
| 17 | Шапочка-берет нестерильная одноразовая, плотность – не менее 17г/м², высота не менее 24 см | шт | 44000 | Шапочка-берет нестерильная одноразовая. материал –спанбонд плотность – не менее 17г/м², цвет - белый. высота не менее 24 см |