ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

6) Дата производства не ранее 01 июля 2016 года.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка хирургического набора для лечения стрессового недержания мочи у женщин для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование | Описание | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение: |  |  |  |  |
| 1 | Предназначена для лечения недержания мочи при напряжении у женщин вследствие гипермобильности или врожденной недостаточности сфинктера |  |  |  |
| 2 | Хирургическое вмешательство: Трансобтураторное |  |  |  |
| Состав хирургического набора: |  |  |  |  |
| 1 | Сетка (слинг) поддерживающая, 1 шт. в наборе | Наличие Не рассасывающийся материал – сетчатый полипропилен Биосовместимый | шт | 10 |
| 2 | Игла Дешана, 2 шт. в наборе | Наличие Одноразовая Предназначенные для совместного использования со слингом в процессе его имплантации |  |  |
| 3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке, 1 шт. в наборе | Наличие |  |  |
| 4 | Стикеры самоклеящиеся, 3 шт. в наборе | Наличие |  |  |
| Биомеханические характеристики: |  |  |  |  |
| 1 | Общая длина | 469 мм |  |  |
| 2 | Полезная длина сетки | 319 мм |  |  |
| 3 | Ширина сетки | 13 мм |  |  |
| 4 | Толщина сетки | 0,5 мм |  |  |
| 5 | Размер пор сетки | 500-1000 мкм |  |  |
| 6 | Диаметр иглы/площадь сечения: | Ø 4 мм |  |  |
| 7 | Диаметр иглы в точке изгиба | 4 мм |  |  |
| 8 | Угол изгиба иглы | 175º |  |  |
| 9 | Размер рукоятки | 135 х 27,2 х 25мм |  |  |
| Документы: |  |  |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 2 | Декларация соответствия ГОСТ Р (если требуется) | Наличие |  |  |