РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку иглодержателей для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Наличие  регистрационного удостоверения.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

| Номер | Описание требований | Кол-во | Параметр | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макроиглодержатель по KOН | 2 | Наличие |  |
| 1.1 | Бранши загнуты влево с карбид-вольфрамовой вставкой |  | Наличие |  |
| 1.2 | Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или CT-1 |  | Наличие |  |
| 1.3 | Внешний диаметр мм |  | Не более 5 |  |
| 1.4 | Длина см |  | Не менее 33 |  |
| 1.5 | Эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны |  | Наличие |  |