РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку зажима биполярного эндохирургического для нужд ООО «Медсервис» в 2017 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

| № | Описание требований | Наличие или величина параметра | ТЗ стойки от R&G | Производитель | Артикул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим биполярный эндохирургический (для швов) | Не менее 2 шт. | 2 шт. | Richard Wolf Gmbh (Германия) | 839300322 |
| 1.1 | Зажим биполярный эндохирургический (для швов) | Не менее 1 шт. | 1 шт. |  |  |
| 1.2 | Предназначен для захвата и диссекции тканей при хирургических вмешательствах | Наличие | Наличие |  |  |
| 1.3 | Модульный инструмент , состоит из трех частей: рукоятка, эндоскопическая трубка и рабочая вставка. | Наличие | Наличие |  |  |
| 1.3.1 | Рабочая вставка: |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Диаметр рабочей части, мм | Не более 5,5 | 5,5 |  |  |
| 1.3.1.2 | Длина рабочей части, мм | Не более 330 | 330 |  |  |
| 1.3.1.3 | Тип бранш: Maryland,тупоконечные изогнутые с мелкими поперечными зубчатыми насечками | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.1.4 | Подвижны обе бранши | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.1.5 | Изоляция места сочленения браншей | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.1.6 | Для применения с биполярными рукоятками | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.1.7 | Материал: коррозионно-стойкая сталь | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.1.8 | Возможность автоклавирования | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.4 | Эндоскопическая трубка | Наличие | Наличие |  |  |
| 1.3.4.1 | Для применения с биполярными рукоятками и рабочими вставками модульного инструмента | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.4.2 | Диаметр рабочей части, мм | Не более 5 | 5 |  |  |
| 1.3.4.3 | Длина рабочей части, мм | Не более 330 | 330 |  |  |
| 1.3.4.4 | Быстроразъемный автоматический замок(без резьбы и винтов) | Наличие | Наличие |  |  |
| 1.3.4.5 | Материал: коррозионно-стойкая сталь | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.4.6 | Изолированная | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.4.7 | Возможность автоклавирования | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.4 | Рукоятка: |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Без кремальеры, куркового типа | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.4.2 | Материал изготовления - жаропрочный пластик | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.4.3 | Эргономичная рукоятка с овальными кольцами и дополнительными упорами | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.4.4 | С биполярным ВЧ-коннектером | Наличие | Наличие |  |  |
| 1.3.4.5 | Возможность вращения на 360 градусов тубуса с рабочей вставкой | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.4.6 | Поворотное колесо с длинными и широкими лепестками | Наличие | Наличие |  |  |
| 1.3.4.7 | Cтроение рукоятки позволяет работать правой и левой рукой | Соответствие | Соответствие |  |  |
| 1.3.4.8 | Возможность автоклавирования | Соответствие | Соответствие |  |  |