РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стоматологических материалов для ортопедии для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка стоматологических материалов для ортопедии, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зубная нить Super floss, 50 нитей | Ортодонтическая зубная нить которая обеспечивает чистку между брекетами, мостовидными протезами и широкими межзубными промежутками. Нить состоит из трех частей переходящих одна в другую: Первая часть - твердое волокно для введения под и между конструкциями; Вторая часть - широкое "губчатое" волокно для удаления налета и остатков пищи; Третья часть - обычная нить для чистки межзубных промежутков и вдоль линии десен. Упаковка: количество нитей: не менее 50 шт. | упак. | 6 |
| 2 | НАСАДКИ Automix (смешивающие) желтые 1:1, 50шт, к материалам слепочным SILAGUM, HONIGUM, LUXACORE | НАСАДКИ Automix смешивающие желтые 1:1 50шт к материалам слепочным SILAGUM, HONIGUM, LUXACORE | упак. | 9 |
| 3 | Пластиковые конусообразные насадки голубого цвета Automix-Tips Blu (смешивающие) 10:1 к картриджам LUXATEMP (45шт) | Насадки Automix-Tips Blu смешивающие голубые 10:1 к картриджам LUXATEMP (45шт) | упак. | 6 |
| 4 | НАСАДКИ Automix (смешивающие) розовые 1:1, 50шт | НАСАДКИ Automix (смешивающие) розовые 1:1, 50шт | упак | 6 |
| 5 | Силагум (SILAGUM PUTTY SOFT) проверенный материал для предварительных оттисков. Упаковка: банки по 262 мл (база+катализатор) | Проверенный материал для предварительных оттисков с меньшей конечной твердостью Назначение: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок. Упаковка: банки по не менее 262 мл (база+катализатор) | шт. | 20 |
| 6 | Силагум (SILAGUM LIGHT) проверенный коррегирующий материал на основе А-силиконов. Упаковка 2 картриджа по 50 мл, 12 смешивающих насадок и 12 интраоральных насадок | Корригирующий материал на основе А-силикона. Показания: Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок. Преимущества: Отличные свойства гидрофильности, Текучая вязкость. Доступны формы нормальной и ускоренной полимеризации. Упаковка 2 картриджа по 50 мл, 12 смешивающих и 12 интраоральных насадок | шт. | 20 |
| 7 | Силагум (SILAGUM MONO) - многофазный оттискной материал на основе А-силиконов. Упаковка: 2 картриджа 50 мл, 12 смешивающих насадок, 12 интраоральных насадок. | Монофазный А-силиконовый оттискный материал. Показания: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок, функциональные оттиски. Преимущества: отображение мельчайших деталей, благодаря превосходным реологическим качествам, удобное и точное внесение с помощью интраоральных насадок, стабильность формы в полости рта и в оттискной ложке, легкий мятный запах у материала в тубах. Упаковка: не менее 2 картриджа не менее 50 мл, не менее 12 насадок, не менее12 интраоральных насадок. | шт. | 6 |
| 8 | СПИДЕКС АКТИВАТОР (Speedex universal activator) Упаковка: 60 мл | СПИДЕКС АКТИВАТОР (Speedex universal activator) 60 млТип материала - Полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно-голубого цвета. Упаковка: не менее 60 мл | упак. | 30 |
| 9 | СПИДЕКС КОРРЕГИРУЮЩИЙ СЛОЙ Speedex light body - коррегирующий слой низкой плотности (материал стоматологический слепочный Спидекс) Упаковка: 140 мл. | Speedex light body 140 мл - коррегирующий слой низкой плотности (материал стоматологический слепочный Спидекс Паста, предназначенная для корригирующего слоя силиконовой слепочной массы. Упаковка: не менее 140 мл. | шт. | 30 |
| 10 | СПИДЕКС БАЗА (Speedex putty) Упаковка: 910 мл. | СПИДЕКС БАЗА 910 мл (Speedex putty)Тип материала - Полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно - голубого цвета. Упаковка: не менее 910 мл | упак. | 30 |
| 11 | Хроматический бепыльный альгинат с быстрым схватыванием. Упаковка 453 гр. Фейс плюс (PHASE PLUS) | PHASE PLUS - хроматический беспыльный альгинат с быстрым схватыванием. Трехфазная альгинатная слепочная масса, т.е. альгинат с цветовой индикацией состояния. Время схватывания 2 минуты и 35 секунд, что вполне достаточно для единовременного замешивания достаточного количества слепочного материала при снятии слепка (изготовления копии) лица и многих других моделей средней величины. Цветовая индикация состояния "трёхфазного" альгината: Фиолетовая фаза: время смешивания Красная фаза: время подготовки к снятию слепка Белая фаза: период снятия слепка. Упаковка не менее 453 гр. | упак. | 24 |
| 12 | Альгинатный слепочный материал. Упаковка 453гр. Гидрогум (HYDROGUM 5) | Альгинатный слепочный материал. Применение: Временные мосты и коронки, Съемные и бюгельные протезы, Диагностические модели, Антагонисты в несъемном и съемном протезе. Время схватывания 1 мин 50 сек. Упаковка не менее 453гр | упак. | 24 |
| 13 | Упругий альгинат для ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием. Упаковка 500гр. Ортопринт (ORTHOPRINT) | ORTHOPRINT - упругий альгинат для ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием. Сверхупругий альгинат мукокомпрессионными свойствами. Короткие сроки обработки и схватывания. Благодаря приятному ванильному запаху незаменим у пациентов с выраженным рвотным рефлексом и у детей. Беспылен, удобен при получении анатомических оттисков с беззубых челюстей. Преимущества: легко смешивается, быстро впитывает воду, гладкая поверхность, однородная масса, сохранность слепков. Упаковка 500гр. | упак. | 2 |
| 14 | Катализатор в виде геля для С-силиконов. Упаковка 60мл. Индурент гель (INDURENT Gel) | INDURENT Gel катализатор в виде геля для С-силиконов. Характеристики: Гель красного цвета для контроля за однородностью массы во время смешивания. Упаковка 60мл | упак. | 6 |
| 15 | Набор РЕБЕЙЗ II (FLP) Упаковка: флакон с порошком 80г., флакон с жидкостью 50 мл, флакон с бондинговым агентом 15 мл, аксессуары | RELINE STANDARD PACK - Материал для жесткой перебазировки съёмных протезов в клинических условиях. Материал для прямой жесткой перебазировки полных и частичных съёмных протезов. Свойства и преимущества Работа в присутствии пациента, прямая и простая перебазировка • Не вызывает раздражения слизистых полости рта Минимальное тепловыделение при отверждении, приятный запах и вкус Окончательная обработка всего через 5 мин 30 сек от начала замешивания. Упаковка: флакон с порошком не менее 80г., флакон с жидкостью не менее 50 мл, флакон с бондинговым агентом не менее 15 мл, аксессуары | шт. | 2 |
| 16 | Цемент для временной фиксации. Упаковка: 1 тюбик базы (50 г), 1 тюбик катализатора (15 г), 1 блокнот для замешивания. ТЕМП-БОНД NE | ТЕМП-БОНД NE - цемент для временной фиксации, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. Упаковка: 1 тюбик базы (не менее 50 г), 1 тюбик катализатора (не менее15 г), 1 блокнот для замешивания. | упак. | 2 |
| 17 | Материал для регистрации прикуса на основе А -силикона. Упаковка; 2 картриджа по 50 мл, 10 смешивающих насадок и 10 носиков. О-Байт (O-BITE) | О-Байт (O-BITE) материал для регистрации прикуса на основе А -силикона. Упаковка; не менее 2 картриджа по не менее 50 мл, 10 смешивающих насадок и 10 носиков. | шт. | 24 |
| 18 | Бис-акриловый материал для изготовления временных коронок. Состав: Стеклонаполнитель в растворе на основе мультифункциональных метилакрилатов; катализаторы, стабилизаторы, добавки. Не содержит метилакрилата и пероксидов. Содержание наполнителя: 43 весовых %= 24об.%, (0,02-1,5мкм). Упаковка: 1 картридж 76 г, 15 насадок Automix. Оттенок А1,А2,A3. Люксатемп (Luxatemp Fluorescence) | Luxatemp Fluorescence Бис-акриловый материал для изготовления временных коронок и мостов. Показания: Временные коронки и мосты, вкладки и накладки, виниры и временные конструкции длительного ношения. Упаковка: 1 картридж не менее 76 г, не менее 15 насадок. Оттенок А1,А2,A3 | шт. | 24 |
| 19 | Полисилоксан для первого оттиска, Упаковка:базовый слой-900 мл Oranwash L; корригирующий слой -140 мл Indurent gel ; катализатор - 60 мл; смесительный блокнот со шкалой дозировки. Зета плюс (Zeta plus) | Зета плюс (Zeta plus) полисилоксан для первого оттиска, Упаковка: базовый слой-900 мл Oranwash L; корригирующий слой -140 мл Indurent gel ; катализатор - 60 мл; смесительный блокнот со шкалой дозировки. С-Силикон очень высокой вязкости. Характеристики: высокая начальная текучесть, зеленый цвет, мятный аромат. Применение: двухэтапная техника слепка, одномоментная техника с материалами разной степени вязкости Преимущества: уменьшает сдавливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта, оптимальная жесткость после схватывания, при снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки, при повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью, время обработки и схватывания зависит от количества катализатора Комплектация – База не менее 900 мл – корригирующий слой не менее 140 мл – катализатор в виде геля не менее 60 мл – смесительный блокнот со шкалой дозировки. | упак. | 30 |
| 20 | Гель для протравливания фарфора и керамики. Упаковка - 2 шприца по 1,2 мл. Порселан (PORCELAIN ETCH) | PORCELAIN ETCH Refill - протравливающий гель на основе 9% плавиковой (фтористоводородной) кислоты для создания микрошероховатости поверхности керамики. Упаковка - 2 шприца по 1,2 мл | шт. | 1 |
| 21 | Гипс зуботехнический высокопрочный "ЗВГ-01 "Супергипс-Ц", тип III, Упаковка 5кг | Гипс зуботехнический высокопрочный "ЗВГ-01 "Супергипс-Ц", тип 1II, для изготовления гипсовых моделей челюстей. Гипс должен относиться 3 типу гипсовых материалов по ИСО 6873. Время твердения: начало не менее 4 мин., конец не более 30 мин; Прочность при сжатии через 1 час не менее 20 мПа; Объемное расширение, не более 0,3%. Упаковка 5кг | шт. | 12 |
| 22 | Стеклоиономерный цемент для фиксации коронок и мостов. Порошок - флакон 35 г, жидкость - флакон 20 мл, аксессуары. Фуджи 1 (GC FUJI I 1) | GC FUJI I 1-1 PKG Стеклоиономерный цемент для постоянного цементирования ортопедических коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок из любых стоматологических сплавов. Порошок - флакон не менее 35 г, жидкость - флакон не менее 20 мл, аксессуары. | упак. | 24 |
| 23 | Стеклоиномерный цемент. Модифицированный композитом. Для фиксации ортопедических конструкций.Упаковка:2 картриджа по 13,3 г, блокнот для замешивания. Фуджи Цем (GC FujiCEM) | Стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации, получаемый путем смешивания двух паст. Свойства и преимущества: Упаковка в виде картриджа сокращает время подготовки Обе пасты выдавливаются автоматически в точно заданном соотношении, что сокращает расход материала Пасты замешиваются в течение всего 10 секунд, в замешанном материале отсутствуют пузырьки воздуха Оптимальное рабочее время Материал приобретает текучесть под давлением, за счет чего образуется пленка толщиной всего в 3μm, дающая идеальную припасовку. Гарантированная надежная адгезия обеспечивает оптимальный клинический результат Показания: Подходит для постоянного цементирования большинства конструкций, включая любые металлические сплавы и керамические кладки/накладки. Упаковка: не менее 2 картриджа по не менее 13,3 гр, блокнот для замешивания. | упак. | 1 |
| 24 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-10, 40мкм красная 200 шт - средство стоматологическое для определения прикуса Упаковка: полоски в пачке 200 листов, 40 мкм красная. | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: полоски в пачке не менее 200 листов, 40 мкм красная. | упак. | 6 |
| 25 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-12, 40мкм красная дугообразные полоски - средство стоматологическое для определения прикуса Упаковка: Пачка 10 х 7см. Цвет красный. | Артикуляционная бумага толщиной 40 мкм красная с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: дугообразные полоски в пачке. Цвет красный. | шт. | 4 |
| 26 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-05, 200мкм синяя - средство стоматологическое для определения прикуса Упаковка: скрепленные листы. Цвет синий. | Артикуляционная бумага толщиной 200 мкм синяя с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: скрепленные листы Цвет синий. | шт. | 6 |
| 27 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-03, 200мкм синяя дугообразные полоски - средство стоматологическое для определения прикуса Упаковка: Пачка 50 дугообразных листов. Цвет синий. | Артикуляционная бумага толщиной 200 мкм синяя с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: дугообразные полоски в пачке. Цвет синий. | шт. | 4 |
| 28 | АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ ВК 287 - цветной индикатор для металлокерамики. Упаковка 75 мл, цвет синий. | АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ №ВК 287 Универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов, в виде спрея. Легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой. Упаковка 75 мл, цвет синий. | шт. | 2 |
| 29 | Дриль специальная пенетрационная (SPECIAL PENETRATION DRILL) Размеры 008/108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика) Упаковка 6шт. | Дрили пенетрирующие, для работы с титановыми внутриканальными штифтами. Упаковка не менее 6шт. Размеры 008/108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика) | упак. | 20 |
| 30 | Дриль специальная калибровочная (SPECIAL CALIBRATING DRILL) Размеры 008/108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика) Упаковка 6шт. | Дрили калибровочные для работы с эндодонтическими титановыми штифтами. Упаковка не менее 6шт. Размеры 008/108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика) | шт. | 20 |
| 31 | ШТИФТЫ пластиковые (беззольные) Uniclip. Densply. Упаковка 100 штук. | ШТИФТЫ пластиковые, беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом. Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размеры 108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика). Упаковка не менее 100 штук. | упак. | 12 |
| 32 | Композитный стеклоиномерный цемент для надежной цементации коронок и мостов, 15г порошок, 7мл жидкость, 6,5мл кондиционера. Фуджи плюс GC | Композитный стеклоиномерный цемент для надежной цементации коронок и мостов, 15г порошок, 7мл жидкость, 6,5мл кондиционера. Фуджи плюс. GC | упак. | 10 |
| 33 | Мягкий заполняющий материал картридж 48мл, 6 наконечников для смеш., праймер R 13мл, силикон. наконечник, модификатор А&В 9 мл каждый, аксессуары. Relain Soft | Мягкий заполняющий материал картридж 48мл, 6 наконечников для смеш., праймер R 13мл, силикон. наконечник, модификатор А&В 9 мл каждый, аксессуары. Relain Soft | упак. | 3 |
| 34 | Временный цемент, кликер 6г. TempSpan Transparent Pentron | Временный цемент, кликер 6г. TempSpan Transparent Pentron | шт. | 1 |
| 35 | TempBond Glear прозрачный временный цемент, 1 шприц 7г, 10 смесмтельных насадок | TempBond Glear прозрачный временный цемент, 1 шприц 7г, 10 смесмтельных насадок | упак. | 10 |
| 36 | Чашка для смешивания | Чашка для смешивания резиновая | шт | 4 |
| 37 | ШПАТЕЛЬ пластиковый (mixing spatula) -для оттискных материалов(альгинатов) | ШПАТЕЛЬ пластиковый, 6штук | уп | 1 |