Приложение №1

к спецификации № 1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биполярный коагуляционный пинцет, каталожный №844320, каталог Karl Storz, Германия | шт | 1 | Биполярный коагуляционный пинцет, с наружной изоляцией, штыкообразный, тупоконечный, со встроенным аспирационным каналом и отверстием регулировки потока, кончики 1,4 мм, длина 20 см, для использования с биполярными высокочастотными кабелями 847000 или 847000 A/E/M/V |
| 2 | Биполярные аспирационные щипцы по Stammberger, каталожный №461010, каталог Karl Storz, Германия | шт | 1 | Биполярные аспирационные щипцы по STAMMBERGER, загнутые вверх на 15°, с аспирационным каналом, для биполярной коагуляции в области придаточных пазух носа, рабочая длина 12,5 см, для использования с биполярными высокочастотными кабелями 847002 E или 847002 A/M/V/U |
| 3 | Аденоидная кюретка по Negus, каталожный №731003, каталог Karl Storz, Германия | шт | 1 | Аденоидная кюретка по NEGUS, загнутая, размер 3, длина 21 см |
| 4 | Аденоидная кюретка по Negus, каталожный №731004, каталог Karl Storz, Германия | шт | 1 | Аденоидная кюретка по NEGUS, загнутая, размер 4, длина 21 см |
| 5 | Аденоидная кюретка по Negus, каталожный №731005, каталог Karl Storz, Германия | шт | 1 | Аденоидная кюретка по NEGUS, загнутая, размер 5, длина 21 см |