Приложение №1

к договору № _____ от «____» ___________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по изготовлению зубных протезов для нужд

стоматологического отделения ООО «Медсервис»

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

1. Основные положения 1.1. Зубные протезы должны быть изготовлены без нарушений технологического процесса, из сертифицированных материалов, в соответствии с наряд-заказом Заказчика. 1.2. Исполнитель обязан: - принять всю информацию от Заказчика по поводу особенностей изготовления зубного протеза; - поставить в известность Заказчика в 2-дневный срок со дня получения слепков о возможных изменениях в заказе, либо о некорректной информации от Заказчика, которая мажет привести в дальнейшем к ненадлежащему исполнению заказа; - безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение гарантийного срока и срока службы, установленных в настоящем Техническом задании. 1.3. Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Функциональные требования 2.1. При проведении врачебных манипуляций Заказчик выполняет следующие условия: - определение цвета зубов (шкала расцветок указывается в наряде на работу); - определение центрального соотношения челюстей (центральное отношение определяется в сидячем положении пациента); - препарирование зуба с уступом 0,5-1 мм в предесневой области зуба, поверхность культи, без острых углов и поднутрений; - штифтование опорных зубов при изготовлении комбинированных протезов, осуществляет только индивидуальными литыми штифтовкладками; - при фиксации комбинированных протезов съемная и несъемная части фиксируются вместе; - слепки принимаются без пор, оттяжек, снятые с зубных рядов, с предварительной ретракции десны; - слепки под изготовление мастер - модели должны четко отображать протезное ложе, без оттяжек и пор, каркасы несъемной части протеза должны находиться в слепке; - трансферы имплантатов должны быть зафиксированы в слепке; - не принимать самостоятельных манипуляций по коррекции формы, цвета, изменению конструкции протеза без согласования с Исполнителем. 2.2. Эталоном правильного изготовления протеза служит протез припасованный на модели. В случае незначительного расхождения с клинической ситуацией протеза и полости рта (контакт с зубами антагонистами, с рядом стоящими зубами и слизистой оболочкой), коррекция осуществляется доктором непосредственно в клинике с соблюдением щадящей обработки конструкции применением охлаждения при шлифовке протеза и полировке. 2.3. Заказчиком установлены следующие сроки гарантии и сроки службы изготовленных Исполнителем протезов: № п/п; Наименование оборудования; Срок гарантии; Срок службы. 1; 2; 3; 4. 1; Коронки, виниры, вкладки IPS E.MAX PRESS; 1 год; 1 год. 2; Коронки, мостовидные протезы на каркасе ZnО2 (Cad/Cam); 1 год; 1 год. 3; Коронки, мостовидные протезы металлокерамические на имплантате; 1 год; 1 год. 4; Коронки, мостовидные протезы каркас ZnО2 (Cad/Cam) на имплантате; 1 год; 1 год. Особенности предоставления гарантии: - при неудовлетворительной гигиене полости рта, наличии вредных привычек, приеме грубой пищи сроки гарантии на все виды протезирования уменьшаются на 50%; - несоблюдение правил пользования протезом, которые делают невозможным или недопустимыми использование результата работы в соответствии с целевым назначением, влечет переделку протеза за счет потребителя; - гарантия не распространяется на протезы при изменении протезного ложа после удаления зубов или других хирургических вмешательств, иммидиат протезы, протезы, изготовленные пациентам до окончательного формирования челюстно-лицевого скелета (протезы изготавливаются по медицинским показаниям).

3. Виды услуг, сроки и периоды их оказания № п/п; Вид услуги; Ед. изм.; Кол-во; Сроки изготовления (рабочие дни). 1. Протезирование на имплантатах:. 1; # Изготовление металлокерамической коронки на имплантате (коронка + десневая маска + фрезеровка стандартного абатмента) (без стоимости абатмента); 1 услуга; 4; # До 5 ед. каркас – не более 7 дней, нанесение керамики – не более 7 дней. Свыше 5 ед. – договорные. 2; # Изготовление металлокерамической коронки в мостовидном протезе на имплантате (коронка + десневая маска + фрезеровка стандартного абатмента + пассивация) (без стоимости абатмента); 1 услуга; 8; # Договорные. 3; # Изготовление металлокерамического зуба (промежуток) в мостовидном протезе на имплантатах; 1 услуга; 4; # До 5 ед. каркас – не более 7 дней, нанесение керамики – не более 7 дней. Свыше 5 ед. – договорные. 2. Несъемное протезирование IPS E.MAX PRESS:. 1; # Изготовление винира, коронки IPS E.MAX PRESS; 1 услуга; 20; # Не более 12 дней. 3. Несъемное протезирование Zn02 (Cad/Cam):. 1; # Изготовление керамической коронки, зуба на каркасе Zn02 (Cad/Cam); 1 услуга; 14; # Договорные. 2; # Изготовление керамической коронки на каркасе Zn02 (Cad/Cam) на имплантате винтовая фиксация включая титановое основание; 1 услуга; 3; # Договорные. 3; # Изготовление индивидуального абатмента из Zn02 (Cad/Cam) включая титановое основание; 1 услуга; 5; # Договорные. 4; # Изготовление индивидуального абатмента (Ti, CoCr) (Cad/Cam); 1 услуга; 10; # Договорные. 4. Дополнительные работы:. 1; # Изготовление индивидуального винта; 1 услуга; 10; # Договорные. 4. Место оказания услуг: По месту нахождения Исполнителя.