Приложение №1

к спецификации № 1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ТВТ O/TVT Obturator (Свободная синтетическая петля с перфораторами) | компл | 8 | Установка полипропиленовой ленты через обтураторные отверстия по методике снаружи внутрь - Наличие Облегченный интродьюсер - 2 шт. Материал изготовления - Сталь Пластиковая рукоятка в виде «знака вопроса» для проведения сетчатого имплантата через обтураторные отверстия - Наличие Сетчатый имплантат - 1 шт. Покрытие коллагеновым слоем с двух сторон для предотвращения спайкообразования - Наличие Материал изготовления монофиламентная, полипропиленовая, крупноячеистая облегченная сетка Лента шириной 1,2 мм Лента длиной 50 см Полиэтиленовая съемная защита сетчатого имплантата - Наличие Перфорационные отверстия в центре - Наличие На концах защиты стальные переходники для фиксации проводника - Наличие Проводник - 1 шт. Полиэтиленовый - Наличие Соединение сетчатого имплантата (в защите) со стальным интодьюсером конец в конец атравматический - Наличие Вся система стерильная, одноразовая - Наличие |