РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку устройства ТВТ O/TVT Obturator (Свободная синтетическая петля с перфораторами)

для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Общие требования к поставляемому Товару:

- При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

- В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания;

- Весь товар должен быть новым, ранее не использованным, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем;

- Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и соответствовать стандартам качества, установленным для данного вида Товара.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство ТВТ O/TVT Obturator (Свободная синтетическая петля с перфораторами) | компл | 8 | Установка полипропиленовой ленты через обтураторные отверстия по методике снаружи внутрь - Наличие Облегченный интродьюсер - 2 шт. Материал изготовления - Сталь Пластиковая рукоятка в виде «знака вопроса» для проведения сетчатого имплантата через обтураторные отверстия - Наличие Сетчатый имплантат - 1 шт. Покрытие коллагеновым слоем с двух сторон для предотвращения спайкообразования - Наличие Материал изготовления монофиламентная, полипропиленовая, крупноячеистая облегченная сетка Лента шириной 1,2 мм Лента длиной 50 см Полиэтиленовая съемная защита сетчатого имплантата - Наличие Перфорационные отверстия в центре - Наличие На концах защиты стальные переходники для фиксации проводника - Наличие Проводник - 1 шт. Полиэтиленовый - Наличие Соединение сетчатого имплантата (в защите) со стальным интодьюсером конец в конец атравматический - Наличие Вся система стерильная, одноразовая - Наличие |