Приложение №1

к спецификации № 1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1 Поставка аппарата для нужд косметологии ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0423 Аппарат VIVAX CRYOPRO | шт | 1 | Технические характеристики аппарата: Питание: 180-230 V/ 50-60 Hz Мощность: 68W-70W Управление работой: микропроцессор Монитор: LCD 2х16 LCD 128*32 Графический Размеры корпуса: 17х29х11 см Общий вес: 2,3 кг t° воздействия: до – 5ºС Безопасность: Класс II, тип 1 (норма NF B 60335 – 1) Технические характеристики насадки: Питание: 7-12V Сила тока: 38W-40W Контроль температуры: микропроцессор Работа: в мануальном режиме Способ применения охлаждения: контактный Природа холода: моделируется элементом Пельтье Активная площадь контакта: 2,5-2,7 см кв Изменение температуры насадки: дельта температур до 20 С Пошаговый режим: шаг 1С Минимальная температура насадки: -1С Вес зонда: 0,6 кг |