РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: проведение испытаний электрооборудования и заземления ООО «Медсервис».

Обязательные требования на оказание услуг и выполнение работ по проведению испытаний электрооборудования и заземления:

- проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной проектной документации (визуальный осмотр);

- измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования);

- проверка заземляющего устройства;

- проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников;

- проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (непосредственное измерение тока однофазного замыкания);

- проверка работоспособности устройства защитного отключения (УЗО);

- проверка работоспособности автоматических выключателей (АВ);

- проверка работоспособности схемы автоматического включения резерва (АВР). Проверка функционирования полностью собранных схем при различных значениях напряжения оперативного тока;

- измерение сопротивления изоляции пола и стен изолирующих (непроводящих) помещений, зон и площадок.