РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка кислорода для нужд ООО «Медсервис» в 2016 г.

Закупка состоит из 1 лота.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если в тексте технического задания встречаются указания на торговые марки и указания на производителей товара, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке весь Товар должен сопровождаться документами производителя - регистрационным удостоверением и сертификатом соответствия с указанием его существенных технических характеристик, сроков годности лицензии на производство лекарственных препаратов или лицензии на фармацевтическую деятельность. Обязательное наличие регистрации в реестре производителей лекарственных препаратов. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык;

2) В комплект поставки Товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технического задания.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород газообразный медицинский ГОСТ 5583-78 | Кислород газообразный медицинский сорт 1. Объемная доля кислорода не менее 99,8%. Поставляется в 40 литровых баллонах по 6 м³. | бал. | 700 |