Приложение №1

к спецификации №1 к договору №____________ от ______2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка щеток чистящих для нужд ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щетка чистящая | комп. | 10 | В комплекте: Щетка чистящая, предназначена для предварительной очистки инструментального канала, двухсторонняя с металлическим шариком на дистальном конце, диаметр щеточки не менее 7 мм, диаметр инструмента не менее 2,0 мм, для очистки инструментального канала диаметром от 2,4 мм до 4,2 мм, длина не менее 230 см, инструмент упакован в индивидуальную упаковку, с указанием стерильности заводом производителем, с клипсой для фиксации проксимального радиуса инструмента, предназначенная для безопасного хранения инструмента (пластиковая, многократного применения, 5-и зубчатая), в упаковке не менее 100 шт. Щетка чистящая, предназначена для предварительной очистки разъемов и клапанов на эндоскопе вода/воздух, аспирации и биопсийнного клапана, короткая, двойная, диаметр маленькой щеточки не менее 4 мм, диаметр большой щеточки не менее 12 мм, инструмент упакован в индивидуальную упаковку, с указанием стерильности заводом производителем, с клипсой для фиксации проксимального радиуса инструмента, предназначенная для безопасного хранения инструмента (пластиковая, многократного применения, 5-и зубчатая), в упаковке не менее 100 шт. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель ______________ С.В. Мовергоз МП | Поставщик _______________ ______________ МП |
| --- | --- |